## METERING
Ел Екс Корпорейшън АД
BG5521900400000000000000001459366
Сетълмент период | Активна енергия - Del | Активна енергия - Rec | Статус | Легенда статуси:
DD.MM.YYYY hh:mm | kWh | kWh |  | W - реално измерена стойност
01.05.2020 01:00 | 3.7125 |  | W | G - реално измерена стойност
01.05.2020 02:00 | 2.9175 |  | W | E - заместваща стойност
01.05.2020 03:00 | 2.8425 |  | W | V - заместваща стойност
01.05.2020 04:00 | 2.775 |  | W | \ - отпадане на напрежението - реална стойност
01.05.2020 05:00 | 2.7675 |  | W | / - възстановяване на напрежението - реална стойност
01.05.2020 06:00 | 3.645 |  | W | F - непълни измерени данни
01.05.2020 07:00 | 3.705 |  | W | N - липсва измерена стойност
01.05.2020 08:00 | 3.7125 |  | W
01.05.2020 09:00 | 3.81 |  | W
01.05.2020 10:00 | 3.8475 |  | W
01.05.2020 11:00 | 3.8475 |  | W
01.05.2020 12:00 | 3.84 |  | W
01.05.2020 13:00 | 3.885 |  | W
01.05.2020 14:00 | 3.84 |  | W
01.05.2020 15:00 | 3.885 |  | W
01.05.2020 16:00 | 3.8325 |  | W
01.05.2020 17:00 | 3.81 |  | W
01.05.2020 18:00 | 3.8475 |  | W
01.05.2020 19:00 | 3.8025 |  | W
01.05.2020 20:00 | 3.825 |  | W
01.05.2020 21:00 | 3.84 |  | W
01.05.2020 22:00 | 3.7575 |  | W
01.05.2020 23:00 | 3.795 |  | W
02.05.2020 00:00 | 3.84 |  | W
02.05.2020 01:00 | 3.72 |  | W
02.05.2020 02:00 | 2.9025 |  | W
02.05.2020 03:00 | 2.7975 |  | W
02.05.2020 04:00 | 2.82 |  | W
02.05.2020 05:00 | 2.7975 |  | W
02.05.2020 06:00 | 3.705 |  | W
02.05.2020 07:00 | 3.6825 |  | W
02.05.2020 08:00 | 3.675 |  | W
02.05.2020 09:00 | 3.7725 |  | W
02.05.2020 10:00 | 3.8025 |  | W
02.05.2020 11:00 | 3.78 |  | W
02.05.2020 12:00 | 3.81 |  | W
02.05.2020 13:00 | 3.9 |  | W
02.05.2020 14:00 | 4.005 |  | W
02.05.2020 15:00 | 3.855 |  | W
02.05.2020 16:00 | 3.8175 |  | W
02.05.2020 17:00 | 3.8925 |  | W
02.05.2020 18:00 | 3.885 |  | W
02.05.2020 19:00 | 3.855 |  | W
02.05.2020 20:00 | 3.8025 |  | W
02.05.2020 21:00 | 3.81 |  | W
02.05.2020 22:00 | 3.825 |  | W
02.05.2020 23:00 | 3.8025 |  | W
03.05.2020 00:00 | 3.795 |  | W
03.05.2020 01:00 | 3.78 |  | W
03.05.2020 02:00 | 2.9325 |  | W
03.05.2020 03:00 | 2.7975 |  | W
03.05.2020 04:00 | 2.7975 |  | W
03.05.2020 05:00 | 2.79 |  | W
03.05.2020 06:00 | 3.6675 |  | W
03.05.2020 07:00 | 3.7275 |  | W
03.05.2020 08:00 | 3.6975 |  | W
03.05.2020 09:00 | 3.69 |  | W
03.05.2020 10:00 | 3.7275 |  | W
03.05.2020 11:00 | 3.7425 |  | W
03.05.2020 12:00 | 3.75 |  | W
03.05.2020 13:00 | 3.7875 |  | W
03.05.2020 14:00 | 3.765 |  | W
03.05.2020 15:00 | 3.7725 |  | W
03.05.2020 16:00 | 3.795 |  | W
03.05.2020 17:00 | 3.7875 |  | W
03.05.2020 18:00 | 3.765 |  | W
03.05.2020 19:00 | 3.7425 |  | W
03.05.2020 20:00 | 3.735 |  | W
03.05.2020 21:00 | 3.7575 |  | W
03.05.2020 22:00 | 3.735 |  | W
03.05.2020 23:00 | 3.7425 |  | W
04.05.2020 00:00 | 3.72 |  | W
04.05.2020 01:00 | 3.66 |  | W
04.05.2020 02:00 | 2.865 |  | W
04.05.2020 03:00 | 2.79 |  | W
04.05.2020 04:00 | 2.7225 |  | W
04.05.2020 05:00 | 2.7225 |  | W
04.05.2020 06:00 | 3.63 |  | W
04.05.2020 07:00 | 3.6825 |  | W
04.05.2020 08:00 | 4.455 |  | W
04.05.2020 09:00 | 11.355 |  | W
04.05.2020 10:00 | 16.035 |  | W
04.05.2020 11:00 | 11.8425 |  | W
04.05.2020 12:00 | 11.6925 |  | W
04.05.2020 13:00 | 10.62 |  | E
04.05.2020 14:00 | 10.95 |  | W
04.05.2020 15:00 | 11.6025 |  | W
04.05.2020 16:00 | 10.8975 |  | W
04.05.2020 17:00 | 10.7325 |  | W
04.05.2020 18:00 | 4.8375 |  | W
04.05.2020 19:00 | 3.8475 |  | W
04.05.2020 20:00 | 3.8175 |  | W
04.05.2020 21:00 | 3.87 |  | W
04.05.2020 22:00 | 3.705 |  | W
04.05.2020 23:00 | 3.72 |  | W
05.05.2020 00:00 | 3.7725 |  | W
05.05.2020 01:00 | 3.63 |  | W
05.05.2020 02:00 | 2.8125 |  | W
05.05.2020 03:00 | 2.7225 |  | W
05.05.2020 04:00 | 2.6925 |  | W
05.05.2020 05:00 | 2.715 |  | W
05.05.2020 06:00 | 3.57 |  | W
05.05.2020 07:00 | 3.6225 |  | W
05.05.2020 08:00 | 3.825 |  | W
05.05.2020 09:00 | 4.14 |  | W
05.05.2020 10:00 | 4.6725 |  | W
05.05.2020 11:00 | 5.61 |  | W
05.05.2020 12:00 | 4.4925 |  | W
05.05.2020 13:00 | 4.905 |  | W
05.05.2020 14:00 | 5.4 |  | W
05.05.2020 15:00 | 5.1375 |  | W
05.05.2020 16:00 | 5.4375 |  | W
05.05.2020 17:00 | 4.5 |  | W
05.05.2020 18:00 | 4.32 |  | W
05.05.2020 19:00 | 3.7875 |  | W
05.05.2020 20:00 | 3.7725 |  | W
05.05.2020 21:00 | 3.735 |  | W
05.05.2020 22:00 | 3.7725 |  | W
05.05.2020 23:00 | 3.7875 |  | W
06.05.2020 00:00 | 3.69 |  | W
06.05.2020 01:00 | 3.7575 |  | W
06.05.2020 02:00 | 2.85 |  | W
06.05.2020 03:00 | 2.7 |  | W
06.05.2020 04:00 | 2.7675 |  | W
06.05.2020 05:00 | 2.73 |  | W
06.05.2020 06:00 | 3.5925 |  | W
06.05.2020 07:00 | 3.705 |  | W
06.05.2020 08:00 | 3.705 |  | W
06.05.2020 09:00 | 3.6825 |  | W
06.05.2020 10:00 | 3.7875 |  | W
06.05.2020 11:00 | 3.8025 |  | W
06.05.2020 12:00 | 3.8025 |  | W
06.05.2020 13:00 | 3.765 |  | W
06.05.2020 14:00 | 4.53 |  | W
06.05.2020 15:00 | 3.69 |  | W
06.05.2020 16:00 | 3.6675 |  | W
06.05.2020 17:00 | 3.75 |  | W
06.05.2020 18:00 | 3.7125 |  | W
06.05.2020 19:00 | 3.6975 |  | W
06.05.2020 20:00 | 3.6825 |  | W
06.05.2020 21:00 | 3.6825 |  | W
06.05.2020 22:00 | 3.63 |  | W
06.05.2020 23:00 | 3.645 |  | W
07.05.2020 00:00 | 3.6225 |  | W
07.05.2020 01:00 | 3.585 |  | W
07.05.2020 02:00 | 2.7675 |  | W
07.05.2020 03:00 | 2.64 |  | W
07.05.2020 04:00 | 2.64 |  | W
07.05.2020 05:00 | 2.745 |  | W
07.05.2020 06:00 | 3.585 |  | W
07.05.2020 07:00 | 3.69 |  | W
07.05.2020 08:00 | 6.12 |  | W
07.05.2020 09:00 | 13.845 |  | W
07.05.2020 10:00 | 19.275 |  | W
07.05.2020 11:00 | 14.25 |  | W
07.05.2020 12:00 | 12.8025 |  | W
07.05.2020 13:00 | 12.96 |  | W
07.05.2020 14:00 | 12.8025 |  | W
07.05.2020 15:00 | 13.0425 |  | W
07.05.2020 16:00 | 10.1025 |  | W
07.05.2020 17:00 | 9.645 |  | W
07.05.2020 18:00 | 5.2425 |  | W
07.05.2020 19:00 | 3.9525 |  | W
07.05.2020 20:00 | 3.93 |  | W
07.05.2020 21:00 | 3.885 |  | W
07.05.2020 22:00 | 3.9225 |  | W
07.05.2020 23:00 | 3.855 |  | W
08.05.2020 00:00 | 3.8325 |  | W
08.05.2020 01:00 | 3.8025 |  | W
08.05.2020 02:00 | 3.0075 |  | W
08.05.2020 03:00 | 3.0225 |  | W
08.05.2020 04:00 | 2.9025 |  | W
08.05.2020 05:00 | 2.8725 |  | W
08.05.2020 06:00 | 3.7125 |  | W
08.05.2020 07:00 | 3.78 |  | W
08.05.2020 08:00 | 5.2875 |  | W
08.05.2020 09:00 | 14.2725 |  | W
08.05.2020 10:00 | 11.7675 |  | W
08.05.2020 11:00 | 10.0725 |  | W
08.05.2020 12:00 | 11.94 |  | W
08.05.2020 13:00 | 8.9175 |  | W
08.05.2020 14:00 | 10.7325 |  | W
08.05.2020 15:00 | 9.78 |  | W
08.05.2020 16:00 | 10.14 |  | W
08.05.2020 17:00 | 9.5925 |  | W
08.05.2020 18:00 | 5.1 |  | W
08.05.2020 19:00 | 3.9225 |  | W
08.05.2020 20:00 | 3.9 |  | W
08.05.2020 21:00 | 3.8775 |  | W
08.05.2020 22:00 | 3.8325 |  | W
08.05.2020 23:00 | 3.81 |  | W
09.05.2020 00:00 | 3.765 |  | W
09.05.2020 01:00 | 3.735 |  | W
09.05.2020 02:00 | 2.9325 |  | W
09.05.2020 03:00 | 2.775 |  | W
09.05.2020 04:00 | 2.775 |  | W
09.05.2020 05:00 | 2.835 |  | W
09.05.2020 06:00 | 3.63 |  | W
09.05.2020 07:00 | 3.72 |  | W
09.05.2020 08:00 | 3.72 |  | W
09.05.2020 09:00 | 3.8175 |  | W
09.05.2020 10:00 | 3.84 |  | W
09.05.2020 11:00 | 3.945 |  | W
09.05.2020 12:00 | 3.855 |  | W
09.05.2020 13:00 | 3.825 |  | W
09.05.2020 14:00 | 3.8625 |  | W
09.05.2020 15:00 | 3.9075 |  | W
09.05.2020 16:00 | 3.855 |  | W
09.05.2020 17:00 | 3.8475 |  | W
09.05.2020 18:00 | 3.825 |  | W
09.05.2020 19:00 | 3.825 |  | W
09.05.2020 20:00 | 3.84 |  | W
09.05.2020 21:00 | 3.885 |  | W
09.05.2020 22:00 | 3.8775 |  | W
09.05.2020 23:00 | 3.825 |  | W
10.05.2020 00:00 | 3.84 |  | W
10.05.2020 01:00 | 3.7875 |  | W
10.05.2020 02:00 | 2.985 |  | W
10.05.2020 03:00 | 3.015 |  | W
10.05.2020 04:00 | 2.805 |  | W
10.05.2020 05:00 | 2.9175 |  | W
10.05.2020 06:00 | 3.735 |  | W
10.05.2020 07:00 | 3.7725 |  | W
10.05.2020 08:00 | 3.7725 |  | W
10.05.2020 09:00 | 3.81 |  | W
10.05.2020 10:00 | 3.825 |  | W
10.05.2020 11:00 | 3.885 |  | W
10.05.2020 12:00 | 3.825 |  | W
10.05.2020 13:00 | 3.825 |  | W
10.05.2020 14:00 | 3.855 |  | W
10.05.2020 15:00 | 3.8325 |  | W
10.05.2020 16:00 | 3.8475 |  | W
10.05.2020 17:00 | 3.8775 |  | W
10.05.2020 18:00 | 3.8775 |  | W
10.05.2020 19:00 | 3.8325 |  | W
10.05.2020 20:00 | 3.84 |  | W
10.05.2020 21:00 | 3.78 |  | W
10.05.2020 22:00 | 3.825 |  | W
10.05.2020 23:00 | 3.9 |  | W
11.05.2020 00:00 | 3.8475 |  | W
11.05.2020 01:00 | 3.7725 |  | W
11.05.2020 02:00 | 3.135 |  | W
11.05.2020 03:00 | 3.135 |  | W
11.05.2020 04:00 | 3.1425 |  | W
11.05.2020 05:00 | 3.2175 |  | W
11.05.2020 06:00 | 3.84 |  | W
11.05.2020 07:00 | 3.8325 |  | W
11.05.2020 08:00 | 7.2225 |  | W
11.05.2020 09:00 | 12.5925 |  | W
11.05.2020 10:00 | 13.6125 |  | W
11.05.2020 11:00 | 10.395 |  | W
11.05.2020 12:00 | 10.0125 |  | W
11.05.2020 13:00 | 12.66 |  | W
11.05.2020 14:00 | 11.295 |  | W
11.05.2020 15:00 | 11.385 |  | W
11.05.2020 16:00 | 11.7075 |  | W
11.05.2020 17:00 | 10.8675 |  | W
11.05.2020 18:00 | 5.685 |  | W
11.05.2020 19:00 | 5.0925 |  | W
11.05.2020 20:00 | 4.11 |  | W
11.05.2020 21:00 | 4.0125 |  | W
11.05.2020 22:00 | 4.035 |  | W
11.05.2020 23:00 | 4.02 |  | W
12.05.2020 00:00 | 4.005 |  | W
12.05.2020 01:00 | 3.9375 |  | W
12.05.2020 02:00 | 3.12 |  | W
12.05.2020 03:00 | 2.9775 |  | W
12.05.2020 04:00 | 2.985 |  | W
12.05.2020 05:00 | 3 |  | W
12.05.2020 06:00 | 3.8625 |  | W
12.05.2020 07:00 | 4.4025 |  | W
12.05.2020 08:00 | 6.27 |  | W
12.05.2020 09:00 | 14.2875 |  | W
12.05.2020 10:00 | 13.1475 |  | W
12.05.2020 11:00 | 11.205 |  | W
12.05.2020 12:00 | 11.835 |  | W
12.05.2020 13:00 | 10.2225 |  | W
12.05.2020 14:00 | 12.0975 |  | W
12.05.2020 15:00 | 13.6875 |  | W
12.05.2020 16:00 | 11.4525 |  | W
12.05.2020 17:00 | 11.67 |  | W
12.05.2020 18:00 | 8.325 |  | W
12.05.2020 19:00 | 5.115 |  | W
12.05.2020 20:00 | 4.1925 |  | W
12.05.2020 21:00 | 4.095 |  | W
12.05.2020 22:00 | 4.05 |  | W
12.05.2020 23:00 | 4.1325 |  | W
13.05.2020 00:00 | 4.095 |  | W
13.05.2020 01:00 | 4.05 |  | W
13.05.2020 02:00 | 3.2775 |  | W
13.05.2020 03:00 | 3.06 |  | W
13.05.2020 04:00 | 3.1275 |  | W
13.05.2020 05:00 | 3.0525 |  | W
13.05.2020 06:00 | 3.945 |  | W
13.05.2020 07:00 | 4.065 |  | W
13.05.2020 08:00 | 7.2075 |  | W
13.05.2020 09:00 | 12.135 |  | W
13.05.2020 10:00 | 13.6875 |  | W
13.05.2020 11:00 | 10.665 |  | W
13.05.2020 12:00 | 12.4875 |  | W
13.05.2020 13:00 | 10.365 |  | W
13.05.2020 14:00 | 10.8825 |  | W
13.05.2020 15:00 | 15.2925 |  | W
13.05.2020 16:00 | 11.6475 |  | W
13.05.2020 17:00 | 11.94 |  | W
13.05.2020 18:00 | 6.2175 |  | W
13.05.2020 19:00 | 4.185 |  | W
13.05.2020 20:00 | 4.02 |  | W
13.05.2020 21:00 | 4.035 |  | W
13.05.2020 22:00 | 4.02 |  | W
13.05.2020 23:00 | 3.9825 |  | W
14.05.2020 00:00 | 3.9975 |  | W
14.05.2020 01:00 | 3.975 |  | W
14.05.2020 02:00 | 3.1425 |  | W
14.05.2020 03:00 | 2.985 |  | W
14.05.2020 04:00 | 2.985 |  | W
14.05.2020 05:00 | 3.03 |  | W
14.05.2020 06:00 | 3.8475 |  | W
14.05.2020 07:00 | 4.0575 |  | W
14.05.2020 08:00 | 7.2075 |  | W
14.05.2020 09:00 | 15.705 |  | W
14.05.2020 10:00 | 11.055 |  | W
14.05.2020 11:00 | 13.44 |  | W
14.05.2020 12:00 | 12.42 |  | W
14.05.2020 13:00 | 10.155 |  | W
14.05.2020 14:00 | 10.8375 |  | W
14.05.2020 15:00 | 11.085 |  | W
14.05.2020 16:00 | 13.7025 |  | W
14.05.2020 17:00 | 11.1225 |  | W
14.05.2020 18:00 | 5.9175 |  | W
14.05.2020 19:00 | 4.125 |  | W
14.05.2020 20:00 | 4.1325 |  | W
14.05.2020 21:00 | 4.38 |  | W
14.05.2020 22:00 | 4.215 |  | W
14.05.2020 23:00 | 4.3425 |  | W
15.05.2020 00:00 | 4.1625 |  | W
15.05.2020 01:00 | 4.0725 |  | W
15.05.2020 02:00 | 3.285 |  | W
15.05.2020 03:00 | 3.18 |  | W
15.05.2020 04:00 | 3.2775 |  | W
15.05.2020 05:00 | 3.4425 |  | W
15.05.2020 06:00 | 3.9525 |  | W
15.05.2020 07:00 | 3.9975 |  | W
15.05.2020 08:00 | 6.525 |  | W
15.05.2020 09:00 | 11.7975 |  | W
15.05.2020 10:00 | 11.8125 |  | W
15.05.2020 11:00 | 11.655 |  | W
15.05.2020 12:00 | 12.135 |  | W
15.05.2020 13:00 | 12.0375 |  | W
15.05.2020 14:00 | 12.63 |  | W
15.05.2020 15:00 | 13.0125 |  | W
15.05.2020 16:00 | 12.2625 |  | W
15.05.2020 17:00 | 10.9275 |  | W
15.05.2020 18:00 | 6.4875 |  | W
15.05.2020 19:00 | 4.71 |  | W
15.05.2020 20:00 | 4.4625 |  | W
15.05.2020 21:00 | 4.2675 |  | W
15.05.2020 22:00 | 4.3575 |  | W
15.05.2020 23:00 | 4.1025 |  | W
16.05.2020 00:00 | 4.2 |  | W
16.05.2020 01:00 | 4.05 |  | W
16.05.2020 02:00 | 3.1575 |  | W
16.05.2020 03:00 | 3.1575 |  | W
16.05.2020 04:00 | 3.0825 |  | W
16.05.2020 05:00 | 3.12 |  | W
16.05.2020 06:00 | 3.885 |  | W
16.05.2020 07:00 | 4.08 |  | W
16.05.2020 08:00 | 4.1025 |  | W
16.05.2020 09:00 | 4.0725 |  | W
16.05.2020 10:00 | 4.11 |  | W
16.05.2020 11:00 | 4.2975 |  | W
16.05.2020 12:00 | 4.2675 |  | W
16.05.2020 13:00 | 4.38 |  | W
16.05.2020 14:00 | 4.395 |  | W
16.05.2020 15:00 | 4.44 |  | W
16.05.2020 16:00 | 4.4175 |  | W
16.05.2020 17:00 | 4.3425 |  | W
16.05.2020 18:00 | 4.3875 |  | W
16.05.2020 19:00 | 4.275 |  | W
16.05.2020 20:00 | 4.1325 |  | W
16.05.2020 21:00 | 4.0125 |  | W
16.05.2020 22:00 | 3.9825 |  | W
16.05.2020 23:00 | 4.0275 |  | W
17.05.2020 00:00 | 4.095 |  | W
17.05.2020 01:00 | 3.9975 |  | W
17.05.2020 02:00 | 3.165 |  | W
17.05.2020 03:00 | 2.9625 |  | W
17.05.2020 04:00 | 3.03 |  | W
17.05.2020 05:00 | 3.0075 |  | W
17.05.2020 06:00 | 3.87 |  | W
17.05.2020 07:00 | 3.9075 |  | W
17.05.2020 08:00 | 3.93 |  | W
17.05.2020 09:00 | 3.915 |  | W
17.05.2020 10:00 | 3.9525 |  | W
17.05.2020 11:00 | 4.1325 |  | W
17.05.2020 12:00 | 4.125 |  | W
17.05.2020 13:00 | 4.185 |  | W
17.05.2020 14:00 | 4.1025 |  | W
17.05.2020 15:00 | 4.29 |  | W
17.05.2020 16:00 | 4.305 |  | W
17.05.2020 17:00 | 4.395 |  | W
17.05.2020 18:00 | 4.3575 |  | W
17.05.2020 19:00 | 4.32 |  | W
17.05.2020 20:00 | 4.305 |  | W
17.05.2020 21:00 | 4.2075 |  | W
17.05.2020 22:00 | 3.975 |  | W
17.05.2020 23:00 | 3.9825 |  | W
18.05.2020 00:00 | 4.0275 |  | W
18.05.2020 01:00 | 4.005 |  | W
18.05.2020 02:00 | 3.1425 |  | W
18.05.2020 03:00 | 3.03 |  | W
18.05.2020 04:00 | 3.0075 |  | W
18.05.2020 05:00 | 3.0975 |  | W
18.05.2020 06:00 | 3.96 |  | W
18.05.2020 07:00 | 4.0575 |  | W
18.05.2020 08:00 | 5.9475 |  | W
18.05.2020 09:00 | 15.6525 |  | W
18.05.2020 10:00 | 14.445 |  | W
18.05.2020 11:00 | 11.9775 |  | W
18.05.2020 12:00 | 12.1275 |  | W
18.05.2020 13:00 | 12.105 |  | W
18.05.2020 14:00 | 11.3475 |  | W
18.05.2020 15:00 | 11.7075 |  | W
18.05.2020 16:00 | 11.4075 |  | W
18.05.2020 17:00 | 12.2775 |  | W
18.05.2020 18:00 | 6 |  | W
18.05.2020 19:00 | 4.4775 |  | W
18.05.2020 20:00 | 4.485 |  | W
18.05.2020 21:00 | 4.3125 |  | W
18.05.2020 22:00 | 4.1625 |  | W
18.05.2020 23:00 | 4.365 |  | W
19.05.2020 00:00 | 4.26 |  | W
19.05.2020 01:00 | 4.185 |  | W
19.05.2020 02:00 | 3.4125 |  | W
19.05.2020 03:00 | 3.2025 |  | W
19.05.2020 04:00 | 3.105 |  | W
19.05.2020 05:00 | 3.2775 |  | W
19.05.2020 06:00 | 4.0725 |  | W
19.05.2020 07:00 | 4.3275 |  | W
19.05.2020 08:00 | 8.2725 |  | W
19.05.2020 09:00 | 15 |  | W
19.05.2020 10:00 | 13.98 |  | W
19.05.2020 11:00 | 13.605 |  | W
19.05.2020 12:00 | 11.8275 |  | W
19.05.2020 13:00 | 12.435 |  | W
19.05.2020 14:00 | 12.855 |  | W
19.05.2020 15:00 | 12.8325 |  | W
19.05.2020 16:00 | 11.76 |  | W
19.05.2020 17:00 | 9.7725 |  | W
19.05.2020 18:00 | 6.4725 |  | W
19.05.2020 19:00 | 4.7925 |  | W
19.05.2020 20:00 | 4.545 |  | W
19.05.2020 21:00 | 4.3875 |  | W
19.05.2020 22:00 | 4.11 |  | W
19.05.2020 23:00 | 4.0575 |  | W
20.05.2020 00:00 | 4.14 |  | W
20.05.2020 01:00 | 4.05 |  | W
20.05.2020 02:00 | 3.255 |  | W
20.05.2020 03:00 | 3.1725 |  | W
20.05.2020 04:00 | 3.1125 |  | W
20.05.2020 05:00 | 3.0975 |  | W
20.05.2020 06:00 | 3.9975 |  | W
20.05.2020 07:00 | 4.08 |  | W
20.05.2020 08:00 | 10.605 |  | W
20.05.2020 09:00 | 12.8025 |  | W
20.05.2020 10:00 | 14.8575 |  | W
20.05.2020 11:00 | 13.515 |  | W
20.05.2020 12:00 | 14.145 |  | W
20.05.2020 13:00 | 13.17 |  | W
20.05.2020 14:00 | 13.935 |  | W
20.05.2020 15:00 | 12.75 |  | W
20.05.2020 16:00 | 11.19 |  | W
20.05.2020 17:00 | 9.99 |  | W
20.05.2020 18:00 | 6.06 |  | W
20.05.2020 19:00 | 4.6575 |  | W
20.05.2020 20:00 | 4.7925 |  | W
20.05.2020 21:00 | 4.3275 |  | W
20.05.2020 22:00 | 4.365 |  | W
20.05.2020 23:00 | 4.32 |  | W
21.05.2020 00:00 | 4.2525 |  | W
21.05.2020 01:00 | 4.29 |  | W
21.05.2020 02:00 | 3.3525 |  | W
21.05.2020 03:00 | 3.255 |  | W
21.05.2020 04:00 | 3.3225 |  | W
21.05.2020 05:00 | 3.21 |  | W
21.05.2020 06:00 | 4.1775 |  | W
21.05.2020 07:00 | 4.2375 |  | W
21.05.2020 08:00 | 7.8825 |  | W
21.05.2020 09:00 | 11.5875 |  | W
21.05.2020 10:00 | 12.165 |  | W
21.05.2020 11:00 | 15.5175 |  | W
21.05.2020 12:00 | 17.055 |  | W
21.05.2020 13:00 | 13.4175 |  | W
21.05.2020 14:00 | 14.5875 |  | W
21.05.2020 15:00 | 13.59 |  | W
21.05.2020 16:00 | 13.3275 |  | W
21.05.2020 17:00 | 11.205 |  | W
21.05.2020 18:00 | 5.8125 |  | W
21.05.2020 19:00 | 4.2075 |  | W
21.05.2020 20:00 | 4.1775 |  | W
21.05.2020 21:00 | 4.05 |  | W
21.05.2020 22:00 | 4.1025 |  | W
21.05.2020 23:00 | 4.02 |  | W
22.05.2020 00:00 | 4.05 |  | W
22.05.2020 01:00 | 3.84 |  | W
22.05.2020 02:00 | 3.285 |  | W
22.05.2020 03:00 | 3.255 |  | W
22.05.2020 04:00 | 3.285 |  | W
22.05.2020 05:00 | 3.2775 |  | W
22.05.2020 06:00 | 3.8925 |  | W
22.05.2020 07:00 | 4.0575 |  | W
22.05.2020 08:00 | 10.14 |  | W
22.05.2020 09:00 | 17.55 |  | W
22.05.2020 10:00 | 14.9175 |  | W
22.05.2020 11:00 | 12.9075 |  | W
22.05.2020 12:00 | 17.22 |  | W
22.05.2020 13:00 | 11.745 |  | W
22.05.2020 14:00 | 13.3125 |  | W
22.05.2020 15:00 | 12.6525 |  | W
22.05.2020 16:00 | 11.745 |  | W
22.05.2020 17:00 | 9.675 |  | W
22.05.2020 18:00 | 6.5325 |  | W
22.05.2020 19:00 | 4.7625 |  | W
22.05.2020 20:00 | 4.32 |  | W
22.05.2020 21:00 | 4.3275 |  | W
22.05.2020 22:00 | 4.17 |  | W
22.05.2020 23:00 | 4.0725 |  | W
23.05.2020 00:00 | 4.14 |  | W
23.05.2020 01:00 | 3.93 |  | W
23.05.2020 02:00 | 3.18 |  | W
23.05.2020 03:00 | 3.06 |  | W
23.05.2020 04:00 | 3.03 |  | W
23.05.2020 05:00 | 3.0075 |  | W
23.05.2020 06:00 | 3.87 |  | W
23.05.2020 07:00 | 3.96 |  | W
23.05.2020 08:00 | 3.9675 |  | W
23.05.2020 09:00 | 3.99 |  | W
23.05.2020 10:00 | 4.035 |  | W
23.05.2020 11:00 | 4.0875 |  | W
23.05.2020 12:00 | 4.2 |  | W
23.05.2020 13:00 | 4.05 |  | W
23.05.2020 14:00 | 4.2975 |  | W
23.05.2020 15:00 | 4.2675 |  | W
23.05.2020 16:00 | 4.3725 |  | W
23.05.2020 17:00 | 4.5225 |  | W
23.05.2020 18:00 | 4.4475 |  | W
23.05.2020 19:00 | 4.68 |  | W
23.05.2020 20:00 | 4.5975 |  | W
23.05.2020 21:00 | 4.44 |  | W
23.05.2020 22:00 | 4.26 |  | W
23.05.2020 23:00 | 4.1175 |  | W
24.05.2020 00:00 | 4.0575 |  | W
24.05.2020 01:00 | 4.035 |  | W
24.05.2020 02:00 | 3.1875 |  | W
24.05.2020 03:00 | 3.015 |  | W
24.05.2020 04:00 | 3 |  | W
24.05.2020 05:00 | 3.045 |  | W
24.05.2020 06:00 | 3.8775 |  | W
24.05.2020 07:00 | 3.9975 |  | W
24.05.2020 08:00 | 3.9675 |  | W
24.05.2020 09:00 | 3.99 |  | W
24.05.2020 10:00 | 3.9975 |  | W
24.05.2020 11:00 | 4.11 |  | W
24.05.2020 12:00 | 4.14 |  | W
24.05.2020 13:00 | 4.185 |  | W
24.05.2020 14:00 | 4.2225 |  | W
24.05.2020 15:00 | 4.455 |  | W
24.05.2020 16:00 | 4.44 |  | W
24.05.2020 17:00 | 4.38 |  | W
24.05.2020 18:00 | 4.365 |  | W
24.05.2020 19:00 | 4.2975 |  | W
24.05.2020 20:00 | 4.1175 |  | W
24.05.2020 21:00 | 4.08 |  | W
24.05.2020 22:00 | 4.0725 |  | W
24.05.2020 23:00 | 4.0575 |  | W
25.05.2020 00:00 | 3.9975 |  | W
25.05.2020 01:00 | 3.93 |  | W
25.05.2020 02:00 | 3.2025 |  | W
25.05.2020 03:00 | 3.03 |  | W
25.05.2020 04:00 | 3.015 |  | W
25.05.2020 05:00 | 3.0825 |  | W
25.05.2020 06:00 | 3.885 |  | W
25.05.2020 07:00 | 3.93 |  | W
25.05.2020 08:00 | 9.675 |  | W
25.05.2020 09:00 | 11.7 |  | W
25.05.2020 10:00 | 11.535 |  | W
25.05.2020 11:00 | 8.685 |  | W
25.05.2020 12:00 | 10.905 |  | W
25.05.2020 13:00 | 10.035 |  | W
25.05.2020 14:00 | 6.345 |  | W
25.05.2020 15:00 | 5.67 |  | W
25.05.2020 16:00 | 5.46 |  | W
25.05.2020 17:00 | 4.2975 |  | W
25.05.2020 18:00 | 4.425 |  | W
25.05.2020 19:00 | 4.305 |  | W
25.05.2020 20:00 | 4.2075 |  | W
25.05.2020 21:00 | 4.14 |  | W
25.05.2020 22:00 | 4.0275 |  | W
25.05.2020 23:00 | 4.08 |  | W
26.05.2020 00:00 | 4.0275 |  | W
26.05.2020 01:00 | 3.93 |  | W
26.05.2020 02:00 | 3.195 |  | W
26.05.2020 03:00 | 3.03 |  | W
26.05.2020 04:00 | 3.03 |  | W
26.05.2020 05:00 | 3.105 |  | W
26.05.2020 06:00 | 3.9075 |  | W
26.05.2020 07:00 | 4.005 |  | W
26.05.2020 08:00 | 7.6725 |  | W
26.05.2020 09:00 | 15.585 |  | W
26.05.2020 10:00 | 14.1975 |  | W
26.05.2020 11:00 | 12.9975 |  | W
26.05.2020 12:00 | 12.7275 |  | W
26.05.2020 13:00 | 13.005 |  | W
26.05.2020 14:00 | 14.3475 |  | W
26.05.2020 15:00 | 16.1625 |  | W
26.05.2020 16:00 | 12.03 |  | W
26.05.2020 17:00 | 9.3975 |  | W
26.05.2020 18:00 | 5.19 |  | W
26.05.2020 19:00 | 4.2375 |  | W
26.05.2020 20:00 | 4.1175 |  | W
26.05.2020 21:00 | 4.065 |  | W
26.05.2020 22:00 | 4.155 |  | W
26.05.2020 23:00 | 4.0725 |  | W
27.05.2020 00:00 | 4.0275 |  | W
27.05.2020 01:00 | 3.975 |  | W
27.05.2020 02:00 | 3.18 |  | W
27.05.2020 03:00 | 2.9925 |  | W
27.05.2020 04:00 | 3.0825 |  | W
27.05.2020 05:00 | 3.03 |  | W
27.05.2020 06:00 | 3.93 |  | W
27.05.2020 07:00 | 4.1625 |  | W
27.05.2020 08:00 | 6.84 |  | W
27.05.2020 09:00 | 14.625 |  | W
27.05.2020 10:00 | 19.2225 |  | W
27.05.2020 11:00 | 15.7275 |  | W
27.05.2020 12:00 | 15.39 |  | W
27.05.2020 13:00 | 16.4175 |  | W
27.05.2020 14:00 | 16.59 |  | W
27.05.2020 15:00 | 17.7825 |  | W
27.05.2020 16:00 | 12.735 |  | W
27.05.2020 17:00 | 11.22 |  | W
27.05.2020 18:00 | 5.7975 |  | W
27.05.2020 19:00 | 4.14 |  | W
27.05.2020 20:00 | 4.155 |  | W
27.05.2020 21:00 | 4.035 |  | W
27.05.2020 22:00 | 4.05 |  | W
27.05.2020 23:00 | 4.0725 |  | W
28.05.2020 00:00 | 3.9975 |  | W
28.05.2020 01:00 | 3.915 |  | W
28.05.2020 02:00 | 3.2325 |  | W
28.05.2020 03:00 | 2.9925 |  | W
28.05.2020 04:00 | 2.985 |  | W
28.05.2020 05:00 | 3.06 |  | W
28.05.2020 06:00 | 3.885 |  | W
28.05.2020 07:00 | 4.1175 |  | W
28.05.2020 08:00 | 11.31 |  | W
28.05.2020 09:00 | 20.685 |  | W
28.05.2020 10:00 | 18.8025 |  | W
28.05.2020 11:00 | 20.115 |  | W
28.05.2020 12:00 | 21.15 |  | W
28.05.2020 13:00 | 14.4075 |  | W
28.05.2020 14:00 | 20.37 |  | W
28.05.2020 15:00 | 17.43 |  | W
28.05.2020 16:00 | 13.7325 |  | W
28.05.2020 17:00 | 10.305 |  | W
28.05.2020 18:00 | 6.6375 |  | W
28.05.2020 19:00 | 4.3725 |  | W
28.05.2020 20:00 | 4.1325 |  | W
28.05.2020 21:00 | 4.1175 |  | W
28.05.2020 22:00 | 4.14 |  | W
28.05.2020 23:00 | 4.05 |  | W
29.05.2020 00:00 | 4.1025 |  | W
29.05.2020 01:00 | 3.975 |  | W
29.05.2020 02:00 | 3.1875 |  | W
29.05.2020 03:00 | 3.0975 |  | W
29.05.2020 04:00 | 3.105 |  | W
29.05.2020 05:00 | 3.06 |  | W
29.05.2020 06:00 | 3.975 |  | W
29.05.2020 07:00 | 4.11 |  | W
29.05.2020 08:00 | 13.0425 |  | W
29.05.2020 09:00 | 18.105 |  | W
29.05.2020 10:00 | 20.235 |  | W
29.05.2020 11:00 | 18.045 |  | W
29.05.2020 12:00 | 17.4 |  | W
29.05.2020 13:00 | 14.445 |  | W
29.05.2020 14:00 | 15.63 |  | W
29.05.2020 15:00 | 15.345 |  | W
29.05.2020 16:00 | 16.11 |  | W
29.05.2020 17:00 | 11.475 |  | W
29.05.2020 18:00 | 7.4325 |  | W
29.05.2020 19:00 | 4.1475 |  | W
29.05.2020 20:00 | 4.08 |  | W
29.05.2020 21:00 | 4.02 |  | W
29.05.2020 22:00 | 4.0275 |  | W
29.05.2020 23:00 | 4.0725 |  | W
30.05.2020 00:00 | 3.9375 |  | W
30.05.2020 01:00 | 3.9225 |  | W
30.05.2020 02:00 | 3.255 |  | W
30.05.2020 03:00 | 2.97 |  | W
30.05.2020 04:00 | 2.9925 |  | W
30.05.2020 05:00 | 3.045 |  | W
30.05.2020 06:00 | 3.8925 |  | W
30.05.2020 07:00 | 3.93 |  | W
30.05.2020 08:00 | 3.99 |  | W
30.05.2020 09:00 | 3.9825 |  | W
30.05.2020 10:00 | 4.11 |  | W
30.05.2020 11:00 | 4.0275 |  | W
30.05.2020 12:00 | 4.08 |  | W
30.05.2020 13:00 | 4.0425 |  | W
30.05.2020 14:00 | 4.02 |  | W
30.05.2020 15:00 | 4.0275 |  | W
30.05.2020 16:00 | 4.155 |  | W
30.05.2020 17:00 | 4.3575 |  | W
30.05.2020 18:00 | 4.335 |  | W
30.05.2020 19:00 | 4.2525 |  | W
30.05.2020 20:00 | 4.14 |  | W
30.05.2020 21:00 | 4.0575 |  | W
30.05.2020 22:00 | 4.0725 |  | W
30.05.2020 23:00 | 4.02 |  | W
31.05.2020 00:00 | 3.9975 |  | W
31.05.2020 01:00 | 3.945 |  | W
31.05.2020 02:00 | 3.18 |  | W
31.05.2020 03:00 | 3 |  | W
31.05.2020 04:00 | 3.0825 |  | W
31.05.2020 05:00 | 3.045 |  | W
31.05.2020 06:00 | 3.8925 |  | W
31.05.2020 07:00 | 3.975 |  | W
31.05.2020 08:00 | 3.96 |  | W
31.05.2020 09:00 | 3.9825 |  | W
31.05.2020 10:00 | 3.9975 |  | W
31.05.2020 11:00 | 3.9975 |  | W
31.05.2020 12:00 | 4.05 |  | W
31.05.2020 13:00 | 4.065 |  | W
31.05.2020 14:00 | 3.9375 |  | W
31.05.2020 15:00 | 4.2225 |  | W
31.05.2020 16:00 | 4.215 |  | W
31.05.2020 17:00 | 4.2225 |  | W
31.05.2020 18:00 | 4.0875 |  | W
31.05.2020 19:00 | 4.065 |  | W
31.05.2020 20:00 | 4.0275 |  | W
31.05.2020 21:00 | 4.05 |  | W
31.05.2020 22:00 | 4.0575 |  | W
31.05.2020 23:00 | 4.0575 |  | W
01.06.2020 00:00 | 3.96 |  | W