## METERING
Ел Екс Корпорейшън АД
BG5521900400000000000000001463498
Сетълмент период | Активна енергия - Del | Активна енергия - Rec | Статус | Легенда статуси:
DD.MM.YYYY hh:mm | kWh | kWh |  | W - реално измерена стойност
01.12.2019 01:00 | 0.6 |  | W | G - реално измерена стойност
01.12.2019 02:00 | 0.5775 |  | W | E - заместваща стойност
01.12.2019 03:00 | 0.5925 |  | W | V - заместваща стойност
01.12.2019 04:00 | 0.6 |  | W | \ - отпадане на напрежението - реална стойност
01.12.2019 05:00 | 0.63 |  | W | / - възстановяване на напрежението - реална стойност
01.12.2019 06:00 | 0.6225 |  | W | F - непълни измерени данни
01.12.2019 07:00 | 0.6225 |  | W | N - липсва измерена стойност
01.12.2019 08:00 | 0.5025 |  | W
01.12.2019 09:00 | 0.4875 |  | W
01.12.2019 10:00 | 0.57 |  | W
01.12.2019 11:00 | 0.4875 |  | W
01.12.2019 12:00 | 0.4275 |  | W
01.12.2019 13:00 | 0.4425 |  | W
01.12.2019 14:00 | 0.4575 |  | W
01.12.2019 15:00 | 0.4275 |  | W
01.12.2019 16:00 | 0.4575 |  | W
01.12.2019 17:00 | 0.435 |  | W
01.12.2019 18:00 | 0.4425 |  | W
01.12.2019 19:00 | 0.555 |  | W
01.12.2019 20:00 | 0.615 |  | W
01.12.2019 21:00 | 0.645 |  | W
01.12.2019 22:00 | 0.6675 |  | W
01.12.2019 23:00 | 0.6375 |  | W
02.12.2019 00:00 | 0.6225 |  | W
02.12.2019 01:00 | 0.63 |  | W
02.12.2019 02:00 | 0.645 |  | W
02.12.2019 03:00 | 0.6525 |  | W
02.12.2019 04:00 | 0.66 |  | W
02.12.2019 05:00 | 0.6375 |  | W
02.12.2019 06:00 | 0.6525 |  | W
02.12.2019 07:00 | 0.6975 |  | W
02.12.2019 08:00 | 2.6325 |  | W
02.12.2019 09:00 | 9.5025 |  | W
02.12.2019 10:00 | 14.355 |  | W
02.12.2019 11:00 | 11.7375 |  | W
02.12.2019 12:00 | 12.1575 |  | W
02.12.2019 13:00 | 12.165 |  | W
02.12.2019 14:00 | 11.91 |  | W
02.12.2019 15:00 | 11.73 |  | W
02.12.2019 16:00 | 12.1875 |  | W
02.12.2019 17:00 | 11.58 |  | W
02.12.2019 18:00 | 6.405 |  | W
02.12.2019 19:00 | 0.9825 |  | W
02.12.2019 20:00 | 0.7125 |  | W
02.12.2019 21:00 | 0.72 |  | W
02.12.2019 22:00 | 0.705 |  | W
02.12.2019 23:00 | 0.675 |  | W
03.12.2019 00:00 | 0.705 |  | W
03.12.2019 01:00 | 0.6825 |  | W
03.12.2019 02:00 | 0.705 |  | W
03.12.2019 03:00 | 0.6675 |  | W
03.12.2019 04:00 | 0.6525 |  | W
03.12.2019 05:00 | 0.7275 |  | W
03.12.2019 06:00 | 0.645 |  | W
03.12.2019 07:00 | 0.765 |  | W
03.12.2019 08:00 | 2.415 |  | W
03.12.2019 09:00 | 9.57 |  | W
03.12.2019 10:00 | 14.655 |  | W
03.12.2019 11:00 | 14.6175 |  | W
03.12.2019 12:00 | 15.0675 |  | W
03.12.2019 13:00 | 13.7025 |  | W
03.12.2019 14:00 | 12.045 |  | W
03.12.2019 15:00 | 13.125 |  | W
03.12.2019 16:00 | 14.325 |  | W
03.12.2019 17:00 | 13.7325 |  | W
03.12.2019 18:00 | 10.1025 |  | W
03.12.2019 19:00 | 2.3925 |  | W
03.12.2019 20:00 | 1.185 |  | W
03.12.2019 21:00 | 1.155 |  | W
03.12.2019 22:00 | 1.2075 |  | W
03.12.2019 23:00 | 1.23 |  | W
04.12.2019 00:00 | 1.11 |  | W
04.12.2019 01:00 | 1.2075 |  | W
04.12.2019 02:00 | 1.1175 |  | W
04.12.2019 03:00 | 1.2225 |  | W
04.12.2019 04:00 | 1.1925 |  | W
04.12.2019 05:00 | 1.1325 |  | W
04.12.2019 06:00 | 1.1625 |  | W
04.12.2019 07:00 | 1.35 |  | W
04.12.2019 08:00 | 2.55 |  | W
04.12.2019 09:00 | 8.4375 |  | W
04.12.2019 10:00 | 13.1175 |  | W
04.12.2019 11:00 | 13.0875 |  | W
04.12.2019 12:00 | 11.8725 |  | W
04.12.2019 13:00 | 11.88 |  | W
04.12.2019 14:00 | 12.045 |  | W
04.12.2019 15:00 | 12.1275 |  | W
04.12.2019 16:00 | 12.87 |  | W
04.12.2019 17:00 | 13.05 |  | W
04.12.2019 18:00 | 5.445 |  | W
04.12.2019 19:00 | 2.2125 |  | W
04.12.2019 20:00 | 0.69 |  | W
04.12.2019 21:00 | 0.675 |  | W
04.12.2019 22:00 | 0.675 |  | W
04.12.2019 23:00 | 0.6675 |  | W
05.12.2019 00:00 | 0.6675 |  | W
05.12.2019 01:00 | 0.6825 |  | W
05.12.2019 02:00 | 0.6525 |  | W
05.12.2019 03:00 | 0.6825 |  | W
05.12.2019 04:00 | 0.6525 |  | W
05.12.2019 05:00 | 0.705 |  | W
05.12.2019 06:00 | 0.66 |  | W
05.12.2019 07:00 | 0.8475 |  | W
05.12.2019 08:00 | 2.2875 |  | W
05.12.2019 09:00 | 8.8725 |  | W
05.12.2019 10:00 | 13.2 |  | W
05.12.2019 11:00 | 12.5475 |  | W
05.12.2019 12:00 | 12.285 |  | W
05.12.2019 13:00 | 12.3675 |  | W
05.12.2019 14:00 | 11.2125 |  | W
05.12.2019 15:00 | 7.0575 |  | W
05.12.2019 16:00 | 7.1475 |  | W
05.12.2019 17:00 | 7.245 |  | W
05.12.2019 18:00 | 4.6725 |  | W
05.12.2019 19:00 | 1.2225 |  | W
05.12.2019 20:00 | 0.735 |  | W
05.12.2019 21:00 | 0.6675 |  | W
05.12.2019 22:00 | 0.705 |  | W
05.12.2019 23:00 | 0.6825 |  | W
06.12.2019 00:00 | 0.675 |  | W
06.12.2019 01:00 | 0.69 |  | W
06.12.2019 02:00 | 0.6525 |  | W
06.12.2019 03:00 | 0.69 |  | W
06.12.2019 04:00 | 0.66 |  | W
06.12.2019 05:00 | 0.7425 |  | W
06.12.2019 06:00 | 0.66 |  | W
06.12.2019 07:00 | 0.81 |  | W
06.12.2019 08:00 | 1.5375 |  | W
06.12.2019 09:00 | 9.0975 |  | W
06.12.2019 10:00 | 14.25 |  | W
06.12.2019 11:00 | 12.15 |  | W
06.12.2019 12:00 | 12.2775 |  | W
06.12.2019 13:00 | 11.3775 |  | W
06.12.2019 14:00 | 11.4075 |  | W
06.12.2019 15:00 | 11.31 |  | W
06.12.2019 16:00 | 9.6525 |  | W
06.12.2019 17:00 | 6.3375 |  | W
06.12.2019 18:00 | 4.0725 |  | W
06.12.2019 19:00 | 1.6425 |  | W
06.12.2019 20:00 | 0.6225 |  | W
06.12.2019 21:00 | 0.66 |  | W
06.12.2019 22:00 | 0.66 |  | W
06.12.2019 23:00 | 0.675 |  | W
07.12.2019 00:00 | 0.6675 |  | W
07.12.2019 01:00 | 0.63 |  | W
07.12.2019 02:00 | 0.7125 |  | W
07.12.2019 03:00 | 0.645 |  | W
07.12.2019 04:00 | 0.675 |  | W
07.12.2019 05:00 | 0.69 |  | W
07.12.2019 06:00 | 0.6525 |  | W
07.12.2019 07:00 | 0.6225 |  | W
07.12.2019 08:00 | 1.155 |  | W
07.12.2019 09:00 | 3.9975 |  | W
07.12.2019 10:00 | 3.9075 |  | W
07.12.2019 11:00 | 4.5225 |  | W
07.12.2019 12:00 | 4.3725 |  | W
07.12.2019 13:00 | 0.465 |  | W
07.12.2019 14:00 | 0.4875 |  | W
07.12.2019 15:00 | 0.51 |  | W
07.12.2019 16:00 | 0.57 |  | W
07.12.2019 17:00 | 0.675 |  | W
07.12.2019 18:00 | 0.8175 |  | W
07.12.2019 19:00 | 0.6675 |  | W
07.12.2019 20:00 | 0.66 |  | W
07.12.2019 21:00 | 0.69 |  | W
07.12.2019 22:00 | 0.69 |  | W
07.12.2019 23:00 | 0.6225 |  | W
08.12.2019 00:00 | 0.6675 |  | W
08.12.2019 01:00 | 0.645 |  | W
08.12.2019 02:00 | 0.6375 |  | W
08.12.2019 03:00 | 0.6525 |  | W
08.12.2019 04:00 | 0.66 |  | W
08.12.2019 05:00 | 0.555 |  | W
08.12.2019 06:00 | 0.585 |  | W
08.12.2019 07:00 | 0.5925 |  | W
08.12.2019 08:00 | 0.45 |  | W
08.12.2019 09:00 | 0.5175 |  | W
08.12.2019 10:00 | 0.51 |  | W
08.12.2019 11:00 | 0.5325 |  | W
08.12.2019 12:00 | 0.42 |  | W
08.12.2019 13:00 | 0.4575 |  | W
08.12.2019 14:00 | 0.5025 |  | W
08.12.2019 15:00 | 0.4575 |  | W
08.12.2019 16:00 | 0.5025 |  | W
08.12.2019 17:00 | 0.5175 |  | W
08.12.2019 18:00 | 0.555 |  | W
08.12.2019 19:00 | 0.6675 |  | W
08.12.2019 20:00 | 0.6675 |  | W
08.12.2019 21:00 | 0.63 |  | W
08.12.2019 22:00 | 0.645 |  | W
08.12.2019 23:00 | 0.69 |  | W
09.12.2019 00:00 | 0.63 |  | W