## METERING
Ел Екс Корпорейшън АД
BG5521900440000000000000004207958
Сетълмент период | Активна енергия - Del | Активна енергия - Rec | Статус | Легенда статуси:
DD.MM.YYYY hh:mm | kWh | kWh |  | W - реално измерена стойност
01.12.2019 01:00 | 374.25 |  | W | G - реално измерена стойност
01.12.2019 02:00 | 361.5 |  | W | E - заместваща стойност
01.12.2019 03:00 | 363.75 |  | W | V - заместваща стойност
01.12.2019 04:00 | 382.5 |  | W | \ - отпадане на напрежението - реална стойност
01.12.2019 05:00 | 330.75 |  | W | / - възстановяване на напрежението - реална стойност
01.12.2019 06:00 | 363.75 |  | W | F - непълни измерени данни
01.12.2019 07:00 | 325.5 |  | W | N - липсва измерена стойност
01.12.2019 08:00 | 343.5 |  | W
01.12.2019 09:00 | 145.5 |  | W
01.12.2019 10:00 | 639 |  | W
01.12.2019 11:00 | 624.75 |  | W
01.12.2019 12:00 | 561.75 |  | W
01.12.2019 13:00 | 628.5 |  | W
01.12.2019 14:00 | 567 |  | W
01.12.2019 15:00 | 611.25 |  | W
01.12.2019 16:00 | 659.25 |  | W
01.12.2019 17:00 | 627 |  | W
01.12.2019 18:00 | 453.75 |  | W
01.12.2019 19:00 | 660 |  | W
01.12.2019 20:00 | 465 |  | W
01.12.2019 21:00 | 228.75 |  | W
01.12.2019 22:00 | 685.5 |  | W
01.12.2019 23:00 | 674.25 |  | W
02.12.2019 00:00 | 681.75 |  | W
02.12.2019 01:00 | 686.25 |  | W
02.12.2019 02:00 | 555.75 |  | W
02.12.2019 03:00 | 663.75 |  | W
02.12.2019 04:00 | 677.25 |  | W
02.12.2019 05:00 | 680.25 |  | W
02.12.2019 06:00 | 670.5 |  | W
02.12.2019 07:00 | 435 |  | W
02.12.2019 08:00 | 393 |  | W
02.12.2019 09:00 | 261 |  | W
02.12.2019 10:00 | 102.75 |  | W
02.12.2019 11:00 | 102 |  | W
02.12.2019 12:00 | 104.25 |  | W
02.12.2019 13:00 | 81.75 |  | W
02.12.2019 14:00 | 291.75 |  | W
02.12.2019 15:00 | 519.75 |  | W
02.12.2019 16:00 | 584.25 |  | W
02.12.2019 17:00 | 576.75 |  | W
02.12.2019 18:00 | 627.75 |  | W
02.12.2019 19:00 | 538.5 |  | W
02.12.2019 20:00 | 464.25 |  | W
02.12.2019 21:00 | 305.25 |  | W
02.12.2019 22:00 | 633 |  | W
02.12.2019 23:00 | 600 |  | W
03.12.2019 00:00 | 623.25 |  | W
03.12.2019 01:00 | 631.5 |  | W
03.12.2019 02:00 | 549.75 |  | W
03.12.2019 03:00 | 595.5 |  | W
03.12.2019 04:00 | 585 |  | W
03.12.2019 05:00 | 480 |  | W
03.12.2019 06:00 | 596.25 |  | W
03.12.2019 07:00 | 600.75 |  | W
03.12.2019 08:00 | 436.5 |  | W
03.12.2019 09:00 | 91.5 |  | W
03.12.2019 10:00 | 87 |  | W
03.12.2019 11:00 | 75 |  | W
03.12.2019 12:00 | 78 |  | W
03.12.2019 13:00 | 75.75 |  | W
03.12.2019 14:00 | 79.5 |  | W
03.12.2019 15:00 | 78.75 |  | W
03.12.2019 16:00 | 84.75 |  | W
03.12.2019 17:00 | 225 |  | W
03.12.2019 18:00 | 357 |  | W
03.12.2019 19:00 | 302.25 |  | W
03.12.2019 20:00 | 547.5 |  | W
03.12.2019 21:00 | 325.5 |  | W
03.12.2019 22:00 | 169.5 |  | W
03.12.2019 23:00 | 491.25 |  | W
04.12.2019 00:00 | 621.75 |  | W
04.12.2019 01:00 | 599.25 |  | W
04.12.2019 02:00 | 510.75 |  | W
04.12.2019 03:00 | 275.25 |  | W
04.12.2019 04:00 | 276 |  | W
04.12.2019 05:00 | 261 |  | W
04.12.2019 06:00 | 471.75 |  | W
04.12.2019 07:00 | 613.5 |  | W
04.12.2019 08:00 | 399.75 |  | W
04.12.2019 09:00 | 102 |  | W
04.12.2019 10:00 | 392.25 |  | W
04.12.2019 11:00 | 604.5 |  | W
04.12.2019 12:00 | 524.25 |  | W
04.12.2019 13:00 | 584.25 |  | W
04.12.2019 14:00 | 645 |  | W
04.12.2019 15:00 | 573 |  | W
04.12.2019 16:00 | 588.75 |  | W
04.12.2019 17:00 | 633 |  | W
04.12.2019 18:00 | 533.25 |  | W
04.12.2019 19:00 | 569.25 |  | W
04.12.2019 20:00 | 363.75 |  | W
04.12.2019 21:00 | 456 |  | W
04.12.2019 22:00 | 610.5 |  | W
04.12.2019 23:00 | 621.75 |  | W
05.12.2019 00:00 | 535.5 |  | W
05.12.2019 01:00 | 636.75 |  | W
05.12.2019 02:00 | 582 |  | W
05.12.2019 03:00 | 627 |  | W
05.12.2019 04:00 | 633 |  | W
05.12.2019 05:00 | 579.75 |  | W
05.12.2019 06:00 | 568.5 |  | W
05.12.2019 07:00 | 603.75 |  | W
05.12.2019 08:00 | 372 |  | W
05.12.2019 09:00 | 235.5 |  | W
05.12.2019 10:00 | 551.25 |  | W
05.12.2019 11:00 | 652.5 |  | W
05.12.2019 12:00 | 667.5 |  | W
05.12.2019 13:00 | 354.75 |  | W
05.12.2019 14:00 | 611.25 |  | W
05.12.2019 15:00 | 513.75 |  | W
05.12.2019 16:00 | 656.25 |  | W
05.12.2019 17:00 | 630 |  | W
05.12.2019 18:00 | 597.75 |  | W
05.12.2019 19:00 | 528.75 |  | W
05.12.2019 20:00 | 522.75 |  | W
05.12.2019 21:00 | 433.5 |  | W
05.12.2019 22:00 | 451.5 |  | W
05.12.2019 23:00 | 566.25 |  | W
06.12.2019 00:00 | 588 |  | W
06.12.2019 01:00 | 569.25 |  | W
06.12.2019 02:00 | 629.25 |  | W
06.12.2019 03:00 | 493.5 |  | W
06.12.2019 04:00 | 626.25 |  | W
06.12.2019 05:00 | 589.5 |  | W
06.12.2019 06:00 | 588.75 |  | W
06.12.2019 07:00 | 614.25 |  | W
06.12.2019 08:00 | 354 |  | W
06.12.2019 09:00 | 97.5 |  | W
06.12.2019 10:00 | 326.25 |  | W
06.12.2019 11:00 | 393 |  | W
06.12.2019 12:00 | 624 |  | W
06.12.2019 13:00 | 624 |  | W
06.12.2019 14:00 | 645.75 |  | W
06.12.2019 15:00 | 633.75 |  | W
06.12.2019 16:00 | 657.75 |  | W
06.12.2019 17:00 | 648.75 |  | W
06.12.2019 18:00 | 653.25 |  | W
06.12.2019 19:00 | 578.25 |  | W
06.12.2019 20:00 | 400.5 |  | W
06.12.2019 21:00 | 504 |  | W
06.12.2019 22:00 | 456 |  | W
06.12.2019 23:00 | 591.75 |  | W
07.12.2019 00:00 | 339.75 |  | W
07.12.2019 01:00 | 552 |  | W
07.12.2019 02:00 | 561 |  | W
07.12.2019 03:00 | 531 |  | W
07.12.2019 04:00 | 589.5 |  | W
07.12.2019 05:00 | 619.5 |  | W
07.12.2019 06:00 | 579 |  | W
07.12.2019 07:00 | 597.75 |  | W
07.12.2019 08:00 | 289.5 |  | W
07.12.2019 09:00 | 159.75 |  | W
07.12.2019 10:00 | 396.75 |  | W
07.12.2019 11:00 | 390.75 |  | W
07.12.2019 12:00 | 479.25 |  | W
07.12.2019 13:00 | 597.75 |  | W
07.12.2019 14:00 | 646.5 |  | W
07.12.2019 15:00 | 657 |  | W
07.12.2019 16:00 | 624 |  | W
07.12.2019 17:00 | 659.25 |  | W
07.12.2019 18:00 | 456 |  | W
07.12.2019 19:00 | 350.25 |  | W
07.12.2019 20:00 | 345.75 |  | W
07.12.2019 21:00 | 363.75 |  | W
07.12.2019 22:00 | 651 |  | W
07.12.2019 23:00 | 647.25 |  | W
08.12.2019 00:00 | 648 |  | W
08.12.2019 01:00 | 480 |  | W
08.12.2019 02:00 | 423.75 |  | W
08.12.2019 03:00 | 636 |  | W
08.12.2019 04:00 | 465.75 |  | W
08.12.2019 05:00 | 426 |  | W
08.12.2019 06:00 | 612.75 |  | W
08.12.2019 07:00 | 662.25 |  | W
08.12.2019 08:00 | 498.75 |  | W
08.12.2019 09:00 | 391.5 |  | W
08.12.2019 10:00 | 674.25 |  | W
08.12.2019 11:00 | 547.5 |  | W
08.12.2019 12:00 | 665.25 |  | W
08.12.2019 13:00 | 673.5 |  | W
08.12.2019 14:00 | 687 |  | W
08.12.2019 15:00 | 682.5 |  | W
08.12.2019 16:00 | 692.25 |  | W
08.12.2019 17:00 | 682.5 |  | W
08.12.2019 18:00 | 680.25 |  | W
08.12.2019 19:00 | 644.25 |  | W
08.12.2019 20:00 | 371.25 |  | W
08.12.2019 21:00 | 375.75 |  | W
08.12.2019 22:00 | 537 |  | W
08.12.2019 23:00 | 671.25 |  | W
09.12.2019 00:00 | 679.5 |  | W