## METERING
Ел Екс Корпорейшън АД
BG5521900440000000000000004280679
Сетълмент период | Активна енергия - Del | Активна енергия - Rec | Статус | Легенда статуси:
DD.MM.YYYY hh:mm | kWh | kWh |  | W - реално измерена стойност
01.12.2019 01:00 | 369.6 |  | G | G - реално измерена стойност
01.12.2019 02:00 | 357.2 |  | W | E - заместваща стойност
01.12.2019 03:00 | 346 |  | W | V - заместваща стойност
01.12.2019 04:00 | 326.4 |  | W | \ - отпадане на напрежението - реална стойност
01.12.2019 05:00 | 332.4 |  | W | / - възстановяване на напрежението - реална стойност
01.12.2019 06:00 | 322 |  | W | F - непълни измерени данни
01.12.2019 07:00 | 280.4 |  | W | N - липсва измерена стойност
01.12.2019 08:00 | 148 |  | W
01.12.2019 09:00 | 61.2 |  | W
01.12.2019 10:00 | 281.6 |  | W
01.12.2019 11:00 | 473.6 |  | W
01.12.2019 12:00 | 445.2 |  | W
01.12.2019 13:00 | 406.8 |  | W
01.12.2019 14:00 | 466.8 |  | W
01.12.2019 15:00 | 495.6 |  | W
01.12.2019 16:00 | 472.8 |  | W
01.12.2019 17:00 | 470.4 |  | W
01.12.2019 18:00 | 282 |  | W
01.12.2019 19:00 | 296.4 |  | W
01.12.2019 20:00 | 346.4 |  | W
01.12.2019 21:00 | 175.2 |  | W
01.12.2019 22:00 | 374.4 |  | W
01.12.2019 23:00 | 421.2 |  | W
02.12.2019 00:00 | 531.6 |  | W
02.12.2019 01:00 | 415.6 |  | G
02.12.2019 02:00 | 322.4 |  | W
02.12.2019 03:00 | 193.6 |  | W
02.12.2019 04:00 | 506 |  | W
02.12.2019 05:00 | 439.2 |  | W
02.12.2019 06:00 | 391.2 |  | W
02.12.2019 07:00 | 365.6 |  | W
02.12.2019 08:00 | 204.8 |  | W
02.12.2019 09:00 | 220.4 |  | W
02.12.2019 10:00 | 300.8 |  | W
02.12.2019 11:00 | 179.6 |  | W
02.12.2019 12:00 | 262.8 |  | W
02.12.2019 13:00 | 228.8 |  | W
02.12.2019 14:00 | 271.6 |  | W
02.12.2019 15:00 | 574.4 |  | W
02.12.2019 16:00 | 574.4 |  | W
02.12.2019 17:00 | 573.2 |  | W
02.12.2019 18:00 | 578 |  | W
02.12.2019 19:00 | 514.4 |  | W
02.12.2019 20:00 | 519.6 |  | W
02.12.2019 21:00 | 214 |  | W
02.12.2019 22:00 | 269.2 |  | W
02.12.2019 23:00 | 544.4 |  | W
03.12.2019 00:00 | 627.2 |  | W
03.12.2019 01:00 | 479.6 |  | W
03.12.2019 02:00 | 339.2 |  | W
03.12.2019 03:00 | 538.4 |  | W
03.12.2019 04:00 | 578.4 |  | W
03.12.2019 05:00 | 610.4 |  | W
03.12.2019 06:00 | 570.4 |  | W
03.12.2019 07:00 | 538.8 |  | W
03.12.2019 08:00 | 548 |  | W
03.12.2019 09:00 | 197.2 |  | W
03.12.2019 10:00 | 18.8 |  | E
03.12.2019 11:00 | 0 |  | E
03.12.2019 12:00 | 0 |  | E
03.12.2019 13:00 | 0 |  | E
03.12.2019 14:00 | 0 |  | E
03.12.2019 15:00 | 0 |  | E
03.12.2019 16:00 | 0 |  | E
03.12.2019 17:00 | 97 |  | E
03.12.2019 18:00 | 185 |  | W
03.12.2019 19:00 | 238 |  | W
03.12.2019 20:00 | 528 |  | W
03.12.2019 21:00 | 436 |  | W
03.12.2019 22:00 | 135 |  | W
03.12.2019 23:00 | 517 |  | W
04.12.2019 00:00 | 562 |  | W
04.12.2019 01:00 | 544 |  | W
04.12.2019 02:00 | 488 |  | W
04.12.2019 03:00 | 162 |  | W
04.12.2019 04:00 | 175 |  | W
04.12.2019 05:00 | 465 |  | W
04.12.2019 06:00 | 521 |  | W
04.12.2019 07:00 | 513 |  | W
04.12.2019 08:00 | 463 |  | W
04.12.2019 09:00 | 243 |  | W
04.12.2019 10:00 | 245 |  | W
04.12.2019 11:00 | 415 |  | W
04.12.2019 12:00 | 620 |  | W
04.12.2019 13:00 | 481 |  | W
04.12.2019 14:00 | 641 |  | W
04.12.2019 15:00 | 568 |  | W
04.12.2019 16:00 | 326 |  | W
04.12.2019 17:00 | 585 |  | W
04.12.2019 18:00 | 496 |  | W
04.12.2019 19:00 | 505 |  | W
04.12.2019 20:00 | 321 |  | W
04.12.2019 21:00 | 263 |  | W
04.12.2019 22:00 | 506 |  | W
04.12.2019 23:00 | 595 |  | W
05.12.2019 00:00 | 562 |  | W
05.12.2019 01:00 | 617 |  | W
05.12.2019 02:00 | 640 |  | W
05.12.2019 03:00 | 613 |  | W
05.12.2019 04:00 | 570 |  | W
05.12.2019 05:00 | 593 |  | W
05.12.2019 06:00 | 620 |  | W
05.12.2019 07:00 | 459 |  | W
05.12.2019 08:00 | 489 |  | W
05.12.2019 09:00 | 292 |  | W
05.12.2019 10:00 | 327 |  | W
05.12.2019 11:00 | 516 |  | W
05.12.2019 12:00 | 620 |  | W
05.12.2019 13:00 | 587 |  | W
05.12.2019 14:00 | 446 |  | W
05.12.2019 15:00 | 587 |  | W
05.12.2019 16:00 | 476 |  | W
05.12.2019 17:00 | 634 |  | W
05.12.2019 18:00 | 588 |  | W
05.12.2019 19:00 | 526 |  | W
05.12.2019 20:00 | 412 |  | W
05.12.2019 21:00 | 255 |  | W
05.12.2019 22:00 | 541 |  | W
05.12.2019 23:00 | 513 |  | W
06.12.2019 00:00 | 560 |  | W
06.12.2019 01:00 | 514 |  | W
06.12.2019 02:00 | 561 |  | W
06.12.2019 03:00 | 499 |  | W
06.12.2019 04:00 | 537 |  | W
06.12.2019 05:00 | 610 |  | W
06.12.2019 06:00 | 594 |  | W
06.12.2019 07:00 | 516 |  | W
06.12.2019 08:00 | 584 |  | W
06.12.2019 09:00 | 121 |  | W
06.12.2019 10:00 | 140 |  | W
06.12.2019 11:00 | 107 |  | W
06.12.2019 12:00 | 366 |  | W
06.12.2019 13:00 | 523 |  | W
06.12.2019 14:00 | 600 |  | W
06.12.2019 15:00 | 672 |  | W
06.12.2019 16:00 | 596 |  | W
06.12.2019 17:00 | 600 |  | W
06.12.2019 18:00 | 588 |  | W
06.12.2019 19:00 | 481 |  | W
06.12.2019 20:00 | 504 |  | W
06.12.2019 21:00 | 384 |  | W
06.12.2019 22:00 | 516 |  | W
06.12.2019 23:00 | 496 |  | W
07.12.2019 00:00 | 429 |  | W
07.12.2019 01:00 | 201 |  | W
07.12.2019 02:00 | 551 |  | W
07.12.2019 03:00 | 441 |  | W
07.12.2019 04:00 | 471 |  | W
07.12.2019 05:00 | 513 |  | W
07.12.2019 06:00 | 497 |  | W
07.12.2019 07:00 | 388 |  | W
07.12.2019 08:00 | 244 |  | W
07.12.2019 09:00 | 121 |  | W
07.12.2019 10:00 | 257 |  | W
07.12.2019 11:00 | 490 |  | W
07.12.2019 12:00 | 276 |  | W
07.12.2019 13:00 | 166 |  | W
07.12.2019 14:00 | 409 |  | W
07.12.2019 15:00 | 450 |  | W
07.12.2019 16:00 | 344 |  | W
07.12.2019 17:00 | 492 |  | W
07.12.2019 18:00 | 237 |  | W
07.12.2019 19:00 | 62 |  | W
07.12.2019 20:00 | 66 |  | W
07.12.2019 21:00 | 67 |  | W
07.12.2019 22:00 | 143 |  | W
07.12.2019 23:00 | 458 |  | W
08.12.2019 00:00 | 477 |  | W
08.12.2019 01:00 | 374 |  | W
08.12.2019 02:00 | 144 |  | W
08.12.2019 03:00 | 193 |  | W
08.12.2019 04:00 | 455 |  | W
08.12.2019 05:00 | 108 |  | W
08.12.2019 06:00 | 238 |  | W
08.12.2019 07:00 | 371 |  | W
08.12.2019 08:00 | 231 |  | W
08.12.2019 09:00 | 129 |  | W
08.12.2019 10:00 | 427 |  | W
08.12.2019 11:00 | 285 |  | W
08.12.2019 12:00 | 411 |  | W
08.12.2019 13:00 | 442 |  | W
08.12.2019 14:00 | 453 |  | W
08.12.2019 15:00 | 449 |  | W
08.12.2019 16:00 | 426 |  | W
08.12.2019 17:00 | 428 |  | W
08.12.2019 18:00 | 448 |  | W
08.12.2019 19:00 | 419 |  | W
08.12.2019 20:00 | 141 |  | W
08.12.2019 21:00 | 65 |  | W
08.12.2019 22:00 | 68 |  | W
08.12.2019 23:00 | 372 |  | W
09.12.2019 00:00 | 574 |  | W