## METERING
Ел Екс Корпорейшън АД
BG5521900485000000000000001196418
Сетълмент период | Активна енергия - Del | Активна енергия - Rec | Статус | Легенда статуси:
DD.MM.YYYY hh:mm | kWh | kWh |  | W - реално измерена стойност
01.12.2019 01:00 | 1.305 |  | G | G - реално измерена стойност
01.12.2019 02:00 | 1.14 |  | W | E - заместваща стойност
01.12.2019 03:00 | 1.23 |  | W | V - заместваща стойност
01.12.2019 04:00 | 1.2375 |  | W | \ - отпадане на напрежението - реална стойност
01.12.2019 05:00 | 0.9675 |  | W | / - възстановяване на напрежението - реална стойност
01.12.2019 06:00 | 0.6975 |  | W | F - непълни измерени данни
01.12.2019 07:00 | 0.9 |  | W | N - липсва измерена стойност
01.12.2019 08:00 | 0.675 |  | W
01.12.2019 09:00 | 1.875 |  | W
01.12.2019 10:00 | 2.67 |  | W
01.12.2019 11:00 | 4.665 |  | W
01.12.2019 12:00 | 5.325 |  | W
01.12.2019 13:00 | 4.905 |  | W
01.12.2019 14:00 | 3.795 |  | W
01.12.2019 15:00 | 5.52 |  | W
01.12.2019 16:00 | 3.7425 |  | W
01.12.2019 17:00 | 5.0025 |  | W
01.12.2019 18:00 | 2.685 |  | W
01.12.2019 19:00 | 2.7975 |  | W
01.12.2019 20:00 | 2.2425 |  | W
01.12.2019 21:00 | 1.5225 |  | W
01.12.2019 22:00 | 1.2525 |  | W
01.12.2019 23:00 | 1.575 |  | W
02.12.2019 00:00 | 1.89 |  | W
02.12.2019 01:00 | 1.35 |  | W
02.12.2019 02:00 | 1.035 |  | W
02.12.2019 03:00 | 1.2825 |  | W
02.12.2019 04:00 | 1.5 |  | W
02.12.2019 05:00 | 1.0125 |  | W
02.12.2019 06:00 | 0.7725 |  | W
02.12.2019 07:00 | 0.78 |  | W
02.12.2019 08:00 | 2.7375 |  | W
02.12.2019 09:00 | 4.3875 |  | W
02.12.2019 10:00 | 6.15 |  | W
02.12.2019 11:00 | 4.665 |  | W
02.12.2019 12:00 | 7.3725 |  | W
02.12.2019 13:00 | 5.6625 |  | W
02.12.2019 14:00 | 7.155 |  | W
02.12.2019 15:00 | 7.08 |  | W
02.12.2019 16:00 | 6.5475 |  | W
02.12.2019 17:00 | 4.5075 |  | W
02.12.2019 18:00 | 5.9175 |  | W
02.12.2019 19:00 | 2.595 |  | W
02.12.2019 20:00 | 1.7025 |  | W
02.12.2019 21:00 | 1.155 |  | W
02.12.2019 22:00 | 1.215 |  | W
02.12.2019 23:00 | 1.665 |  | W
03.12.2019 00:00 | 0.9975 |  | W
03.12.2019 01:00 | 0.99 |  | W
03.12.2019 02:00 | 1.185 |  | W
03.12.2019 03:00 | 0.765 |  | W
03.12.2019 04:00 | 0.78 |  | W
03.12.2019 05:00 | 0.9 |  | W
03.12.2019 06:00 | 0.795 |  | W
03.12.2019 07:00 | 1.74 |  | W
03.12.2019 08:00 | 2.4675 |  | W
03.12.2019 09:00 | 5.8425 |  | W
03.12.2019 10:00 | 11.235 |  | W
03.12.2019 11:00 | 13.17 |  | W
03.12.2019 12:00 | 12.9675 |  | W
03.12.2019 13:00 | 9.285 |  | W
03.12.2019 14:00 | 8.475 |  | W
03.12.2019 15:00 | 14.5575 |  | W
03.12.2019 16:00 | 10.095 |  | W
03.12.2019 17:00 | 8.805 |  | W
03.12.2019 18:00 | 5.4975 |  | W
03.12.2019 19:00 | 1.77 |  | W
03.12.2019 20:00 | 1.935 |  | W
03.12.2019 21:00 | 1.515 |  | W
03.12.2019 22:00 | 0.8625 |  | W
03.12.2019 23:00 | 0.96 |  | W
04.12.2019 00:00 | 0.9975 |  | W
04.12.2019 01:00 | 0.7725 |  | W
04.12.2019 02:00 | 0.03 |  | E
04.12.2019 03:00 | 0.7275 |  | E
04.12.2019 04:00 | 0.075 |  | E
04.12.2019 05:00 | 1.1925 |  | E
04.12.2019 06:00 | 0.585 |  | E
04.12.2019 07:00 | 0.8175 |  | E
04.12.2019 08:00 | 1.065 |  | W
04.12.2019 09:00 | 2.0925 |  | W
04.12.2019 10:00 | 0.6075 |  | E
04.12.2019 11:00 | 2.7075 |  | E
04.12.2019 12:00 | 6.7575 |  | E
04.12.2019 13:00 | 3.9225 |  | E
04.12.2019 14:00 | 4.4475 |  | W
04.12.2019 15:00 | 6.045 |  | E
04.12.2019 16:00 | 7.3425 |  | E
04.12.2019 17:00 | 7.47 |  | W
04.12.2019 18:00 | 4.05 |  | W
04.12.2019 19:00 | 2.49 |  | W
04.12.2019 20:00 | 2.4 |  | W
04.12.2019 21:00 | 1.9425 |  | W
04.12.2019 22:00 | 1.1775 |  | W
04.12.2019 23:00 | 1.86 |  | W
05.12.2019 00:00 | 1.9875 |  | W
05.12.2019 01:00 | 1.0125 |  | W
05.12.2019 02:00 | 1.62 |  | W
05.12.2019 03:00 | 1.6425 |  | W
05.12.2019 04:00 | 1.62 |  | G
05.12.2019 05:00 | 1.8375 |  | W
05.12.2019 06:00 | 1.7325 |  | W
05.12.2019 07:00 | 1.7175 |  | W
05.12.2019 08:00 | 1.725 |  | W
05.12.2019 09:00 | 3.495 |  | W
05.12.2019 10:00 | 9.2325 |  | W
05.12.2019 11:00 | 9.8775 |  | E
05.12.2019 12:00 | 8.865 |  | W
05.12.2019 13:00 | 9.2775 |  | W
05.12.2019 14:00 | 6.42 |  | W
05.12.2019 15:00 | 7.7325 |  | W
05.12.2019 16:00 | 8.025 |  | W
05.12.2019 17:00 | 4.1025 |  | W
05.12.2019 18:00 | 3.9075 |  | W
05.12.2019 19:00 | 2.1075 |  | W
05.12.2019 20:00 | 1.3425 |  | W
05.12.2019 21:00 | 1.755 |  | W
05.12.2019 22:00 | 2.145 |  | W
05.12.2019 23:00 | 1.56 |  | W
06.12.2019 00:00 | 1.41 |  | W
06.12.2019 01:00 | 1.17 |  | W
06.12.2019 02:00 | 1.1775 |  | W
06.12.2019 03:00 | 1.1475 |  | W
06.12.2019 04:00 | 1.74 |  | W
06.12.2019 05:00 | 1.05 |  | W
06.12.2019 06:00 | 1.14 |  | W
06.12.2019 07:00 | 1.7625 |  | W
06.12.2019 08:00 | 1.2825 |  | W
06.12.2019 09:00 | 3.78 |  | W
06.12.2019 10:00 | 5.9775 |  | W
06.12.2019 11:00 | 8.49 |  | W
06.12.2019 12:00 | 9.2175 |  | W
06.12.2019 13:00 | 5.175 |  | W
06.12.2019 14:00 | 7.0725 |  | W
06.12.2019 15:00 | 9.78 |  | W
06.12.2019 16:00 | 7.425 |  | W
06.12.2019 17:00 | 7.65 |  | W
06.12.2019 18:00 | 3.63 |  | W
06.12.2019 19:00 | 1.47 |  | W
06.12.2019 20:00 | 2.16 |  | W
06.12.2019 21:00 | 1.755 |  | W
06.12.2019 22:00 | 1.47 |  | W
06.12.2019 23:00 | 1.6575 |  | W
07.12.2019 00:00 | 1.275 |  | W
07.12.2019 01:00 | 1.0575 |  | W
07.12.2019 02:00 | 1.02 |  | W
07.12.2019 03:00 | 1.0575 |  | W
07.12.2019 04:00 | 1.215 |  | W
07.12.2019 05:00 | 1.68 |  | W
07.12.2019 06:00 | 1.08 |  | W
07.12.2019 07:00 | 0.96 |  | W
07.12.2019 08:00 | 1.6425 |  | W
07.12.2019 09:00 | 4.4625 |  | W
07.12.2019 10:00 | 5.97 |  | W
07.12.2019 11:00 | 6.72 |  | W
07.12.2019 12:00 | 6.0825 |  | W
07.12.2019 13:00 | 5.82 |  | W
07.12.2019 14:00 | 2.4825 |  | W
07.12.2019 15:00 | 4.0875 |  | W
07.12.2019 16:00 | 6.9225 |  | W
07.12.2019 17:00 | 7.2975 |  | W
07.12.2019 18:00 | 4.9275 |  | W
07.12.2019 19:00 | 4.1025 |  | W
07.12.2019 20:00 | 2.5125 |  | W
07.12.2019 21:00 | 2.3475 |  | W
07.12.2019 22:00 | 1.1925 |  | W
07.12.2019 23:00 | 1.1475 |  | W
08.12.2019 00:00 | 1.1325 |  | W
08.12.2019 01:00 | 0.9825 |  | W
08.12.2019 02:00 | 0.9375 |  | G
08.12.2019 03:00 | 1.1025 |  | W
08.12.2019 04:00 | 0.945 |  | W
08.12.2019 05:00 | 1.65 |  | W
08.12.2019 06:00 | 0.885 |  | W
08.12.2019 07:00 | 0.915 |  | W
08.12.2019 08:00 | 2.175 |  | W
08.12.2019 09:00 | 5.3625 |  | W
08.12.2019 10:00 | 5.4375 |  | W
08.12.2019 11:00 | 4.83 |  | W
08.12.2019 12:00 | 7.7925 |  | W
08.12.2019 13:00 | 6.075 |  | W
08.12.2019 14:00 | 3.765 |  | W
08.12.2019 15:00 | 6.855 |  | W
08.12.2019 16:00 | 11.25 |  | W
08.12.2019 17:00 | 7.3725 |  | W
08.12.2019 18:00 | 5.5125 |  | W
08.12.2019 19:00 | 3 |  | W
08.12.2019 20:00 | 2.3325 |  | W
08.12.2019 21:00 | 2.7525 |  | W
08.12.2019 22:00 | 1.35 |  | W
08.12.2019 23:00 | 1.62 |  | W
09.12.2019 00:00 | 1.185 |  | W