## METERING
Ел Екс Корпорейшън АД
BG5521900860000000000000002941375
Сетълмент период | Активна енергия - Del | Активна енергия - Rec | Статус | Легенда статуси:
DD.MM.YYYY hh:mm | kWh | kWh |  | W - реално измерена стойност
01.12.2019 01:00 | 2.745 |  | W | G - реално измерена стойност
01.12.2019 02:00 | 2.6925 |  | W | E - заместваща стойност
01.12.2019 03:00 | 2.6625 |  | W | V - заместваща стойност
01.12.2019 04:00 | 2.6925 |  | W | \ - отпадане на напрежението - реална стойност
01.12.2019 05:00 | 2.715 |  | W | / - възстановяване на напрежението - реална стойност
01.12.2019 06:00 | 2.6625 |  | W | F - непълни измерени данни
01.12.2019 07:00 | 2.2875 |  | W | N - липсва измерена стойност
01.12.2019 08:00 | 1.3425 |  | W
01.12.2019 09:00 | 1.695 |  | W
01.12.2019 10:00 | 1.35 |  | W
01.12.2019 11:00 | 1.32 |  | W
01.12.2019 12:00 | 2.9775 |  | W
01.12.2019 13:00 | 1.425 |  | W
01.12.2019 14:00 | 1.2525 |  | W
01.12.2019 15:00 | 1.5825 |  | W
01.12.2019 16:00 | 1.7175 |  | W
01.12.2019 17:00 | 1.7025 |  | W
01.12.2019 18:00 | 2.3925 |  | W
01.12.2019 19:00 | 2.6775 |  | W
01.12.2019 20:00 | 2.55 |  | W
01.12.2019 21:00 | 2.7675 |  | W
01.12.2019 22:00 | 2.7075 |  | W
01.12.2019 23:00 | 2.565 |  | W
02.12.2019 00:00 | 2.6925 |  | W
02.12.2019 01:00 | 2.5725 |  | W
02.12.2019 02:00 | 2.5875 |  | W
02.12.2019 03:00 | 2.58 |  | W
02.12.2019 04:00 | 2.6325 |  | W
02.12.2019 05:00 | 2.595 |  | W
02.12.2019 06:00 | 2.6175 |  | W
02.12.2019 07:00 | 2.55 |  | W
02.12.2019 08:00 | 6.4275 |  | W
02.12.2019 09:00 | 18.5325 |  | W
02.12.2019 10:00 | 21.0825 |  | W
02.12.2019 11:00 | 22.32 |  | W
02.12.2019 12:00 | 24.93 |  | W
02.12.2019 13:00 | 21.9075 |  | W
02.12.2019 14:00 | 20.76 |  | W
02.12.2019 15:00 | 18.5775 |  | W
02.12.2019 16:00 | 19.8 |  | W
02.12.2019 17:00 | 17.0925 |  | W
02.12.2019 18:00 | 7.9725 |  | W
02.12.2019 19:00 | 5.325 |  | W
02.12.2019 20:00 | 5.0625 |  | W
02.12.2019 21:00 | 5.43 |  | W
02.12.2019 22:00 | 5.655 |  | W
02.12.2019 23:00 | 5.5575 |  | W
03.12.2019 00:00 | 5.535 |  | W
03.12.2019 01:00 | 5.535 |  | W
03.12.2019 02:00 | 5.4825 |  | W
03.12.2019 03:00 | 5.61 |  | W
03.12.2019 04:00 | 5.3775 |  | W
03.12.2019 05:00 | 5.535 |  | W
03.12.2019 06:00 | 5.5125 |  | W
03.12.2019 07:00 | 4.7025 |  | W
03.12.2019 08:00 | 8.475 |  | W
03.12.2019 09:00 | 22.575 |  | W
03.12.2019 10:00 | 27.21 |  | W
03.12.2019 11:00 | 26.1675 |  | W
03.12.2019 12:00 | 23.175 |  | W
03.12.2019 13:00 | 21.3675 |  | W
03.12.2019 14:00 | 19.9125 |  | W
03.12.2019 15:00 | 21.135 |  | W
03.12.2019 16:00 | 20.955 |  | W
03.12.2019 17:00 | 20.355 |  | W
03.12.2019 18:00 | 10.35 |  | W
03.12.2019 19:00 | 5.6925 |  | W
03.12.2019 20:00 | 5.49 |  | W
03.12.2019 21:00 | 5.58 |  | W
03.12.2019 22:00 | 5.49 |  | W
03.12.2019 23:00 | 5.3775 |  | W
04.12.2019 00:00 | 5.7675 |  | W
04.12.2019 01:00 | 5.445 |  | G
04.12.2019 02:00 | 5.535 |  | W
04.12.2019 03:00 | 5.6025 |  | W
04.12.2019 04:00 | 5.52 |  | W
04.12.2019 05:00 | 5.5575 |  | W
04.12.2019 06:00 | 5.52 |  | W
04.12.2019 07:00 | 4.935 |  | W
04.12.2019 08:00 | 9.33 |  | W
04.12.2019 09:00 | 21.4725 |  | W
04.12.2019 10:00 | 26.115 |  | W
04.12.2019 11:00 | 25.4025 |  | W
04.12.2019 12:00 | 24.9 |  | W
04.12.2019 13:00 | 22.98 |  | W
04.12.2019 14:00 | 20.28 |  | W
04.12.2019 15:00 | 20.535 |  | W
04.12.2019 16:00 | 20.0925 |  | W
04.12.2019 17:00 | 19.08 |  | W
04.12.2019 18:00 | 7.9875 |  | W
04.12.2019 19:00 | 4.8675 |  | W
04.12.2019 20:00 | 5.235 |  | W
04.12.2019 21:00 | 5.3175 |  | W
04.12.2019 22:00 | 5.1525 |  | W
04.12.2019 23:00 | 5.34 |  | W
05.12.2019 00:00 | 5.445 |  | W
05.12.2019 01:00 | 5.4225 |  | W
05.12.2019 02:00 | 5.6325 |  | W
05.12.2019 03:00 | 5.34 |  | W
05.12.2019 04:00 | 5.5725 |  | W
05.12.2019 05:00 | 5.6625 |  | W
05.12.2019 06:00 | 5.5125 |  | W
05.12.2019 07:00 | 5.67 |  | W
05.12.2019 08:00 | 9.12 |  | W
05.12.2019 09:00 | 23.3025 |  | W
05.12.2019 10:00 | 24.3975 |  | W
05.12.2019 11:00 | 25.5975 |  | W
05.12.2019 12:00 | 24.2625 |  | W
05.12.2019 13:00 | 21.615 |  | W
05.12.2019 14:00 | 21.315 |  | W
05.12.2019 15:00 | 19.9725 |  | W
05.12.2019 16:00 | 17.6625 |  | W
05.12.2019 17:00 | 18.66 |  | W
05.12.2019 18:00 | 10.185 |  | W
05.12.2019 19:00 | 7.7025 |  | W
05.12.2019 20:00 | 7.59 |  | W
05.12.2019 21:00 | 7.575 |  | W
05.12.2019 22:00 | 7.68 |  | W
05.12.2019 23:00 | 7.5225 |  | W
06.12.2019 00:00 | 7.6725 |  | W
06.12.2019 01:00 | 7.6725 |  | W
06.12.2019 02:00 | 7.6275 |  | W
06.12.2019 03:00 | 7.965 |  | W
06.12.2019 04:00 | 7.7175 |  | W
06.12.2019 05:00 | 7.875 |  | W
06.12.2019 06:00 | 7.92 |  | W
06.12.2019 07:00 | 7.9575 |  | W
06.12.2019 08:00 | 11.5725 |  | W
06.12.2019 09:00 | 24.84 |  | W
06.12.2019 10:00 | 23.43 |  | W
06.12.2019 11:00 | 23.0175 |  | W
06.12.2019 12:00 | 21.405 |  | W
06.12.2019 13:00 | 19.3575 |  | W
06.12.2019 14:00 | 17.505 |  | W
06.12.2019 15:00 | 17.865 |  | W
06.12.2019 16:00 | 18.1575 |  | W
06.12.2019 17:00 | 16.8825 |  | W
06.12.2019 18:00 | 7.47 |  | W
06.12.2019 19:00 | 4.125 |  | W
06.12.2019 20:00 | 4.3725 |  | W
06.12.2019 21:00 | 4.395 |  | W
06.12.2019 22:00 | 4.2675 |  | W
06.12.2019 23:00 | 4.5075 |  | W
07.12.2019 00:00 | 4.3725 |  | W
07.12.2019 01:00 | 4.5675 |  | W
07.12.2019 02:00 | 4.5975 |  | G
07.12.2019 03:00 | 4.4475 |  | W
07.12.2019 04:00 | 4.5675 |  | W
07.12.2019 05:00 | 4.6575 |  | W
07.12.2019 06:00 | 4.6425 |  | W
07.12.2019 07:00 | 3.9 |  | W
07.12.2019 08:00 | 6.0675 |  | W
07.12.2019 09:00 | 10.815 |  | W
07.12.2019 10:00 | 11.5575 |  | W
07.12.2019 11:00 | 12.1875 |  | W
07.12.2019 12:00 | 11.61 |  | W
07.12.2019 13:00 | 12.7875 |  | W
07.12.2019 14:00 | 13.035 |  | W
07.12.2019 15:00 | 6.78 |  | W
07.12.2019 16:00 | 7.6275 |  | W
07.12.2019 17:00 | 7.515 |  | W
07.12.2019 18:00 | 4.11 |  | W
07.12.2019 19:00 | 4.3575 |  | W
07.12.2019 20:00 | 4.98 |  | W
07.12.2019 21:00 | 4.875 |  | W
07.12.2019 22:00 | 4.845 |  | W
07.12.2019 23:00 | 4.965 |  | W
08.12.2019 00:00 | 5.0775 |  | W
08.12.2019 01:00 | 4.8225 |  | W
08.12.2019 02:00 | 4.935 |  | W
08.12.2019 03:00 | 4.9125 |  | W
08.12.2019 04:00 | 4.95 |  | W
08.12.2019 05:00 | 4.86 |  | W
08.12.2019 06:00 | 5.0625 |  | W
08.12.2019 07:00 | 4.23 |  | W
08.12.2019 08:00 | 3.645 |  | W
08.12.2019 09:00 | 3.5325 |  | W
08.12.2019 10:00 | 3.375 |  | W
08.12.2019 11:00 | 3.8025 |  | W
08.12.2019 12:00 | 3.57 |  | W
08.12.2019 13:00 | 3.4725 |  | W
08.12.2019 14:00 | 2.28 |  | W
08.12.2019 15:00 | 2.895 |  | W
08.12.2019 16:00 | 2.88 |  | W
08.12.2019 17:00 | 3.1275 |  | W
08.12.2019 18:00 | 4.5 |  | W
08.12.2019 19:00 | 4.44 |  | W
08.12.2019 20:00 | 4.545 |  | W
08.12.2019 21:00 | 4.455 |  | W
08.12.2019 22:00 | 4.74 |  | W
08.12.2019 23:00 | 4.7925 |  | W
09.12.2019 00:00 | 4.9875 |  | W