## METERING
Ел Екс Корпорейшън АД
BG5521900400000000000000001459366
Сетълмент период | Активна енергия - Del | Активна енергия - Rec | Статус | Легенда статуси:
DD.MM.YYYY hh:mm | kWh | kWh |  | W - реално измерена стойност
09.12.2019 01:00 | 3.87 |  | W | G - реално измерена стойност
09.12.2019 02:00 | 3.81 |  | W | E - заместваща стойност
09.12.2019 03:00 | 3.795 |  | W | V - заместваща стойност
09.12.2019 04:00 | 3.9 |  | W | \ - отпадане на напрежението - реална стойност
09.12.2019 05:00 | 3.81 |  | W | / - възстановяване на напрежението - реална стойност
09.12.2019 06:00 | 3.8325 |  | W | F - непълни измерени данни
09.12.2019 07:00 | 7.5975 |  | W | N - липсва измерена стойност
09.12.2019 08:00 | 16.7025 |  | W
09.12.2019 09:00 | 36.0075 |  | W
09.12.2019 10:00 | 54.5625 |  | W
09.12.2019 11:00 | 45.705 |  | W
09.12.2019 12:00 | 46.1775 |  | W
09.12.2019 13:00 | 37.7925 |  | W
09.12.2019 14:00 | 37.665 |  | W
09.12.2019 15:00 | 36.915 |  | W
09.12.2019 16:00 | 29.9625 |  | W
09.12.2019 17:00 | 16.6875 |  | W
09.12.2019 18:00 | 6.8025 |  | W
09.12.2019 19:00 | 7.2825 |  | W
09.12.2019 20:00 | 7.1775 |  | W
09.12.2019 21:00 | 7.53 |  | W
09.12.2019 22:00 | 7.575 |  | W
09.12.2019 23:00 | 7.77 |  | W
10.12.2019 00:00 | 7.6875 |  | W
10.12.2019 01:00 | 7.71 |  | W
10.12.2019 02:00 | 7.8075 |  | W
10.12.2019 03:00 | 7.5 |  | W
10.12.2019 04:00 | 7.6725 |  | W
10.12.2019 05:00 | 7.5675 |  | W
10.12.2019 06:00 | 7.9275 |  | W
10.12.2019 07:00 | 10.2375 |  | W
10.12.2019 08:00 | 24.375 |  | W
10.12.2019 09:00 | 47.025 |  | W
10.12.2019 10:00 | 50.82 |  | W
10.12.2019 11:00 | 48.21 |  | W
10.12.2019 12:00 | 48.54 |  | W
10.12.2019 13:00 | 43.215 |  | W
10.12.2019 14:00 | 41.925 |  | W
10.12.2019 15:00 | 36.6225 |  | W
10.12.2019 16:00 | 32.9175 |  | W
10.12.2019 17:00 | 23.76 |  | W
10.12.2019 18:00 | 9.39 |  | W
10.12.2019 19:00 | 7.3275 |  | W
10.12.2019 20:00 | 6.9825 |  | W
10.12.2019 21:00 | 7.5225 |  | W
10.12.2019 22:00 | 7.575 |  | W
10.12.2019 23:00 | 7.695 |  | W
11.12.2019 00:00 | 7.755 |  | W
11.12.2019 01:00 | 7.68 |  | W
11.12.2019 02:00 | 7.755 |  | W
11.12.2019 03:00 | 7.86 |  | W
11.12.2019 04:00 | 7.8825 |  | W
11.12.2019 05:00 | 7.8825 |  | W
11.12.2019 06:00 | 7.8825 |  | W
11.12.2019 07:00 | 10.26 |  | W
11.12.2019 08:00 | 27.24 |  | W
11.12.2019 09:00 | 47.1975 |  | W
11.12.2019 10:00 | 48.12 |  | W
11.12.2019 11:00 | 44.9025 |  | W
11.12.2019 12:00 | 44.2575 |  | W
11.12.2019 13:00 | 41.1375 |  | W
11.12.2019 14:00 | 40.29 |  | W
11.12.2019 15:00 | 41.1975 |  | W
11.12.2019 16:00 | 33.0225 |  | W
11.12.2019 17:00 | 21.7275 |  | W
11.12.2019 18:00 | 9.2325 |  | W
11.12.2019 19:00 | 6.945 |  | W
11.12.2019 20:00 | 7.2225 |  | W
11.12.2019 21:00 | 7.1625 |  | W
11.12.2019 22:00 | 7.3875 |  | W
11.12.2019 23:00 | 7.59 |  | W
12.12.2019 00:00 | 7.53 |  | W
12.12.2019 01:00 | 7.5375 |  | W
12.12.2019 02:00 | 7.5975 |  | W
12.12.2019 03:00 | 7.4775 |  | W
12.12.2019 04:00 | 7.845 |  | W
12.12.2019 05:00 | 7.515 |  | W
12.12.2019 06:00 | 7.68 |  | W
12.12.2019 07:00 | 10.3425 |  | W
12.12.2019 08:00 | 22.8975 |  | W
12.12.2019 09:00 | 40.935 |  | W
12.12.2019 10:00 | 42.33 |  | W
12.12.2019 11:00 | 43.02 |  | W
12.12.2019 12:00 | 42.4575 |  | W
12.12.2019 13:00 | 38.925 |  | W
12.12.2019 14:00 | 40.485 |  | W
12.12.2019 15:00 | 38.535 |  | W
12.12.2019 16:00 | 30.4425 |  | W
12.12.2019 17:00 | 15.4725 |  | W
12.12.2019 18:00 | 9.5625 |  | W
12.12.2019 19:00 | 5.7525 |  | W
12.12.2019 20:00 | 5.85 |  | W
12.12.2019 21:00 | 5.4825 |  | W
12.12.2019 22:00 | 5.73 |  | W
12.12.2019 23:00 | 6.2325 |  | W
13.12.2019 00:00 | 6.18 |  | W
13.12.2019 01:00 | 5.8275 |  | W
13.12.2019 02:00 | 5.97 |  | W
13.12.2019 03:00 | 6.315 |  | W
13.12.2019 04:00 | 6.345 |  | W
13.12.2019 05:00 | 6.015 |  | W
13.12.2019 06:00 | 6.4575 |  | W
13.12.2019 07:00 | 9.51 |  | W
13.12.2019 08:00 | 23.265 |  | W
13.12.2019 09:00 | 45.18 |  | W
13.12.2019 10:00 | 47.5125 |  | W
13.12.2019 11:00 | 42.615 |  | W
13.12.2019 12:00 | 40.5375 |  | W
13.12.2019 13:00 | 30.0525 |  | E
13.12.2019 14:00 | 31.3575 |  | W
13.12.2019 15:00 | 24.5025 |  | W
13.12.2019 16:00 | 22.1775 |  | W
13.12.2019 17:00 | 15.8625 |  | W
13.12.2019 18:00 | 9.5025 |  | W
13.12.2019 19:00 | 4.2675 |  | W
13.12.2019 20:00 | 3.27 |  | W
13.12.2019 21:00 | 3.33 |  | W
13.12.2019 22:00 | 3.2325 |  | W
13.12.2019 23:00 | 3.2175 |  | W
14.12.2019 00:00 | 3.3075 |  | W
14.12.2019 01:00 | 3.2175 |  | W
14.12.2019 02:00 | 3.255 |  | W
14.12.2019 03:00 | 3.195 |  | W
14.12.2019 04:00 | 3.2775 |  | W
14.12.2019 05:00 | 3.27 |  | W
14.12.2019 06:00 | 3.315 |  | W
14.12.2019 07:00 | 3.27 |  | W
14.12.2019 08:00 | 3.2625 |  | W
14.12.2019 09:00 | 3.3375 |  | W
14.12.2019 10:00 | 3.36 |  | W
14.12.2019 11:00 | 5.5425 |  | W
14.12.2019 12:00 | 5.4675 |  | W
14.12.2019 13:00 | 5.16 |  | W
14.12.2019 14:00 | 3.96 |  | W
14.12.2019 15:00 | 3.42 |  | W
14.12.2019 16:00 | 3.2325 |  | W
14.12.2019 17:00 | 3.36 |  | W
14.12.2019 18:00 | 3.78 |  | W
14.12.2019 19:00 | 3.915 |  | W
14.12.2019 20:00 | 3.8025 |  | W
14.12.2019 21:00 | 3.87 |  | W
14.12.2019 22:00 | 3.675 |  | W
14.12.2019 23:00 | 3.735 |  | W
15.12.2019 00:00 | 3.765 |  | W
15.12.2019 01:00 | 3.87 |  | W
15.12.2019 02:00 | 3.7425 |  | W
15.12.2019 03:00 | 3.6675 |  | W
15.12.2019 04:00 | 3.7425 |  | W
15.12.2019 05:00 | 3.795 |  | W
15.12.2019 06:00 | 3.885 |  | W
15.12.2019 07:00 | 3.6975 |  | W
15.12.2019 08:00 | 3.8175 |  | W
15.12.2019 09:00 | 3.72 |  | W
15.12.2019 10:00 | 3.8325 |  | W
15.12.2019 11:00 | 3.735 |  | W
15.12.2019 12:00 | 3.7575 |  | W
15.12.2019 13:00 | 3.675 |  | W
15.12.2019 14:00 | 3.7425 |  | W
15.12.2019 15:00 | 3.615 |  | W
15.12.2019 16:00 | 3.615 |  | W
15.12.2019 17:00 | 3.69 |  | W
15.12.2019 18:00 | 3.6825 |  | W
15.12.2019 19:00 | 3.7425 |  | W
15.12.2019 20:00 | 3.675 |  | W
15.12.2019 21:00 | 3.915 |  | W
15.12.2019 22:00 | 3.8475 |  | W
15.12.2019 23:00 | 3.7725 |  | W
16.12.2019 00:00 | 3.9375 |  | W