## METERING
Ел Екс Корпорейшън АД
BG5521900400000000000000001463498
Сетълмент период | Активна енергия - Del | Активна енергия - Rec | Статус | Легенда статуси:
DD.MM.YYYY hh:mm | kWh | kWh |  | W - реално измерена стойност
09.12.2019 01:00 | 0.7125 |  | W | G - реално измерена стойност
09.12.2019 02:00 | 0.72 |  | W | E - заместваща стойност
09.12.2019 03:00 | 0.6825 |  | W | V - заместваща стойност
09.12.2019 04:00 | 0.6975 |  | W | \ - отпадане на напрежението - реална стойност
09.12.2019 05:00 | 0.6975 |  | W | / - възстановяване на напрежението - реална стойност
09.12.2019 06:00 | 0.705 |  | W | F - непълни измерени данни
09.12.2019 07:00 | 0.84 |  | W | N - липсва измерена стойност
09.12.2019 08:00 | 1.815 |  | W
09.12.2019 09:00 | 9.81 |  | W
09.12.2019 10:00 | 15.0525 |  | W
09.12.2019 11:00 | 14.6025 |  | W
09.12.2019 12:00 | 14.3475 |  | W
09.12.2019 13:00 | 13.7625 |  | W
09.12.2019 14:00 | 14.16 |  | W
09.12.2019 15:00 | 11.745 |  | W
09.12.2019 16:00 | 6.285 |  | W
09.12.2019 17:00 | 6.36 |  | W
09.12.2019 18:00 | 4.635 |  | W
09.12.2019 19:00 | 2.1375 |  | W
09.12.2019 20:00 | 0.66 |  | W
09.12.2019 21:00 | 0.6525 |  | W
09.12.2019 22:00 | 0.675 |  | W
09.12.2019 23:00 | 0.6525 |  | W
10.12.2019 00:00 | 0.6675 |  | W
10.12.2019 01:00 | 0.645 |  | W
10.12.2019 02:00 | 0.6375 |  | W
10.12.2019 03:00 | 0.66 |  | W
10.12.2019 04:00 | 0.6525 |  | W
10.12.2019 05:00 | 0.645 |  | W
10.12.2019 06:00 | 0.6525 |  | W
10.12.2019 07:00 | 1.0875 |  | W
10.12.2019 08:00 | 4.635 |  | W
10.12.2019 09:00 | 10.9125 |  | W
10.12.2019 10:00 | 15.7125 |  | W
10.12.2019 11:00 | 14.88 |  | W
10.12.2019 12:00 | 15.2775 |  | W
10.12.2019 13:00 | 15.0075 |  | W
10.12.2019 14:00 | 14.745 |  | W
10.12.2019 15:00 | 14.925 |  | W
10.12.2019 16:00 | 14.5725 |  | W
10.12.2019 17:00 | 14.25 |  | W
10.12.2019 18:00 | 10.5675 |  | W
10.12.2019 19:00 | 3.33 |  | W
10.12.2019 20:00 | 0.6525 |  | W
10.12.2019 21:00 | 0.6225 |  | W
10.12.2019 22:00 | 0.6825 |  | W
10.12.2019 23:00 | 0.6225 |  | W
11.12.2019 00:00 | 0.63 |  | W
11.12.2019 01:00 | 0.645 |  | W
11.12.2019 02:00 | 0.6375 |  | W
11.12.2019 03:00 | 0.6375 |  | W
11.12.2019 04:00 | 0.63 |  | W
11.12.2019 05:00 | 0.66 |  | W
11.12.2019 06:00 | 0.615 |  | W
11.12.2019 07:00 | 0.6225 |  | W
11.12.2019 08:00 | 2.295 |  | W
11.12.2019 09:00 | 8.6175 |  | W
11.12.2019 10:00 | 13.755 |  | W
11.12.2019 11:00 | 13.095 |  | W
11.12.2019 12:00 | 12.705 |  | W
11.12.2019 13:00 | 11.43 |  | W
11.12.2019 14:00 | 11.1225 |  | W
11.12.2019 15:00 | 12.3975 |  | W
11.12.2019 16:00 | 12.6525 |  | W
11.12.2019 17:00 | 9.855 |  | W
11.12.2019 18:00 | 3.9225 |  | W
11.12.2019 19:00 | 1.3875 |  | W
11.12.2019 20:00 | 0.6975 |  | W
11.12.2019 21:00 | 0.5775 |  | W
11.12.2019 22:00 | 0.6225 |  | W
11.12.2019 23:00 | 0.5925 |  | W
12.12.2019 00:00 | 0.555 |  | W
12.12.2019 01:00 | 0.585 |  | W
12.12.2019 02:00 | 0.585 |  | W
12.12.2019 03:00 | 0.5775 |  | W
12.12.2019 04:00 | 0.5625 |  | W
12.12.2019 05:00 | 0.5925 |  | W
12.12.2019 06:00 | 0.585 |  | W
12.12.2019 07:00 | 0.735 |  | W
12.12.2019 08:00 | 1.95 |  | W
12.12.2019 09:00 | 9.7725 |  | W
12.12.2019 10:00 | 15.72 |  | W
12.12.2019 11:00 | 15.405 |  | W
12.12.2019 12:00 | 15.9375 |  | W
12.12.2019 13:00 | 14.4375 |  | W
12.12.2019 14:00 | 14.475 |  | W
12.12.2019 15:00 | 14.5575 |  | W
12.12.2019 16:00 | 15.3 |  | W
12.12.2019 17:00 | 16.545 |  | W
12.12.2019 18:00 | 11.415 |  | W
12.12.2019 19:00 | 4.23 |  | W
12.12.2019 20:00 | 3.72 |  | W
12.12.2019 21:00 | 3.7125 |  | W
12.12.2019 22:00 | 3.7425 |  | W
12.12.2019 23:00 | 3.69 |  | W
13.12.2019 00:00 | 3.675 |  | W
13.12.2019 01:00 | 3.6975 |  | W
13.12.2019 02:00 | 3.6975 |  | W
13.12.2019 03:00 | 3.7275 |  | W
13.12.2019 04:00 | 3.765 |  | W
13.12.2019 05:00 | 3.75 |  | W
13.12.2019 06:00 | 3.735 |  | W
13.12.2019 07:00 | 3.735 |  | W
13.12.2019 08:00 | 5.3925 |  | W
13.12.2019 09:00 | 9.2025 |  | W
13.12.2019 10:00 | 13.83 |  | W
13.12.2019 11:00 | 13.845 |  | W
13.12.2019 12:00 | 15.12 |  | E
13.12.2019 13:00 | 9.225 |  | E
13.12.2019 14:00 | 11.3775 |  | W
13.12.2019 15:00 | 9.99 |  | W
13.12.2019 16:00 | 6.9075 |  | W
13.12.2019 17:00 | 6.27 |  | W
13.12.2019 18:00 | 3.375 |  | W
13.12.2019 19:00 | 1.1475 |  | W
13.12.2019 20:00 | 0.5475 |  | W
13.12.2019 21:00 | 0.5625 |  | W
13.12.2019 22:00 | 0.5775 |  | W
13.12.2019 23:00 | 0.5475 |  | W
14.12.2019 00:00 | 0.5475 |  | W
14.12.2019 01:00 | 0.6 |  | W
14.12.2019 02:00 | 0.555 |  | W
14.12.2019 03:00 | 0.5325 |  | W
14.12.2019 04:00 | 0.54 |  | W
14.12.2019 05:00 | 0.54 |  | W
14.12.2019 06:00 | 0.5475 |  | W
14.12.2019 07:00 | 0.525 |  | W
14.12.2019 08:00 | 2.4375 |  | W
14.12.2019 09:00 | 3.7875 |  | W
14.12.2019 10:00 | 3.78 |  | W
14.12.2019 11:00 | 3.735 |  | W
14.12.2019 12:00 | 3.1875 |  | W
14.12.2019 13:00 | 1.4175 |  | W
14.12.2019 14:00 | 0.9975 |  | W
14.12.2019 15:00 | 0.4275 |  | W
14.12.2019 16:00 | 0.3525 |  | W
14.12.2019 17:00 | 0.6375 |  | W
14.12.2019 18:00 | 0.6525 |  | W
14.12.2019 19:00 | 0.5775 |  | W
14.12.2019 20:00 | 0.5325 |  | W
14.12.2019 21:00 | 0.5475 |  | W
14.12.2019 22:00 | 0.555 |  | W
14.12.2019 23:00 | 0.5325 |  | W
15.12.2019 00:00 | 0.5175 |  | W
15.12.2019 01:00 | 0.5175 |  | W
15.12.2019 02:00 | 0.5175 |  | W
15.12.2019 03:00 | 0.5175 |  | W
15.12.2019 04:00 | 0.5175 |  | W
15.12.2019 05:00 | 0.525 |  | W
15.12.2019 06:00 | 0.51 |  | W
15.12.2019 07:00 | 0.4875 |  | W
15.12.2019 08:00 | 0.42 |  | W
15.12.2019 09:00 | 0.375 |  | W
15.12.2019 10:00 | 0.3825 |  | W
15.12.2019 11:00 | 0.375 |  | W
15.12.2019 12:00 | 0.435 |  | W
15.12.2019 13:00 | 0.3675 |  | W
15.12.2019 14:00 | 0.375 |  | W
15.12.2019 15:00 | 0.375 |  | W
15.12.2019 16:00 | 0.375 |  | W
15.12.2019 17:00 | 0.36 |  | W
15.12.2019 18:00 | 0.465 |  | W
15.12.2019 19:00 | 0.5175 |  | W
15.12.2019 20:00 | 0.5175 |  | W
15.12.2019 21:00 | 0.5325 |  | W
15.12.2019 22:00 | 0.555 |  | W
15.12.2019 23:00 | 0.5175 |  | W
16.12.2019 00:00 | 0.51 |  | W