## METERING
Ел Екс Корпорейшън АД
BG5521900440000000000000004280679
Сетълмент период | Активна енергия - Del | Активна енергия - Rec | Статус | Легенда статуси:
DD.MM.YYYY hh:mm | kWh | kWh |  | W - реално измерена стойност
09.12.2019 01:00 | 544 |  | W | G - реално измерена стойност
09.12.2019 02:00 | 560 |  | W | E - заместваща стойност
09.12.2019 03:00 | 511 |  | W | V - заместваща стойност
09.12.2019 04:00 | 456 |  | W | \ - отпадане на напрежението - реална стойност
09.12.2019 05:00 | 317 |  | W | / - възстановяване на напрежението - реална стойност
09.12.2019 06:00 | 335 |  | W | F - непълни измерени данни
09.12.2019 07:00 | 488 |  | W | N - липсва измерена стойност
09.12.2019 08:00 | 476 |  | W
09.12.2019 09:00 | 187 |  | W
09.12.2019 10:00 | 518 |  | W
09.12.2019 11:00 | 554 |  | W
09.12.2019 12:00 | 503 |  | W
09.12.2019 13:00 | 588 |  | W
09.12.2019 14:00 | 677 |  | W
09.12.2019 15:00 | 448 |  | W
09.12.2019 16:00 | 599 |  | W
09.12.2019 17:00 | 660 |  | W
09.12.2019 18:00 | 512 |  | W
09.12.2019 19:00 | 491 |  | W
09.12.2019 20:00 | 358 |  | W
09.12.2019 21:00 | 180 |  | W
09.12.2019 22:00 | 80 |  | W
09.12.2019 23:00 | 190 |  | W
10.12.2019 00:00 | 420 |  | W
10.12.2019 01:00 | 515 |  | W
10.12.2019 02:00 | 496 |  | W
10.12.2019 03:00 | 525 |  | W
10.12.2019 04:00 | 547 |  | W
10.12.2019 05:00 | 523 |  | W
10.12.2019 06:00 | 540 |  | W
10.12.2019 07:00 | 589 |  | W
10.12.2019 08:00 | 526 |  | W
10.12.2019 09:00 | 261 |  | W
10.12.2019 10:00 | 277 |  | W
10.12.2019 11:00 | 158 |  | W
10.12.2019 12:00 | 240 |  | W
10.12.2019 13:00 | 233 |  | W
10.12.2019 14:00 | 440 |  | W
10.12.2019 15:00 | 647 |  | W
10.12.2019 16:00 | 511 |  | W
10.12.2019 17:00 | 390 |  | W
10.12.2019 18:00 | 562 |  | W
10.12.2019 19:00 | 398 |  | W
10.12.2019 20:00 | 390 |  | W
10.12.2019 21:00 | 268 |  | W
10.12.2019 22:00 | 476 |  | W
10.12.2019 23:00 | 373 |  | W
11.12.2019 00:00 | 520 |  | W
11.12.2019 01:00 | 514 |  | W
11.12.2019 02:00 | 392 |  | W
11.12.2019 03:00 | 456 |  | W
11.12.2019 04:00 | 535 |  | W
11.12.2019 05:00 | 560 |  | W
11.12.2019 06:00 | 462 |  | W
11.12.2019 07:00 | 460 |  | W
11.12.2019 08:00 | 216 |  | W
11.12.2019 09:00 | 234 |  | W
11.12.2019 10:00 | 250 |  | W
11.12.2019 11:00 | 184 |  | W
11.12.2019 12:00 | 336 |  | W
11.12.2019 13:00 | 497 |  | W
11.12.2019 14:00 | 298 |  | W
11.12.2019 15:00 | 321 |  | W
11.12.2019 16:00 | 310 |  | W
11.12.2019 17:00 | 293 |  | W
11.12.2019 18:00 | 547 |  | W
11.12.2019 19:00 | 482 |  | W
11.12.2019 20:00 | 498 |  | W
11.12.2019 21:00 | 329 |  | W
11.12.2019 22:00 | 511 |  | W
11.12.2019 23:00 | 555 |  | W
12.12.2019 00:00 | 641 |  | W
12.12.2019 01:00 | 614 |  | W
12.12.2019 02:00 | 578 |  | W
12.12.2019 03:00 | 418 |  | W
12.12.2019 04:00 | 573 |  | W
12.12.2019 05:00 | 639 |  | W
12.12.2019 06:00 | 636 |  | W
12.12.2019 07:00 | 581 |  | W
12.12.2019 08:00 | 558 |  | W
12.12.2019 09:00 | 263 |  | W
12.12.2019 10:00 | 598 |  | W
12.12.2019 11:00 | 501 |  | W
12.12.2019 12:00 | 623 |  | W
12.12.2019 13:00 | 585 |  | W
12.12.2019 14:00 | 560 |  | W
12.12.2019 15:00 | 638 |  | W
12.12.2019 16:00 | 736 |  | W
12.12.2019 17:00 | 657 |  | W
12.12.2019 18:00 | 506 |  | W
12.12.2019 19:00 | 362 |  | W
12.12.2019 20:00 | 232 |  | W
12.12.2019 21:00 | 257 |  | W
12.12.2019 22:00 | 427 |  | W
12.12.2019 23:00 | 408 |  | W
13.12.2019 00:00 | 153 |  | W
13.12.2019 01:00 | 78 |  | W
13.12.2019 02:00 | 143 |  | W
13.12.2019 03:00 | 408 |  | W
13.12.2019 04:00 | 385 |  | W
13.12.2019 05:00 | 400 |  | W
13.12.2019 06:00 | 470 |  | W
13.12.2019 07:00 | 469 |  | W
13.12.2019 08:00 | 318 |  | W
13.12.2019 09:00 | 182 |  | W
13.12.2019 10:00 | 475 |  | W
13.12.2019 11:00 | 542 |  | W
13.12.2019 12:00 | 516 |  | W
13.12.2019 13:00 | 420 |  | W
13.12.2019 14:00 | 665 |  | W
13.12.2019 15:00 | 729 |  | W
13.12.2019 16:00 | 507 |  | W
13.12.2019 17:00 | 549 |  | W
13.12.2019 18:00 | 534 |  | W
13.12.2019 19:00 | 501 |  | W
13.12.2019 20:00 | 479 |  | W
13.12.2019 21:00 | 197 |  | W
13.12.2019 22:00 | 279 |  | W
13.12.2019 23:00 | 434 |  | W
14.12.2019 00:00 | 369 |  | W
14.12.2019 01:00 | 431 |  | W
14.12.2019 02:00 | 460 |  | W
14.12.2019 03:00 | 515 |  | W
14.12.2019 04:00 | 441 |  | W
14.12.2019 05:00 | 509 |  | W
14.12.2019 06:00 | 456 |  | W
14.12.2019 07:00 | 378 |  | W
14.12.2019 08:00 | 252 |  | W
14.12.2019 09:00 | 231 |  | W
14.12.2019 10:00 | 196 |  | W
14.12.2019 11:00 | 534 |  | W
14.12.2019 12:00 | 650 |  | W
14.12.2019 13:00 | 625 |  | W
14.12.2019 14:00 | 522 |  | W
14.12.2019 15:00 | 521 |  | W
14.12.2019 16:00 | 462 |  | W
14.12.2019 17:00 | 448 |  | W
14.12.2019 18:00 | 392 |  | W
14.12.2019 19:00 | 505 |  | W
14.12.2019 20:00 | 457 |  | W
14.12.2019 21:00 | 163 |  | W
14.12.2019 22:00 | 367 |  | W
14.12.2019 23:00 | 405 |  | W
15.12.2019 00:00 | 483 |  | W
15.12.2019 01:00 | 428 |  | W
15.12.2019 02:00 | 472 |  | W
15.12.2019 03:00 | 447 |  | W
15.12.2019 04:00 | 458 |  | W
15.12.2019 05:00 | 417 |  | W
15.12.2019 06:00 | 377 |  | W
15.12.2019 07:00 | 377 |  | W
15.12.2019 08:00 | 333 |  | W
15.12.2019 09:00 | 144 |  | W
15.12.2019 10:00 | 407 |  | W
15.12.2019 11:00 | 513 |  | W
15.12.2019 12:00 | 483 |  | W
15.12.2019 13:00 | 453 |  | W
15.12.2019 14:00 | 444 |  | W
15.12.2019 15:00 | 312 |  | W
15.12.2019 16:00 | 197 |  | W
15.12.2019 17:00 | 74 |  | W
15.12.2019 18:00 | 121 |  | W
15.12.2019 19:00 | 414 |  | W
15.12.2019 20:00 | 299 |  | W
15.12.2019 21:00 | 150 |  | W
15.12.2019 22:00 | 197 |  | W
15.12.2019 23:00 | 465 |  | W
16.12.2019 00:00 | 513 |  | W