## METERING
Ел Екс Корпорейшън АД
BG5521900470000000000000001191766
Сетълмент период | Активна енергия - Del | Активна енергия - Rec | Статус | Легенда статуси:
DD.MM.YYYY hh:mm | kWh | kWh |  | W - реално измерена стойност
09.12.2019 01:00 | 3.765 |  | W | G - реално измерена стойност
09.12.2019 02:00 | 3.69 |  | W | E - заместваща стойност
09.12.2019 03:00 | 3.78 |  | W | V - заместваща стойност
09.12.2019 04:00 | 3.6225 |  | W | \ - отпадане на напрежението - реална стойност
09.12.2019 05:00 | 3.8925 |  | W | / - възстановяване на напрежението - реална стойност
09.12.2019 06:00 | 3.825 |  | W | F - непълни измерени данни
09.12.2019 07:00 | 4.125 |  | W | N - липсва измерена стойност
09.12.2019 08:00 | 7.41 |  | W
09.12.2019 09:00 | 21.3375 |  | W
09.12.2019 10:00 | 44.76 |  | W
09.12.2019 11:00 | 39.1125 |  | W
09.12.2019 12:00 | 31.71 |  | W
09.12.2019 13:00 | 22.8525 |  | W
09.12.2019 14:00 | 26.9325 |  | W
09.12.2019 15:00 | 31.125 |  | W
09.12.2019 16:00 | 36.585 |  | W
09.12.2019 17:00 | 32.4075 |  | W
09.12.2019 18:00 | 18.3825 |  | W
09.12.2019 19:00 | 15.6675 |  | W
09.12.2019 20:00 | 13.8 |  | W
09.12.2019 21:00 | 10.08 |  | W
09.12.2019 22:00 | 7.2075 |  | W
09.12.2019 23:00 | 3.7275 |  | W
10.12.2019 00:00 | 3.525 |  | W
10.12.2019 01:00 | 3.4725 |  | W
10.12.2019 02:00 | 3.5175 |  | W
10.12.2019 03:00 | 3.4275 |  | W
10.12.2019 04:00 | 3.48 |  | W
10.12.2019 05:00 | 3.435 |  | W
10.12.2019 06:00 | 3.5025 |  | W
10.12.2019 07:00 | 3.8925 |  | W
10.12.2019 08:00 | 10.5375 |  | W
10.12.2019 09:00 | 30.4725 |  | W
10.12.2019 10:00 | 41.6325 |  | W
10.12.2019 11:00 | 35.985 |  | W
10.12.2019 12:00 | 34.6425 |  | W
10.12.2019 13:00 | 34.65 |  | W
10.12.2019 14:00 | 29.805 |  | W
10.12.2019 15:00 | 28.815 |  | W
10.12.2019 16:00 | 28.395 |  | W
10.12.2019 17:00 | 36.78 |  | W
10.12.2019 18:00 | 22.8225 |  | W
10.12.2019 19:00 | 14.5575 |  | W
10.12.2019 20:00 | 8.67 |  | W
10.12.2019 21:00 | 7.1175 |  | W
10.12.2019 22:00 | 5.3925 |  | W
10.12.2019 23:00 | 3.3825 |  | W
11.12.2019 00:00 | 3.1725 |  | W
11.12.2019 01:00 | 3.1875 |  | W
11.12.2019 02:00 | 3.12 |  | W
11.12.2019 03:00 | 3.195 |  | E
11.12.2019 04:00 | 0 |  | E
11.12.2019 05:00 | 2.0025 |  | E
11.12.2019 06:00 | 2.3325 |  | W
11.12.2019 07:00 | 2.445 |  | W
11.12.2019 08:00 | 7.4475 |  | W
11.12.2019 09:00 | 27.8175 |  | W
11.12.2019 10:00 | 41.235 |  | W
11.12.2019 11:00 | 37.1775 |  | W
11.12.2019 12:00 | 36.2325 |  | W
11.12.2019 13:00 | 31.845 |  | W
11.12.2019 14:00 | 31.8075 |  | W
11.12.2019 15:00 | 32.445 |  | W
11.12.2019 16:00 | 35.8125 |  | W
11.12.2019 17:00 | 37.335 |  | W
11.12.2019 18:00 | 21.0075 |  | W
11.12.2019 19:00 | 17.67 |  | W
11.12.2019 20:00 | 11.2875 |  | W
11.12.2019 21:00 | 7.575 |  | W
11.12.2019 22:00 | 5.4825 |  | W
11.12.2019 23:00 | 2.82 |  | W
12.12.2019 00:00 | 3.1425 |  | W
12.12.2019 01:00 | 3.03 |  | W
12.12.2019 02:00 | 3.0225 |  | W
12.12.2019 03:00 | 2.9175 |  | W
12.12.2019 04:00 | 2.8275 |  | W
12.12.2019 05:00 | 2.7375 |  | W
12.12.2019 06:00 | 2.715 |  | W
12.12.2019 07:00 | 2.955 |  | W
12.12.2019 08:00 | 5.9475 |  | W
12.12.2019 09:00 | 33.975 |  | W
12.12.2019 10:00 | 34.14 |  | W
12.12.2019 11:00 | 36.1725 |  | W
12.12.2019 12:00 | 35.7225 |  | W
12.12.2019 13:00 | 34.41 |  | W
12.12.2019 14:00 | 45.3675 |  | W
12.12.2019 15:00 | 36.27 |  | W
12.12.2019 16:00 | 32.985 |  | W
12.12.2019 17:00 | 32.9775 |  | W
12.12.2019 18:00 | 15.1575 |  | W
12.12.2019 19:00 | 13.05 |  | W
12.12.2019 20:00 | 12.285 |  | W
12.12.2019 21:00 | 7.935 |  | W
12.12.2019 22:00 | 6.8925 |  | W
12.12.2019 23:00 | 4.4325 |  | W
13.12.2019 00:00 | 3.3 |  | W
13.12.2019 01:00 | 3.0975 |  | W
13.12.2019 02:00 | 3.09 |  | W
13.12.2019 03:00 | 3.105 |  | W
13.12.2019 04:00 | 3.0975 |  | W
13.12.2019 05:00 | 3.1725 |  | W
13.12.2019 06:00 | 3.075 |  | W
13.12.2019 07:00 | 3.21 |  | W
13.12.2019 08:00 | 5.8125 |  | W
13.12.2019 09:00 | 28.4925 |  | W
13.12.2019 10:00 | 40.9125 |  | W
13.12.2019 11:00 | 34.1775 |  | W
13.12.2019 12:00 | 32.1 |  | W
13.12.2019 13:00 | 29.8425 |  | W
13.12.2019 14:00 | 31.02 |  | W
13.12.2019 15:00 | 35.055 |  | W
13.12.2019 16:00 | 41.655 |  | W
13.12.2019 17:00 | 34.3275 |  | W
13.12.2019 18:00 | 15.6 |  | W
13.12.2019 19:00 | 10.5225 |  | W
13.12.2019 20:00 | 7.275 |  | W
13.12.2019 21:00 | 4.365 |  | W
13.12.2019 22:00 | 3.6675 |  | W
13.12.2019 23:00 | 2.8575 |  | W
14.12.2019 00:00 | 2.775 |  | W
14.12.2019 01:00 | 2.745 |  | W
14.12.2019 02:00 | 2.7375 |  | W
14.12.2019 03:00 | 2.7 |  | W
14.12.2019 04:00 | 2.7825 |  | W
14.12.2019 05:00 | 2.76 |  | W
14.12.2019 06:00 | 2.88 |  | W
14.12.2019 07:00 | 3.1125 |  | W
14.12.2019 08:00 | 3.8475 |  | W
14.12.2019 09:00 | 6.705 |  | W
14.12.2019 10:00 | 13.065 |  | W
14.12.2019 11:00 | 24.15 |  | W
14.12.2019 12:00 | 22.4775 |  | W
14.12.2019 13:00 | 22.47 |  | W
14.12.2019 14:00 | 18.2475 |  | W
14.12.2019 15:00 | 16.395 |  | W
14.12.2019 16:00 | 14.13 |  | W
14.12.2019 17:00 | 9.78 |  | W
14.12.2019 18:00 | 7.8525 |  | W
14.12.2019 19:00 | 5.4075 |  | W
14.12.2019 20:00 | 3.3525 |  | W
14.12.2019 21:00 | 2.8425 |  | W
14.12.2019 22:00 | 2.9175 |  | W
14.12.2019 23:00 | 2.88 |  | W
15.12.2019 00:00 | 2.8575 |  | W
15.12.2019 01:00 | 2.685 |  | W
15.12.2019 02:00 | 2.6775 |  | W
15.12.2019 03:00 | 2.5575 |  | W
15.12.2019 04:00 | 2.58 |  | W
15.12.2019 05:00 | 2.6775 |  | W
15.12.2019 06:00 | 2.61 |  | W
15.12.2019 07:00 | 2.655 |  | W
15.12.2019 08:00 | 2.685 |  | W
15.12.2019 09:00 | 3.0375 |  | W
15.12.2019 10:00 | 3.1275 |  | W
15.12.2019 11:00 | 4.0875 |  | W
15.12.2019 12:00 | 3.9225 |  | W
15.12.2019 13:00 | 7.1775 |  | W
15.12.2019 14:00 | 8.1975 |  | W
15.12.2019 15:00 | 7.68 |  | W
15.12.2019 16:00 | 7.1175 |  | W
15.12.2019 17:00 | 5.3325 |  | W
15.12.2019 18:00 | 3.8925 |  | W
15.12.2019 19:00 | 3.255 |  | W
15.12.2019 20:00 | 3.0975 |  | W
15.12.2019 21:00 | 3.93 |  | W
15.12.2019 22:00 | 5.2125 |  | W
15.12.2019 23:00 | 4.965 |  | W
16.12.2019 00:00 | 2.94 |  | W