## METERING
Ел Екс Корпорейшън АД
BG5521900485000000000000001196418
Сетълмент период | Активна енергия - Del | Активна енергия - Rec | Статус | Легенда статуси:
DD.MM.YYYY hh:mm | kWh | kWh |  | W - реално измерена стойност
09.12.2019 01:00 | 0.9975 |  | W | G - реално измерена стойност
09.12.2019 02:00 | 0.93 |  | W | E - заместваща стойност
09.12.2019 03:00 | 1.1325 |  | W | V - заместваща стойност
09.12.2019 04:00 | 0.9675 |  | W | \ - отпадане на напрежението - реална стойност
09.12.2019 05:00 | 1.68 |  | W | / - възстановяване на напрежението - реална стойност
09.12.2019 06:00 | 0.93 |  | W | F - непълни измерени данни
09.12.2019 07:00 | 1.965 |  | W | N - липсва измерена стойност
09.12.2019 08:00 | 2.145 |  | W
09.12.2019 09:00 | 2.865 |  | W
09.12.2019 10:00 | 3.3825 |  | W
09.12.2019 11:00 | 8.3175 |  | W
09.12.2019 12:00 | 7.155 |  | W
09.12.2019 13:00 | 9.3975 |  | W
09.12.2019 14:00 | 7.29 |  | W
09.12.2019 15:00 | 10.1925 |  | W
09.12.2019 16:00 | 8.58 |  | W
09.12.2019 17:00 | 6.48 |  | W
09.12.2019 18:00 | 3.9375 |  | W
09.12.2019 19:00 | 2.7525 |  | W
09.12.2019 20:00 | 2.5425 |  | W
09.12.2019 21:00 | 1.1475 |  | W
09.12.2019 22:00 | 2.025 |  | W
09.12.2019 23:00 | 1.2525 |  | W
10.12.2019 00:00 | 1.2075 |  | W
10.12.2019 01:00 | 1.2075 |  | W
10.12.2019 02:00 | 1.1625 |  | W
10.12.2019 03:00 | 1.6875 |  | W
10.12.2019 04:00 | 1.6725 |  | W
10.12.2019 05:00 | 1.7475 |  | W
10.12.2019 06:00 | 0.9525 |  | W
10.12.2019 07:00 | 1.8825 |  | W
10.12.2019 08:00 | 1.815 |  | W
10.12.2019 09:00 | 4.6875 |  | W
10.12.2019 10:00 | 10.905 |  | W
10.12.2019 11:00 | 14.265 |  | W
10.12.2019 12:00 | 12.0975 |  | W
10.12.2019 13:00 | 9.6675 |  | W
10.12.2019 14:00 | 10.2525 |  | W
10.12.2019 15:00 | 10.4775 |  | W
10.12.2019 16:00 | 9.6225 |  | W
10.12.2019 17:00 | 6.855 |  | W
10.12.2019 18:00 | 6.39 |  | W
10.12.2019 19:00 | 4.8375 |  | W
10.12.2019 20:00 | 1.965 |  | W
10.12.2019 21:00 | 1.95 |  | W
10.12.2019 22:00 | 1.8825 |  | W
10.12.2019 23:00 | 2.175 |  | W
11.12.2019 00:00 | 1.5975 |  | W
11.12.2019 01:00 | 1.1775 |  | W
11.12.2019 02:00 | 1.185 |  | W
11.12.2019 03:00 | 1.2075 |  | W
11.12.2019 04:00 | 1.1625 |  | W
11.12.2019 05:00 | 1.86 |  | W
11.12.2019 06:00 | 1.125 |  | W
11.12.2019 07:00 | 1.8975 |  | W
11.12.2019 08:00 | 2.535 |  | W
11.12.2019 09:00 | 4.5975 |  | W
11.12.2019 10:00 | 5.58 |  | W
11.12.2019 11:00 | 10.4025 |  | W
11.12.2019 12:00 | 10.995 |  | W
11.12.2019 13:00 | 5.6775 |  | W
11.12.2019 14:00 | 9.3675 |  | W
11.12.2019 15:00 | 12.135 |  | W
11.12.2019 16:00 | 7.9725 |  | W
11.12.2019 17:00 | 6.6375 |  | W
11.12.2019 18:00 | 4.6275 |  | W
11.12.2019 19:00 | 3.5625 |  | W
11.12.2019 20:00 | 3.2175 |  | W
11.12.2019 21:00 | 2.16 |  | W
11.12.2019 22:00 | 2.52 |  | W
11.12.2019 23:00 | 2.7675 |  | W
12.12.2019 00:00 | 1.1775 |  | W
12.12.2019 01:00 | 0.8775 |  | W
12.12.2019 02:00 | 1.68 |  | W
12.12.2019 03:00 | 1.0425 |  | W
12.12.2019 04:00 | 1.6725 |  | W
12.12.2019 05:00 | 1.6725 |  | W
12.12.2019 06:00 | 1.635 |  | W
12.12.2019 07:00 | 1.665 |  | W
12.12.2019 08:00 | 1.9275 |  | W
12.12.2019 09:00 | 5.73 |  | W
12.12.2019 10:00 | 10.74 |  | W
12.12.2019 11:00 | 12.4875 |  | W
12.12.2019 12:00 | 11.0175 |  | W
12.12.2019 13:00 | 9.705 |  | W
12.12.2019 14:00 | 9.6375 |  | W
12.12.2019 15:00 | 5.715 |  | W
12.12.2019 16:00 | 7.7325 |  | W
12.12.2019 17:00 | 7.89 |  | W
12.12.2019 18:00 | 4.6275 |  | W
12.12.2019 19:00 | 5.8725 |  | W
12.12.2019 20:00 | 2.28 |  | W
12.12.2019 21:00 | 2.5125 |  | W
12.12.2019 22:00 | 1.08 |  | W
12.12.2019 23:00 | 1.305 |  | W
13.12.2019 00:00 | 1.875 |  | W
13.12.2019 01:00 | 1.8975 |  | W
13.12.2019 02:00 | 2.28 |  | W
13.12.2019 03:00 | 1.215 |  | W
13.12.2019 04:00 | 2.1225 |  | W
13.12.2019 05:00 | 1.755 |  | W
13.12.2019 06:00 | 1.275 |  | W
13.12.2019 07:00 | 1.095 |  | W
13.12.2019 08:00 | 1.8 |  | W
13.12.2019 09:00 | 3.09 |  | W
13.12.2019 10:00 | 1.56 |  | W
13.12.2019 11:00 | 0.0225 |  | E
13.12.2019 12:00 | 3.6075 |  | E
13.12.2019 13:00 | 5.925 |  | W
13.12.2019 14:00 | 4.7325 |  | W
13.12.2019 15:00 | 4.26 |  | W
13.12.2019 16:00 | 9.5925 |  | W
13.12.2019 17:00 | 11.235 |  | W
13.12.2019 18:00 | 5.865 |  | W
13.12.2019 19:00 | 3.6525 |  | W
13.12.2019 20:00 | 3.78 |  | W
13.12.2019 21:00 | 1.5 |  | W
13.12.2019 22:00 | 1.86 |  | W
13.12.2019 23:00 | 1.2375 |  | W
14.12.2019 00:00 | 1.8075 |  | W
14.12.2019 01:00 | 1.4025 |  | G
14.12.2019 02:00 | 0.6375 |  | W
14.12.2019 03:00 | 1.365 |  | W
14.12.2019 04:00 | 1.5825 |  | W
14.12.2019 05:00 | 1.8225 |  | W
14.12.2019 06:00 | 1.41 |  | W
14.12.2019 07:00 | 1.41 |  | W
14.12.2019 08:00 | 3.1575 |  | W
14.12.2019 09:00 | 5.2875 |  | W
14.12.2019 10:00 | 5.295 |  | W
14.12.2019 11:00 | 8.5125 |  | W
14.12.2019 12:00 | 8.4525 |  | W
14.12.2019 13:00 | 5.0625 |  | W
14.12.2019 14:00 | 3.8625 |  | W
14.12.2019 15:00 | 7.515 |  | W
14.12.2019 16:00 | 7.185 |  | W
14.12.2019 17:00 | 4.56 |  | W
14.12.2019 18:00 | 2.4075 |  | W
14.12.2019 19:00 | 1.9725 |  | W
14.12.2019 20:00 | 1.9725 |  | W
14.12.2019 21:00 | 2.865 |  | W
14.12.2019 22:00 | 1.3875 |  | W
14.12.2019 23:00 | 0.9 |  | W
15.12.2019 00:00 | 1.635 |  | W
15.12.2019 01:00 | 1.56 |  | W
15.12.2019 02:00 | 0.675 |  | W
15.12.2019 03:00 | 1.3875 |  | W
15.12.2019 04:00 | 1.335 |  | W
15.12.2019 05:00 | 1.3725 |  | W
15.12.2019 06:00 | 1.575 |  | W
15.12.2019 07:00 | 1.41 |  | W
15.12.2019 08:00 | 1.455 |  | W
15.12.2019 09:00 | 2.265 |  | W
15.12.2019 10:00 | 5.3925 |  | W
15.12.2019 11:00 | 4.905 |  | W
15.12.2019 12:00 | 5.3175 |  | W
15.12.2019 13:00 | 5.5125 |  | W
15.12.2019 14:00 | 7.275 |  | W
15.12.2019 15:00 | 4.4775 |  | W
15.12.2019 16:00 | 8.5425 |  | W
15.12.2019 17:00 | 6.15 |  | W
15.12.2019 18:00 | 3.375 |  | W
15.12.2019 19:00 | 5.2125 |  | W
15.12.2019 20:00 | 2.3475 |  | W
15.12.2019 21:00 | 1.71 |  | W
15.12.2019 22:00 | 1.515 |  | W
15.12.2019 23:00 | 1.2525 |  | W
16.12.2019 00:00 | 2.2425 |  | W