## METERING
Ел Екс Корпорейшън АД
BG5521900600000000000000002084265
Сетълмент период | Активна енергия - Del | Активна енергия - Rec | Статус | Легенда статуси:
DD.MM.YYYY hh:mm | kWh | kWh |  | W - реално измерена стойност
09.12.2019 01:00 | 17.4375 |  | W | G - реално измерена стойност
09.12.2019 02:00 | 15.4725 |  | W | E - заместваща стойност
09.12.2019 03:00 | 16.5975 |  | W | V - заместваща стойност
09.12.2019 04:00 | 19.98 |  | W | \ - отпадане на напрежението - реална стойност
09.12.2019 05:00 | 13.6725 |  | W | / - възстановяване на напрежението - реална стойност
09.12.2019 06:00 | 21.5025 |  | W | F - непълни измерени данни
09.12.2019 07:00 | 28.32 |  | W | N - липсва измерена стойност
09.12.2019 08:00 | 44.625 |  | W
09.12.2019 09:00 | 79.98 |  | W
09.12.2019 10:00 | 84.45 |  | W
09.12.2019 11:00 | 75.51 |  | W
09.12.2019 12:00 | 66.5475 |  | W
09.12.2019 13:00 | 64.0275 |  | W
09.12.2019 14:00 | 56.1525 |  | W
09.12.2019 15:00 | 62.2425 |  | W
09.12.2019 16:00 | 55.9125 |  | W
09.12.2019 17:00 | 52.62 |  | W
09.12.2019 18:00 | 19.9875 |  | W
09.12.2019 19:00 | 9.12 |  | W
09.12.2019 20:00 | 9.435 |  | W
09.12.2019 21:00 | 9.4725 |  | W
09.12.2019 22:00 | 9.1125 |  | W
09.12.2019 23:00 | 9.405 |  | W
10.12.2019 00:00 | 9.33 |  | W
10.12.2019 01:00 | 9.1575 |  | W
10.12.2019 02:00 | 9.195 |  | W
10.12.2019 03:00 | 9.24 |  | W
10.12.2019 04:00 | 9.27 |  | W
10.12.2019 05:00 | 9.3375 |  | W
10.12.2019 06:00 | 8.88 |  | W
10.12.2019 07:00 | 24.5925 |  | W
10.12.2019 08:00 | 43.83 |  | W
10.12.2019 09:00 | 74.79 |  | W
10.12.2019 10:00 | 77.9175 |  | W
10.12.2019 11:00 | 77.46 |  | W
10.12.2019 12:00 | 70.665 |  | W
10.12.2019 13:00 | 65.73 |  | W
10.12.2019 14:00 | 59.58 |  | W
10.12.2019 15:00 | 61.9575 |  | W
10.12.2019 16:00 | 58.1625 |  | W
10.12.2019 17:00 | 51.975 |  | W
10.12.2019 18:00 | 29.64 |  | W
10.12.2019 19:00 | 9.15 |  | W
10.12.2019 20:00 | 10.1925 |  | W
10.12.2019 21:00 | 14.4825 |  | W
10.12.2019 22:00 | 9.555 |  | W
10.12.2019 23:00 | 9.84 |  | W
11.12.2019 00:00 | 9.63 |  | W
11.12.2019 01:00 | 9.945 |  | W
11.12.2019 02:00 | 10.05 |  | W
11.12.2019 03:00 | 9.6975 |  | W
11.12.2019 04:00 | 9.9675 |  | W
11.12.2019 05:00 | 9.72 |  | W
11.12.2019 06:00 | 9.72 |  | W
11.12.2019 07:00 | 25.86 |  | W
11.12.2019 08:00 | 42.5475 |  | W
11.12.2019 09:00 | 78.33 |  | W
11.12.2019 10:00 | 74.415 |  | W
11.12.2019 11:00 | 73.395 |  | W
11.12.2019 12:00 | 65.865 |  | W
11.12.2019 13:00 | 63.1725 |  | W
11.12.2019 14:00 | 59.295 |  | W
11.12.2019 15:00 | 66.675 |  | W
11.12.2019 16:00 | 60.7725 |  | W
11.12.2019 17:00 | 44.3475 |  | W
11.12.2019 18:00 | 30.42 |  | W
11.12.2019 19:00 | 9.8025 |  | W
11.12.2019 20:00 | 9.945 |  | W
11.12.2019 21:00 | 9.6825 |  | W
11.12.2019 22:00 | 9.585 |  | W
11.12.2019 23:00 | 10.0125 |  | W
12.12.2019 00:00 | 10.2225 |  | W
12.12.2019 01:00 | 9.7125 |  | W
12.12.2019 02:00 | 9.5775 |  | W
12.12.2019 03:00 | 9.8025 |  | W
12.12.2019 04:00 | 9.9225 |  | W
12.12.2019 05:00 | 9.5625 |  | W
12.12.2019 06:00 | 9.5025 |  | W
12.12.2019 07:00 | 24.0825 |  | W
12.12.2019 08:00 | 41.265 |  | W
12.12.2019 09:00 | 66.7875 |  | W
12.12.2019 10:00 | 67.455 |  | W
12.12.2019 11:00 | 65.37 |  | W
12.12.2019 12:00 | 59.7825 |  | W
12.12.2019 13:00 | 47.8275 |  | W
12.12.2019 14:00 | 53.1075 |  | W
12.12.2019 15:00 | 52.7475 |  | W
12.12.2019 16:00 | 48.99 |  | W
12.12.2019 17:00 | 41.43 |  | W
12.12.2019 18:00 | 24.9 |  | W
12.12.2019 19:00 | 9.3 |  | W
12.12.2019 20:00 | 9.345 |  | W
12.12.2019 21:00 | 8.1975 |  | W
12.12.2019 22:00 | 8.19 |  | W
12.12.2019 23:00 | 8.175 |  | W
13.12.2019 00:00 | 8.235 |  | W
13.12.2019 01:00 | 9.75 |  | W
13.12.2019 02:00 | 9.69 |  | W
13.12.2019 03:00 | 8.4675 |  | W
13.12.2019 04:00 | 8.19 |  | W
13.12.2019 05:00 | 8.31 |  | W
13.12.2019 06:00 | 8.4225 |  | W
13.12.2019 07:00 | 25.68 |  | W
13.12.2019 08:00 | 39.255 |  | W
13.12.2019 09:00 | 68.0475 |  | W
13.12.2019 10:00 | 69.5025 |  | W
13.12.2019 11:00 | 58.185 |  | W
13.12.2019 12:00 | 57.315 |  | W
13.12.2019 13:00 | 48.5475 |  | W
13.12.2019 14:00 | 43.89 |  | W
13.12.2019 15:00 | 47.745 |  | W
13.12.2019 16:00 | 48.435 |  | W
13.12.2019 17:00 | 39.06 |  | W
13.12.2019 18:00 | 20.0625 |  | W
13.12.2019 19:00 | 7.0875 |  | W
13.12.2019 20:00 | 7.0875 |  | W
13.12.2019 21:00 | 7.2225 |  | W
13.12.2019 22:00 | 6.72 |  | W
13.12.2019 23:00 | 6.645 |  | W
14.12.2019 00:00 | 6.6675 |  | W
14.12.2019 01:00 | 6.6675 |  | W
14.12.2019 02:00 | 6.69 |  | W
14.12.2019 03:00 | 6.81 |  | W
14.12.2019 04:00 | 6.945 |  | W
14.12.2019 05:00 | 6.84 |  | W
14.12.2019 06:00 | 6.9075 |  | W
14.12.2019 07:00 | 7.0875 |  | W
14.12.2019 08:00 | 12.2175 |  | W
14.12.2019 09:00 | 30.765 |  | W
14.12.2019 10:00 | 32.67 |  | W
14.12.2019 11:00 | 34.785 |  | W
14.12.2019 12:00 | 27 |  | W
14.12.2019 13:00 | 30.3075 |  | W
14.12.2019 14:00 | 20.43 |  | W
14.12.2019 15:00 | 17.0625 |  | W
14.12.2019 16:00 | 23.475 |  | W
14.12.2019 17:00 | 6.735 |  | W
14.12.2019 18:00 | 6.87 |  | W
14.12.2019 19:00 | 6.8925 |  | W
14.12.2019 20:00 | 7.005 |  | W
14.12.2019 21:00 | 6.975 |  | W
14.12.2019 22:00 | 6.9675 |  | W
14.12.2019 23:00 | 6.87 |  | W
15.12.2019 00:00 | 7.035 |  | W
15.12.2019 01:00 | 7.005 |  | W
15.12.2019 02:00 | 7.1925 |  | W
15.12.2019 03:00 | 7.0725 |  | W
15.12.2019 04:00 | 6.9975 |  | W
15.12.2019 05:00 | 7.0275 |  | W
15.12.2019 06:00 | 7.065 |  | W
15.12.2019 07:00 | 6.9975 |  | W
15.12.2019 08:00 | 6.69 |  | W
15.12.2019 09:00 | 6.7275 |  | W
15.12.2019 10:00 | 6.645 |  | W
15.12.2019 11:00 | 7.0875 |  | W
15.12.2019 12:00 | 6.7425 |  | W
15.12.2019 13:00 | 6.765 |  | W
15.12.2019 14:00 | 6.72 |  | W
15.12.2019 15:00 | 6.54 |  | W
15.12.2019 16:00 | 6.405 |  | W
15.12.2019 17:00 | 5.4975 |  | W
15.12.2019 18:00 | 5.82 |  | W
15.12.2019 19:00 | 7.005 |  | W
15.12.2019 20:00 | 7.68 |  | W
15.12.2019 21:00 | 7.5975 |  | W
15.12.2019 22:00 | 7.6425 |  | W
15.12.2019 23:00 | 7.7775 |  | W
16.12.2019 00:00 | 7.8225 |  | W