## METERING
Ел Екс Корпорейшън АД
BG5521900649000000000000001608973
Сетълмент период | Активна енергия - Del | Активна енергия - Rec | Статус | Легенда статуси:
DD.MM.YYYY hh:mm | kWh | kWh |  | W - реално измерена стойност
09.12.2019 01:00 | 1.65 |  | W | G - реално измерена стойност
09.12.2019 02:00 | 1.5825 |  | W | E - заместваща стойност
09.12.2019 03:00 | 1.6575 |  | W | V - заместваща стойност
09.12.2019 04:00 | 1.6575 |  | W | \ - отпадане на напрежението - реална стойност
09.12.2019 05:00 | 1.575 |  | W | / - възстановяване на напрежението - реална стойност
09.12.2019 06:00 | 1.6275 |  | W | F - непълни измерени данни
09.12.2019 07:00 | 1.59 |  | W | N - липсва измерена стойност
09.12.2019 08:00 | 1.5225 |  | W
09.12.2019 09:00 | 2.2575 |  | W
09.12.2019 10:00 | 4.5675 |  | W
09.12.2019 11:00 | 4.605 |  | W
09.12.2019 12:00 | 8.355 |  | W
09.12.2019 13:00 | 8.595 |  | W
09.12.2019 14:00 | 10.755 |  | W
09.12.2019 15:00 | 8.445 |  | W
09.12.2019 16:00 | 2.7975 |  | W
09.12.2019 17:00 | 2.52 |  | W
09.12.2019 18:00 | 1.0425 |  | W
09.12.2019 19:00 | 1.5975 |  | W
09.12.2019 20:00 | 0.5175 |  | W
09.12.2019 21:00 | 0.435 |  | W
09.12.2019 22:00 | 0.45 |  | W
09.12.2019 23:00 | 0.48 |  | W
10.12.2019 00:00 | 0.7875 |  | W
10.12.2019 01:00 | 0.495 |  | W
10.12.2019 02:00 | 0.48 |  | W
10.12.2019 03:00 | 0.465 |  | W
10.12.2019 04:00 | 0.4875 |  | W
10.12.2019 05:00 | 0.5175 |  | W
10.12.2019 06:00 | 0.4725 |  | W
10.12.2019 07:00 | 0.4875 |  | W
10.12.2019 08:00 | 0.42 |  | W
10.12.2019 09:00 | 1.245 |  | W
10.12.2019 10:00 | 3.0975 |  | W
10.12.2019 11:00 | 2.91 |  | W
10.12.2019 12:00 | 2.9625 |  | W
10.12.2019 13:00 | 3.51 |  | W
10.12.2019 14:00 | 3.1875 |  | W
10.12.2019 15:00 | 2.865 |  | W
10.12.2019 16:00 | 2.1075 |  | W
10.12.2019 17:00 | 1.6575 |  | W
10.12.2019 18:00 | 0.6825 |  | W
10.12.2019 19:00 | 0.585 |  | W
10.12.2019 20:00 | 0.57 |  | W
10.12.2019 21:00 | 0.585 |  | W
10.12.2019 22:00 | 0.57 |  | W
10.12.2019 23:00 | 0.5925 |  | W
11.12.2019 00:00 | 0.72 |  | W
11.12.2019 01:00 | 0.5925 |  | W
11.12.2019 02:00 | 0.555 |  | W
11.12.2019 03:00 | 0.48 |  | W
11.12.2019 04:00 | 0.4875 |  | W
11.12.2019 05:00 | 0.48 |  | W
11.12.2019 06:00 | 0.465 |  | W
11.12.2019 07:00 | 0.465 |  | W
11.12.2019 08:00 | 0.4725 |  | W
11.12.2019 09:00 | 3 |  | W
11.12.2019 10:00 | 5.325 |  | W
11.12.2019 11:00 | 7.74 |  | W
11.12.2019 12:00 | 11.0925 |  | W
11.12.2019 13:00 | 7.11 |  | W
11.12.2019 14:00 | 7.815 |  | W
11.12.2019 15:00 | 9.9525 |  | W
11.12.2019 16:00 | 10.08 |  | W
11.12.2019 17:00 | 6.225 |  | W
11.12.2019 18:00 | 1.3275 |  | W
11.12.2019 19:00 | 1.725 |  | W
11.12.2019 20:00 | 0.5925 |  | W
11.12.2019 21:00 | 0.4425 |  | W
11.12.2019 22:00 | 0.48 |  | W
11.12.2019 23:00 | 0.48 |  | W
12.12.2019 00:00 | 0.75 |  | W
12.12.2019 01:00 | 0.42 |  | W
12.12.2019 02:00 | 0.495 |  | W
12.12.2019 03:00 | 0.48 |  | W
12.12.2019 04:00 | 0.48 |  | W
12.12.2019 05:00 | 0.4425 |  | W
12.12.2019 06:00 | 0.465 |  | W
12.12.2019 07:00 | 0.4725 |  | W
12.12.2019 08:00 | 0.465 |  | W
12.12.2019 09:00 | 1.62 |  | W
12.12.2019 10:00 | 3.03 |  | W
12.12.2019 11:00 | 3.4725 |  | W
12.12.2019 12:00 | 6.72 |  | W
12.12.2019 13:00 | 10.3425 |  | W
12.12.2019 14:00 | 6.675 |  | W
12.12.2019 15:00 | 4.3575 |  | W
12.12.2019 16:00 | 7.7025 |  | W
12.12.2019 17:00 | 1.92 |  | W
12.12.2019 18:00 | 0.54 |  | W
12.12.2019 19:00 | 0.435 |  | W
12.12.2019 20:00 | 0.48 |  | W
12.12.2019 21:00 | 0.465 |  | W
12.12.2019 22:00 | 0.48 |  | W
12.12.2019 23:00 | 0.51 |  | W
13.12.2019 00:00 | 0.6075 |  | W
13.12.2019 01:00 | 0.4425 |  | W
13.12.2019 02:00 | 0.4725 |  | W
13.12.2019 03:00 | 0.4875 |  | W
13.12.2019 04:00 | 0.4725 |  | W
13.12.2019 05:00 | 0.51 |  | W
13.12.2019 06:00 | 0.4275 |  | W
13.12.2019 07:00 | 0.4575 |  | W
13.12.2019 08:00 | 0.465 |  | W
13.12.2019 09:00 | 3.105 |  | W
13.12.2019 10:00 | 4.2525 |  | W
13.12.2019 11:00 | 7.56 |  | W
13.12.2019 12:00 | 9.0075 |  | W
13.12.2019 13:00 | 5.88 |  | W
13.12.2019 14:00 | 4.2525 |  | W
13.12.2019 15:00 | 2.28 |  | W
13.12.2019 16:00 | 1.68 |  | W
13.12.2019 17:00 | 1.9425 |  | W
13.12.2019 18:00 | 1.185 |  | W
13.12.2019 19:00 | 1.74 |  | W
13.12.2019 20:00 | 0.975 |  | W
13.12.2019 21:00 | 0.5175 |  | W
13.12.2019 22:00 | 0.435 |  | W
13.12.2019 23:00 | 0.4725 |  | W
14.12.2019 00:00 | 0.735 |  | W
14.12.2019 01:00 | 0.4725 |  | W
14.12.2019 02:00 | 0.4725 |  | W
14.12.2019 03:00 | 0.4575 |  | W
14.12.2019 04:00 | 0.495 |  | W
14.12.2019 05:00 | 0.48 |  | W
14.12.2019 06:00 | 0.48 |  | W
14.12.2019 07:00 | 0.4725 |  | W
14.12.2019 08:00 | 0.42 |  | W
14.12.2019 09:00 | 1.185 |  | W
14.12.2019 10:00 | 1.0575 |  | W
14.12.2019 11:00 | 1.3275 |  | W
14.12.2019 12:00 | 1.3875 |  | W
14.12.2019 13:00 | 0.7275 |  | W
14.12.2019 14:00 | 0.6825 |  | W
14.12.2019 15:00 | 0.7575 |  | W
14.12.2019 16:00 | 0.675 |  | W
14.12.2019 17:00 | 0.705 |  | W
14.12.2019 18:00 | 0.4275 |  | W
14.12.2019 19:00 | 0.6375 |  | W
14.12.2019 20:00 | 0.465 |  | W
14.12.2019 21:00 | 0.48 |  | W
14.12.2019 22:00 | 0.48 |  | W
14.12.2019 23:00 | 0.5025 |  | W
15.12.2019 00:00 | 0.7875 |  | W
15.12.2019 01:00 | 0.525 |  | W
15.12.2019 02:00 | 0.4425 |  | W
15.12.2019 03:00 | 0.495 |  | W
15.12.2019 04:00 | 0.4725 |  | W
15.12.2019 05:00 | 0.5325 |  | W
15.12.2019 06:00 | 0.4275 |  | W
15.12.2019 07:00 | 0.4725 |  | W
15.12.2019 08:00 | 0.4875 |  | W
15.12.2019 09:00 | 3.675 |  | W
15.12.2019 10:00 | 5.8125 |  | W
15.12.2019 11:00 | 6.03 |  | W
15.12.2019 12:00 | 7.0275 |  | W
15.12.2019 13:00 | 3.9675 |  | W
15.12.2019 14:00 | 2.04 |  | W
15.12.2019 15:00 | 0.4425 |  | W
15.12.2019 16:00 | 0.5025 |  | W
15.12.2019 17:00 | 0.6075 |  | W
15.12.2019 18:00 | 0.4275 |  | W
15.12.2019 19:00 | 0.4725 |  | W
15.12.2019 20:00 | 0.4875 |  | W
15.12.2019 21:00 | 0.495 |  | W
15.12.2019 22:00 | 0.4275 |  | W
15.12.2019 23:00 | 0.465 |  | W
16.12.2019 00:00 | 0.6975 |  | W