## METERING
Ел Екс Корпорейшън АД
BG5521900801900000000000002729683
Сетълмент период | Активна енергия - Del | Активна енергия - Rec | Статус | Легенда статуси:
DD.MM.YYYY hh:mm | kWh | kWh |  | W - реално измерена стойност
09.12.2019 01:00 | 4.47 |  | G | G - реално измерена стойност
09.12.2019 02:00 | 4.47 |  | W | E - заместваща стойност
09.12.2019 03:00 | 4.38 |  | W | V - заместваща стойност
09.12.2019 04:00 | 4.41 |  | W | \ - отпадане на напрежението - реална стойност
09.12.2019 05:00 | 4.41 |  | W | / - възстановяване на напрежението - реална стойност
09.12.2019 06:00 | 4.32 |  | W | F - непълни измерени данни
09.12.2019 07:00 | 4.29 |  | W | N - липсва измерена стойност
09.12.2019 08:00 | 2.61 |  | W
09.12.2019 09:00 | 1.47 |  | W
09.12.2019 10:00 | 0.75 |  | E
09.12.2019 11:00 | 0.72 |  | E
09.12.2019 12:00 | 0.69 |  | W
09.12.2019 13:00 | 0.66 |  | W
09.12.2019 14:00 | 0.6 |  | W
09.12.2019 15:00 | 0.54 |  | W
09.12.2019 16:00 | 0.48 |  | W
09.12.2019 17:00 | 0.84 |  | W
09.12.2019 18:00 | 2.97 |  | W
09.12.2019 19:00 | 3.39 |  | W
09.12.2019 20:00 | 3.39 |  | W
09.12.2019 21:00 | 3.96 |  | W
09.12.2019 22:00 | 4.05 |  | W
09.12.2019 23:00 | 4.02 |  | W
10.12.2019 00:00 | 4.08 |  | W
10.12.2019 01:00 | 4.17 |  | W
10.12.2019 02:00 | 4.02 |  | W
10.12.2019 03:00 | 4.11 |  | W
10.12.2019 04:00 | 4.08 |  | W
10.12.2019 05:00 | 4.2 |  | W
10.12.2019 06:00 | 4.17 |  | W
10.12.2019 07:00 | 4.53 |  | W
10.12.2019 08:00 | 2.28 |  | W
10.12.2019 09:00 | 1.62 |  | W
10.12.2019 10:00 | 1.59 |  | W
10.12.2019 11:00 | 1.62 |  | W
10.12.2019 12:00 | 1.05 |  | W
10.12.2019 13:00 | 0.54 |  | W
10.12.2019 14:00 | 0.45 |  | W
10.12.2019 15:00 | 0.48 |  | W
10.12.2019 16:00 | 0.42 |  | W
10.12.2019 17:00 | 1.32 |  | W
10.12.2019 18:00 | 4.11 |  | W
10.12.2019 19:00 | 4.26 |  | W
10.12.2019 20:00 | 4.23 |  | W
10.12.2019 21:00 | 4.32 |  | W
10.12.2019 22:00 | 4.35 |  | W
10.12.2019 23:00 | 4.35 |  | W
11.12.2019 00:00 | 4.38 |  | W
11.12.2019 01:00 | 4.44 |  | W
11.12.2019 02:00 | 4.35 |  | W
11.12.2019 03:00 | 4.32 |  | W
11.12.2019 04:00 | 4.32 |  | W
11.12.2019 05:00 | 4.29 |  | W
11.12.2019 06:00 | 4.26 |  | W
11.12.2019 07:00 | 4.47 |  | W
11.12.2019 08:00 | 3.39 |  | W
11.12.2019 09:00 | 1.59 |  | W
11.12.2019 10:00 | 1.56 |  | W
11.12.2019 11:00 | 1.59 |  | W
11.12.2019 12:00 | 1.62 |  | W
11.12.2019 13:00 | 1.59 |  | W
11.12.2019 14:00 | 1.65 |  | W
11.12.2019 15:00 | 1.59 |  | W
11.12.2019 16:00 | 1.56 |  | W
11.12.2019 17:00 | 2.64 |  | W
11.12.2019 18:00 | 4.35 |  | W
11.12.2019 19:00 | 4.26 |  | W
11.12.2019 20:00 | 3.69 |  | W
11.12.2019 21:00 | 3.72 |  | W
11.12.2019 22:00 | 3.72 |  | W
11.12.2019 23:00 | 3.69 |  | W
12.12.2019 00:00 | 3.63 |  | W
12.12.2019 01:00 | 3.6 |  | W
12.12.2019 02:00 | 3.6 |  | W
12.12.2019 03:00 | 3.63 |  | W
12.12.2019 04:00 | 3.6 |  | W
12.12.2019 05:00 | 3.63 |  | W
12.12.2019 06:00 | 3.57 |  | W
12.12.2019 07:00 | 3.69 |  | W
12.12.2019 08:00 | 2.1 |  | W
12.12.2019 09:00 | 1.02 |  | W
12.12.2019 10:00 | 0.93 |  | W
12.12.2019 11:00 | 0.93 |  | W
12.12.2019 12:00 | 0.84 |  | W
12.12.2019 13:00 | 0.81 |  | W
12.12.2019 14:00 | 0.81 |  | W
12.12.2019 15:00 | 0.87 |  | W
12.12.2019 16:00 | 0.81 |  | W
12.12.2019 17:00 | 1.02 |  | W
12.12.2019 18:00 | 3.54 |  | W
12.12.2019 19:00 | 3.57 |  | W
12.12.2019 20:00 | 4.29 |  | W
12.12.2019 21:00 | 4.32 |  | W
12.12.2019 22:00 | 4.32 |  | W
12.12.2019 23:00 | 4.35 |  | W
13.12.2019 00:00 | 4.29 |  | W
13.12.2019 01:00 | 4.41 |  | W
13.12.2019 02:00 | 4.32 |  | G
13.12.2019 03:00 | 4.41 |  | W
13.12.2019 04:00 | 4.38 |  | W
13.12.2019 05:00 | 4.32 |  | W
13.12.2019 06:00 | 4.26 |  | W
13.12.2019 07:00 | 4.17 |  | W
13.12.2019 08:00 | 2.46 |  | W
13.12.2019 09:00 | 1.62 |  | W
13.12.2019 10:00 | 1.59 |  | W
13.12.2019 11:00 | 1.62 |  | W
13.12.2019 12:00 | 1.65 |  | W
13.12.2019 13:00 | 1.59 |  | W
13.12.2019 14:00 | 1.65 |  | W
13.12.2019 15:00 | 1.65 |  | W
13.12.2019 16:00 | 1.62 |  | W
13.12.2019 17:00 | 1.62 |  | W
13.12.2019 18:00 | 3.24 |  | W
13.12.2019 19:00 | 4.47 |  | W
13.12.2019 20:00 | 4.53 |  | W
13.12.2019 21:00 | 4.5 |  | W
13.12.2019 22:00 | 4.44 |  | W
13.12.2019 23:00 | 4.41 |  | W
14.12.2019 00:00 | 4.26 |  | W
14.12.2019 01:00 | 3.63 |  | W
14.12.2019 02:00 | 3.75 |  | W
14.12.2019 03:00 | 3.72 |  | W
14.12.2019 04:00 | 3.66 |  | W
14.12.2019 05:00 | 3.69 |  | W
14.12.2019 06:00 | 3.9 |  | W
14.12.2019 07:00 | 3.9 |  | W
14.12.2019 08:00 | 1.08 |  | W
14.12.2019 09:00 | 1.2 |  | W
14.12.2019 10:00 | 0.96 |  | W
14.12.2019 11:00 | 0.6 |  | W
14.12.2019 12:00 | 0.48 |  | W
14.12.2019 13:00 | 0.45 |  | W
14.12.2019 14:00 | 0.51 |  | W
14.12.2019 15:00 | 0.51 |  | W
14.12.2019 16:00 | 0.6 |  | W
14.12.2019 17:00 | 0.75 |  | W
14.12.2019 18:00 | 2.97 |  | W
14.12.2019 19:00 | 3.57 |  | W
14.12.2019 20:00 | 3.69 |  | W
14.12.2019 21:00 | 3.75 |  | W
14.12.2019 22:00 | 3.6 |  | W
14.12.2019 23:00 | 3.72 |  | W
15.12.2019 00:00 | 4.02 |  | W
15.12.2019 01:00 | 4.32 |  | W
15.12.2019 02:00 | 4.41 |  | W
15.12.2019 03:00 | 4.38 |  | W
15.12.2019 04:00 | 4.35 |  | W
15.12.2019 05:00 | 4.38 |  | W
15.12.2019 06:00 | 4.38 |  | W
15.12.2019 07:00 | 4.41 |  | W
15.12.2019 08:00 | 2.55 |  | W
15.12.2019 09:00 | 1.62 |  | W
15.12.2019 10:00 | 1.59 |  | W
15.12.2019 11:00 | 1.59 |  | W
15.12.2019 12:00 | 1.65 |  | W
15.12.2019 13:00 | 1.62 |  | W
15.12.2019 14:00 | 0.96 |  | W
15.12.2019 15:00 | 0.45 |  | W
15.12.2019 16:00 | 0.42 |  | W
15.12.2019 17:00 | 0.6 |  | W
15.12.2019 18:00 | 3.81 |  | W
15.12.2019 19:00 | 4.11 |  | W
15.12.2019 20:00 | 3.99 |  | W
15.12.2019 21:00 | 4.29 |  | W
15.12.2019 22:00 | 4.26 |  | W
15.12.2019 23:00 | 4.32 |  | W
16.12.2019 00:00 | 4.35 |  | W