## METERING
Ел Екс Корпорейшън АД
BG5521900860000000000000002941375
Сетълмент период | Активна енергия - Del | Активна енергия - Rec | Статус | Легенда статуси:
DD.MM.YYYY hh:mm | kWh | kWh |  | W - реално измерена стойност
09.12.2019 01:00 | 5.1825 |  | W | G - реално измерена стойност
09.12.2019 02:00 | 5.0925 |  | W | E - заместваща стойност
09.12.2019 03:00 | 5.025 |  | W | V - заместваща стойност
09.12.2019 04:00 | 5.1 |  | W | \ - отпадане на напрежението - реална стойност
09.12.2019 05:00 | 5.1225 |  | W | / - възстановяване на напрежението - реална стойност
09.12.2019 06:00 | 5.1375 |  | W | F - непълни измерени данни
09.12.2019 07:00 | 5.325 |  | W | N - липсва измерена стойност
09.12.2019 08:00 | 9.8175 |  | W
09.12.2019 09:00 | 21.9225 |  | W
09.12.2019 10:00 | 23.085 |  | W
09.12.2019 11:00 | 22.365 |  | W
09.12.2019 12:00 | 19.605 |  | W
09.12.2019 13:00 | 19.1625 |  | W
09.12.2019 14:00 | 17.715 |  | W
09.12.2019 15:00 | 19.4925 |  | W
09.12.2019 16:00 | 17.4 |  | W
09.12.2019 17:00 | 14.8575 |  | W
09.12.2019 18:00 | 8.34 |  | W
09.12.2019 19:00 | 5.1675 |  | W
09.12.2019 20:00 | 5.2425 |  | W
09.12.2019 21:00 | 5.37 |  | W
09.12.2019 22:00 | 5.4825 |  | W
09.12.2019 23:00 | 5.7075 |  | W
10.12.2019 00:00 | 5.73 |  | W
10.12.2019 01:00 | 5.595 |  | W
10.12.2019 02:00 | 5.6475 |  | W
10.12.2019 03:00 | 5.64 |  | W
10.12.2019 04:00 | 5.5575 |  | W
10.12.2019 05:00 | 5.46 |  | W
10.12.2019 06:00 | 5.325 |  | W
10.12.2019 07:00 | 5.505 |  | W
10.12.2019 08:00 | 9.66 |  | W
10.12.2019 09:00 | 23.4075 |  | W
10.12.2019 10:00 | 22.965 |  | W
10.12.2019 11:00 | 23.6475 |  | W
10.12.2019 12:00 | 21.4425 |  | W
10.12.2019 13:00 | 20.235 |  | W
10.12.2019 14:00 | 19.35 |  | W
10.12.2019 15:00 | 19.44 |  | W
10.12.2019 16:00 | 18.39 |  | W
10.12.2019 17:00 | 18.225 |  | W
10.12.2019 18:00 | 7.875 |  | W
10.12.2019 19:00 | 6.1725 |  | W
10.12.2019 20:00 | 6.0075 |  | W
10.12.2019 21:00 | 6.2475 |  | W
10.12.2019 22:00 | 6.54 |  | W
10.12.2019 23:00 | 6.4425 |  | W
11.12.2019 00:00 | 6.72 |  | W
11.12.2019 01:00 | 6.945 |  | W
11.12.2019 02:00 | 6.615 |  | W
11.12.2019 03:00 | 6.9 |  | W
11.12.2019 04:00 | 6.915 |  | W
11.12.2019 05:00 | 6.69 |  | W
11.12.2019 06:00 | 6.7575 |  | W
11.12.2019 07:00 | 6.24 |  | W
11.12.2019 08:00 | 10.035 |  | W
11.12.2019 09:00 | 19.995 |  | W
11.12.2019 10:00 | 20.88 |  | W
11.12.2019 11:00 | 19.65 |  | W
11.12.2019 12:00 | 17.835 |  | W
11.12.2019 13:00 | 18.3975 |  | W
11.12.2019 14:00 | 17.1 |  | W
11.12.2019 15:00 | 15.8175 |  | W
11.12.2019 16:00 | 20.3625 |  | W
11.12.2019 17:00 | 18.9825 |  | W
11.12.2019 18:00 | 9.45 |  | W
11.12.2019 19:00 | 5.37 |  | W
11.12.2019 20:00 | 5.3025 |  | W
11.12.2019 21:00 | 5.58 |  | W
11.12.2019 22:00 | 5.4525 |  | W
11.12.2019 23:00 | 5.3775 |  | W
12.12.2019 00:00 | 5.5425 |  | W
12.12.2019 01:00 | 5.4975 |  | W
12.12.2019 02:00 | 5.5275 |  | W
12.12.2019 03:00 | 5.415 |  | G
12.12.2019 04:00 | 5.5125 |  | W
12.12.2019 05:00 | 5.5125 |  | W
12.12.2019 06:00 | 5.3475 |  | W
12.12.2019 07:00 | 4.74 |  | W
12.12.2019 08:00 | 8.9625 |  | W
12.12.2019 09:00 | 19.4025 |  | W
12.12.2019 10:00 | 20.13 |  | W
12.12.2019 11:00 | 21.8325 |  | W
12.12.2019 12:00 | 20.6925 |  | W
12.12.2019 13:00 | 19.875 |  | W
12.12.2019 14:00 | 19.635 |  | W
12.12.2019 15:00 | 15.8775 |  | W
12.12.2019 16:00 | 16.155 |  | W
12.12.2019 17:00 | 14.7525 |  | W
12.12.2019 18:00 | 6.705 |  | W
12.12.2019 19:00 | 5.37 |  | W
12.12.2019 20:00 | 5.0475 |  | W
12.12.2019 21:00 | 5.1075 |  | W
12.12.2019 22:00 | 5.025 |  | W
12.12.2019 23:00 | 5.1075 |  | W
13.12.2019 00:00 | 5.1975 |  | W
13.12.2019 01:00 | 5.1075 |  | W
13.12.2019 02:00 | 5.1225 |  | W
13.12.2019 03:00 | 5.1975 |  | W
13.12.2019 04:00 | 5.1825 |  | W
13.12.2019 05:00 | 5.1675 |  | W
13.12.2019 06:00 | 5.07 |  | W
13.12.2019 07:00 | 5.3625 |  | W
13.12.2019 08:00 | 8.8125 |  | W
13.12.2019 09:00 | 16.7925 |  | W
13.12.2019 10:00 | 18.795 |  | W
13.12.2019 11:00 | 19.1025 |  | W
13.12.2019 12:00 | 19.0275 |  | W
13.12.2019 13:00 | 19.1775 |  | W
13.12.2019 14:00 | 17.5125 |  | W
13.12.2019 15:00 | 17.19 |  | W
13.12.2019 16:00 | 13.9425 |  | W
13.12.2019 17:00 | 14.49 |  | W
13.12.2019 18:00 | 7.905 |  | W
13.12.2019 19:00 | 4.77 |  | W
13.12.2019 20:00 | 4.6125 |  | W
13.12.2019 21:00 | 4.755 |  | W
13.12.2019 22:00 | 4.7025 |  | W
13.12.2019 23:00 | 4.7025 |  | W
14.12.2019 00:00 | 4.83 |  | W
14.12.2019 01:00 | 4.935 |  | W
14.12.2019 02:00 | 4.9725 |  | G
14.12.2019 03:00 | 4.9125 |  | W
14.12.2019 04:00 | 5.055 |  | W
14.12.2019 05:00 | 4.9125 |  | W
14.12.2019 06:00 | 4.8525 |  | W
14.12.2019 07:00 | 4.7325 |  | W
14.12.2019 08:00 | 3.48 |  | W
14.12.2019 09:00 | 3.81 |  | W
14.12.2019 10:00 | 5.6175 |  | W
14.12.2019 11:00 | 6.2325 |  | W
14.12.2019 12:00 | 6.5025 |  | W
14.12.2019 13:00 | 3.8625 |  | W
14.12.2019 14:00 | 4.1175 |  | W
14.12.2019 15:00 | 4.995 |  | W
14.12.2019 16:00 | 4.3425 |  | W
14.12.2019 17:00 | 3.3975 |  | W
14.12.2019 18:00 | 3.315 |  | W
14.12.2019 19:00 | 6.1275 |  | W
14.12.2019 20:00 | 6.795 |  | W
14.12.2019 21:00 | 6.8625 |  | W
14.12.2019 22:00 | 6.9675 |  | W
14.12.2019 23:00 | 6.945 |  | W
15.12.2019 00:00 | 6.8925 |  | W
15.12.2019 01:00 | 6.8925 |  | W
15.12.2019 02:00 | 7.005 |  | W
15.12.2019 03:00 | 4.9275 |  | W
15.12.2019 04:00 | 4.95 |  | W
15.12.2019 05:00 | 4.98 |  | W
15.12.2019 06:00 | 4.9125 |  | W
15.12.2019 07:00 | 4.2225 |  | W
15.12.2019 08:00 | 3.81 |  | W
15.12.2019 09:00 | 3.57 |  | W
15.12.2019 10:00 | 3.8775 |  | W
15.12.2019 11:00 | 4.14 |  | W
15.12.2019 12:00 | 4.3425 |  | W
15.12.2019 13:00 | 3.51 |  | W
15.12.2019 14:00 | 3.2325 |  | W
15.12.2019 15:00 | 3.1275 |  | W
15.12.2019 16:00 | 3.4425 |  | W
15.12.2019 17:00 | 3.96 |  | W
15.12.2019 18:00 | 5.175 |  | W
15.12.2019 19:00 | 5.3175 |  | W
15.12.2019 20:00 | 5.5875 |  | W
15.12.2019 21:00 | 5.535 |  | W
15.12.2019 22:00 | 5.655 |  | W
15.12.2019 23:00 | 5.7 |  | W
16.12.2019 00:00 | 5.5725 |  | W