## METERING
Ел Екс Корпорейшън АД
BG5521900400000000000000001463498
Сетълмент период | Активна енергия - Del | Активна енергия - Rec | Статус | Легенда статуси:
DD.MM.YYYY hh:mm | kWh | kWh |  | W - реално измерена стойност
16.12.2019 01:00 | 0.525 |  | W | G - реално измерена стойност
16.12.2019 02:00 | 0.5175 |  | W | E - заместваща стойност
16.12.2019 03:00 | 0.57 |  | W | V - заместваща стойност
16.12.2019 04:00 | 0.5775 |  | W | \ - отпадане на напрежението - реална стойност
16.12.2019 05:00 | 0.5775 |  | W | / - възстановяване на напрежението - реална стойност
16.12.2019 06:00 | 0.5775 |  | W | F - непълни измерени данни
16.12.2019 07:00 | 0.795 |  | W | N - липсва измерена стойност
16.12.2019 08:00 | 1.77 |  | W
16.12.2019 09:00 | 9.4425 |  | W
16.12.2019 10:00 | 15.375 |  | W
16.12.2019 11:00 | 13.95 |  | W
16.12.2019 12:00 | 13.6275 |  | W
16.12.2019 13:00 | 12.9075 |  | W
16.12.2019 14:00 | 9.4725 |  | W
16.12.2019 15:00 | 10.755 |  | W
16.12.2019 16:00 | 9.4125 |  | W
16.12.2019 17:00 | 10.815 |  | W
16.12.2019 18:00 | 10.5525 |  | W
16.12.2019 19:00 | 2.58 |  | W
16.12.2019 20:00 | 0.765 |  | W
16.12.2019 21:00 | 0.6675 |  | W
16.12.2019 22:00 | 0.705 |  | W
16.12.2019 23:00 | 0.66 |  | W
17.12.2019 00:00 | 0.69 |  | W
17.12.2019 01:00 | 0.7125 |  | W
17.12.2019 02:00 | 0.7125 |  | W
17.12.2019 03:00 | 0.7125 |  | W
17.12.2019 04:00 | 0.705 |  | W
17.12.2019 05:00 | 0.72 |  | W
17.12.2019 06:00 | 0.705 |  | W
17.12.2019 07:00 | 0.825 |  | W
17.12.2019 08:00 | 2.91 |  | W
17.12.2019 09:00 | 6.9675 |  | W
17.12.2019 10:00 | 14.28 |  | W
17.12.2019 11:00 | 14.7975 |  | W
17.12.2019 12:00 | 14.1 |  | W
17.12.2019 13:00 | 11.925 |  | W
17.12.2019 14:00 | 8.79 |  | W
17.12.2019 15:00 | 8.205 |  | W
17.12.2019 16:00 | 10.3875 |  | W
17.12.2019 17:00 | 9.36 |  | W
17.12.2019 18:00 | 5.9625 |  | W
17.12.2019 19:00 | 1.0425 |  | W
17.12.2019 20:00 | 0.63 |  | W
17.12.2019 21:00 | 0.795 |  | W
17.12.2019 22:00 | 0.705 |  | W
17.12.2019 23:00 | 0.6525 |  | W
18.12.2019 00:00 | 0.6825 |  | W
18.12.2019 01:00 | 0.6825 |  | W
18.12.2019 02:00 | 0.66 |  | W
18.12.2019 03:00 | 0.6525 |  | W
18.12.2019 04:00 | 0.675 |  | W
18.12.2019 05:00 | 0.6525 |  | W
18.12.2019 06:00 | 0.6525 |  | W
18.12.2019 07:00 | 0.7275 |  | W
18.12.2019 08:00 | 1.86 |  | W
18.12.2019 09:00 | 9.0375 |  | W
18.12.2019 10:00 | 13.1175 |  | W
18.12.2019 11:00 | 11.9625 |  | W
18.12.2019 12:00 | 11.6925 |  | W
18.12.2019 13:00 | 11.01 |  | W
18.12.2019 14:00 | 8.5575 |  | W
18.12.2019 15:00 | 9.1725 |  | W
18.12.2019 16:00 | 10.425 |  | W
18.12.2019 17:00 | 8.9925 |  | W
18.12.2019 18:00 | 9.18 |  | W
18.12.2019 19:00 | 1.2225 |  | W
18.12.2019 20:00 | 0.78 |  | W
18.12.2019 21:00 | 0.6675 |  | W
18.12.2019 22:00 | 0.75 |  | W
18.12.2019 23:00 | 0.66 |  | W
19.12.2019 00:00 | 0.6375 |  | W
19.12.2019 01:00 | 0.705 |  | W
19.12.2019 02:00 | 0.645 |  | W
19.12.2019 03:00 | 0.69 |  | W
19.12.2019 04:00 | 0.6525 |  | W
19.12.2019 05:00 | 0.6525 |  | W
19.12.2019 06:00 | 0.705 |  | W
19.12.2019 07:00 | 0.735 |  | W
19.12.2019 08:00 | 1.59 |  | W
19.12.2019 09:00 | 7.4775 |  | W
19.12.2019 10:00 | 13.005 |  | W
19.12.2019 11:00 | 12.69 |  | W
19.12.2019 12:00 | 12.18 |  | W
19.12.2019 13:00 | 11.7825 |  | W
19.12.2019 14:00 | 11.76 |  | W
19.12.2019 15:00 | 12.4425 |  | W
19.12.2019 16:00 | 12.72 |  | W
19.12.2019 17:00 | 12.9525 |  | W
19.12.2019 18:00 | 10.9575 |  | W
19.12.2019 19:00 | 3.24 |  | W
19.12.2019 20:00 | 1.845 |  | W
19.12.2019 21:00 | 1.0125 |  | W
19.12.2019 22:00 | 0.6975 |  | W
19.12.2019 23:00 | 0.645 |  | W
20.12.2019 00:00 | 0.6525 |  | W
20.12.2019 01:00 | 0.7125 |  | W
20.12.2019 02:00 | 0.66 |  | W
20.12.2019 03:00 | 0.6975 |  | W
20.12.2019 04:00 | 0.6375 |  | W
20.12.2019 05:00 | 0.6975 |  | W
20.12.2019 06:00 | 0.6375 |  | W
20.12.2019 07:00 | 0.75 |  | W
20.12.2019 08:00 | 2.3775 |  | W
20.12.2019 09:00 | 8.76 |  | W
20.12.2019 10:00 | 18.2775 |  | W
20.12.2019 11:00 | 17.8875 |  | W
20.12.2019 12:00 | 16.2 |  | W
20.12.2019 13:00 | 15.6825 |  | W
20.12.2019 14:00 | 14.4675 |  | W
20.12.2019 15:00 | 12.57 |  | W
20.12.2019 16:00 | 11.88 |  | W
20.12.2019 17:00 | 11.8125 |  | W
20.12.2019 18:00 | 4.2375 |  | W
20.12.2019 19:00 | 1.5 |  | W
20.12.2019 20:00 | 0.6675 |  | W
20.12.2019 21:00 | 0.585 |  | W
20.12.2019 22:00 | 0.6675 |  | W
20.12.2019 23:00 | 0.57 |  | W
21.12.2019 00:00 | 0.6375 |  | W
21.12.2019 01:00 | 0.6225 |  | W
21.12.2019 02:00 | 0.63 |  | W
21.12.2019 03:00 | 0.69 |  | W
21.12.2019 04:00 | 0.615 |  | W
21.12.2019 05:00 | 0.675 |  | W
21.12.2019 06:00 | 0.6225 |  | W
21.12.2019 07:00 | 0.6375 |  | W
21.12.2019 08:00 | 2.94 |  | W
21.12.2019 09:00 | 4.8675 |  | W
21.12.2019 10:00 | 4.35 |  | W
21.12.2019 11:00 | 4.425 |  | W
21.12.2019 12:00 | 4.38 |  | W
21.12.2019 13:00 | 1.185 |  | W
21.12.2019 14:00 | 0.99 |  | W
21.12.2019 15:00 | 0.4425 |  | W
21.12.2019 16:00 | 0.4725 |  | W
21.12.2019 17:00 | 0.4275 |  | W
21.12.2019 18:00 | 0.5025 |  | W
21.12.2019 19:00 | 0.5775 |  | W
21.12.2019 20:00 | 0.51 |  | W
21.12.2019 21:00 | 0.5925 |  | W
21.12.2019 22:00 | 0.5325 |  | W
21.12.2019 23:00 | 0.525 |  | W
22.12.2019 00:00 | 0.57 |  | W
22.12.2019 01:00 | 0.5025 |  | W
22.12.2019 02:00 | 0.5775 |  | W
22.12.2019 03:00 | 0.54 |  | W
22.12.2019 04:00 | 0.6225 |  | W
22.12.2019 05:00 | 0.5775 |  | W
22.12.2019 06:00 | 0.57 |  | W
22.12.2019 07:00 | 0.5925 |  | W
22.12.2019 08:00 | 0.495 |  | W
22.12.2019 09:00 | 0.4875 |  | W
22.12.2019 10:00 | 0.5025 |  | W
22.12.2019 11:00 | 0.465 |  | W
22.12.2019 12:00 | 0.3975 |  | W
22.12.2019 13:00 | 1.38 |  | W
22.12.2019 14:00 | 1.2 |  | W
22.12.2019 15:00 | 0.3825 |  | W
22.12.2019 16:00 | 0.435 |  | W
22.12.2019 17:00 | 0.4125 |  | W
22.12.2019 18:00 | 0.51 |  | W
22.12.2019 19:00 | 0.5025 |  | W
22.12.2019 20:00 | 0.51 |  | W
22.12.2019 21:00 | 0.5775 |  | W
22.12.2019 22:00 | 0.5325 |  | W
22.12.2019 23:00 | 0.57 |  | W
23.12.2019 00:00 | 0.5025 |  | W