## METERING
Ел Екс Корпорейшън АД
BG5521900440000000000000004083477
Сетълмент период | Активна енергия - Del | Активна енергия - Rec | Статус | Легенда статуси:
DD.MM.YYYY hh:mm | kWh | kWh |  | W - реално измерена стойност
16.12.2019 01:00 | 449.25 |  | W | G - реално измерена стойност
16.12.2019 02:00 | 429.75 |  | W | E - заместваща стойност
16.12.2019 03:00 | 452.25 |  | W | V - заместваща стойност
16.12.2019 04:00 | 420 |  | W | \ - отпадане на напрежението - реална стойност
16.12.2019 05:00 | 429.75 |  | W | / - възстановяване на напрежението - реална стойност
16.12.2019 06:00 | 422.25 |  | W | F - непълни измерени данни
16.12.2019 07:00 | 381.75 |  | W | N - липсва измерена стойност
16.12.2019 08:00 | 293.25 |  | W
16.12.2019 09:00 | 199.5 |  | W
16.12.2019 10:00 | 164.25 |  | W
16.12.2019 11:00 | 159 |  | W
16.12.2019 12:00 | 235.5 |  | W
16.12.2019 13:00 | 408.75 |  | W
16.12.2019 14:00 | 522 |  | W
16.12.2019 15:00 | 459.75 |  | W
16.12.2019 16:00 | 446.25 |  | W
16.12.2019 17:00 | 397.5 |  | W
16.12.2019 18:00 | 390 |  | W
16.12.2019 19:00 | 483.75 |  | W
16.12.2019 20:00 | 297 |  | W
16.12.2019 21:00 | 348 |  | W
16.12.2019 22:00 | 592.5 |  | W
16.12.2019 23:00 | 508.5 |  | W
17.12.2019 00:00 | 552.75 |  | W
17.12.2019 01:00 | 501 |  | W
17.12.2019 02:00 | 489 |  | W
17.12.2019 03:00 | 491.25 |  | W
17.12.2019 04:00 | 534.75 |  | W
17.12.2019 05:00 | 514.5 |  | W
17.12.2019 06:00 | 514.5 |  | W
17.12.2019 07:00 | 548.25 |  | W
17.12.2019 08:00 | 421.5 |  | W
17.12.2019 09:00 | 328.5 |  | W
17.12.2019 10:00 | 591 |  | W
17.12.2019 11:00 | 600.75 |  | W
17.12.2019 12:00 | 585 |  | W
17.12.2019 13:00 | 547.5 |  | W
17.12.2019 14:00 | 564 |  | W
17.12.2019 15:00 | 525.75 |  | W
17.12.2019 16:00 | 592.5 |  | W
17.12.2019 17:00 | 549 |  | W
17.12.2019 18:00 | 503.25 |  | W
17.12.2019 19:00 | 498 |  | W
17.12.2019 20:00 | 298.5 |  | W
17.12.2019 21:00 | 230.25 |  | W
17.12.2019 22:00 | 405 |  | W
17.12.2019 23:00 | 381 |  | W
18.12.2019 00:00 | 474 |  | W
18.12.2019 01:00 | 581.25 |  | W
18.12.2019 02:00 | 564 |  | W
18.12.2019 03:00 | 516.75 |  | W
18.12.2019 04:00 | 528 |  | W
18.12.2019 05:00 | 492 |  | W
18.12.2019 06:00 | 406.5 |  | W
18.12.2019 07:00 | 216 |  | W
18.12.2019 08:00 | 233.25 |  | W
18.12.2019 09:00 | 205.5 |  | W
18.12.2019 10:00 | 162 |  | W
18.12.2019 11:00 | 157.5 |  | W
18.12.2019 12:00 | 134.25 |  | W
18.12.2019 13:00 | 241.5 |  | W
18.12.2019 14:00 | 258 |  | W
18.12.2019 15:00 | 273.75 |  | W
18.12.2019 16:00 | 267.75 |  | W
18.12.2019 17:00 | 270 |  | W
18.12.2019 18:00 | 206.25 |  | W
18.12.2019 19:00 | 219 |  | W
18.12.2019 20:00 | 135.75 |  | W
18.12.2019 21:00 | 109.5 |  | W
18.12.2019 22:00 | 199.5 |  | W
18.12.2019 23:00 | 190.5 |  | W
19.12.2019 00:00 | 178.5 |  | W
19.12.2019 01:00 | 195 |  | W
19.12.2019 02:00 | 196.5 |  | W
19.12.2019 03:00 | 194.25 |  | W
19.12.2019 04:00 | 193.5 |  | W
19.12.2019 05:00 | 193.5 |  | W
19.12.2019 06:00 | 203.25 |  | W
19.12.2019 07:00 | 259.5 |  | W
19.12.2019 08:00 | 288 |  | W
19.12.2019 09:00 | 312 |  | W
19.12.2019 10:00 | 360.75 |  | W
19.12.2019 11:00 | 328.5 |  | W
19.12.2019 12:00 | 377.25 |  | W
19.12.2019 13:00 | 279.75 |  | W
19.12.2019 14:00 | 328.5 |  | W
19.12.2019 15:00 | 354 |  | W
19.12.2019 16:00 | 341.25 |  | W
19.12.2019 17:00 | 329.25 |  | W
19.12.2019 18:00 | 274.5 |  | W
19.12.2019 19:00 | 218.25 |  | W
19.12.2019 20:00 | 159.75 |  | W
19.12.2019 21:00 | 101.25 |  | W
19.12.2019 22:00 | 198 |  | W
19.12.2019 23:00 | 192 |  | W
20.12.2019 00:00 | 197.25 |  | W
20.12.2019 01:00 | 192 |  | W
20.12.2019 02:00 | 198.75 |  | W
20.12.2019 03:00 | 206.25 |  | W
20.12.2019 04:00 | 203.25 |  | W
20.12.2019 05:00 | 193.5 |  | W
20.12.2019 06:00 | 177 |  | W
20.12.2019 07:00 | 204 |  | W
20.12.2019 08:00 | 189.75 |  | W
20.12.2019 09:00 | 181.5 |  | W
20.12.2019 10:00 | 335.25 |  | W
20.12.2019 11:00 | 327 |  | W
20.12.2019 12:00 | 307.5 |  | W
20.12.2019 13:00 | 276 |  | W
20.12.2019 14:00 | 279.75 |  | W
20.12.2019 15:00 | 222.75 |  | W
20.12.2019 16:00 | 303 |  | W
20.12.2019 17:00 | 327.75 |  | W
20.12.2019 18:00 | 249.75 |  | W
20.12.2019 19:00 | 211.5 |  | W
20.12.2019 20:00 | 183.75 |  | W
20.12.2019 21:00 | 138 |  | W
20.12.2019 22:00 | 164.25 |  | W
20.12.2019 23:00 | 192.75 |  | W
21.12.2019 00:00 | 195 |  | W
21.12.2019 01:00 | 195.75 |  | W
21.12.2019 02:00 | 207 |  | W
21.12.2019 03:00 | 210.75 |  | W
21.12.2019 04:00 | 211.5 |  | W
21.12.2019 05:00 | 215.25 |  | W
21.12.2019 06:00 | 210 |  | W
21.12.2019 07:00 | 213 |  | W
21.12.2019 08:00 | 119.25 |  | W
21.12.2019 09:00 | 69 |  | W
21.12.2019 10:00 | 83.25 |  | W
21.12.2019 11:00 | 79.5 |  | W
21.12.2019 12:00 | 77.25 |  | W
21.12.2019 13:00 | 81 |  | W
21.12.2019 14:00 | 78 |  | W
21.12.2019 15:00 | 63 |  | W
21.12.2019 16:00 | 51.75 |  | W
21.12.2019 17:00 | 42.75 |  | W
21.12.2019 18:00 | 38.25 |  | W
21.12.2019 19:00 | 42 |  | W
21.12.2019 20:00 | 42.75 |  | W
21.12.2019 21:00 | 39 |  | W
21.12.2019 22:00 | 39.75 |  | W
21.12.2019 23:00 | 38.25 |  | W
22.12.2019 00:00 | 38.25 |  | W
22.12.2019 01:00 | 38.25 |  | W
22.12.2019 02:00 | 39 |  | W
22.12.2019 03:00 | 38.25 |  | W
22.12.2019 04:00 | 38.25 |  | W
22.12.2019 05:00 | 39 |  | W
22.12.2019 06:00 | 62.25 |  | W
22.12.2019 07:00 | 114 |  | W
22.12.2019 08:00 | 78.75 |  | W
22.12.2019 09:00 | 120.75 |  | W
22.12.2019 10:00 | 150 |  | W
22.12.2019 11:00 | 177.75 |  | W
22.12.2019 12:00 | 162.75 |  | W
22.12.2019 13:00 | 192 |  | W
22.12.2019 14:00 | 258.75 |  | W
22.12.2019 15:00 | 225 |  | W
22.12.2019 16:00 | 181.5 |  | W
22.12.2019 17:00 | 180.75 |  | W
22.12.2019 18:00 | 139.5 |  | W
22.12.2019 19:00 | 50.25 |  | W
22.12.2019 20:00 | 53.25 |  | W
22.12.2019 21:00 | 42.75 |  | W
22.12.2019 22:00 | 41.25 |  | W
22.12.2019 23:00 | 39.75 |  | W
23.12.2019 00:00 | 38.25 |  | W