## METERING
Ел Екс Корпорейшън АД
BG5521900485000000000000001196418
Сетълмент период | Активна енергия - Del | Активна енергия - Rec | Статус | Легенда статуси:
DD.MM.YYYY hh:mm | kWh | kWh |  | W - реално измерена стойност
16.12.2019 01:00 | 1.545 |  | W | G - реално измерена стойност
16.12.2019 02:00 | 1.035 |  | W | E - заместваща стойност
16.12.2019 03:00 | 1.575 |  | W | V - заместваща стойност
16.12.2019 04:00 | 1.56 |  | W | \ - отпадане на напрежението - реална стойност
16.12.2019 05:00 | 1.7325 |  | W | / - възстановяване на напрежението - реална стойност
16.12.2019 06:00 | 1.605 |  | W | F - непълни измерени данни
16.12.2019 07:00 | 1.995 |  | W | N - липсва измерена стойност
16.12.2019 08:00 | 1.665 |  | W
16.12.2019 09:00 | 1.635 |  | W
16.12.2019 10:00 | 4.05 |  | W
16.12.2019 11:00 | 6.1425 |  | W
16.12.2019 12:00 | 10.605 |  | W
16.12.2019 13:00 | 6.7425 |  | W
16.12.2019 14:00 | 5.3775 |  | W
16.12.2019 15:00 | 11.4375 |  | W
16.12.2019 16:00 | 8.685 |  | W
16.12.2019 17:00 | 8.0175 |  | W
16.12.2019 18:00 | 5.4 |  | W
16.12.2019 19:00 | 2.9475 |  | W
16.12.2019 20:00 | 2.415 |  | W
16.12.2019 21:00 | 1.965 |  | W
16.12.2019 22:00 | 1.0725 |  | W
16.12.2019 23:00 | 1.5675 |  | W
17.12.2019 00:00 | 1.2075 |  | W
17.12.2019 01:00 | 0.69 |  | W
17.12.2019 02:00 | 1.2975 |  | W
17.12.2019 03:00 | 0.9975 |  | W
17.12.2019 04:00 | 1.215 |  | W
17.12.2019 05:00 | 1.0425 |  | W
17.12.2019 06:00 | 0.675 |  | W
17.12.2019 07:00 | 1.4625 |  | W
17.12.2019 08:00 | 2.385 |  | W
17.12.2019 09:00 | 3.03 |  | W
17.12.2019 10:00 | 9.09 |  | W
17.12.2019 11:00 | 11.175 |  | W
17.12.2019 12:00 | 10.3875 |  | W
17.12.2019 13:00 | 10.5675 |  | W
17.12.2019 14:00 | 12.0825 |  | W
17.12.2019 15:00 | 12.4275 |  | W
17.12.2019 16:00 | 9.195 |  | W
17.12.2019 17:00 | 9.2775 |  | W
17.12.2019 18:00 | 6.57 |  | W
17.12.2019 19:00 | 3.3975 |  | W
17.12.2019 20:00 | 3.1125 |  | W
17.12.2019 21:00 | 1.155 |  | W
17.12.2019 22:00 | 1.8375 |  | W
17.12.2019 23:00 | 1.83 |  | W
18.12.2019 00:00 | 1.5525 |  | W
18.12.2019 01:00 | 0.7275 |  | W
18.12.2019 02:00 | 0.99 |  | W
18.12.2019 03:00 | 0.675 |  | W
18.12.2019 04:00 | 0.7575 |  | W
18.12.2019 05:00 | 0.8175 |  | W
18.12.2019 06:00 | 0.975 |  | W
18.12.2019 07:00 | 1.5375 |  | W
18.12.2019 08:00 | 2.58 |  | W
18.12.2019 09:00 | 1.7925 |  | W
18.12.2019 10:00 | 3.96 |  | W
18.12.2019 11:00 | 12.87 |  | W
18.12.2019 12:00 | 13.1475 |  | W
18.12.2019 13:00 | 9.135 |  | W
18.12.2019 14:00 | 10.0875 |  | W
18.12.2019 15:00 | 9.72 |  | W
18.12.2019 16:00 | 7.7925 |  | W
18.12.2019 17:00 | 10.185 |  | W
18.12.2019 18:00 | 7.83 |  | W
18.12.2019 19:00 | 6.7875 |  | W
18.12.2019 20:00 | 2.9175 |  | W
18.12.2019 21:00 | 3.105 |  | W
18.12.2019 22:00 | 3.0075 |  | W
18.12.2019 23:00 | 2.91 |  | W
19.12.2019 00:00 | 2.5725 |  | W
19.12.2019 01:00 | 5.0925 |  | W
19.12.2019 02:00 | 2.0025 |  | W
19.12.2019 03:00 | 1.6275 |  | W
19.12.2019 04:00 | 1.5375 |  | W
19.12.2019 05:00 | 1.455 |  | W
19.12.2019 06:00 | 1.5225 |  | W
19.12.2019 07:00 | 0.7725 |  | W
19.12.2019 08:00 | 1.38 |  | W
19.12.2019 09:00 | 3.6 |  | W
19.12.2019 10:00 | 9.5775 |  | W
19.12.2019 11:00 | 12.7725 |  | W
19.12.2019 12:00 | 14.79 |  | W
19.12.2019 13:00 | 13.0275 |  | G
19.12.2019 14:00 | 12.66 |  | W
19.12.2019 15:00 | 9.12 |  | W
19.12.2019 16:00 | 7.3725 |  | W
19.12.2019 17:00 | 6.8175 |  | W
19.12.2019 18:00 | 5.01 |  | W
19.12.2019 19:00 | 1.035 |  | W
19.12.2019 20:00 | 1.725 |  | W
19.12.2019 21:00 | 1.695 |  | W
19.12.2019 22:00 | 2.115 |  | W
19.12.2019 23:00 | 1.4025 |  | W
20.12.2019 00:00 | 1.2675 |  | W
20.12.2019 01:00 | 1.035 |  | W
20.12.2019 02:00 | 1.0725 |  | W
20.12.2019 03:00 | 1.215 |  | W
20.12.2019 04:00 | 0.9525 |  | W
20.12.2019 05:00 | 1.545 |  | W
20.12.2019 06:00 | 2.295 |  | W
20.12.2019 07:00 | 1.0725 |  | W
20.12.2019 08:00 | 3.0075 |  | W
20.12.2019 09:00 | 4.725 |  | W
20.12.2019 10:00 | 9.15 |  | W
20.12.2019 11:00 | 12.06 |  | W
20.12.2019 12:00 | 14.28 |  | W
20.12.2019 13:00 | 9.15 |  | W
20.12.2019 14:00 | 9.2025 |  | W
20.12.2019 15:00 | 9.6375 |  | W
20.12.2019 16:00 | 11.1075 |  | W
20.12.2019 17:00 | 8.28 |  | W
20.12.2019 18:00 | 6.96 |  | W
20.12.2019 19:00 | 8.6625 |  | W
20.12.2019 20:00 | 4.2675 |  | W
20.12.2019 21:00 | 4.2225 |  | W
20.12.2019 22:00 | 4.0275 |  | W
20.12.2019 23:00 | 2.955 |  | W
21.12.2019 00:00 | 3.2325 |  | W
21.12.2019 01:00 | 2.8575 |  | W
21.12.2019 02:00 | 2.8575 |  | W
21.12.2019 03:00 | 3.57 |  | W
21.12.2019 04:00 | 2.895 |  | W
21.12.2019 05:00 | 2.865 |  | W
21.12.2019 06:00 | 3.0825 |  | W
21.12.2019 07:00 | 3.9 |  | W
21.12.2019 08:00 | 3.4275 |  | W
21.12.2019 09:00 | 7.29 |  | W
21.12.2019 10:00 | 10.6875 |  | W
21.12.2019 11:00 | 10.0425 |  | W
21.12.2019 12:00 | 13.02 |  | W
21.12.2019 13:00 | 10.005 |  | W
21.12.2019 14:00 | 12.1875 |  | W
21.12.2019 15:00 | 12.3525 |  | W
21.12.2019 16:00 | 10.41 |  | W
21.12.2019 17:00 | 11.22 |  | W
21.12.2019 18:00 | 10.2 |  | W
21.12.2019 19:00 | 9.27 |  | W
21.12.2019 20:00 | 3.345 |  | W
21.12.2019 21:00 | 4.005 |  | W
21.12.2019 22:00 | 3.4875 |  | W
21.12.2019 23:00 | 3.5925 |  | W
22.12.2019 00:00 | 3.225 |  | W
22.12.2019 01:00 | 2.7225 |  | G
22.12.2019 02:00 | 3.2325 |  | W
22.12.2019 03:00 | 3.6375 |  | W
22.12.2019 04:00 | 2.97 |  | W
22.12.2019 05:00 | 3.06 |  | W
22.12.2019 06:00 | 3.4575 |  | W
22.12.2019 07:00 | 3.0975 |  | W
22.12.2019 08:00 | 3.99 |  | W
22.12.2019 09:00 | 4.92 |  | W
22.12.2019 10:00 | 5.7975 |  | W
22.12.2019 11:00 | 6.93 |  | W
22.12.2019 12:00 | 8.805 |  | W
22.12.2019 13:00 | 8.46 |  | W
22.12.2019 14:00 | 8.295 |  | W
22.12.2019 15:00 | 5.9025 |  | E
22.12.2019 16:00 | 7.7325 |  | W
22.12.2019 17:00 | 9.0375 |  | W
22.12.2019 18:00 | 8.16 |  | W
22.12.2019 19:00 | 2.52 |  | W
22.12.2019 20:00 | 1.7775 |  | W
22.12.2019 21:00 | 1.23 |  | W
22.12.2019 22:00 | 1.4775 |  | W
22.12.2019 23:00 | 0.8925 |  | W
23.12.2019 00:00 | 0.855 |  | W