## METERING
Ел Екс Корпорейшън АД
BG5521900630000000000000001557595
Сетълмент период | Активна енергия - Del | Активна енергия - Rec | Статус | Легенда статуси:
DD.MM.YYYY hh:mm | kWh | kWh |  | W - реално измерена стойност
16.12.2019 01:00 | 3.7725 |  | W | G - реално измерена стойност
16.12.2019 02:00 | 3.8325 |  | W | E - заместваща стойност
16.12.2019 03:00 | 4.83 |  | W | V - заместваща стойност
16.12.2019 04:00 | 4.935 |  | W | \ - отпадане на напрежението - реална стойност
16.12.2019 05:00 | 4.47 |  | W | / - възстановяване на напрежението - реална стойност
16.12.2019 06:00 | 5.7675 |  | W | F - непълни измерени данни
16.12.2019 07:00 | 4.8675 |  | W | N - липсва измерена стойност
16.12.2019 08:00 | 5.925 |  | W
16.12.2019 09:00 | 6.5475 |  | W
16.12.2019 10:00 | 7.35 |  | W
16.12.2019 11:00 | 12.765 |  | W
16.12.2019 12:00 | 15.0825 |  | W
16.12.2019 13:00 | 6.5175 |  | W
16.12.2019 14:00 | 7.6125 |  | W
16.12.2019 15:00 | 7.5075 |  | W
16.12.2019 16:00 | 7.41 |  | W
16.12.2019 17:00 | 7.1625 |  | W
16.12.2019 18:00 | 8.13 |  | W
16.12.2019 19:00 | 7.7325 |  | W
16.12.2019 20:00 | 13.26 |  | W
16.12.2019 21:00 | 10.41 |  | W
16.12.2019 22:00 | 6.9375 |  | W
16.12.2019 23:00 | 6.3375 |  | W
17.12.2019 00:00 | 6.3675 |  | W
17.12.2019 01:00 | 6.1575 |  | W
17.12.2019 02:00 | 6.4875 |  | W
17.12.2019 03:00 | 6.255 |  | W
17.12.2019 04:00 | 6.57 |  | W
17.12.2019 05:00 | 6.4275 |  | W
17.12.2019 06:00 | 5.835 |  | W
17.12.2019 07:00 | 5.52 |  | W
17.12.2019 08:00 | 6.5775 |  | W
17.12.2019 09:00 | 6.5175 |  | W
17.12.2019 10:00 | 13.335 |  | W
17.12.2019 11:00 | 15.54 |  | W
17.12.2019 12:00 | 15.6225 |  | W
17.12.2019 13:00 | 15.105 |  | W
17.12.2019 14:00 | 15.6225 |  | W
17.12.2019 15:00 | 7.5 |  | W
17.12.2019 16:00 | 7.5825 |  | W
17.12.2019 17:00 | 7.05 |  | W
17.12.2019 18:00 | 8.22 |  | W
17.12.2019 19:00 | 7.455 |  | W
17.12.2019 20:00 | 7.995 |  | W
17.12.2019 21:00 | 8.355 |  | W
17.12.2019 22:00 | 6.735 |  | W
17.12.2019 23:00 | 5.5875 |  | W
18.12.2019 00:00 | 5.79 |  | W
18.12.2019 01:00 | 5.745 |  | W
18.12.2019 02:00 | 5.625 |  | W
18.12.2019 03:00 | 5.655 |  | W
18.12.2019 04:00 | 5.505 |  | W
18.12.2019 05:00 | 5.805 |  | W
18.12.2019 06:00 | 5.7975 |  | W
18.12.2019 07:00 | 5.115 |  | W
18.12.2019 08:00 | 6.33 |  | W
18.12.2019 09:00 | 6.8325 |  | W
18.12.2019 10:00 | 13.2525 |  | W
18.12.2019 11:00 | 17.1 |  | W
18.12.2019 12:00 | 16.725 |  | W
18.12.2019 13:00 | 11.1975 |  | W
18.12.2019 14:00 | 6.5775 |  | W
18.12.2019 15:00 | 6.24 |  | W
18.12.2019 16:00 | 6.1875 |  | W
18.12.2019 17:00 | 7.2975 |  | W
18.12.2019 18:00 | 9.7725 |  | W
18.12.2019 19:00 | 6.5925 |  | W
18.12.2019 20:00 | 6.3975 |  | W
18.12.2019 21:00 | 8.1675 |  | W
18.12.2019 22:00 | 6.8175 |  | W
18.12.2019 23:00 | 6.915 |  | W
19.12.2019 00:00 | 7.0875 |  | W
19.12.2019 01:00 | 7.275 |  | W
19.12.2019 02:00 | 6.93 |  | W
19.12.2019 03:00 | 7.05 |  | W
19.12.2019 04:00 | 7.1775 |  | W
19.12.2019 05:00 | 7.0275 |  | W
19.12.2019 06:00 | 7.0875 |  | W
19.12.2019 07:00 | 6.5925 |  | W
19.12.2019 08:00 | 7.0125 |  | W
19.12.2019 09:00 | 7.86 |  | W
19.12.2019 10:00 | 14.2875 |  | W
19.12.2019 11:00 | 12.7275 |  | W
19.12.2019 12:00 | 12.375 |  | W
19.12.2019 13:00 | 11.7225 |  | W
19.12.2019 14:00 | 10.83 |  | G
19.12.2019 15:00 | 12.99 |  | W
19.12.2019 16:00 | 13.725 |  | W
19.12.2019 17:00 | 14.265 |  | W
19.12.2019 18:00 | 13.4475 |  | W
19.12.2019 19:00 | 11.4975 |  | W
19.12.2019 20:00 | 11.67 |  | W
19.12.2019 21:00 | 7.4325 |  | W
19.12.2019 22:00 | 6.195 |  | W
19.12.2019 23:00 | 6.255 |  | W
20.12.2019 00:00 | 6.3075 |  | W
20.12.2019 01:00 | 6.225 |  | W
20.12.2019 02:00 | 6.285 |  | W
20.12.2019 03:00 | 6.3375 |  | W
20.12.2019 04:00 | 6.285 |  | W
20.12.2019 05:00 | 6.21 |  | W
20.12.2019 06:00 | 5.5725 |  | W
20.12.2019 07:00 | 5.415 |  | W
20.12.2019 08:00 | 6.2925 |  | W
20.12.2019 09:00 | 8.385 |  | W
20.12.2019 10:00 | 15.8325 |  | W
20.12.2019 11:00 | 12.915 |  | W
20.12.2019 12:00 | 14.1075 |  | W
20.12.2019 13:00 | 18.3525 |  | W
20.12.2019 14:00 | 17.6625 |  | W
20.12.2019 15:00 | 14.3325 |  | W
20.12.2019 16:00 | 14.3925 |  | W
20.12.2019 17:00 | 15.45 |  | W
20.12.2019 18:00 | 5.475 |  | W
20.12.2019 19:00 | 7.785 |  | W
20.12.2019 20:00 | 6.4125 |  | W
20.12.2019 21:00 | 6.3075 |  | W
20.12.2019 22:00 | 6.48 |  | W
20.12.2019 23:00 | 6.42 |  | W
21.12.2019 00:00 | 6.12 |  | W
21.12.2019 01:00 | 5.925 |  | W
21.12.2019 02:00 | 5.9625 |  | W
21.12.2019 03:00 | 5.865 |  | W
21.12.2019 04:00 | 5.235 |  | W
21.12.2019 05:00 | 5.0475 |  | W
21.12.2019 06:00 | 5.1075 |  | W
21.12.2019 07:00 | 4.815 |  | W
21.12.2019 08:00 | 5.22 |  | W
21.12.2019 09:00 | 4.575 |  | W
21.12.2019 10:00 | 4.4025 |  | W
21.12.2019 11:00 | 7.59 |  | W
21.12.2019 12:00 | 13.845 |  | W
21.12.2019 13:00 | 13.86 |  | W
21.12.2019 14:00 | 14.2575 |  | W
21.12.2019 15:00 | 14.0325 |  | W
21.12.2019 16:00 | 15.3075 |  | W
21.12.2019 17:00 | 11.385 |  | W
21.12.2019 18:00 | 5.535 |  | W
21.12.2019 19:00 | 3.645 |  | W
21.12.2019 20:00 | 4.9125 |  | W
21.12.2019 21:00 | 3.6375 |  | W
21.12.2019 22:00 | 4.95 |  | W
21.12.2019 23:00 | 3.3975 |  | W
22.12.2019 00:00 | 3.045 |  | W
22.12.2019 01:00 | 3.1425 |  | W
22.12.2019 02:00 | 3.855 |  | G
22.12.2019 03:00 | 3.135 |  | W
22.12.2019 04:00 | 3.0075 |  | W
22.12.2019 05:00 | 3.2025 |  | W
22.12.2019 06:00 | 2.97 |  | W
22.12.2019 07:00 | 3.8325 |  | W
22.12.2019 08:00 | 3.045 |  | W
22.12.2019 09:00 | 2.0475 |  | W
22.12.2019 10:00 | 1.4775 |  | W
22.12.2019 11:00 | 1.5525 |  | W
22.12.2019 12:00 | 1.23 |  | W
22.12.2019 13:00 | 1.0575 |  | W
22.12.2019 14:00 | 1.3125 |  | W
22.12.2019 15:00 | 2.37 |  | W
22.12.2019 16:00 | 1.38 |  | W
22.12.2019 17:00 | 1.9725 |  | W
22.12.2019 18:00 | 2.8425 |  | W
22.12.2019 19:00 | 3.03 |  | W
22.12.2019 20:00 | 3.135 |  | W
22.12.2019 21:00 | 2.94 |  | W
22.12.2019 22:00 | 3.21 |  | W
22.12.2019 23:00 | 2.985 |  | W
23.12.2019 00:00 | 3.21 |  | W