## METERING
Ел Екс Корпорейшън АД
BG5521900630000000000000001557596
Сетълмент период | Активна енергия - Del | Активна енергия - Rec | Статус | Легенда статуси:
DD.MM.YYYY hh:mm | kWh | kWh |  | W - реално измерена стойност
16.12.2019 01:00 | 4.0575 |  | W | G - реално измерена стойност
16.12.2019 02:00 | 4.0875 |  | W | E - заместваща стойност
16.12.2019 03:00 | 4.155 |  | W | V - заместваща стойност
16.12.2019 04:00 | 4.1175 |  | W | \ - отпадане на напрежението - реална стойност
16.12.2019 05:00 | 4.1775 |  | W | / - възстановяване на напрежението - реална стойност
16.12.2019 06:00 | 4.02 |  | W | F - непълни измерени данни
16.12.2019 07:00 | 3.705 |  | W | N - липсва измерена стойност
16.12.2019 08:00 | 8.175 |  | W
16.12.2019 09:00 | 20.3325 |  | W
16.12.2019 10:00 | 23.16 |  | W
16.12.2019 11:00 | 25.71 |  | W
16.12.2019 12:00 | 23.97 |  | W
16.12.2019 13:00 | 12.15 |  | W
16.12.2019 14:00 | 9.285 |  | W
16.12.2019 15:00 | 9.735 |  | W
16.12.2019 16:00 | 9.6225 |  | W
16.12.2019 17:00 | 8.715 |  | W
16.12.2019 18:00 | 6.6375 |  | W
16.12.2019 19:00 | 4.8 |  | W
16.12.2019 20:00 | 4.2075 |  | W
16.12.2019 21:00 | 3.9675 |  | W
16.12.2019 22:00 | 4.1475 |  | W
16.12.2019 23:00 | 4.035 |  | W
17.12.2019 00:00 | 4.095 |  | W
17.12.2019 01:00 | 4.155 |  | W
17.12.2019 02:00 | 4.1775 |  | W
17.12.2019 03:00 | 4.1475 |  | W
17.12.2019 04:00 | 4.1325 |  | W
17.12.2019 05:00 | 4.08 |  | W
17.12.2019 06:00 | 4.08 |  | W
17.12.2019 07:00 | 3.87 |  | W
17.12.2019 08:00 | 9.9975 |  | W
17.12.2019 09:00 | 19.8 |  | W
17.12.2019 10:00 | 23.0625 |  | W
17.12.2019 11:00 | 24.4275 |  | W
17.12.2019 12:00 | 21.135 |  | W
17.12.2019 13:00 | 10.74 |  | W
17.12.2019 14:00 | 10.065 |  | W
17.12.2019 15:00 | 10.8825 |  | W
17.12.2019 16:00 | 10.6575 |  | W
17.12.2019 17:00 | 11.9325 |  | W
17.12.2019 18:00 | 11.595 |  | W
17.12.2019 19:00 | 4.92 |  | W
17.12.2019 20:00 | 4.08 |  | W
17.12.2019 21:00 | 4.0575 |  | W
17.12.2019 22:00 | 4.0725 |  | W
17.12.2019 23:00 | 4.1925 |  | W
18.12.2019 00:00 | 3.9975 |  | W
18.12.2019 01:00 | 4.2225 |  | W
18.12.2019 02:00 | 4.215 |  | W
18.12.2019 03:00 | 4.23 |  | W
18.12.2019 04:00 | 4.155 |  | W
18.12.2019 05:00 | 4.095 |  | W
18.12.2019 06:00 | 4.41 |  | W
18.12.2019 07:00 | 5.22 |  | W
18.12.2019 08:00 | 8.655 |  | W
18.12.2019 09:00 | 17.6325 |  | W
18.12.2019 10:00 | 21.75 |  | W
18.12.2019 11:00 | 25.0875 |  | W
18.12.2019 12:00 | 15.81 |  | W
18.12.2019 13:00 | 9.8325 |  | W
18.12.2019 14:00 | 11.25 |  | W
18.12.2019 15:00 | 10.9275 |  | W
18.12.2019 16:00 | 9.78 |  | W
18.12.2019 17:00 | 9.84 |  | W
18.12.2019 18:00 | 7.95 |  | W
18.12.2019 19:00 | 5.595 |  | W
18.12.2019 20:00 | 2.8275 |  | W
18.12.2019 21:00 | 2.37 |  | W
18.12.2019 22:00 | 2.3925 |  | W
18.12.2019 23:00 | 2.355 |  | W
19.12.2019 00:00 | 2.3925 |  | W
19.12.2019 01:00 | 2.415 |  | W
19.12.2019 02:00 | 2.4675 |  | W
19.12.2019 03:00 | 2.5425 |  | W
19.12.2019 04:00 | 2.3475 |  | W
19.12.2019 05:00 | 2.3325 |  | W
19.12.2019 06:00 | 2.61 |  | W
19.12.2019 07:00 | 2.415 |  | W
19.12.2019 08:00 | 7.425 |  | W
19.12.2019 09:00 | 18.0075 |  | W
19.12.2019 10:00 | 21.4275 |  | W
19.12.2019 11:00 | 23.235 |  | W
19.12.2019 12:00 | 25.17 |  | W
19.12.2019 13:00 | 22.95 |  | W
19.12.2019 14:00 | 21.885 |  | W
19.12.2019 15:00 | 22.6575 |  | W
19.12.2019 16:00 | 17.85 |  | W
19.12.2019 17:00 | 10.0725 |  | W
19.12.2019 18:00 | 17.97 |  | W
19.12.2019 19:00 | 8.7225 |  | W
19.12.2019 20:00 | 2.97 |  | W
19.12.2019 21:00 | 2.565 |  | W
19.12.2019 22:00 | 2.4525 |  | W
19.12.2019 23:00 | 3.405 |  | W
20.12.2019 00:00 | 4.2675 |  | W
20.12.2019 01:00 | 4.35 |  | W
20.12.2019 02:00 | 4.3575 |  | W
20.12.2019 03:00 | 4.2375 |  | W
20.12.2019 04:00 | 4.29 |  | W
20.12.2019 05:00 | 4.395 |  | W
20.12.2019 06:00 | 3.9675 |  | W
20.12.2019 07:00 | 5.0475 |  | W
20.12.2019 08:00 | 9.1275 |  | W
20.12.2019 09:00 | 21.27 |  | W
20.12.2019 10:00 | 24.0525 |  | W
20.12.2019 11:00 | 25.5675 |  | W
20.12.2019 12:00 | 27.5175 |  | W
20.12.2019 13:00 | 24.1575 |  | W
20.12.2019 14:00 | 27.3375 |  | W
20.12.2019 15:00 | 24.87 |  | W
20.12.2019 16:00 | 20.6175 |  | W
20.12.2019 17:00 | 17.2875 |  | W
20.12.2019 18:00 | 14.9025 |  | W
20.12.2019 19:00 | 11.6325 |  | W
20.12.2019 20:00 | 5.82 |  | W
20.12.2019 21:00 | 3.7725 |  | W
20.12.2019 22:00 | 5.805 |  | W
20.12.2019 23:00 | 6.795 |  | W
21.12.2019 00:00 | 4.8675 |  | W
21.12.2019 01:00 | 4.605 |  | W
21.12.2019 02:00 | 4.2975 |  | W
21.12.2019 03:00 | 4.335 |  | W
21.12.2019 04:00 | 4.2 |  | W
21.12.2019 05:00 | 4.005 |  | W
21.12.2019 06:00 | 3.975 |  | W
21.12.2019 07:00 | 4.08 |  | W
21.12.2019 08:00 | 3.9525 |  | W
21.12.2019 09:00 | 9.0975 |  | W
21.12.2019 10:00 | 15.09 |  | W
21.12.2019 11:00 | 15.7575 |  | W
21.12.2019 12:00 | 16.02 |  | W
21.12.2019 13:00 | 17.835 |  | W
21.12.2019 14:00 | 17.8425 |  | W
21.12.2019 15:00 | 14.715 |  | W
21.12.2019 16:00 | 15.405 |  | W
21.12.2019 17:00 | 15.285 |  | W
21.12.2019 18:00 | 15.7575 |  | W
21.12.2019 19:00 | 14.7675 |  | W
21.12.2019 20:00 | 13.77 |  | W
21.12.2019 21:00 | 13.455 |  | W
21.12.2019 22:00 | 4.665 |  | W
21.12.2019 23:00 | 4.23 |  | W
22.12.2019 00:00 | 4.38 |  | W
22.12.2019 01:00 | 4.245 |  | W
22.12.2019 02:00 | 4.215 |  | W
22.12.2019 03:00 | 4.1925 |  | W
22.12.2019 04:00 | 4.17 |  | W
22.12.2019 05:00 | 4.4175 |  | W
22.12.2019 06:00 | 4.185 |  | W
22.12.2019 07:00 | 4.2375 |  | W
22.12.2019 08:00 | 4.11 |  | W
22.12.2019 09:00 | 3.9525 |  | W
22.12.2019 10:00 | 3.735 |  | W
22.12.2019 11:00 | 3.69 |  | W
22.12.2019 12:00 | 3.765 |  | W
22.12.2019 13:00 | 4.665 |  | W
22.12.2019 14:00 | 4.2075 |  | W
22.12.2019 15:00 | 4.2225 |  | W
22.12.2019 16:00 | 4.305 |  | W
22.12.2019 17:00 | 4.9125 |  | W
22.12.2019 18:00 | 3.2775 |  | W
22.12.2019 19:00 | 2.6625 |  | W
22.12.2019 20:00 | 2.2725 |  | W
22.12.2019 21:00 | 2.4975 |  | W
22.12.2019 22:00 | 2.205 |  | W
22.12.2019 23:00 | 2.25 |  | W
23.12.2019 00:00 | 2.2875 |  | W