## METERING
Ел Екс Корпорейшън АД
BG5521900800000000000000004303114
Сетълмент период | Активна енергия - Del | Активна енергия - Rec | Статус | Легенда статуси:
DD.MM.YYYY hh:mm | kWh | kWh |  | W - реално измерена стойност
16.12.2019 01:00 | 7.53 |  | W | G - реално измерена стойност
16.12.2019 02:00 | 6.24 |  | W | E - заместваща стойност
16.12.2019 03:00 | 5.2575 |  | W | V - заместваща стойност
16.12.2019 04:00 | 5.1525 |  | W | \ - отпадане на напрежението - реална стойност
16.12.2019 05:00 | 4.5525 |  | W | / - възстановяване на напрежението - реална стойност
16.12.2019 06:00 | 4.6875 |  | W | F - непълни измерени данни
16.12.2019 07:00 | 8.235 |  | W | N - липсва измерена стойност
16.12.2019 08:00 | 7.26 |  | W
16.12.2019 09:00 | 8.67 |  | W
16.12.2019 10:00 | 10.1625 |  | W
16.12.2019 11:00 | 12.525 |  | W
16.12.2019 12:00 | 8.9325 |  | W
16.12.2019 13:00 | 9.27 |  | W
16.12.2019 14:00 | 10.425 |  | W
16.12.2019 15:00 | 7.605 |  | W
16.12.2019 16:00 | 7.0575 |  | W
16.12.2019 17:00 | 6.0675 |  | W
16.12.2019 18:00 | 7.68 |  | W
16.12.2019 19:00 | 9.78 |  | W
16.12.2019 20:00 | 6.45 |  | W
16.12.2019 21:00 | 3.645 |  | W
16.12.2019 22:00 | 4.4625 |  | W
16.12.2019 23:00 | 5.04 |  | W
17.12.2019 00:00 | 4.7025 |  | W
17.12.2019 01:00 | 5.1525 |  | W
17.12.2019 02:00 | 3.045 |  | W
17.12.2019 03:00 | 2.295 |  | W
17.12.2019 04:00 | 3.12 |  | W
17.12.2019 05:00 | 3.435 |  | W
17.12.2019 06:00 | 3.5025 |  | W
17.12.2019 07:00 | 3.09 |  | W
17.12.2019 08:00 | 5.4525 |  | W
17.12.2019 09:00 | 8.7375 |  | W
17.12.2019 10:00 | 10.9575 |  | W
17.12.2019 11:00 | 12.135 |  | W
17.12.2019 12:00 | 11.9175 |  | W
17.12.2019 13:00 | 11.265 |  | W
17.12.2019 14:00 | 10.4175 |  | W
17.12.2019 15:00 | 10.125 |  | W
17.12.2019 16:00 | 9.5175 |  | W
17.12.2019 17:00 | 10.77 |  | W
17.12.2019 18:00 | 7.3875 |  | W
17.12.2019 19:00 | 10.53 |  | W
17.12.2019 20:00 | 6.9825 |  | W
17.12.2019 21:00 | 3.4275 |  | W
17.12.2019 22:00 | 3.4125 |  | W
17.12.2019 23:00 | 4.365 |  | W
18.12.2019 00:00 | 4.8675 |  | W
18.12.2019 01:00 | 6.5775 |  | W
18.12.2019 02:00 | 6.21 |  | W
18.12.2019 03:00 | 4.86 |  | W
18.12.2019 04:00 | 5.295 |  | W
18.12.2019 05:00 | 5.175 |  | W
18.12.2019 06:00 | 5.1525 |  | W
18.12.2019 07:00 | 3.51 |  | W
18.12.2019 08:00 | 6.63 |  | W
18.12.2019 09:00 | 8.295 |  | W
18.12.2019 10:00 | 11.61 |  | W
18.12.2019 11:00 | 11.775 |  | W
18.12.2019 12:00 | 11.0625 |  | W
18.12.2019 13:00 | 12.6375 |  | W
18.12.2019 14:00 | 10.05 |  | W
18.12.2019 15:00 | 10.065 |  | W
18.12.2019 16:00 | 10.44 |  | W
18.12.2019 17:00 | 9.2475 |  | W
18.12.2019 18:00 | 9.72 |  | W
18.12.2019 19:00 | 9.51 |  | W
18.12.2019 20:00 | 5.67 |  | W
18.12.2019 21:00 | 2.5575 |  | W
18.12.2019 22:00 | 3.0825 |  | W
18.12.2019 23:00 | 5.2575 |  | W
19.12.2019 00:00 | 5.8425 |  | W
19.12.2019 01:00 | 6.72 |  | W
19.12.2019 02:00 | 6.72 |  | W
19.12.2019 03:00 | 6.78 |  | W
19.12.2019 04:00 | 6.66 |  | W
19.12.2019 05:00 | 4.635 |  | W
19.12.2019 06:00 | 4.41 |  | W
19.12.2019 07:00 | 3.3375 |  | W
19.12.2019 08:00 | 4.3575 |  | W
19.12.2019 09:00 | 10.425 |  | W
19.12.2019 10:00 | 9.7575 |  | W
19.12.2019 11:00 | 10.44 |  | W
19.12.2019 12:00 | 10.89 |  | W
19.12.2019 13:00 | 11.475 |  | W
19.12.2019 14:00 | 9.8475 |  | W
19.12.2019 15:00 | 8.9775 |  | W
19.12.2019 16:00 | 9.2325 |  | W
19.12.2019 17:00 | 12.5475 |  | W
19.12.2019 18:00 | 13.41 |  | W
19.12.2019 19:00 | 11.73 |  | W
19.12.2019 20:00 | 12.0075 |  | W
19.12.2019 21:00 | 8.4525 |  | W
19.12.2019 22:00 | 9.2025 |  | W
19.12.2019 23:00 | 10.56 |  | W
20.12.2019 00:00 | 10.0275 |  | W
20.12.2019 01:00 | 9.435 |  | W
20.12.2019 02:00 | 8.4975 |  | W
20.12.2019 03:00 | 8.205 |  | W
20.12.2019 04:00 | 8.4225 |  | W
20.12.2019 05:00 | 5.2275 |  | W
20.12.2019 06:00 | 3.8925 |  | W
20.12.2019 07:00 | 3.42 |  | W
20.12.2019 08:00 | 4.8975 |  | W
20.12.2019 09:00 | 8.1375 |  | W
20.12.2019 10:00 | 10.77 |  | W
20.12.2019 11:00 | 12.495 |  | W
20.12.2019 12:00 | 11.1675 |  | W
20.12.2019 13:00 | 11.775 |  | W
20.12.2019 14:00 | 12.8325 |  | W
20.12.2019 15:00 | 11.445 |  | W
20.12.2019 16:00 | 9.8475 |  | W
20.12.2019 17:00 | 10.515 |  | W
20.12.2019 18:00 | 7.8975 |  | W
20.12.2019 19:00 | 8.0325 |  | W
20.12.2019 20:00 | 6.4125 |  | W
20.12.2019 21:00 | 3.315 |  | W
20.12.2019 22:00 | 3.96 |  | W
20.12.2019 23:00 | 4.785 |  | W
21.12.2019 00:00 | 4.575 |  | W
21.12.2019 01:00 | 4.29 |  | W
21.12.2019 02:00 | 3.285 |  | W
21.12.2019 03:00 | 3.2325 |  | W
21.12.2019 04:00 | 3.2175 |  | W
21.12.2019 05:00 | 3.2625 |  | W
21.12.2019 06:00 | 2.4075 |  | W
21.12.2019 07:00 | 2.4525 |  | W
21.12.2019 08:00 | 3.8175 |  | W
21.12.2019 09:00 | 4.7325 |  | W
21.12.2019 10:00 | 4.8075 |  | W
21.12.2019 11:00 | 6.075 |  | W
21.12.2019 12:00 | 5.82 |  | W
21.12.2019 13:00 | 3.3975 |  | W
21.12.2019 14:00 | 3.7875 |  | W
21.12.2019 15:00 | 3.4275 |  | W
21.12.2019 16:00 | 3.3375 |  | W
21.12.2019 17:00 | 2.91 |  | W
21.12.2019 18:00 | 4.575 |  | W
21.12.2019 19:00 | 4.035 |  | W
21.12.2019 20:00 | 4.185 |  | W
21.12.2019 21:00 | 3.9075 |  | W
21.12.2019 22:00 | 3.915 |  | W
21.12.2019 23:00 | 4.3725 |  | W
22.12.2019 00:00 | 5.145 |  | W
22.12.2019 01:00 | 4.3875 |  | W
22.12.2019 02:00 | 4.65 |  | W
22.12.2019 03:00 | 4.71 |  | W
22.12.2019 04:00 | 4.6425 |  | W
22.12.2019 05:00 | 2.985 |  | W
22.12.2019 06:00 | 2.715 |  | W
22.12.2019 07:00 | 3.255 |  | W
22.12.2019 08:00 | 2.295 |  | W
22.12.2019 09:00 | 1.3875 |  | W
22.12.2019 10:00 | 1.47 |  | W
22.12.2019 11:00 | 1.7325 |  | W
22.12.2019 12:00 | 1.68 |  | W
22.12.2019 13:00 | 1.4625 |  | W
22.12.2019 14:00 | 1.74 |  | W
22.12.2019 15:00 | 2.19 |  | W
22.12.2019 16:00 | 1.59 |  | W
22.12.2019 17:00 | 2.6025 |  | W
22.12.2019 18:00 | 3.2475 |  | W
22.12.2019 19:00 | 2.925 |  | W
22.12.2019 20:00 | 2.775 |  | W
22.12.2019 21:00 | 1.8 |  | W
22.12.2019 22:00 | 1.9275 |  | W
22.12.2019 23:00 | 2.0025 |  | W
23.12.2019 00:00 | 2.835 |  | W