## METERING
Ел Екс Корпорейшън АД
BG5521900860000000000000002941375
Сетълмент период | Активна енергия - Del | Активна енергия - Rec | Статус | Легенда статуси:
DD.MM.YYYY hh:mm | kWh | kWh |  | W - реално измерена стойност
16.12.2019 01:00 | 6.0525 |  | W | G - реално измерена стойност
16.12.2019 02:00 | 5.9775 |  | W | E - заместваща стойност
16.12.2019 03:00 | 5.8275 |  | W | V - заместваща стойност
16.12.2019 04:00 | 6.0075 |  | W | \ - отпадане на напрежението - реална стойност
16.12.2019 05:00 | 5.9925 |  | W | / - възстановяване на напрежението - реална стойност
16.12.2019 06:00 | 6.1125 |  | W | F - непълни измерени данни
16.12.2019 07:00 | 5.4525 |  | W | N - липсва измерена стойност
16.12.2019 08:00 | 8.895 |  | W
16.12.2019 09:00 | 16.8675 |  | W
16.12.2019 10:00 | 18.66 |  | W
16.12.2019 11:00 | 18.3825 |  | W
16.12.2019 12:00 | 19.92 |  | W
16.12.2019 13:00 | 19.035 |  | W
16.12.2019 14:00 | 14.6175 |  | W
16.12.2019 15:00 | 11.1975 |  | W
16.12.2019 16:00 | 13.3425 |  | W
16.12.2019 17:00 | 13.4475 |  | W
16.12.2019 18:00 | 8.7825 |  | W
16.12.2019 19:00 | 6.3825 |  | W
16.12.2019 20:00 | 5.58 |  | W
16.12.2019 21:00 | 5.2725 |  | W
16.12.2019 22:00 | 4.7325 |  | E
16.12.2019 23:00 | 5.3475 |  | W
17.12.2019 00:00 | 5.4375 |  | W
17.12.2019 01:00 | 5.61 |  | W
17.12.2019 02:00 | 5.565 |  | W
17.12.2019 03:00 | 5.5425 |  | W
17.12.2019 04:00 | 6.075 |  | W
17.12.2019 05:00 | 6.075 |  | W
17.12.2019 06:00 | 6.0825 |  | W
17.12.2019 07:00 | 5.9025 |  | W
17.12.2019 08:00 | 10.5825 |  | W
17.12.2019 09:00 | 19.9875 |  | W
17.12.2019 10:00 | 21.54 |  | W
17.12.2019 11:00 | 22.65 |  | W
17.12.2019 12:00 | 19.0725 |  | W
17.12.2019 13:00 | 18.5025 |  | W
17.12.2019 14:00 | 16.7925 |  | W
17.12.2019 15:00 | 17.3325 |  | W
17.12.2019 16:00 | 16.0875 |  | W
17.12.2019 17:00 | 16.515 |  | W
17.12.2019 18:00 | 8.8425 |  | W
17.12.2019 19:00 | 6.21 |  | W
17.12.2019 20:00 | 6.7575 |  | W
17.12.2019 21:00 | 5.82 |  | W
17.12.2019 22:00 | 4.8525 |  | W
17.12.2019 23:00 | 5.28 |  | W
18.12.2019 00:00 | 5.6025 |  | W
18.12.2019 01:00 | 5.7225 |  | W
18.12.2019 02:00 | 6.015 |  | W
18.12.2019 03:00 | 5.85 |  | W
18.12.2019 04:00 | 6.0975 |  | W
18.12.2019 05:00 | 6.0225 |  | W
18.12.2019 06:00 | 6.225 |  | W
18.12.2019 07:00 | 6.21 |  | W
18.12.2019 08:00 | 10.7025 |  | W
18.12.2019 09:00 | 19.605 |  | W
18.12.2019 10:00 | 22.6425 |  | W
18.12.2019 11:00 | 21.6 |  | W
18.12.2019 12:00 | 19.68 |  | W
18.12.2019 13:00 | 17.64 |  | W
18.12.2019 14:00 | 18.0525 |  | W
18.12.2019 15:00 | 17.1975 |  | W
18.12.2019 16:00 | 17.085 |  | W
18.12.2019 17:00 | 17.505 |  | W
18.12.2019 18:00 | 9.8475 |  | W
18.12.2019 19:00 | 7.86 |  | W
18.12.2019 20:00 | 7.095 |  | W
18.12.2019 21:00 | 6.465 |  | W
18.12.2019 22:00 | 6.3975 |  | W
18.12.2019 23:00 | 6.585 |  | W
19.12.2019 00:00 | 6.3675 |  | W
19.12.2019 01:00 | 6.4425 |  | W
19.12.2019 02:00 | 6.315 |  | W
19.12.2019 03:00 | 6.48 |  | G
19.12.2019 04:00 | 6.6975 |  | W
19.12.2019 05:00 | 6.69 |  | W
19.12.2019 06:00 | 6.9 |  | W
19.12.2019 07:00 | 6.735 |  | W
19.12.2019 08:00 | 10.3875 |  | W
19.12.2019 09:00 | 17.985 |  | W
19.12.2019 10:00 | 20.49 |  | W
19.12.2019 11:00 | 18.8925 |  | W
19.12.2019 12:00 | 19.3425 |  | W
19.12.2019 13:00 | 16.755 |  | W
19.12.2019 14:00 | 18.4725 |  | W
19.12.2019 15:00 | 16.2525 |  | W
19.12.2019 16:00 | 17.475 |  | W
19.12.2019 17:00 | 16.725 |  | W
19.12.2019 18:00 | 9.5475 |  | W
19.12.2019 19:00 | 5.61 |  | W
19.12.2019 20:00 | 5.205 |  | W
19.12.2019 21:00 | 5.235 |  | W
19.12.2019 22:00 | 5.22 |  | W
19.12.2019 23:00 | 5.6325 |  | W
20.12.2019 00:00 | 5.955 |  | W
20.12.2019 01:00 | 5.97 |  | W
20.12.2019 02:00 | 5.9325 |  | W
20.12.2019 03:00 | 5.835 |  | W
20.12.2019 04:00 | 5.955 |  | W
20.12.2019 05:00 | 6.2025 |  | W
20.12.2019 06:00 | 6.2175 |  | W
20.12.2019 07:00 | 6.2475 |  | W
20.12.2019 08:00 | 9.9675 |  | W
20.12.2019 09:00 | 17.31 |  | W
20.12.2019 10:00 | 18.5775 |  | W
20.12.2019 11:00 | 21.24 |  | W
20.12.2019 12:00 | 22.185 |  | W
20.12.2019 13:00 | 17.865 |  | W
20.12.2019 14:00 | 16.7925 |  | W
20.12.2019 15:00 | 17.79 |  | W
20.12.2019 16:00 | 19.365 |  | W
20.12.2019 17:00 | 21.375 |  | W
20.12.2019 18:00 | 11.85 |  | W
20.12.2019 19:00 | 6.105 |  | W
20.12.2019 20:00 | 5.475 |  | W
20.12.2019 21:00 | 5.4 |  | W
20.12.2019 22:00 | 5.535 |  | W
20.12.2019 23:00 | 5.67 |  | W
21.12.2019 00:00 | 5.76 |  | W
21.12.2019 01:00 | 5.7975 |  | G
21.12.2019 02:00 | 5.9775 |  | W
21.12.2019 03:00 | 5.85 |  | W
21.12.2019 04:00 | 6.105 |  | W
21.12.2019 05:00 | 6.105 |  | W
21.12.2019 06:00 | 6.0825 |  | W
21.12.2019 07:00 | 5.8575 |  | W
21.12.2019 08:00 | 8.0325 |  | W
21.12.2019 09:00 | 9.0675 |  | W
21.12.2019 10:00 | 8.9475 |  | W
21.12.2019 11:00 | 9 |  | W
21.12.2019 12:00 | 13.7325 |  | W
21.12.2019 13:00 | 12.39 |  | W
21.12.2019 14:00 | 11.16 |  | W
21.12.2019 15:00 | 9.66 |  | W
21.12.2019 16:00 | 5.175 |  | W
21.12.2019 17:00 | 4.155 |  | W
21.12.2019 18:00 | 4.17 |  | W
21.12.2019 19:00 | 4.89 |  | W
21.12.2019 20:00 | 5.0025 |  | W
21.12.2019 21:00 | 4.92 |  | W
21.12.2019 22:00 | 4.905 |  | W
21.12.2019 23:00 | 4.92 |  | W
22.12.2019 00:00 | 5.04 |  | W
22.12.2019 01:00 | 4.905 |  | W
22.12.2019 02:00 | 4.995 |  | W
22.12.2019 03:00 | 5.3925 |  | W
22.12.2019 04:00 | 5.295 |  | W
22.12.2019 05:00 | 4.98 |  | W
22.12.2019 06:00 | 4.89 |  | W
22.12.2019 07:00 | 4.08 |  | W
22.12.2019 08:00 | 3.6825 |  | W
22.12.2019 09:00 | 3.8775 |  | W
22.12.2019 10:00 | 3.6 |  | W
22.12.2019 11:00 | 3.57 |  | W
22.12.2019 12:00 | 3.3375 |  | W
22.12.2019 13:00 | 3.39 |  | W
22.12.2019 14:00 | 2.73 |  | W
22.12.2019 15:00 | 2.9625 |  | W
22.12.2019 16:00 | 2.9175 |  | W
22.12.2019 17:00 | 3.2025 |  | W
22.12.2019 18:00 | 4.74 |  | W
22.12.2019 19:00 | 4.3575 |  | W
22.12.2019 20:00 | 4.6575 |  | W
22.12.2019 21:00 | 4.3725 |  | W
22.12.2019 22:00 | 4.3125 |  | W
22.12.2019 23:00 | 4.5225 |  | W
23.12.2019 00:00 | 4.5 |  | W