## METERING
Ел Екс Корпорейшън АД
BG5521900400000000000000001463498
Сетълмент период | Активна енергия - Del | Активна енергия - Rec | Статус | Легенда статуси:
DD.MM.YYYY hh:mm | kWh | kWh |  | W - реално измерена стойност
23.12.2019 01:00 | 0.555 |  | W | G - реално измерена стойност
23.12.2019 02:00 | 0.5175 |  | W | E - заместваща стойност
23.12.2019 03:00 | 0.5025 |  | W | V - заместваща стойност
23.12.2019 04:00 | 0.5625 |  | W | \ - отпадане на напрежението - реална стойност
23.12.2019 05:00 | 0.51 |  | W | / - възстановяване на напрежението - реална стойност
23.12.2019 06:00 | 0.5625 |  | W | F - непълни измерени данни
23.12.2019 07:00 | 0.45 |  | W | N - липсва измерена стойност
23.12.2019 08:00 | 0.6825 |  | W
23.12.2019 09:00 | 3.69 |  | W
23.12.2019 10:00 | 10.6275 |  | W
23.12.2019 11:00 | 11.5725 |  | W
23.12.2019 12:00 | 10.5825 |  | W
23.12.2019 13:00 | 9.3225 |  | W
23.12.2019 14:00 | 10.2825 |  | W
23.12.2019 15:00 | 8.88 |  | W
23.12.2019 16:00 | 9.9075 |  | W
23.12.2019 17:00 | 12.135 |  | W
23.12.2019 18:00 | 8.685 |  | W
23.12.2019 19:00 | 3.18 |  | W
23.12.2019 20:00 | 1.38 |  | W
23.12.2019 21:00 | 0.57 |  | W
23.12.2019 22:00 | 0.5925 |  | W
23.12.2019 23:00 | 0.585 |  | W
24.12.2019 00:00 | 0.54 |  | W
24.12.2019 01:00 | 0.585 |  | W
24.12.2019 02:00 | 0.5325 |  | W
24.12.2019 03:00 | 0.5925 |  | W
24.12.2019 04:00 | 0.5325 |  | W
24.12.2019 05:00 | 0.5925 |  | W
24.12.2019 06:00 | 0.5475 |  | W
24.12.2019 07:00 | 0.5025 |  | W
24.12.2019 08:00 | 0.5175 |  | W
24.12.2019 09:00 | 0.3975 |  | W
24.12.2019 10:00 | 0.45 |  | W
24.12.2019 11:00 | 0.3975 |  | W
24.12.2019 12:00 | 0.4425 |  | W
24.12.2019 13:00 | 0.4575 |  | W
24.12.2019 14:00 | 0.4125 |  | W
24.12.2019 15:00 | 0.3825 |  | W
24.12.2019 16:00 | 0.3375 |  | W
24.12.2019 17:00 | 0.3825 |  | W
24.12.2019 18:00 | 0.4425 |  | W
24.12.2019 19:00 | 0.525 |  | W
24.12.2019 20:00 | 0.48 |  | W
24.12.2019 21:00 | 0.555 |  | W
24.12.2019 22:00 | 0.5025 |  | W
24.12.2019 23:00 | 0.48 |  | W
25.12.2019 00:00 | 0.525 |  | W
25.12.2019 01:00 | 0.4725 |  | W
25.12.2019 02:00 | 0.5175 |  | W
25.12.2019 03:00 | 0.48 |  | W
25.12.2019 04:00 | 0.525 |  | W
25.12.2019 05:00 | 0.48 |  | W
25.12.2019 06:00 | 0.4725 |  | W
25.12.2019 07:00 | 0.495 |  | W
25.12.2019 08:00 | 0.3825 |  | W
25.12.2019 09:00 | 0.405 |  | W
25.12.2019 10:00 | 0.3375 |  | W
25.12.2019 11:00 | 0.3825 |  | W
25.12.2019 12:00 | 0.3375 |  | W
25.12.2019 13:00 | 0.3375 |  | W
25.12.2019 14:00 | 0.39 |  | W
25.12.2019 15:00 | 0.3375 |  | W
25.12.2019 16:00 | 0.3975 |  | W
25.12.2019 17:00 | 0.345 |  | W
25.12.2019 18:00 | 0.4575 |  | W
25.12.2019 19:00 | 0.465 |  | W
25.12.2019 20:00 | 0.4725 |  | W
25.12.2019 21:00 | 0.5475 |  | W
25.12.2019 22:00 | 0.5025 |  | W
25.12.2019 23:00 | 0.5325 |  | W
26.12.2019 00:00 | 0.4725 |  | W
26.12.2019 01:00 | 0.5325 |  | W
26.12.2019 02:00 | 0.4725 |  | W
26.12.2019 03:00 | 0.4875 |  | W
26.12.2019 04:00 | 0.5175 |  | W
26.12.2019 05:00 | 0.4725 |  | W
26.12.2019 06:00 | 0.525 |  | W
26.12.2019 07:00 | 0.45 |  | W
26.12.2019 08:00 | 0.45 |  | W
26.12.2019 09:00 | 0.36 |  | W
26.12.2019 10:00 | 0.405 |  | W
26.12.2019 11:00 | 0.3825 |  | W
26.12.2019 12:00 | 0.3525 |  | W
26.12.2019 13:00 | 0.4125 |  | W
26.12.2019 14:00 | 0.36 |  | W
26.12.2019 15:00 | 0.3975 |  | W
26.12.2019 16:00 | 0.48 |  | W
26.12.2019 17:00 | 0.525 |  | W
26.12.2019 18:00 | 0.5175 |  | W
26.12.2019 19:00 | 0.5475 |  | W
26.12.2019 20:00 | 0.6 |  | W
26.12.2019 21:00 | 0.57 |  | W
26.12.2019 22:00 | 0.6375 |  | W
26.12.2019 23:00 | 0.555 |  | W
27.12.2019 00:00 | 0.5925 |  | W
27.12.2019 01:00 | 0.54 |  | W
27.12.2019 02:00 | 0.6 |  | W
27.12.2019 03:00 | 0.5475 |  | W
27.12.2019 04:00 | 0.5625 |  | W
27.12.2019 05:00 | 0.6 |  | W
27.12.2019 06:00 | 0.57 |  | W
27.12.2019 07:00 | 0.5625 |  | W
27.12.2019 08:00 | 1.605 |  | W
27.12.2019 09:00 | 8.025 |  | W
27.12.2019 10:00 | 13.335 |  | W
27.12.2019 11:00 | 12.9375 |  | W
27.12.2019 12:00 | 12.8775 |  | W
27.12.2019 13:00 | 11.655 |  | W
27.12.2019 14:00 | 11.295 |  | W
27.12.2019 15:00 | 11.7 |  | W
27.12.2019 16:00 | 11.565 |  | W
27.12.2019 17:00 | 11.6775 |  | W
27.12.2019 18:00 | 5.3025 |  | W
27.12.2019 19:00 | 0.6225 |  | W
27.12.2019 20:00 | 0.495 |  | W
27.12.2019 21:00 | 0.5925 |  | W
27.12.2019 22:00 | 0.555 |  | W
27.12.2019 23:00 | 0.5775 |  | W
28.12.2019 00:00 | 0.525 |  | W
28.12.2019 01:00 | 0.57 |  | W
28.12.2019 02:00 | 0.5175 |  | W
28.12.2019 03:00 | 0.5775 |  | W
28.12.2019 04:00 | 0.5775 |  | W
28.12.2019 05:00 | 0.57 |  | W
28.12.2019 06:00 | 0.6225 |  | W
28.12.2019 07:00 | 0.54 |  | W
28.12.2019 08:00 | 1.785 |  | W
28.12.2019 09:00 | 4.3725 |  | W
28.12.2019 10:00 | 3.9675 |  | W
28.12.2019 11:00 | 4.2825 |  | W
28.12.2019 12:00 | 3.87 |  | W
28.12.2019 13:00 | 0.9375 |  | W
28.12.2019 14:00 | 0.3975 |  | W
28.12.2019 15:00 | 0.4575 |  | W
28.12.2019 16:00 | 0.405 |  | W
28.12.2019 17:00 | 0.45 |  | W
28.12.2019 18:00 | 0.585 |  | W
28.12.2019 19:00 | 0.6 |  | W
28.12.2019 20:00 | 0.63 |  | W
28.12.2019 21:00 | 0.615 |  | W
28.12.2019 22:00 | 0.6825 |  | W
28.12.2019 23:00 | 0.6 |  | W
29.12.2019 00:00 | 0.6675 |  | W
29.12.2019 01:00 | 0.5925 |  | W
29.12.2019 02:00 | 0.6 |  | W
29.12.2019 03:00 | 0.6375 |  | W
29.12.2019 04:00 | 0.5925 |  | W
29.12.2019 05:00 | 0.6375 |  | W
29.12.2019 06:00 | 0.5925 |  | W
29.12.2019 07:00 | 0.6 |  | W
29.12.2019 08:00 | 0.5025 |  | W
29.12.2019 09:00 | 0.4875 |  | W
29.12.2019 10:00 | 0.465 |  | W
29.12.2019 11:00 | 0.4575 |  | W
29.12.2019 12:00 | 0.5175 |  | W
29.12.2019 13:00 | 0.42 |  | W
29.12.2019 14:00 | 0.465 |  | W
29.12.2019 15:00 | 0.39 |  | W
29.12.2019 16:00 | 0.465 |  | W
29.12.2019 17:00 | 0.405 |  | W
29.12.2019 18:00 | 0.5775 |  | W
29.12.2019 19:00 | 0.585 |  | W
29.12.2019 20:00 | 0.66 |  | W
29.12.2019 21:00 | 0.615 |  | W
29.12.2019 22:00 | 0.6375 |  | W
29.12.2019 23:00 | 0.6375 |  | W
30.12.2019 00:00 | 0.6075 |  | W