## METERING
Ел Екс Корпорейшън АД
BG5521900440000000000000004083477
Сетълмент период | Активна енергия - Del | Активна енергия - Rec | Статус | Легенда статуси:
DD.MM.YYYY hh:mm | kWh | kWh |  | W - реално измерена стойност
23.12.2019 01:00 | 37.5 |  | W | G - реално измерена стойност
23.12.2019 02:00 | 36.75 |  | W | E - заместваща стойност
23.12.2019 03:00 | 36 |  | W | V - заместваща стойност
23.12.2019 04:00 | 37.5 |  | W | \ - отпадане на напрежението - реална стойност
23.12.2019 05:00 | 35.25 |  | W | / - възстановяване на напрежението - реална стойност
23.12.2019 06:00 | 38.25 |  | W | F - непълни измерени данни
23.12.2019 07:00 | 90.75 |  | W | N - липсва измерена стойност
23.12.2019 08:00 | 115.5 |  | W
23.12.2019 09:00 | 142.5 |  | W
23.12.2019 10:00 | 207.75 |  | W
23.12.2019 11:00 | 260.25 |  | W
23.12.2019 12:00 | 227.25 |  | W
23.12.2019 13:00 | 133.5 |  | W
23.12.2019 14:00 | 198.75 |  | W
23.12.2019 15:00 | 200.25 |  | W
23.12.2019 16:00 | 188.25 |  | W
23.12.2019 17:00 | 165 |  | W
23.12.2019 18:00 | 114 |  | W
23.12.2019 19:00 | 47.25 |  | W
23.12.2019 20:00 | 45 |  | W
23.12.2019 21:00 | 39.75 |  | W
23.12.2019 22:00 | 39 |  | W
23.12.2019 23:00 | 36 |  | W
24.12.2019 00:00 | 37.5 |  | W
24.12.2019 01:00 | 36.75 |  | W
24.12.2019 02:00 | 36.75 |  | W
24.12.2019 03:00 | 36 |  | W
24.12.2019 04:00 | 36.75 |  | W
24.12.2019 05:00 | 36.75 |  | W
24.12.2019 06:00 | 36.75 |  | W
24.12.2019 07:00 | 107.25 |  | W
24.12.2019 08:00 | 96 |  | W
24.12.2019 09:00 | 135.75 |  | W
24.12.2019 10:00 | 189.75 |  | W
24.12.2019 11:00 | 181.5 |  | W
24.12.2019 12:00 | 181.5 |  | W
24.12.2019 13:00 | 161.25 |  | W
24.12.2019 14:00 | 159.75 |  | W
24.12.2019 15:00 | 147.75 |  | W
24.12.2019 16:00 | 150 |  | W
24.12.2019 17:00 | 170.25 |  | W
24.12.2019 18:00 | 102.75 |  | W
24.12.2019 19:00 | 54.75 |  | W
24.12.2019 20:00 | 51 |  | W
24.12.2019 21:00 | 44.25 |  | W
24.12.2019 22:00 | 41.25 |  | W
24.12.2019 23:00 | 39.75 |  | W
25.12.2019 00:00 | 36.75 |  | W
25.12.2019 01:00 | 36.75 |  | W
25.12.2019 02:00 | 36 |  | W
25.12.2019 03:00 | 36.75 |  | W
25.12.2019 04:00 | 35.25 |  | W
25.12.2019 05:00 | 36.75 |  | W
25.12.2019 06:00 | 36 |  | W
25.12.2019 07:00 | 72 |  | W
25.12.2019 08:00 | 125.25 |  | W
25.12.2019 09:00 | 125.25 |  | W
25.12.2019 10:00 | 197.25 |  | W
25.12.2019 11:00 | 198.75 |  | W
25.12.2019 12:00 | 250.5 |  | W
25.12.2019 13:00 | 181.5 |  | W
25.12.2019 14:00 | 155.25 |  | W
25.12.2019 15:00 | 111 |  | W
25.12.2019 16:00 | 150.75 |  | W
25.12.2019 17:00 | 147.75 |  | W
25.12.2019 18:00 | 90 |  | W
25.12.2019 19:00 | 51.75 |  | W
25.12.2019 20:00 | 56.25 |  | W
25.12.2019 21:00 | 49.5 |  | W
25.12.2019 22:00 | 46.5 |  | W
25.12.2019 23:00 | 45 |  | W
26.12.2019 00:00 | 44.25 |  | W
26.12.2019 01:00 | 42.75 |  | W
26.12.2019 02:00 | 43.5 |  | W
26.12.2019 03:00 | 42.75 |  | W
26.12.2019 04:00 | 43.5 |  | W
26.12.2019 05:00 | 42.75 |  | W
26.12.2019 06:00 | 42.75 |  | W
26.12.2019 07:00 | 52.5 |  | W
26.12.2019 08:00 | 99 |  | W
26.12.2019 09:00 | 101.25 |  | W
26.12.2019 10:00 | 131.25 |  | W
26.12.2019 11:00 | 141 |  | W
26.12.2019 12:00 | 120 |  | W
26.12.2019 13:00 | 84.75 |  | W
26.12.2019 14:00 | 97.5 |  | W
26.12.2019 15:00 | 114 |  | W
26.12.2019 16:00 | 60.75 |  | W
26.12.2019 17:00 | 91.5 |  | W
26.12.2019 18:00 | 138 |  | W
26.12.2019 19:00 | 62.25 |  | W
26.12.2019 20:00 | 48 |  | W
26.12.2019 21:00 | 44.25 |  | W
26.12.2019 22:00 | 45.75 |  | W
26.12.2019 23:00 | 37.5 |  | W
27.12.2019 00:00 | 36.75 |  | W
27.12.2019 01:00 | 36.75 |  | W
27.12.2019 02:00 | 36 |  | W
27.12.2019 03:00 | 35.25 |  | W
27.12.2019 04:00 | 35.25 |  | W
27.12.2019 05:00 | 35.25 |  | W
27.12.2019 06:00 | 35.25 |  | W
27.12.2019 07:00 | 36.75 |  | W
27.12.2019 08:00 | 49.5 |  | W
27.12.2019 09:00 | 121.5 |  | W
27.12.2019 10:00 | 151.5 |  | W
27.12.2019 11:00 | 130.5 |  | W
27.12.2019 12:00 | 141 |  | W
27.12.2019 13:00 | 120.75 |  | W
27.12.2019 14:00 | 183 |  | W
27.12.2019 15:00 | 159.75 |  | W
27.12.2019 16:00 | 162 |  | W
27.12.2019 17:00 | 107.25 |  | W
27.12.2019 18:00 | 52.5 |  | W
27.12.2019 19:00 | 54 |  | W
27.12.2019 20:00 | 51 |  | W
27.12.2019 21:00 | 42.75 |  | W
27.12.2019 22:00 | 45.75 |  | W
27.12.2019 23:00 | 39.75 |  | W
28.12.2019 00:00 | 39.75 |  | W
28.12.2019 01:00 | 39.75 |  | W
28.12.2019 02:00 | 39 |  | W
28.12.2019 03:00 | 38.25 |  | W
28.12.2019 04:00 | 38.25 |  | W
28.12.2019 05:00 | 38.25 |  | W
28.12.2019 06:00 | 39 |  | W
28.12.2019 07:00 | 37.5 |  | W
28.12.2019 08:00 | 45.75 |  | W
28.12.2019 09:00 | 78 |  | W
28.12.2019 10:00 | 78 |  | W
28.12.2019 11:00 | 78.75 |  | W
28.12.2019 12:00 | 75.75 |  | W
28.12.2019 13:00 | 78.75 |  | W
28.12.2019 14:00 | 75 |  | W
28.12.2019 15:00 | 76.5 |  | W
28.12.2019 16:00 | 77.25 |  | W
28.12.2019 17:00 | 56.25 |  | W
28.12.2019 18:00 | 37.5 |  | W
28.12.2019 19:00 | 40.5 |  | W
28.12.2019 20:00 | 40.5 |  | W
28.12.2019 21:00 | 38.25 |  | W
28.12.2019 22:00 | 38.25 |  | W
28.12.2019 23:00 | 38.25 |  | W
29.12.2019 00:00 | 36.75 |  | W
29.12.2019 01:00 | 38.25 |  | W
29.12.2019 02:00 | 36.75 |  | W
29.12.2019 03:00 | 36 |  | W
29.12.2019 04:00 | 36.75 |  | W
29.12.2019 05:00 | 36.75 |  | W
29.12.2019 06:00 | 36.75 |  | W
29.12.2019 07:00 | 37.5 |  | W
29.12.2019 08:00 | 48.75 |  | W
29.12.2019 09:00 | 84 |  | W
29.12.2019 10:00 | 91.5 |  | W
29.12.2019 11:00 | 91.5 |  | W
29.12.2019 12:00 | 104.25 |  | W
29.12.2019 13:00 | 84.75 |  | W
29.12.2019 14:00 | 78 |  | W
29.12.2019 15:00 | 84 |  | W
29.12.2019 16:00 | 72 |  | W
29.12.2019 17:00 | 81 |  | W
29.12.2019 18:00 | 55.5 |  | W
29.12.2019 19:00 | 57.75 |  | W
29.12.2019 20:00 | 53.25 |  | W
29.12.2019 21:00 | 46.5 |  | W
29.12.2019 22:00 | 44.25 |  | W
29.12.2019 23:00 | 46.5 |  | W
30.12.2019 00:00 | 42.75 |  | W