## METERING
Ел Екс Корпорейшън АД
BG5521900440000000000000004280679
Сетълмент период | Активна енергия - Del | Активна енергия - Rec | Статус | Легенда статуси:
DD.MM.YYYY hh:mm | kWh | kWh |  | W - реално измерена стойност
23.12.2019 01:00 | 44 |  | W | G - реално измерена стойност
23.12.2019 02:00 | 44 |  | W | E - заместваща стойност
23.12.2019 03:00 | 45 |  | W | V - заместваща стойност
23.12.2019 04:00 | 44 |  | W | \ - отпадане на напрежението - реална стойност
23.12.2019 05:00 | 44 |  | W | / - възстановяване на напрежението - реална стойност
23.12.2019 06:00 | 43 |  | W | F - непълни измерени данни
23.12.2019 07:00 | 44 |  | W | N - липсва измерена стойност
23.12.2019 08:00 | 49 |  | W
23.12.2019 09:00 | 237 |  | W
23.12.2019 10:00 | 210 |  | W
23.12.2019 11:00 | 185 |  | W
23.12.2019 12:00 | 172 |  | W
23.12.2019 13:00 | 49 |  | W
23.12.2019 14:00 | 176 |  | W
23.12.2019 15:00 | 171 |  | W
23.12.2019 16:00 | 206 |  | W
23.12.2019 17:00 | 108 |  | W
23.12.2019 18:00 | 47 |  | W
23.12.2019 19:00 | 47 |  | W
23.12.2019 20:00 | 46 |  | W
23.12.2019 21:00 | 48 |  | W
23.12.2019 22:00 | 70 |  | W
23.12.2019 23:00 | 116 |  | W
24.12.2019 00:00 | 124 |  | W
24.12.2019 01:00 | 117 |  | W
24.12.2019 02:00 | 122 |  | W
24.12.2019 03:00 | 126 |  | W
24.12.2019 04:00 | 126 |  | W
24.12.2019 05:00 | 127 |  | W
24.12.2019 06:00 | 90 |  | W
24.12.2019 07:00 | 51 |  | W
24.12.2019 08:00 | 50 |  | W
24.12.2019 09:00 | 50 |  | W
24.12.2019 10:00 | 50 |  | W
24.12.2019 11:00 | 49 |  | W
24.12.2019 12:00 | 49 |  | W
24.12.2019 13:00 | 49 |  | W
24.12.2019 14:00 | 49 |  | W
24.12.2019 15:00 | 49 |  | W
24.12.2019 16:00 | 48 |  | W
24.12.2019 17:00 | 49 |  | W
24.12.2019 18:00 | 50 |  | W
24.12.2019 19:00 | 49 |  | W
24.12.2019 20:00 | 47 |  | W
24.12.2019 21:00 | 48 |  | W
24.12.2019 22:00 | 47 |  | W
24.12.2019 23:00 | 47 |  | W
25.12.2019 00:00 | 47 |  | W
25.12.2019 01:00 | 46 |  | W
25.12.2019 02:00 | 47 |  | W
25.12.2019 03:00 | 47 |  | W
25.12.2019 04:00 | 48 |  | W
25.12.2019 05:00 | 48 |  | W
25.12.2019 06:00 | 47 |  | W
25.12.2019 07:00 | 48 |  | W
25.12.2019 08:00 | 49 |  | W
25.12.2019 09:00 | 47 |  | W
25.12.2019 10:00 | 47 |  | W
25.12.2019 11:00 | 47 |  | W
25.12.2019 12:00 | 48 |  | W
25.12.2019 13:00 | 47 |  | W
25.12.2019 14:00 | 47 |  | W
25.12.2019 15:00 | 47 |  | W
25.12.2019 16:00 | 46 |  | W
25.12.2019 17:00 | 48 |  | W
25.12.2019 18:00 | 47 |  | W
25.12.2019 19:00 | 47 |  | W
25.12.2019 20:00 | 46 |  | W
25.12.2019 21:00 | 48 |  | W
25.12.2019 22:00 | 47 |  | W
25.12.2019 23:00 | 48 |  | W
26.12.2019 00:00 | 47 |  | W
26.12.2019 01:00 | 48 |  | W
26.12.2019 02:00 | 46 |  | W
26.12.2019 03:00 | 46 |  | W
26.12.2019 04:00 | 48 |  | W
26.12.2019 05:00 | 47 |  | W
26.12.2019 06:00 | 48 |  | W
26.12.2019 07:00 | 48 |  | W
26.12.2019 08:00 | 123 |  | W
26.12.2019 09:00 | 144 |  | W
26.12.2019 10:00 | 174 |  | W
26.12.2019 11:00 | 195 |  | W
26.12.2019 12:00 | 237 |  | W
26.12.2019 13:00 | 82 |  | W
26.12.2019 14:00 | 78 |  | W
26.12.2019 15:00 | 236 |  | W
26.12.2019 16:00 | 451 |  | W
26.12.2019 17:00 | 521 |  | W
26.12.2019 18:00 | 525 |  | W
26.12.2019 19:00 | 498 |  | W
26.12.2019 20:00 | 362 |  | W
26.12.2019 21:00 | 127 |  | W
26.12.2019 22:00 | 433 |  | W
26.12.2019 23:00 | 510 |  | W
27.12.2019 00:00 | 533 |  | W
27.12.2019 01:00 | 514 |  | W
27.12.2019 02:00 | 548 |  | W
27.12.2019 03:00 | 557 |  | W
27.12.2019 04:00 | 525 |  | W
27.12.2019 05:00 | 563 |  | W
27.12.2019 06:00 | 528 |  | W
27.12.2019 07:00 | 460 |  | W
27.12.2019 08:00 | 447 |  | W
27.12.2019 09:00 | 371 |  | W
27.12.2019 10:00 | 597 |  | W
27.12.2019 11:00 | 590 |  | W
27.12.2019 12:00 | 564 |  | W
27.12.2019 13:00 | 545 |  | W
27.12.2019 14:00 | 544 |  | W
27.12.2019 15:00 | 438 |  | W
27.12.2019 16:00 | 608 |  | W
27.12.2019 17:00 | 642 |  | W
27.12.2019 18:00 | 305 |  | W
27.12.2019 19:00 | 387 |  | W
27.12.2019 20:00 | 454 |  | W
27.12.2019 21:00 | 130 |  | W
27.12.2019 22:00 | 455 |  | W
27.12.2019 23:00 | 511 |  | W
28.12.2019 00:00 | 332 |  | W
28.12.2019 01:00 | 342 |  | W
28.12.2019 02:00 | 549 |  | W
28.12.2019 03:00 | 513 |  | W
28.12.2019 04:00 | 529 |  | W
28.12.2019 05:00 | 557 |  | W
28.12.2019 06:00 | 557 |  | W
28.12.2019 07:00 | 482 |  | W
28.12.2019 08:00 | 448 |  | W
28.12.2019 09:00 | 344 |  | W
28.12.2019 10:00 | 497 |  | W
28.12.2019 11:00 | 520 |  | W
28.12.2019 12:00 | 495 |  | W
28.12.2019 13:00 | 506 |  | W
28.12.2019 14:00 | 165 |  | W
28.12.2019 15:00 | 323 |  | W
28.12.2019 16:00 | 507 |  | W
28.12.2019 17:00 | 541 |  | W
28.12.2019 18:00 | 459 |  | W
28.12.2019 19:00 | 526 |  | W
28.12.2019 20:00 | 341 |  | W
28.12.2019 21:00 | 377 |  | W
28.12.2019 22:00 | 577 |  | W
28.12.2019 23:00 | 475 |  | W
29.12.2019 00:00 | 487 |  | W
29.12.2019 01:00 | 506 |  | W
29.12.2019 02:00 | 517 |  | W
29.12.2019 03:00 | 483 |  | W
29.12.2019 04:00 | 521 |  | W
29.12.2019 05:00 | 524 |  | W
29.12.2019 06:00 | 431 |  | W
29.12.2019 07:00 | 456 |  | W
29.12.2019 08:00 | 364 |  | W
29.12.2019 09:00 | 267 |  | W
29.12.2019 10:00 | 565 |  | W
29.12.2019 11:00 | 521 |  | W
29.12.2019 12:00 | 498 |  | W
29.12.2019 13:00 | 499 |  | W
29.12.2019 14:00 | 539 |  | W
29.12.2019 15:00 | 472 |  | W
29.12.2019 16:00 | 336 |  | W
29.12.2019 17:00 | 308 |  | W
29.12.2019 18:00 | 517 |  | W
29.12.2019 19:00 | 464 |  | W
29.12.2019 20:00 | 396 |  | W
29.12.2019 21:00 | 330 |  | W
29.12.2019 22:00 | 518 |  | W
29.12.2019 23:00 | 482 |  | W
30.12.2019 00:00 | 463 |  | W