## METERING
Ел Екс Корпорейшън АД
BG5521900470000000000000001191766
Сетълмент период | Активна енергия - Del | Активна енергия - Rec | Статус | Легенда статуси:
DD.MM.YYYY hh:mm | kWh | kWh |  | W - реално измерена стойност
23.12.2019 01:00 | 2.805 |  | W | G - реално измерена стойност
23.12.2019 02:00 | 2.6775 |  | W | E - заместваща стойност
23.12.2019 03:00 | 2.625 |  | W | V - заместваща стойност
23.12.2019 04:00 | 2.52 |  | W | \ - отпадане на напрежението - реална стойност
23.12.2019 05:00 | 2.52 |  | W | / - възстановяване на напрежението - реална стойност
23.12.2019 06:00 | 2.5875 |  | W | F - непълни измерени данни
23.12.2019 07:00 | 2.6025 |  | W | N - липсва измерена стойност
23.12.2019 08:00 | 3.1875 |  | W
23.12.2019 09:00 | 12.4725 |  | W
23.12.2019 10:00 | 37.2975 |  | W
23.12.2019 11:00 | 29.5125 |  | W
23.12.2019 12:00 | 21.045 |  | W
23.12.2019 13:00 | 18.4725 |  | W
23.12.2019 14:00 | 19.56 |  | W
23.12.2019 15:00 | 17.0625 |  | W
23.12.2019 16:00 | 24.6225 |  | W
23.12.2019 17:00 | 13.5525 |  | W
23.12.2019 18:00 | 8.4075 |  | W
23.12.2019 19:00 | 6.0225 |  | W
23.12.2019 20:00 | 6.8025 |  | W
23.12.2019 21:00 | 8.5875 |  | W
23.12.2019 22:00 | 6.6075 |  | W
23.12.2019 23:00 | 2.8425 |  | W
24.12.2019 00:00 | 2.52 |  | W
24.12.2019 01:00 | 2.52 |  | W
24.12.2019 02:00 | 2.565 |  | W
24.12.2019 03:00 | 2.5125 |  | W
24.12.2019 04:00 | 2.64 |  | W
24.12.2019 05:00 | 2.595 |  | W
24.12.2019 06:00 | 2.58 |  | W
24.12.2019 07:00 | 2.52 |  | W
24.12.2019 08:00 | 2.6175 |  | W
24.12.2019 09:00 | 2.79 |  | W
24.12.2019 10:00 | 24.03 |  | W
24.12.2019 11:00 | 21.0675 |  | W
24.12.2019 12:00 | 21.5175 |  | W
24.12.2019 13:00 | 15.0075 |  | W
24.12.2019 14:00 | 11.1225 |  | W
24.12.2019 15:00 | 10.98 |  | W
24.12.2019 16:00 | 11.7375 |  | W
24.12.2019 17:00 | 9.9825 |  | W
24.12.2019 18:00 | 8.565 |  | W
24.12.2019 19:00 | 7.0575 |  | W
24.12.2019 20:00 | 3.0675 |  | W
24.12.2019 21:00 | 2.6475 |  | W
24.12.2019 22:00 | 2.7675 |  | W
24.12.2019 23:00 | 2.6325 |  | W
25.12.2019 00:00 | 2.67 |  | W
25.12.2019 01:00 | 2.5575 |  | W
25.12.2019 02:00 | 2.6025 |  | W
25.12.2019 03:00 | 2.6325 |  | W
25.12.2019 04:00 | 2.7 |  | W
25.12.2019 05:00 | 2.7225 |  | W
25.12.2019 06:00 | 2.73 |  | W
25.12.2019 07:00 | 2.7225 |  | W
25.12.2019 08:00 | 2.7825 |  | W
25.12.2019 09:00 | 2.7375 |  | W
25.12.2019 10:00 | 16.1175 |  | W
25.12.2019 11:00 | 16.7175 |  | W
25.12.2019 12:00 | 12.795 |  | W
25.12.2019 13:00 | 10.3125 |  | W
25.12.2019 14:00 | 9.855 |  | W
25.12.2019 15:00 | 5.9925 |  | W
25.12.2019 16:00 | 6.225 |  | W
25.12.2019 17:00 | 5.82 |  | W
25.12.2019 18:00 | 5.5125 |  | W
25.12.2019 19:00 | 5.76 |  | W
25.12.2019 20:00 | 5.79 |  | W
25.12.2019 21:00 | 5.46 |  | W
25.12.2019 22:00 | 5.3025 |  | W
25.12.2019 23:00 | 5.3925 |  | W
26.12.2019 00:00 | 2.985 |  | W
26.12.2019 01:00 | 3.0675 |  | W
26.12.2019 02:00 | 2.9325 |  | W
26.12.2019 03:00 | 2.9175 |  | W
26.12.2019 04:00 | 2.9475 |  | W
26.12.2019 05:00 | 2.8875 |  | W
26.12.2019 06:00 | 2.8725 |  | W
26.12.2019 07:00 | 2.7975 |  | W
26.12.2019 08:00 | 2.8425 |  | W
26.12.2019 09:00 | 2.7675 |  | W
26.12.2019 10:00 | 6.195 |  | W
26.12.2019 11:00 | 9.6 |  | W
26.12.2019 12:00 | 7.215 |  | W
26.12.2019 13:00 | 8.3775 |  | W
26.12.2019 14:00 | 7.125 |  | W
26.12.2019 15:00 | 7.8525 |  | W
26.12.2019 16:00 | 7.845 |  | W
26.12.2019 17:00 | 7.335 |  | W
26.12.2019 18:00 | 5.67 |  | W
26.12.2019 19:00 | 3.765 |  | W
26.12.2019 20:00 | 3.5775 |  | W
26.12.2019 21:00 | 2.985 |  | W
26.12.2019 22:00 | 2.7075 |  | W
26.12.2019 23:00 | 2.6775 |  | W
27.12.2019 00:00 | 2.715 |  | W
27.12.2019 01:00 | 2.76 |  | W
27.12.2019 02:00 | 2.685 |  | W
27.12.2019 03:00 | 2.745 |  | W
27.12.2019 04:00 | 2.7375 |  | W
27.12.2019 05:00 | 2.805 |  | W
27.12.2019 06:00 | 2.94 |  | W
27.12.2019 07:00 | 2.7675 |  | W
27.12.2019 08:00 | 2.9475 |  | W
27.12.2019 09:00 | 7.8675 |  | W
27.12.2019 10:00 | 34.4625 |  | W
27.12.2019 11:00 | 25.5225 |  | W
27.12.2019 12:00 | 21.8175 |  | W
27.12.2019 13:00 | 22.965 |  | W
27.12.2019 14:00 | 25.65 |  | W
27.12.2019 15:00 | 24.1275 |  | W
27.12.2019 16:00 | 18.39 |  | W
27.12.2019 17:00 | 13.02 |  | W
27.12.2019 18:00 | 10.7925 |  | W
27.12.2019 19:00 | 8.73 |  | W
27.12.2019 20:00 | 8.595 |  | W
27.12.2019 21:00 | 3.495 |  | W
27.12.2019 22:00 | 3.435 |  | W
27.12.2019 23:00 | 2.8725 |  | W
28.12.2019 00:00 | 2.9625 |  | W
28.12.2019 01:00 | 2.9475 |  | W
28.12.2019 02:00 | 2.88 |  | W
28.12.2019 03:00 | 2.9475 |  | W
28.12.2019 04:00 | 2.9475 |  | W
28.12.2019 05:00 | 2.985 |  | W
28.12.2019 06:00 | 2.9175 |  | W
28.12.2019 07:00 | 3.165 |  | W
28.12.2019 08:00 | 3.405 |  | W
28.12.2019 09:00 | 7.68 |  | W
28.12.2019 10:00 | 9.105 |  | W
28.12.2019 11:00 | 9.045 |  | W
28.12.2019 12:00 | 7.38 |  | W
28.12.2019 13:00 | 7.65 |  | W
28.12.2019 14:00 | 9.36 |  | W
28.12.2019 15:00 | 9.7275 |  | W
28.12.2019 16:00 | 8.04 |  | W
28.12.2019 17:00 | 8.265 |  | W
28.12.2019 18:00 | 8.76 |  | W
28.12.2019 19:00 | 8.895 |  | W
28.12.2019 20:00 | 6.885 |  | W
28.12.2019 21:00 | 3.63 |  | W
28.12.2019 22:00 | 3.0825 |  | W
28.12.2019 23:00 | 3.2175 |  | W
29.12.2019 00:00 | 3.2475 |  | W
29.12.2019 01:00 | 3.405 |  | W
29.12.2019 02:00 | 3.5025 |  | W
29.12.2019 03:00 | 3.4575 |  | W
29.12.2019 04:00 | 3.4275 |  | W
29.12.2019 05:00 | 3.4725 |  | W
29.12.2019 06:00 | 3.45 |  | W
29.12.2019 07:00 | 3.6225 |  | W
29.12.2019 08:00 | 3.54 |  | W
29.12.2019 09:00 | 3.42 |  | W
29.12.2019 10:00 | 5.07 |  | W
29.12.2019 11:00 | 4.8075 |  | W
29.12.2019 12:00 | 4.2825 |  | W
29.12.2019 13:00 | 4.095 |  | W
29.12.2019 14:00 | 4.2825 |  | W
29.12.2019 15:00 | 5.1675 |  | W
29.12.2019 16:00 | 6.105 |  | W
29.12.2019 17:00 | 4.0425 |  | W
29.12.2019 18:00 | 4.395 |  | W
29.12.2019 19:00 | 5.3475 |  | W
29.12.2019 20:00 | 3.8475 |  | W
29.12.2019 21:00 | 3.63 |  | W
29.12.2019 22:00 | 3.6075 |  | W
29.12.2019 23:00 | 3.4875 |  | W
30.12.2019 00:00 | 3.45 |  | W