## METERING
Ел Екс Корпорейшън АД
BG5521900600000000000000002084265
Сетълмент период | Активна енергия - Del | Активна енергия - Rec | Статус | Легенда статуси:
DD.MM.YYYY hh:mm | kWh | kWh |  | W - реално измерена стойност
23.12.2019 01:00 | 8.3925 |  | W | G - реално измерена стойност
23.12.2019 02:00 | 8.55 |  | W | E - заместваща стойност
23.12.2019 03:00 | 8.58 |  | W | V - заместваща стойност
23.12.2019 04:00 | 8.5425 |  | W | \ - отпадане на напрежението - реална стойност
23.12.2019 05:00 | 8.085 |  | W | / - възстановяване на напрежението - реална стойност
23.12.2019 06:00 | 16.83 |  | W | F - непълни измерени данни
23.12.2019 07:00 | 23.1525 |  | W | N - липсва измерена стойност
23.12.2019 08:00 | 37.5675 |  | W
23.12.2019 09:00 | 62.505 |  | W
23.12.2019 10:00 | 57.165 |  | W
23.12.2019 11:00 | 43.0575 |  | W
23.12.2019 12:00 | 48.8175 |  | W
23.12.2019 13:00 | 44.94 |  | W
23.12.2019 14:00 | 35.475 |  | W
23.12.2019 15:00 | 37.545 |  | W
23.12.2019 16:00 | 30.5625 |  | W
23.12.2019 17:00 | 31.575 |  | W
23.12.2019 18:00 | 13.215 |  | W
23.12.2019 19:00 | 6.6 |  | W
23.12.2019 20:00 | 6.5925 |  | W
23.12.2019 21:00 | 6.57 |  | W
23.12.2019 22:00 | 6.6975 |  | W
23.12.2019 23:00 | 6.5325 |  | W
24.12.2019 00:00 | 6.675 |  | W
24.12.2019 01:00 | 6.555 |  | W
24.12.2019 02:00 | 6.5775 |  | W
24.12.2019 03:00 | 6.5775 |  | W
24.12.2019 04:00 | 6.765 |  | W
24.12.2019 05:00 | 6.585 |  | W
24.12.2019 06:00 | 6.555 |  | W
24.12.2019 07:00 | 22.2225 |  | W
24.12.2019 08:00 | 21.9075 |  | W
24.12.2019 09:00 | 21.66 |  | W
24.12.2019 10:00 | 21.54 |  | W
24.12.2019 11:00 | 21.255 |  | W
24.12.2019 12:00 | 10.1625 |  | W
24.12.2019 13:00 | 17.205 |  | W
24.12.2019 14:00 | 9.1575 |  | W
24.12.2019 15:00 | 19.86 |  | W
24.12.2019 16:00 | 15 |  | W
24.12.2019 17:00 | 16.065 |  | W
24.12.2019 18:00 | 21.9075 |  | W
24.12.2019 19:00 | 6.54 |  | W
24.12.2019 20:00 | 6.465 |  | W
24.12.2019 21:00 | 6.66 |  | W
24.12.2019 22:00 | 6.225 |  | W
24.12.2019 23:00 | 5.7825 |  | W
25.12.2019 00:00 | 5.97 |  | W
25.12.2019 01:00 | 5.9025 |  | W
25.12.2019 02:00 | 6.6225 |  | W
25.12.2019 03:00 | 6.015 |  | W
25.12.2019 04:00 | 6.015 |  | W
25.12.2019 05:00 | 6.135 |  | W
25.12.2019 06:00 | 6.21 |  | W
25.12.2019 07:00 | 21.825 |  | W
25.12.2019 08:00 | 21.8175 |  | W
25.12.2019 09:00 | 21.9 |  | W
25.12.2019 10:00 | 21.765 |  | W
25.12.2019 11:00 | 22.1175 |  | W
25.12.2019 12:00 | 13.71 |  | W
25.12.2019 13:00 | 22.08 |  | W
25.12.2019 14:00 | 14.6325 |  | W
25.12.2019 15:00 | 20.2275 |  | W
25.12.2019 16:00 | 21.69 |  | W
25.12.2019 17:00 | 16.665 |  | W
25.12.2019 18:00 | 18.525 |  | W
25.12.2019 19:00 | 6.6975 |  | W
25.12.2019 20:00 | 6.4875 |  | W
25.12.2019 21:00 | 6.75 |  | W
25.12.2019 22:00 | 6.6525 |  | W
25.12.2019 23:00 | 6.5625 |  | W
26.12.2019 00:00 | 6.675 |  | W
26.12.2019 01:00 | 6.7125 |  | W
26.12.2019 02:00 | 6.6075 |  | W
26.12.2019 03:00 | 6.8025 |  | W
26.12.2019 04:00 | 6.84 |  | W
26.12.2019 05:00 | 6.735 |  | W
26.12.2019 06:00 | 6.5925 |  | W
26.12.2019 07:00 | 22.245 |  | W
26.12.2019 08:00 | 22.0725 |  | W
26.12.2019 09:00 | 23.3325 |  | W
26.12.2019 10:00 | 25.2075 |  | W
26.12.2019 11:00 | 25.395 |  | W
26.12.2019 12:00 | 19.9725 |  | W
26.12.2019 13:00 | 11.1675 |  | W
26.12.2019 14:00 | 21.885 |  | W
26.12.2019 15:00 | 21.7725 |  | W
26.12.2019 16:00 | 13.0875 |  | W
26.12.2019 17:00 | 21.705 |  | W
26.12.2019 18:00 | 21.9525 |  | W
26.12.2019 19:00 | 6.5925 |  | W
26.12.2019 20:00 | 6.63 |  | W
26.12.2019 21:00 | 6.6375 |  | W
26.12.2019 22:00 | 6.51 |  | W
26.12.2019 23:00 | 6.7125 |  | W
27.12.2019 00:00 | 6.555 |  | W
27.12.2019 01:00 | 6.7275 |  | W
27.12.2019 02:00 | 6.63 |  | W
27.12.2019 03:00 | 6.5325 |  | W
27.12.2019 04:00 | 6.4725 |  | W
27.12.2019 05:00 | 6.5325 |  | W
27.12.2019 06:00 | 6.45 |  | W
27.12.2019 07:00 | 23.5125 |  | W
27.12.2019 08:00 | 37.7175 |  | W
27.12.2019 09:00 | 71.145 |  | W
27.12.2019 10:00 | 72.45 |  | W
27.12.2019 11:00 | 67.455 |  | W
27.12.2019 12:00 | 61.5 |  | W
27.12.2019 13:00 | 57.9 |  | W
27.12.2019 14:00 | 55.2975 |  | W
27.12.2019 15:00 | 53.895 |  | W
27.12.2019 16:00 | 49.4325 |  | W
27.12.2019 17:00 | 33.1425 |  | W
27.12.2019 18:00 | 27.0975 |  | W
27.12.2019 19:00 | 7.56 |  | W
27.12.2019 20:00 | 6.8625 |  | W
27.12.2019 21:00 | 6.6675 |  | W
27.12.2019 22:00 | 6.735 |  | W
27.12.2019 23:00 | 6.735 |  | W
28.12.2019 00:00 | 6.8625 |  | W
28.12.2019 01:00 | 6.6375 |  | W
28.12.2019 02:00 | 6.6675 |  | W
28.12.2019 03:00 | 6.8625 |  | W
28.12.2019 04:00 | 6.7275 |  | W
28.12.2019 05:00 | 6.66 |  | W
28.12.2019 06:00 | 18.18 |  | W
28.12.2019 07:00 | 7.3425 |  | W
28.12.2019 08:00 | 7.35 |  | W
28.12.2019 09:00 | 21.0975 |  | W
28.12.2019 10:00 | 23.94 |  | W
28.12.2019 11:00 | 28.3875 |  | W
28.12.2019 12:00 | 26.07 |  | W
28.12.2019 13:00 | 26.2725 |  | W
28.12.2019 14:00 | 24.285 |  | W
28.12.2019 15:00 | 28.05 |  | W
28.12.2019 16:00 | 24.0525 |  | W
28.12.2019 17:00 | 6.9675 |  | W
28.12.2019 18:00 | 7.635 |  | W
28.12.2019 19:00 | 8.415 |  | W
28.12.2019 20:00 | 24.915 |  | W
28.12.2019 21:00 | 44.9325 |  | W
28.12.2019 22:00 | 30.0375 |  | W
28.12.2019 23:00 | 37.755 |  | W
29.12.2019 00:00 | 35.595 |  | W
29.12.2019 01:00 | 9.3975 |  | W
29.12.2019 02:00 | 22.5075 |  | W
29.12.2019 03:00 | 22.875 |  | W
29.12.2019 04:00 | 13.2 |  | W
29.12.2019 05:00 | 20.805 |  | W
29.12.2019 06:00 | 23.1075 |  | W
29.12.2019 07:00 | 22.8 |  | W
29.12.2019 08:00 | 22.575 |  | W
29.12.2019 09:00 | 13.83 |  | W
29.12.2019 10:00 | 7.8525 |  | W
29.12.2019 11:00 | 7.8825 |  | W
29.12.2019 12:00 | 15.7875 |  | W
29.12.2019 13:00 | 12.8025 |  | W
29.12.2019 14:00 | 6.2925 |  | W
29.12.2019 15:00 | 19.725 |  | W
29.12.2019 16:00 | 15.66 |  | W
29.12.2019 17:00 | 33.39 |  | W
29.12.2019 18:00 | 43.2225 |  | W
29.12.2019 19:00 | 10.7775 |  | W
29.12.2019 20:00 | 22.71 |  | W
29.12.2019 21:00 | 17.22 |  | W
29.12.2019 22:00 | 17.4975 |  | W
29.12.2019 23:00 | 23.52 |  | W
30.12.2019 00:00 | 13.86 |  | W