## METERING
Ел Екс Корпорейшън АД
BG5521900630000000000000001557596
Сетълмент период | Активна енергия - Del | Активна енергия - Rec | Статус | Легенда статуси:
DD.MM.YYYY hh:mm | kWh | kWh |  | W - реално измерена стойност
23.12.2019 01:00 | 2.31 |  | W | G - реално измерена стойност
23.12.2019 02:00 | 2.445 |  | W | E - заместваща стойност
23.12.2019 03:00 | 2.2575 |  | W | V - заместваща стойност
23.12.2019 04:00 | 2.31 |  | W | \ - отпадане на напрежението - реална стойност
23.12.2019 05:00 | 2.52 |  | W | / - възстановяване на напрежението - реална стойност
23.12.2019 06:00 | 2.2425 |  | W | F - непълни измерени данни
23.12.2019 07:00 | 1.9875 |  | W | N - липсва измерена стойност
23.12.2019 08:00 | 5.0475 |  | W
23.12.2019 09:00 | 15.7875 |  | W
23.12.2019 10:00 | 17.8575 |  | W
23.12.2019 11:00 | 14.1225 |  | W
23.12.2019 12:00 | 14.7675 |  | W
23.12.2019 13:00 | 11.4075 |  | W
23.12.2019 14:00 | 8.565 |  | W
23.12.2019 15:00 | 8.175 |  | W
23.12.2019 16:00 | 6.2925 |  | W
23.12.2019 17:00 | 3.645 |  | W
23.12.2019 18:00 | 3.9675 |  | W
23.12.2019 19:00 | 2.775 |  | W
23.12.2019 20:00 | 1.725 |  | W
23.12.2019 21:00 | 1.8525 |  | W
23.12.2019 22:00 | 1.725 |  | W
23.12.2019 23:00 | 1.695 |  | W
24.12.2019 00:00 | 1.65 |  | W
24.12.2019 01:00 | 1.98 |  | W
24.12.2019 02:00 | 1.665 |  | W
24.12.2019 03:00 | 1.71 |  | W
24.12.2019 04:00 | 1.875 |  | W
24.12.2019 05:00 | 1.6125 |  | W
24.12.2019 06:00 | 1.425 |  | W
24.12.2019 07:00 | 1.7325 |  | W
24.12.2019 08:00 | 3.0375 |  | W
24.12.2019 09:00 | 5.7825 |  | W
24.12.2019 10:00 | 5.85 |  | W
24.12.2019 11:00 | 4.755 |  | W
24.12.2019 12:00 | 5.3475 |  | W
24.12.2019 13:00 | 5.835 |  | W
24.12.2019 14:00 | 3.6375 |  | W
24.12.2019 15:00 | 4.7025 |  | W
24.12.2019 16:00 | 3.375 |  | W
24.12.2019 17:00 | 2.8125 |  | W
24.12.2019 18:00 | 1.6875 |  | W
24.12.2019 19:00 | 1.635 |  | W
24.12.2019 20:00 | 1.845 |  | W
24.12.2019 21:00 | 1.665 |  | W
24.12.2019 22:00 | 1.92 |  | W
24.12.2019 23:00 | 1.695 |  | W
25.12.2019 00:00 | 1.7325 |  | W
25.12.2019 01:00 | 1.815 |  | W
25.12.2019 02:00 | 1.7925 |  | W
25.12.2019 03:00 | 1.6275 |  | W
25.12.2019 04:00 | 1.9875 |  | W
25.12.2019 05:00 | 1.635 |  | W
25.12.2019 06:00 | 1.5675 |  | W
25.12.2019 07:00 | 1.35 |  | W
25.12.2019 08:00 | 1.4925 |  | W
25.12.2019 09:00 | 1.1325 |  | W
25.12.2019 10:00 | 1.485 |  | W
25.12.2019 11:00 | 2.565 |  | W
25.12.2019 12:00 | 2.295 |  | W
25.12.2019 13:00 | 2.0175 |  | W
25.12.2019 14:00 | 1.6875 |  | W
25.12.2019 15:00 | 1.9725 |  | W
25.12.2019 16:00 | 1.4775 |  | W
25.12.2019 17:00 | 1.6125 |  | W
25.12.2019 18:00 | 1.9875 |  | W
25.12.2019 19:00 | 1.5525 |  | W
25.12.2019 20:00 | 1.6725 |  | W
25.12.2019 21:00 | 1.575 |  | W
25.12.2019 22:00 | 1.98 |  | W
25.12.2019 23:00 | 1.635 |  | W
26.12.2019 00:00 | 1.62 |  | W
26.12.2019 01:00 | 1.6275 |  | W
26.12.2019 02:00 | 1.6875 |  | W
26.12.2019 03:00 | 2.025 |  | W
26.12.2019 04:00 | 1.71 |  | W
26.12.2019 05:00 | 1.77 |  | W
26.12.2019 06:00 | 1.785 |  | W
26.12.2019 07:00 | 1.7325 |  | W
26.12.2019 08:00 | 1.305 |  | W
26.12.2019 09:00 | 3.0975 |  | W
26.12.2019 10:00 | 5.97 |  | W
26.12.2019 11:00 | 15.0225 |  | W
26.12.2019 12:00 | 14.49 |  | W
26.12.2019 13:00 | 14.535 |  | W
26.12.2019 14:00 | 6.345 |  | W
26.12.2019 15:00 | 6.39 |  | W
26.12.2019 16:00 | 6.2775 |  | W
26.12.2019 17:00 | 7.185 |  | W
26.12.2019 18:00 | 5.3925 |  | W
26.12.2019 19:00 | 2.325 |  | W
26.12.2019 20:00 | 2.37 |  | W
26.12.2019 21:00 | 2.355 |  | W
26.12.2019 22:00 | 2.34 |  | W
26.12.2019 23:00 | 2.415 |  | W
27.12.2019 00:00 | 2.3175 |  | W
27.12.2019 01:00 | 2.64 |  | W
27.12.2019 02:00 | 2.55 |  | W
27.12.2019 03:00 | 2.4675 |  | W
27.12.2019 04:00 | 2.43 |  | W
27.12.2019 05:00 | 2.3175 |  | W
27.12.2019 06:00 | 2.385 |  | W
27.12.2019 07:00 | 2.1825 |  | W
27.12.2019 08:00 | 6.78 |  | W
27.12.2019 09:00 | 10.4775 |  | W
27.12.2019 10:00 | 21.0225 |  | W
27.12.2019 11:00 | 23.3175 |  | W
27.12.2019 12:00 | 24.3375 |  | W
27.12.2019 13:00 | 21.0825 |  | W
27.12.2019 14:00 | 12.9225 |  | W
27.12.2019 15:00 | 13.005 |  | W
27.12.2019 16:00 | 13.8525 |  | W
27.12.2019 17:00 | 21.99 |  | W
27.12.2019 18:00 | 22.0575 |  | W
27.12.2019 19:00 | 8.67 |  | W
27.12.2019 20:00 | 5.6925 |  | W
27.12.2019 21:00 | 5.4825 |  | W
27.12.2019 22:00 | 5.565 |  | W
27.12.2019 23:00 | 4.5375 |  | W
28.12.2019 00:00 | 5.9025 |  | W
28.12.2019 01:00 | 4.83 |  | W
28.12.2019 02:00 | 2.9025 |  | W
28.12.2019 03:00 | 2.3925 |  | W
28.12.2019 04:00 | 2.7525 |  | W
28.12.2019 05:00 | 2.385 |  | W
28.12.2019 06:00 | 2.415 |  | W
28.12.2019 07:00 | 2.2425 |  | W
28.12.2019 08:00 | 2.145 |  | W
28.12.2019 09:00 | 5.085 |  | W
28.12.2019 10:00 | 9.045 |  | W
28.12.2019 11:00 | 8.1525 |  | W
28.12.2019 12:00 | 9.255 |  | W
28.12.2019 13:00 | 7.155 |  | W
28.12.2019 14:00 | 8.1975 |  | W
28.12.2019 15:00 | 2.3325 |  | W
28.12.2019 16:00 | 2.625 |  | W
28.12.2019 17:00 | 2.3325 |  | W
28.12.2019 18:00 | 2.925 |  | W
28.12.2019 19:00 | 2.67 |  | W
28.12.2019 20:00 | 2.49 |  | W
28.12.2019 21:00 | 2.4375 |  | W
28.12.2019 22:00 | 2.3625 |  | W
28.12.2019 23:00 | 2.37 |  | W
29.12.2019 00:00 | 2.73 |  | W
29.12.2019 01:00 | 2.3025 |  | W
29.12.2019 02:00 | 2.4 |  | W
29.12.2019 03:00 | 2.37 |  | W
29.12.2019 04:00 | 2.4225 |  | W
29.12.2019 05:00 | 2.3775 |  | W
29.12.2019 06:00 | 2.4075 |  | W
29.12.2019 07:00 | 2.76 |  | W
29.12.2019 08:00 | 2.3625 |  | W
29.12.2019 09:00 | 1.845 |  | W
29.12.2019 10:00 | 3.21 |  | W
29.12.2019 11:00 | 7.0125 |  | W
29.12.2019 12:00 | 7.0125 |  | W
29.12.2019 13:00 | 3.945 |  | W
29.12.2019 14:00 | 3.1425 |  | W
29.12.2019 15:00 | 5.3925 |  | W
29.12.2019 16:00 | 4.59 |  | W
29.12.2019 17:00 | 1.965 |  | W
29.12.2019 18:00 | 2.355 |  | W
29.12.2019 19:00 | 3.9225 |  | W
29.12.2019 20:00 | 4.2675 |  | W
29.12.2019 21:00 | 4.1625 |  | W
29.12.2019 22:00 | 4.2675 |  | W
29.12.2019 23:00 | 4.3425 |  | W
30.12.2019 00:00 | 4.1025 |  | W