## METERING
Ел Екс Корпорейшън АД
BG5521900860000000000000002941375
Сетълмент период | Активна енергия - Del | Активна енергия - Rec | Статус | Легенда статуси:
DD.MM.YYYY hh:mm | kWh | kWh |  | W - реално измерена стойност
23.12.2019 01:00 | 4.71 |  | W | G - реално измерена стойност
23.12.2019 02:00 | 4.485 |  | W | E - заместваща стойност
23.12.2019 03:00 | 4.5975 |  | W | V - заместваща стойност
23.12.2019 04:00 | 4.8 |  | W | \ - отпадане на напрежението - реална стойност
23.12.2019 05:00 | 4.62 |  | W | / - възстановяване на напрежението - реална стойност
23.12.2019 06:00 | 4.95 |  | W | F - непълни измерени данни
23.12.2019 07:00 | 4.14 |  | W | N - липсва измерена стойност
23.12.2019 08:00 | 7.815 |  | W
23.12.2019 09:00 | 15.21 |  | W
23.12.2019 10:00 | 13.8 |  | W
23.12.2019 11:00 | 16.0575 |  | W
23.12.2019 12:00 | 13.155 |  | W
23.12.2019 13:00 | 11.25 |  | W
23.12.2019 14:00 | 12.795 |  | W
23.12.2019 15:00 | 12.3525 |  | W
23.12.2019 16:00 | 13.035 |  | W
23.12.2019 17:00 | 12.9825 |  | W
23.12.2019 18:00 | 6.09 |  | W
23.12.2019 19:00 | 4.1775 |  | W
23.12.2019 20:00 | 3.3 |  | W
23.12.2019 21:00 | 3.15 |  | W
23.12.2019 22:00 | 3.1425 |  | W
23.12.2019 23:00 | 3.285 |  | W
24.12.2019 00:00 | 3.1875 |  | W
24.12.2019 01:00 | 3.33 |  | W
24.12.2019 02:00 | 3.345 |  | W
24.12.2019 03:00 | 3.21 |  | W
24.12.2019 04:00 | 3.315 |  | W
24.12.2019 05:00 | 3.345 |  | W
24.12.2019 06:00 | 3.3375 |  | W
24.12.2019 07:00 | 2.5425 |  | W
24.12.2019 08:00 | 2.07 |  | W
24.12.2019 09:00 | 2.64 |  | W
24.12.2019 10:00 | 2.955 |  | W
24.12.2019 11:00 | 2.745 |  | W
24.12.2019 12:00 | 3.03 |  | W
24.12.2019 13:00 | 2.475 |  | W
24.12.2019 14:00 | 2.3925 |  | W
24.12.2019 15:00 | 1.7475 |  | W
24.12.2019 16:00 | 2.4675 |  | W
24.12.2019 17:00 | 1.725 |  | W
24.12.2019 18:00 | 2.835 |  | W
24.12.2019 19:00 | 3.1575 |  | W
24.12.2019 20:00 | 3.1875 |  | W
24.12.2019 21:00 | 3.3675 |  | W
24.12.2019 22:00 | 3.2325 |  | W
24.12.2019 23:00 | 3.27 |  | W
25.12.2019 00:00 | 3.36 |  | W
25.12.2019 01:00 | 3.315 |  | W
25.12.2019 02:00 | 3.4275 |  | W
25.12.2019 03:00 | 3.555 |  | W
25.12.2019 04:00 | 3.39 |  | W
25.12.2019 05:00 | 3.39 |  | W
25.12.2019 06:00 | 3.495 |  | W
25.12.2019 07:00 | 2.955 |  | W
25.12.2019 08:00 | 2.085 |  | W
25.12.2019 09:00 | 2.625 |  | W
25.12.2019 10:00 | 2.49 |  | W
25.12.2019 11:00 | 2.04 |  | W
25.12.2019 12:00 | 1.9275 |  | W
25.12.2019 13:00 | 1.875 |  | W
25.12.2019 14:00 | 1.86 |  | W
25.12.2019 15:00 | 2.43 |  | W
25.12.2019 16:00 | 2.13 |  | W
25.12.2019 17:00 | 1.8525 |  | W
25.12.2019 18:00 | 3.21 |  | W
25.12.2019 19:00 | 3.255 |  | W
25.12.2019 20:00 | 3.3525 |  | W
25.12.2019 21:00 | 3.345 |  | W
25.12.2019 22:00 | 3.4575 |  | W
25.12.2019 23:00 | 3.375 |  | W
26.12.2019 00:00 | 3.33 |  | W
26.12.2019 01:00 | 3.3 |  | W
26.12.2019 02:00 | 3.5625 |  | G
26.12.2019 03:00 | 3.3 |  | W
26.12.2019 04:00 | 3.36 |  | W
26.12.2019 05:00 | 3.39 |  | W
26.12.2019 06:00 | 3.285 |  | W
26.12.2019 07:00 | 3 |  | W
26.12.2019 08:00 | 2.115 |  | W
26.12.2019 09:00 | 1.95 |  | W
26.12.2019 10:00 | 3.075 |  | W
26.12.2019 11:00 | 3.75 |  | W
26.12.2019 12:00 | 2.6625 |  | W
26.12.2019 13:00 | 3.8175 |  | W
26.12.2019 14:00 | 2.805 |  | W
26.12.2019 15:00 | 2.4075 |  | W
26.12.2019 16:00 | 2.34 |  | W
26.12.2019 17:00 | 2.07 |  | W
26.12.2019 18:00 | 2.1525 |  | W
26.12.2019 19:00 | 2.4675 |  | W
26.12.2019 20:00 | 3.435 |  | W
26.12.2019 21:00 | 3.4725 |  | W
26.12.2019 22:00 | 3.48 |  | W
26.12.2019 23:00 | 3.42 |  | W
27.12.2019 00:00 | 3.6 |  | W
27.12.2019 01:00 | 3.5325 |  | W
27.12.2019 02:00 | 3.495 |  | W
27.12.2019 03:00 | 3.525 |  | W
27.12.2019 04:00 | 3.5025 |  | W
27.12.2019 05:00 | 3.4875 |  | W
27.12.2019 06:00 | 3.5925 |  | W
27.12.2019 07:00 | 2.64 |  | W
27.12.2019 08:00 | 4.5675 |  | W
27.12.2019 09:00 | 16.2 |  | W
27.12.2019 10:00 | 15.2625 |  | W
27.12.2019 11:00 | 16.68 |  | W
27.12.2019 12:00 | 15.225 |  | W
27.12.2019 13:00 | 13.305 |  | W
27.12.2019 14:00 | 13.9425 |  | W
27.12.2019 15:00 | 13.5975 |  | W
27.12.2019 16:00 | 14.43 |  | W
27.12.2019 17:00 | 16.875 |  | W
27.12.2019 18:00 | 12.4275 |  | W
27.12.2019 19:00 | 7.1025 |  | W
27.12.2019 20:00 | 5.7525 |  | W
27.12.2019 21:00 | 5.7525 |  | W
27.12.2019 22:00 | 5.9625 |  | W
27.12.2019 23:00 | 6.06 |  | W
28.12.2019 00:00 | 5.985 |  | W
28.12.2019 01:00 | 6.03 |  | W
28.12.2019 02:00 | 6.2775 |  | W
28.12.2019 03:00 | 6.0075 |  | G
28.12.2019 04:00 | 6.3225 |  | W
28.12.2019 05:00 | 6.195 |  | W
28.12.2019 06:00 | 6.3525 |  | W
28.12.2019 07:00 | 5.2275 |  | W
28.12.2019 08:00 | 7.725 |  | W
28.12.2019 09:00 | 10.62 |  | W
28.12.2019 10:00 | 12.1875 |  | W
28.12.2019 11:00 | 11.6925 |  | W
28.12.2019 12:00 | 10.845 |  | W
28.12.2019 13:00 | 11.46 |  | W
28.12.2019 14:00 | 10.3425 |  | W
28.12.2019 15:00 | 9.09 |  | W
28.12.2019 16:00 | 5.8875 |  | W
28.12.2019 17:00 | 4.4325 |  | W
28.12.2019 18:00 | 6.315 |  | W
28.12.2019 19:00 | 8.0625 |  | W
28.12.2019 20:00 | 7.5225 |  | W
28.12.2019 21:00 | 6.48 |  | W
28.12.2019 22:00 | 6.0375 |  | W
28.12.2019 23:00 | 6.2175 |  | W
29.12.2019 00:00 | 6.435 |  | W
29.12.2019 01:00 | 6.33 |  | W
29.12.2019 02:00 | 6.2325 |  | W
29.12.2019 03:00 | 6.5925 |  | W
29.12.2019 04:00 | 6.4575 |  | W
29.12.2019 05:00 | 6.285 |  | W
29.12.2019 06:00 | 6.465 |  | W
29.12.2019 07:00 | 6.3075 |  | W
29.12.2019 08:00 | 5.265 |  | W
29.12.2019 09:00 | 5.0325 |  | W
29.12.2019 10:00 | 4.665 |  | W
29.12.2019 11:00 | 4.7175 |  | W
29.12.2019 12:00 | 4.8 |  | W
29.12.2019 13:00 | 4.7325 |  | W
29.12.2019 14:00 | 4.665 |  | W
29.12.2019 15:00 | 5.88 |  | W
29.12.2019 16:00 | 4.5975 |  | W
29.12.2019 17:00 | 5.6625 |  | W
29.12.2019 18:00 | 6.105 |  | W
29.12.2019 19:00 | 6.0075 |  | W
29.12.2019 20:00 | 6.435 |  | W
29.12.2019 21:00 | 6.1875 |  | W
29.12.2019 22:00 | 6.21 |  | W
29.12.2019 23:00 | 6.405 |  | W
30.12.2019 00:00 | 6.465 |  | W