## METERING
Ел Екс Корпорейшън АД
BG5521900400000000000000001463498
Сетълмент период | Активна енергия - Del | Активна енергия - Rec | Статус | Легенда статуси:
DD.MM.YYYY hh:mm | kWh | kWh |  | W - реално измерена стойност
01.12.2019 01:00 | 0.6 |  | W | G - реално измерена стойност
01.12.2019 02:00 | 0.5775 |  | W | E - заместваща стойност
01.12.2019 03:00 | 0.5925 |  | W | V - заместваща стойност
01.12.2019 04:00 | 0.6 |  | W | \ - отпадане на напрежението - реална стойност
01.12.2019 05:00 | 0.63 |  | W | / - възстановяване на напрежението - реална стойност
01.12.2019 06:00 | 0.6225 |  | W | F - непълни измерени данни
01.12.2019 07:00 | 0.6225 |  | W | N - липсва измерена стойност
01.12.2019 08:00 | 0.5025 |  | W
01.12.2019 09:00 | 0.4875 |  | W
01.12.2019 10:00 | 0.57 |  | W
01.12.2019 11:00 | 0.4875 |  | W
01.12.2019 12:00 | 0.4275 |  | W
01.12.2019 13:00 | 0.4425 |  | W
01.12.2019 14:00 | 0.4575 |  | W
01.12.2019 15:00 | 0.4275 |  | W
01.12.2019 16:00 | 0.4575 |  | W
01.12.2019 17:00 | 0.435 |  | W
01.12.2019 18:00 | 0.4425 |  | W
01.12.2019 19:00 | 0.555 |  | W
01.12.2019 20:00 | 0.615 |  | W
01.12.2019 21:00 | 0.645 |  | W
01.12.2019 22:00 | 0.6675 |  | W
01.12.2019 23:00 | 0.6375 |  | W
02.12.2019 00:00 | 0.6225 |  | W
02.12.2019 01:00 | 0.63 |  | W
02.12.2019 02:00 | 0.645 |  | W
02.12.2019 03:00 | 0.6525 |  | W
02.12.2019 04:00 | 0.66 |  | W
02.12.2019 05:00 | 0.6375 |  | W
02.12.2019 06:00 | 0.6525 |  | W
02.12.2019 07:00 | 0.6975 |  | W
02.12.2019 08:00 | 2.6325 |  | W
02.12.2019 09:00 | 9.5025 |  | W
02.12.2019 10:00 | 14.355 |  | W
02.12.2019 11:00 | 11.7375 |  | W
02.12.2019 12:00 | 12.1575 |  | W
02.12.2019 13:00 | 12.165 |  | W
02.12.2019 14:00 | 11.91 |  | W
02.12.2019 15:00 | 11.73 |  | W
02.12.2019 16:00 | 12.1875 |  | W
02.12.2019 17:00 | 11.58 |  | W
02.12.2019 18:00 | 6.405 |  | W
02.12.2019 19:00 | 0.9825 |  | W
02.12.2019 20:00 | 0.7125 |  | W
02.12.2019 21:00 | 0.72 |  | W
02.12.2019 22:00 | 0.705 |  | W
02.12.2019 23:00 | 0.675 |  | W
03.12.2019 00:00 | 0.705 |  | W
03.12.2019 01:00 | 0.6825 |  | W
03.12.2019 02:00 | 0.705 |  | W
03.12.2019 03:00 | 0.6675 |  | W
03.12.2019 04:00 | 0.6525 |  | W
03.12.2019 05:00 | 0.7275 |  | W
03.12.2019 06:00 | 0.645 |  | W
03.12.2019 07:00 | 0.765 |  | W
03.12.2019 08:00 | 2.415 |  | W
03.12.2019 09:00 | 9.57 |  | W
03.12.2019 10:00 | 14.655 |  | W
03.12.2019 11:00 | 14.6175 |  | W
03.12.2019 12:00 | 15.0675 |  | W
03.12.2019 13:00 | 13.7025 |  | W
03.12.2019 14:00 | 12.045 |  | W
03.12.2019 15:00 | 13.125 |  | W
03.12.2019 16:00 | 14.325 |  | W
03.12.2019 17:00 | 13.7325 |  | W
03.12.2019 18:00 | 10.1025 |  | W
03.12.2019 19:00 | 2.3925 |  | W
03.12.2019 20:00 | 1.185 |  | W
03.12.2019 21:00 | 1.155 |  | W
03.12.2019 22:00 | 1.2075 |  | W
03.12.2019 23:00 | 1.23 |  | W
04.12.2019 00:00 | 1.11 |  | W
04.12.2019 01:00 | 1.2075 |  | W
04.12.2019 02:00 | 1.1175 |  | W
04.12.2019 03:00 | 1.2225 |  | W
04.12.2019 04:00 | 1.1925 |  | W
04.12.2019 05:00 | 1.1325 |  | W
04.12.2019 06:00 | 1.1625 |  | W
04.12.2019 07:00 | 1.35 |  | W
04.12.2019 08:00 | 2.55 |  | W
04.12.2019 09:00 | 8.4375 |  | W
04.12.2019 10:00 | 13.1175 |  | W
04.12.2019 11:00 | 13.0875 |  | W
04.12.2019 12:00 | 11.8725 |  | W
04.12.2019 13:00 | 11.88 |  | W
04.12.2019 14:00 | 12.045 |  | W
04.12.2019 15:00 | 12.1275 |  | W
04.12.2019 16:00 | 12.87 |  | W
04.12.2019 17:00 | 13.05 |  | W
04.12.2019 18:00 | 5.445 |  | W
04.12.2019 19:00 | 2.2125 |  | W
04.12.2019 20:00 | 0.69 |  | W
04.12.2019 21:00 | 0.675 |  | W
04.12.2019 22:00 | 0.675 |  | W
04.12.2019 23:00 | 0.6675 |  | W
05.12.2019 00:00 | 0.6675 |  | W
05.12.2019 01:00 | 0.6825 |  | W
05.12.2019 02:00 | 0.6525 |  | W
05.12.2019 03:00 | 0.6825 |  | W
05.12.2019 04:00 | 0.6525 |  | W
05.12.2019 05:00 | 0.705 |  | W
05.12.2019 06:00 | 0.66 |  | W
05.12.2019 07:00 | 0.8475 |  | W
05.12.2019 08:00 | 2.2875 |  | W
05.12.2019 09:00 | 8.8725 |  | W
05.12.2019 10:00 | 13.2 |  | W
05.12.2019 11:00 | 12.5475 |  | W
05.12.2019 12:00 | 12.285 |  | W
05.12.2019 13:00 | 12.3675 |  | W
05.12.2019 14:00 | 11.2125 |  | W
05.12.2019 15:00 | 7.0575 |  | W
05.12.2019 16:00 | 7.1475 |  | W
05.12.2019 17:00 | 7.245 |  | W
05.12.2019 18:00 | 4.6725 |  | W
05.12.2019 19:00 | 1.2225 |  | W
05.12.2019 20:00 | 0.735 |  | W
05.12.2019 21:00 | 0.6675 |  | W
05.12.2019 22:00 | 0.705 |  | W
05.12.2019 23:00 | 0.6825 |  | W
06.12.2019 00:00 | 0.675 |  | W
06.12.2019 01:00 | 0.69 |  | W
06.12.2019 02:00 | 0.6525 |  | W
06.12.2019 03:00 | 0.69 |  | W
06.12.2019 04:00 | 0.66 |  | W
06.12.2019 05:00 | 0.7425 |  | W
06.12.2019 06:00 | 0.66 |  | W
06.12.2019 07:00 | 0.81 |  | W
06.12.2019 08:00 | 1.5375 |  | W
06.12.2019 09:00 | 9.0975 |  | W
06.12.2019 10:00 | 14.25 |  | W
06.12.2019 11:00 | 12.15 |  | W
06.12.2019 12:00 | 12.2775 |  | W
06.12.2019 13:00 | 11.3775 |  | W
06.12.2019 14:00 | 11.4075 |  | W
06.12.2019 15:00 | 11.31 |  | W
06.12.2019 16:00 | 9.6525 |  | W
06.12.2019 17:00 | 6.3375 |  | W
06.12.2019 18:00 | 4.0725 |  | W
06.12.2019 19:00 | 1.6425 |  | W
06.12.2019 20:00 | 0.6225 |  | W
06.12.2019 21:00 | 0.66 |  | W
06.12.2019 22:00 | 0.66 |  | W
06.12.2019 23:00 | 0.675 |  | W
07.12.2019 00:00 | 0.6675 |  | W
07.12.2019 01:00 | 0.63 |  | W
07.12.2019 02:00 | 0.7125 |  | W
07.12.2019 03:00 | 0.645 |  | W
07.12.2019 04:00 | 0.675 |  | W
07.12.2019 05:00 | 0.69 |  | W
07.12.2019 06:00 | 0.6525 |  | W
07.12.2019 07:00 | 0.6225 |  | W
07.12.2019 08:00 | 1.155 |  | W
07.12.2019 09:00 | 3.9975 |  | W
07.12.2019 10:00 | 3.9075 |  | W
07.12.2019 11:00 | 4.5225 |  | W
07.12.2019 12:00 | 4.3725 |  | W
07.12.2019 13:00 | 0.465 |  | W
07.12.2019 14:00 | 0.4875 |  | W
07.12.2019 15:00 | 0.51 |  | W
07.12.2019 16:00 | 0.57 |  | W
07.12.2019 17:00 | 0.675 |  | W
07.12.2019 18:00 | 0.8175 |  | W
07.12.2019 19:00 | 0.6675 |  | W
07.12.2019 20:00 | 0.66 |  | W
07.12.2019 21:00 | 0.69 |  | W
07.12.2019 22:00 | 0.69 |  | W
07.12.2019 23:00 | 0.6225 |  | W
08.12.2019 00:00 | 0.6675 |  | W
08.12.2019 01:00 | 0.645 |  | W
08.12.2019 02:00 | 0.6375 |  | W
08.12.2019 03:00 | 0.6525 |  | W
08.12.2019 04:00 | 0.66 |  | W
08.12.2019 05:00 | 0.555 |  | W
08.12.2019 06:00 | 0.585 |  | W
08.12.2019 07:00 | 0.5925 |  | W
08.12.2019 08:00 | 0.45 |  | W
08.12.2019 09:00 | 0.5175 |  | W
08.12.2019 10:00 | 0.51 |  | W
08.12.2019 11:00 | 0.5325 |  | W
08.12.2019 12:00 | 0.42 |  | W
08.12.2019 13:00 | 0.4575 |  | W
08.12.2019 14:00 | 0.5025 |  | W
08.12.2019 15:00 | 0.4575 |  | W
08.12.2019 16:00 | 0.5025 |  | W
08.12.2019 17:00 | 0.5175 |  | W
08.12.2019 18:00 | 0.555 |  | W
08.12.2019 19:00 | 0.6675 |  | W
08.12.2019 20:00 | 0.6675 |  | W
08.12.2019 21:00 | 0.63 |  | W
08.12.2019 22:00 | 0.645 |  | W
08.12.2019 23:00 | 0.69 |  | W
09.12.2019 00:00 | 0.63 |  | W
09.12.2019 01:00 | 0.7125 |  | W
09.12.2019 02:00 | 0.72 |  | W
09.12.2019 03:00 | 0.6825 |  | W
09.12.2019 04:00 | 0.6975 |  | W
09.12.2019 05:00 | 0.6975 |  | W
09.12.2019 06:00 | 0.705 |  | W
09.12.2019 07:00 | 0.84 |  | W
09.12.2019 08:00 | 1.815 |  | W
09.12.2019 09:00 | 9.81 |  | W
09.12.2019 10:00 | 15.0525 |  | W
09.12.2019 11:00 | 14.6025 |  | W
09.12.2019 12:00 | 14.3475 |  | W
09.12.2019 13:00 | 13.7625 |  | W
09.12.2019 14:00 | 14.16 |  | W
09.12.2019 15:00 | 11.745 |  | W
09.12.2019 16:00 | 6.285 |  | W
09.12.2019 17:00 | 6.36 |  | W
09.12.2019 18:00 | 4.635 |  | W
09.12.2019 19:00 | 2.1375 |  | W
09.12.2019 20:00 | 0.66 |  | W
09.12.2019 21:00 | 0.6525 |  | W
09.12.2019 22:00 | 0.675 |  | W
09.12.2019 23:00 | 0.6525 |  | W
10.12.2019 00:00 | 0.6675 |  | W
10.12.2019 01:00 | 0.645 |  | W
10.12.2019 02:00 | 0.6375 |  | W
10.12.2019 03:00 | 0.66 |  | W
10.12.2019 04:00 | 0.6525 |  | W
10.12.2019 05:00 | 0.645 |  | W
10.12.2019 06:00 | 0.6525 |  | W
10.12.2019 07:00 | 1.0875 |  | W
10.12.2019 08:00 | 4.635 |  | W
10.12.2019 09:00 | 10.9125 |  | W
10.12.2019 10:00 | 15.7125 |  | W
10.12.2019 11:00 | 14.88 |  | W
10.12.2019 12:00 | 15.2775 |  | W
10.12.2019 13:00 | 15.0075 |  | W
10.12.2019 14:00 | 14.745 |  | W
10.12.2019 15:00 | 14.925 |  | W
10.12.2019 16:00 | 14.5725 |  | W
10.12.2019 17:00 | 14.25 |  | W
10.12.2019 18:00 | 10.5675 |  | W
10.12.2019 19:00 | 3.33 |  | W
10.12.2019 20:00 | 0.6525 |  | W
10.12.2019 21:00 | 0.6225 |  | W
10.12.2019 22:00 | 0.6825 |  | W
10.12.2019 23:00 | 0.6225 |  | W
11.12.2019 00:00 | 0.63 |  | W
11.12.2019 01:00 | 0.645 |  | W
11.12.2019 02:00 | 0.6375 |  | W
11.12.2019 03:00 | 0.6375 |  | W
11.12.2019 04:00 | 0.63 |  | W
11.12.2019 05:00 | 0.66 |  | W
11.12.2019 06:00 | 0.615 |  | W
11.12.2019 07:00 | 0.6225 |  | W
11.12.2019 08:00 | 2.295 |  | W
11.12.2019 09:00 | 8.6175 |  | W
11.12.2019 10:00 | 13.755 |  | W
11.12.2019 11:00 | 13.095 |  | W
11.12.2019 12:00 | 12.705 |  | W
11.12.2019 13:00 | 11.43 |  | W
11.12.2019 14:00 | 11.1225 |  | W
11.12.2019 15:00 | 12.3975 |  | W
11.12.2019 16:00 | 12.6525 |  | W
11.12.2019 17:00 | 9.855 |  | W
11.12.2019 18:00 | 3.9225 |  | W
11.12.2019 19:00 | 1.3875 |  | W
11.12.2019 20:00 | 0.6975 |  | W
11.12.2019 21:00 | 0.5775 |  | W
11.12.2019 22:00 | 0.6225 |  | W
11.12.2019 23:00 | 0.5925 |  | W
12.12.2019 00:00 | 0.555 |  | W
12.12.2019 01:00 | 0.585 |  | W
12.12.2019 02:00 | 0.585 |  | W
12.12.2019 03:00 | 0.5775 |  | W
12.12.2019 04:00 | 0.5625 |  | W
12.12.2019 05:00 | 0.5925 |  | W
12.12.2019 06:00 | 0.585 |  | W
12.12.2019 07:00 | 0.735 |  | W
12.12.2019 08:00 | 1.95 |  | W
12.12.2019 09:00 | 9.7725 |  | W
12.12.2019 10:00 | 15.72 |  | W
12.12.2019 11:00 | 15.405 |  | W
12.12.2019 12:00 | 15.9375 |  | W
12.12.2019 13:00 | 14.4375 |  | W
12.12.2019 14:00 | 14.475 |  | W
12.12.2019 15:00 | 14.5575 |  | W
12.12.2019 16:00 | 15.3 |  | W
12.12.2019 17:00 | 16.545 |  | W
12.12.2019 18:00 | 11.415 |  | W
12.12.2019 19:00 | 4.23 |  | W
12.12.2019 20:00 | 3.72 |  | W
12.12.2019 21:00 | 3.7125 |  | W
12.12.2019 22:00 | 3.7425 |  | W
12.12.2019 23:00 | 3.69 |  | W
13.12.2019 00:00 | 3.675 |  | W
13.12.2019 01:00 | 3.6975 |  | W
13.12.2019 02:00 | 3.6975 |  | W
13.12.2019 03:00 | 3.7275 |  | W
13.12.2019 04:00 | 3.765 |  | W
13.12.2019 05:00 | 3.75 |  | W
13.12.2019 06:00 | 3.735 |  | W
13.12.2019 07:00 | 3.735 |  | W
13.12.2019 08:00 | 5.3925 |  | W
13.12.2019 09:00 | 9.2025 |  | W
13.12.2019 10:00 | 13.83 |  | W
13.12.2019 11:00 | 13.845 |  | W
13.12.2019 12:00 | 15.12 |  | E
13.12.2019 13:00 | 9.225 |  | E
13.12.2019 14:00 | 11.3775 |  | W
13.12.2019 15:00 | 9.99 |  | W
13.12.2019 16:00 | 6.9075 |  | W
13.12.2019 17:00 | 6.27 |  | W
13.12.2019 18:00 | 3.375 |  | W
13.12.2019 19:00 | 1.1475 |  | W
13.12.2019 20:00 | 0.5475 |  | W
13.12.2019 21:00 | 0.5625 |  | W
13.12.2019 22:00 | 0.5775 |  | W
13.12.2019 23:00 | 0.5475 |  | W
14.12.2019 00:00 | 0.5475 |  | W
14.12.2019 01:00 | 0.6 |  | W
14.12.2019 02:00 | 0.555 |  | W
14.12.2019 03:00 | 0.5325 |  | W
14.12.2019 04:00 | 0.54 |  | W
14.12.2019 05:00 | 0.54 |  | W
14.12.2019 06:00 | 0.5475 |  | W
14.12.2019 07:00 | 0.525 |  | W
14.12.2019 08:00 | 2.4375 |  | W
14.12.2019 09:00 | 3.7875 |  | W
14.12.2019 10:00 | 3.78 |  | W
14.12.2019 11:00 | 3.735 |  | W
14.12.2019 12:00 | 3.1875 |  | W
14.12.2019 13:00 | 1.4175 |  | W
14.12.2019 14:00 | 0.9975 |  | W
14.12.2019 15:00 | 0.4275 |  | W
14.12.2019 16:00 | 0.3525 |  | W
14.12.2019 17:00 | 0.6375 |  | W
14.12.2019 18:00 | 0.6525 |  | W
14.12.2019 19:00 | 0.5775 |  | W
14.12.2019 20:00 | 0.5325 |  | W
14.12.2019 21:00 | 0.5475 |  | W
14.12.2019 22:00 | 0.555 |  | W
14.12.2019 23:00 | 0.5325 |  | W
15.12.2019 00:00 | 0.5175 |  | W
15.12.2019 01:00 | 0.5175 |  | W
15.12.2019 02:00 | 0.5175 |  | W
15.12.2019 03:00 | 0.5175 |  | W
15.12.2019 04:00 | 0.5175 |  | W
15.12.2019 05:00 | 0.525 |  | W
15.12.2019 06:00 | 0.51 |  | W
15.12.2019 07:00 | 0.4875 |  | W
15.12.2019 08:00 | 0.42 |  | W
15.12.2019 09:00 | 0.375 |  | W
15.12.2019 10:00 | 0.3825 |  | W
15.12.2019 11:00 | 0.375 |  | W
15.12.2019 12:00 | 0.435 |  | W
15.12.2019 13:00 | 0.3675 |  | W
15.12.2019 14:00 | 0.375 |  | W
15.12.2019 15:00 | 0.375 |  | W
15.12.2019 16:00 | 0.375 |  | W
15.12.2019 17:00 | 0.36 |  | W
15.12.2019 18:00 | 0.465 |  | W
15.12.2019 19:00 | 0.5175 |  | W
15.12.2019 20:00 | 0.5175 |  | W
15.12.2019 21:00 | 0.5325 |  | W
15.12.2019 22:00 | 0.555 |  | W
15.12.2019 23:00 | 0.5175 |  | W
16.12.2019 00:00 | 0.51 |  | W
16.12.2019 01:00 | 0.525 |  | W
16.12.2019 02:00 | 0.5175 |  | W
16.12.2019 03:00 | 0.57 |  | W
16.12.2019 04:00 | 0.5775 |  | W
16.12.2019 05:00 | 0.5775 |  | W
16.12.2019 06:00 | 0.5775 |  | W
16.12.2019 07:00 | 0.795 |  | W
16.12.2019 08:00 | 1.77 |  | W
16.12.2019 09:00 | 9.4425 |  | W
16.12.2019 10:00 | 15.375 |  | W
16.12.2019 11:00 | 13.95 |  | W
16.12.2019 12:00 | 13.6275 |  | W
16.12.2019 13:00 | 12.9075 |  | W
16.12.2019 14:00 | 9.4725 |  | W
16.12.2019 15:00 | 10.755 |  | W
16.12.2019 16:00 | 9.4125 |  | W
16.12.2019 17:00 | 10.815 |  | W
16.12.2019 18:00 | 10.5525 |  | W
16.12.2019 19:00 | 2.58 |  | W
16.12.2019 20:00 | 0.765 |  | W
16.12.2019 21:00 | 0.6675 |  | W
16.12.2019 22:00 | 0.705 |  | W
16.12.2019 23:00 | 0.66 |  | W
17.12.2019 00:00 | 0.69 |  | W
17.12.2019 01:00 | 0.7125 |  | W
17.12.2019 02:00 | 0.7125 |  | W
17.12.2019 03:00 | 0.7125 |  | W
17.12.2019 04:00 | 0.705 |  | W
17.12.2019 05:00 | 0.72 |  | W
17.12.2019 06:00 | 0.705 |  | W
17.12.2019 07:00 | 0.825 |  | W
17.12.2019 08:00 | 2.91 |  | W
17.12.2019 09:00 | 6.9675 |  | W
17.12.2019 10:00 | 14.28 |  | W
17.12.2019 11:00 | 14.7975 |  | W
17.12.2019 12:00 | 14.1 |  | W
17.12.2019 13:00 | 11.925 |  | W
17.12.2019 14:00 | 8.79 |  | W
17.12.2019 15:00 | 8.205 |  | W
17.12.2019 16:00 | 10.3875 |  | W
17.12.2019 17:00 | 9.36 |  | W
17.12.2019 18:00 | 5.9625 |  | W
17.12.2019 19:00 | 1.0425 |  | W
17.12.2019 20:00 | 0.63 |  | W
17.12.2019 21:00 | 0.795 |  | W
17.12.2019 22:00 | 0.705 |  | W
17.12.2019 23:00 | 0.6525 |  | W
18.12.2019 00:00 | 0.6825 |  | W
18.12.2019 01:00 | 0.6825 |  | W
18.12.2019 02:00 | 0.66 |  | W
18.12.2019 03:00 | 0.6525 |  | W
18.12.2019 04:00 | 0.675 |  | W
18.12.2019 05:00 | 0.6525 |  | W
18.12.2019 06:00 | 0.6525 |  | W
18.12.2019 07:00 | 0.7275 |  | W
18.12.2019 08:00 | 1.86 |  | W
18.12.2019 09:00 | 9.0375 |  | W
18.12.2019 10:00 | 13.1175 |  | W
18.12.2019 11:00 | 11.9625 |  | W
18.12.2019 12:00 | 11.6925 |  | W
18.12.2019 13:00 | 11.01 |  | W
18.12.2019 14:00 | 8.5575 |  | W
18.12.2019 15:00 | 9.1725 |  | W
18.12.2019 16:00 | 10.425 |  | W
18.12.2019 17:00 | 8.9925 |  | W
18.12.2019 18:00 | 9.18 |  | W
18.12.2019 19:00 | 1.2225 |  | W
18.12.2019 20:00 | 0.78 |  | W
18.12.2019 21:00 | 0.6675 |  | W
18.12.2019 22:00 | 0.75 |  | W
18.12.2019 23:00 | 0.66 |  | W
19.12.2019 00:00 | 0.6375 |  | W
19.12.2019 01:00 | 0.705 |  | W
19.12.2019 02:00 | 0.645 |  | W
19.12.2019 03:00 | 0.69 |  | W
19.12.2019 04:00 | 0.6525 |  | W
19.12.2019 05:00 | 0.6525 |  | W
19.12.2019 06:00 | 0.705 |  | W
19.12.2019 07:00 | 0.735 |  | W
19.12.2019 08:00 | 1.59 |  | W
19.12.2019 09:00 | 7.4775 |  | W
19.12.2019 10:00 | 13.005 |  | W
19.12.2019 11:00 | 12.69 |  | W
19.12.2019 12:00 | 12.18 |  | W
19.12.2019 13:00 | 11.7825 |  | W
19.12.2019 14:00 | 11.76 |  | W
19.12.2019 15:00 | 12.4425 |  | W
19.12.2019 16:00 | 12.72 |  | W
19.12.2019 17:00 | 12.9525 |  | W
19.12.2019 18:00 | 10.9575 |  | W
19.12.2019 19:00 | 3.24 |  | W
19.12.2019 20:00 | 1.845 |  | W
19.12.2019 21:00 | 1.0125 |  | W
19.12.2019 22:00 | 0.6975 |  | W
19.12.2019 23:00 | 0.645 |  | W
20.12.2019 00:00 | 0.6525 |  | W
20.12.2019 01:00 | 0.7125 |  | W
20.12.2019 02:00 | 0.66 |  | W
20.12.2019 03:00 | 0.6975 |  | W
20.12.2019 04:00 | 0.6375 |  | W
20.12.2019 05:00 | 0.6975 |  | W
20.12.2019 06:00 | 0.6375 |  | W
20.12.2019 07:00 | 0.75 |  | W
20.12.2019 08:00 | 2.3775 |  | W
20.12.2019 09:00 | 8.76 |  | W
20.12.2019 10:00 | 18.2775 |  | W
20.12.2019 11:00 | 17.8875 |  | W
20.12.2019 12:00 | 16.2 |  | W
20.12.2019 13:00 | 15.6825 |  | W
20.12.2019 14:00 | 14.4675 |  | W
20.12.2019 15:00 | 12.57 |  | W
20.12.2019 16:00 | 11.88 |  | W
20.12.2019 17:00 | 11.8125 |  | W
20.12.2019 18:00 | 4.2375 |  | W
20.12.2019 19:00 | 1.5 |  | W
20.12.2019 20:00 | 0.6675 |  | W
20.12.2019 21:00 | 0.585 |  | W
20.12.2019 22:00 | 0.6675 |  | W
20.12.2019 23:00 | 0.57 |  | W
21.12.2019 00:00 | 0.6375 |  | W
21.12.2019 01:00 | 0.6225 |  | W
21.12.2019 02:00 | 0.63 |  | W
21.12.2019 03:00 | 0.69 |  | W
21.12.2019 04:00 | 0.615 |  | W
21.12.2019 05:00 | 0.675 |  | W
21.12.2019 06:00 | 0.6225 |  | W
21.12.2019 07:00 | 0.6375 |  | W
21.12.2019 08:00 | 2.94 |  | W
21.12.2019 09:00 | 4.8675 |  | W
21.12.2019 10:00 | 4.35 |  | W
21.12.2019 11:00 | 4.425 |  | W
21.12.2019 12:00 | 4.38 |  | W
21.12.2019 13:00 | 1.185 |  | W
21.12.2019 14:00 | 0.99 |  | W
21.12.2019 15:00 | 0.4425 |  | W
21.12.2019 16:00 | 0.4725 |  | W
21.12.2019 17:00 | 0.4275 |  | W
21.12.2019 18:00 | 0.5025 |  | W
21.12.2019 19:00 | 0.5775 |  | W
21.12.2019 20:00 | 0.51 |  | W
21.12.2019 21:00 | 0.5925 |  | W
21.12.2019 22:00 | 0.5325 |  | W
21.12.2019 23:00 | 0.525 |  | W
22.12.2019 00:00 | 0.57 |  | W
22.12.2019 01:00 | 0.5025 |  | W
22.12.2019 02:00 | 0.5775 |  | W
22.12.2019 03:00 | 0.54 |  | W
22.12.2019 04:00 | 0.6225 |  | W
22.12.2019 05:00 | 0.5775 |  | W
22.12.2019 06:00 | 0.57 |  | W
22.12.2019 07:00 | 0.5925 |  | W
22.12.2019 08:00 | 0.495 |  | W
22.12.2019 09:00 | 0.4875 |  | W
22.12.2019 10:00 | 0.5025 |  | W
22.12.2019 11:00 | 0.465 |  | W
22.12.2019 12:00 | 0.3975 |  | W
22.12.2019 13:00 | 1.38 |  | W
22.12.2019 14:00 | 1.2 |  | W
22.12.2019 15:00 | 0.3825 |  | W
22.12.2019 16:00 | 0.435 |  | W
22.12.2019 17:00 | 0.4125 |  | W
22.12.2019 18:00 | 0.51 |  | W
22.12.2019 19:00 | 0.5025 |  | W
22.12.2019 20:00 | 0.51 |  | W
22.12.2019 21:00 | 0.5775 |  | W
22.12.2019 22:00 | 0.5325 |  | W
22.12.2019 23:00 | 0.57 |  | W
23.12.2019 00:00 | 0.5025 |  | W
23.12.2019 01:00 | 0.555 |  | W
23.12.2019 02:00 | 0.5175 |  | W
23.12.2019 03:00 | 0.5025 |  | W
23.12.2019 04:00 | 0.5625 |  | W
23.12.2019 05:00 | 0.51 |  | W
23.12.2019 06:00 | 0.5625 |  | W
23.12.2019 07:00 | 0.45 |  | W
23.12.2019 08:00 | 0.6825 |  | W
23.12.2019 09:00 | 3.69 |  | W
23.12.2019 10:00 | 10.6275 |  | W
23.12.2019 11:00 | 11.5725 |  | W
23.12.2019 12:00 | 10.5825 |  | W
23.12.2019 13:00 | 9.3225 |  | W
23.12.2019 14:00 | 10.2825 |  | W
23.12.2019 15:00 | 8.88 |  | W
23.12.2019 16:00 | 9.9075 |  | W
23.12.2019 17:00 | 12.135 |  | W
23.12.2019 18:00 | 8.685 |  | W
23.12.2019 19:00 | 3.18 |  | W
23.12.2019 20:00 | 1.38 |  | W
23.12.2019 21:00 | 0.57 |  | W
23.12.2019 22:00 | 0.5925 |  | W
23.12.2019 23:00 | 0.585 |  | W
24.12.2019 00:00 | 0.54 |  | W
24.12.2019 01:00 | 0.585 |  | W
24.12.2019 02:00 | 0.5325 |  | W
24.12.2019 03:00 | 0.5925 |  | W
24.12.2019 04:00 | 0.5325 |  | W
24.12.2019 05:00 | 0.5925 |  | W
24.12.2019 06:00 | 0.5475 |  | W
24.12.2019 07:00 | 0.5025 |  | W
24.12.2019 08:00 | 0.5175 |  | W
24.12.2019 09:00 | 0.3975 |  | W
24.12.2019 10:00 | 0.45 |  | W
24.12.2019 11:00 | 0.3975 |  | W
24.12.2019 12:00 | 0.4425 |  | W
24.12.2019 13:00 | 0.4575 |  | W
24.12.2019 14:00 | 0.4125 |  | W
24.12.2019 15:00 | 0.3825 |  | W
24.12.2019 16:00 | 0.3375 |  | W
24.12.2019 17:00 | 0.3825 |  | W
24.12.2019 18:00 | 0.4425 |  | W
24.12.2019 19:00 | 0.525 |  | W
24.12.2019 20:00 | 0.48 |  | W
24.12.2019 21:00 | 0.555 |  | W
24.12.2019 22:00 | 0.5025 |  | W
24.12.2019 23:00 | 0.48 |  | W
25.12.2019 00:00 | 0.525 |  | W
25.12.2019 01:00 | 0.4725 |  | W
25.12.2019 02:00 | 0.5175 |  | W
25.12.2019 03:00 | 0.48 |  | W
25.12.2019 04:00 | 0.525 |  | W
25.12.2019 05:00 | 0.48 |  | W
25.12.2019 06:00 | 0.4725 |  | W
25.12.2019 07:00 | 0.495 |  | W
25.12.2019 08:00 | 0.3825 |  | W
25.12.2019 09:00 | 0.405 |  | W
25.12.2019 10:00 | 0.3375 |  | W
25.12.2019 11:00 | 0.3825 |  | W
25.12.2019 12:00 | 0.3375 |  | W
25.12.2019 13:00 | 0.3375 |  | W
25.12.2019 14:00 | 0.39 |  | W
25.12.2019 15:00 | 0.3375 |  | W
25.12.2019 16:00 | 0.3975 |  | W
25.12.2019 17:00 | 0.345 |  | W
25.12.2019 18:00 | 0.4575 |  | W
25.12.2019 19:00 | 0.465 |  | W
25.12.2019 20:00 | 0.4725 |  | W
25.12.2019 21:00 | 0.5475 |  | W
25.12.2019 22:00 | 0.5025 |  | W
25.12.2019 23:00 | 0.5325 |  | W
26.12.2019 00:00 | 0.4725 |  | W
26.12.2019 01:00 | 0.5325 |  | W
26.12.2019 02:00 | 0.4725 |  | W
26.12.2019 03:00 | 0.4875 |  | W
26.12.2019 04:00 | 0.5175 |  | W
26.12.2019 05:00 | 0.4725 |  | W
26.12.2019 06:00 | 0.525 |  | W
26.12.2019 07:00 | 0.45 |  | W
26.12.2019 08:00 | 0.45 |  | W
26.12.2019 09:00 | 0.36 |  | W
26.12.2019 10:00 | 0.405 |  | W
26.12.2019 11:00 | 0.3825 |  | W
26.12.2019 12:00 | 0.3525 |  | W
26.12.2019 13:00 | 0.4125 |  | W
26.12.2019 14:00 | 0.36 |  | W
26.12.2019 15:00 | 0.3975 |  | W
26.12.2019 16:00 | 0.48 |  | W
26.12.2019 17:00 | 0.525 |  | W
26.12.2019 18:00 | 0.5175 |  | W
26.12.2019 19:00 | 0.5475 |  | W
26.12.2019 20:00 | 0.6 |  | W
26.12.2019 21:00 | 0.57 |  | W
26.12.2019 22:00 | 0.6375 |  | W
26.12.2019 23:00 | 0.555 |  | W
27.12.2019 00:00 | 0.5925 |  | W
27.12.2019 01:00 | 0.54 |  | W
27.12.2019 02:00 | 0.6 |  | W
27.12.2019 03:00 | 0.5475 |  | W
27.12.2019 04:00 | 0.5625 |  | W
27.12.2019 05:00 | 0.6 |  | W
27.12.2019 06:00 | 0.57 |  | W
27.12.2019 07:00 | 0.5625 |  | W
27.12.2019 08:00 | 1.605 |  | W
27.12.2019 09:00 | 8.025 |  | W
27.12.2019 10:00 | 13.335 |  | W
27.12.2019 11:00 | 12.9375 |  | W
27.12.2019 12:00 | 12.8775 |  | W
27.12.2019 13:00 | 11.655 |  | W
27.12.2019 14:00 | 11.295 |  | W
27.12.2019 15:00 | 11.7 |  | W
27.12.2019 16:00 | 11.565 |  | W
27.12.2019 17:00 | 11.6775 |  | W
27.12.2019 18:00 | 5.3025 |  | W
27.12.2019 19:00 | 0.6225 |  | W
27.12.2019 20:00 | 0.495 |  | W
27.12.2019 21:00 | 0.5925 |  | W
27.12.2019 22:00 | 0.555 |  | W
27.12.2019 23:00 | 0.5775 |  | W
28.12.2019 00:00 | 0.525 |  | W
28.12.2019 01:00 | 0.57 |  | W
28.12.2019 02:00 | 0.5175 |  | W
28.12.2019 03:00 | 0.5775 |  | W
28.12.2019 04:00 | 0.5775 |  | W
28.12.2019 05:00 | 0.57 |  | W
28.12.2019 06:00 | 0.6225 |  | W
28.12.2019 07:00 | 0.54 |  | W
28.12.2019 08:00 | 1.785 |  | W
28.12.2019 09:00 | 4.3725 |  | W
28.12.2019 10:00 | 3.9675 |  | W
28.12.2019 11:00 | 4.2825 |  | W
28.12.2019 12:00 | 3.87 |  | W
28.12.2019 13:00 | 0.9375 |  | W
28.12.2019 14:00 | 0.3975 |  | W
28.12.2019 15:00 | 0.4575 |  | W
28.12.2019 16:00 | 0.405 |  | W
28.12.2019 17:00 | 0.45 |  | W
28.12.2019 18:00 | 0.585 |  | W
28.12.2019 19:00 | 0.6 |  | W
28.12.2019 20:00 | 0.63 |  | W
28.12.2019 21:00 | 0.615 |  | W
28.12.2019 22:00 | 0.6825 |  | W
28.12.2019 23:00 | 0.6 |  | W
29.12.2019 00:00 | 0.6675 |  | W
29.12.2019 01:00 | 0.5925 |  | W
29.12.2019 02:00 | 0.6 |  | W
29.12.2019 03:00 | 0.6375 |  | W
29.12.2019 04:00 | 0.5925 |  | W
29.12.2019 05:00 | 0.6375 |  | W
29.12.2019 06:00 | 0.5925 |  | W
29.12.2019 07:00 | 0.6 |  | W
29.12.2019 08:00 | 0.5025 |  | W
29.12.2019 09:00 | 0.4875 |  | W
29.12.2019 10:00 | 0.465 |  | W
29.12.2019 11:00 | 0.4575 |  | W
29.12.2019 12:00 | 0.5175 |  | W
29.12.2019 13:00 | 0.42 |  | W
29.12.2019 14:00 | 0.465 |  | W
29.12.2019 15:00 | 0.39 |  | W
29.12.2019 16:00 | 0.465 |  | W
29.12.2019 17:00 | 0.405 |  | W
29.12.2019 18:00 | 0.5775 |  | W
29.12.2019 19:00 | 0.585 |  | W
29.12.2019 20:00 | 0.66 |  | W
29.12.2019 21:00 | 0.615 |  | W
29.12.2019 22:00 | 0.6375 |  | W
29.12.2019 23:00 | 0.6375 |  | W
30.12.2019 00:00 | 0.6075 |  | W
30.12.2019 01:00 | 0.6375 |  | W
30.12.2019 02:00 | 0.6075 |  | W
30.12.2019 03:00 | 0.645 |  | W
30.12.2019 04:00 | 0.6075 |  | W
30.12.2019 05:00 | 0.6375 |  | W
30.12.2019 06:00 | 0.5775 |  | W
30.12.2019 07:00 | 0.5775 |  | W
30.12.2019 08:00 | 0.8475 |  | W
30.12.2019 09:00 | 6.765 |  | W
30.12.2019 10:00 | 15.87 |  | W
30.12.2019 11:00 | 15.21 |  | W
30.12.2019 12:00 | 10.38 |  | E
30.12.2019 13:00 | 7.965 |  | W
30.12.2019 14:00 | 7.26 |  | W
30.12.2019 15:00 | 12.72 |  | W
30.12.2019 16:00 | 12.4125 |  | W
30.12.2019 17:00 | 7.3275 |  | W
30.12.2019 18:00 | 1.7025 |  | W
30.12.2019 19:00 | 0.51 |  | W
30.12.2019 20:00 | 0.5925 |  | W
30.12.2019 21:00 | 0.6075 |  | W
30.12.2019 22:00 | 0.6525 |  | W
30.12.2019 23:00 | 0.57 |  | W
31.12.2019 00:00 | 0.57 |  | W
31.12.2019 01:00 | 0.63 |  | W
31.12.2019 02:00 | 0.585 |  | W
31.12.2019 03:00 | 0.6375 |  | W
31.12.2019 04:00 | 0.585 |  | W
31.12.2019 05:00 | 0.6675 |  | W
31.12.2019 06:00 | 0.5925 |  | W
31.12.2019 07:00 | 0.6075 |  | W
31.12.2019 08:00 | 1.4625 |  | W
31.12.2019 09:00 | 4.62 |  | W
31.12.2019 10:00 | 4.4775 |  | W
31.12.2019 11:00 | 1.965 |  | W
31.12.2019 12:00 | 0.405 |  | W
31.12.2019 13:00 | 0.5175 |  | W
31.12.2019 14:00 | 0.4125 |  | W
31.12.2019 15:00 | 0.3675 |  | W
31.12.2019 16:00 | 0.42 |  | W
31.12.2019 17:00 | 0.36 |  | W
31.12.2019 18:00 | 0.5025 |  | W
31.12.2019 19:00 | 0.5175 |  | W
31.12.2019 20:00 | 0.57 |  | W
31.12.2019 21:00 | 0.54 |  | W
31.12.2019 22:00 | 0.5925 |  | W
31.12.2019 23:00 | 0.525 |  | W
01.01.2020 00:00 | 0.5625 |  | W