## METERING
Ел Екс Корпорейшън АД
BG5521900440000000000000004207958
Сетълмент период | Активна енергия - Del | Активна енергия - Rec | Статус | Легенда статуси:
DD.MM.YYYY hh:mm | kWh | kWh |  | W - реално измерена стойност
01.12.2019 01:00 | 374.25 |  | W | G - реално измерена стойност
01.12.2019 02:00 | 361.5 |  | W | E - заместваща стойност
01.12.2019 03:00 | 363.75 |  | W | V - заместваща стойност
01.12.2019 04:00 | 382.5 |  | W | \ - отпадане на напрежението - реална стойност
01.12.2019 05:00 | 330.75 |  | W | / - възстановяване на напрежението - реална стойност
01.12.2019 06:00 | 363.75 |  | W | F - непълни измерени данни
01.12.2019 07:00 | 325.5 |  | W | N - липсва измерена стойност
01.12.2019 08:00 | 343.5 |  | W
01.12.2019 09:00 | 145.5 |  | W
01.12.2019 10:00 | 639 |  | W
01.12.2019 11:00 | 624.75 |  | W
01.12.2019 12:00 | 561.75 |  | W
01.12.2019 13:00 | 628.5 |  | W
01.12.2019 14:00 | 567 |  | W
01.12.2019 15:00 | 611.25 |  | W
01.12.2019 16:00 | 659.25 |  | W
01.12.2019 17:00 | 627 |  | W
01.12.2019 18:00 | 453.75 |  | W
01.12.2019 19:00 | 660 |  | W
01.12.2019 20:00 | 465 |  | W
01.12.2019 21:00 | 228.75 |  | W
01.12.2019 22:00 | 685.5 |  | W
01.12.2019 23:00 | 674.25 |  | W
02.12.2019 00:00 | 681.75 |  | W
02.12.2019 01:00 | 686.25 |  | W
02.12.2019 02:00 | 555.75 |  | W
02.12.2019 03:00 | 663.75 |  | W
02.12.2019 04:00 | 677.25 |  | W
02.12.2019 05:00 | 680.25 |  | W
02.12.2019 06:00 | 670.5 |  | W
02.12.2019 07:00 | 435 |  | W
02.12.2019 08:00 | 393 |  | W
02.12.2019 09:00 | 261 |  | W
02.12.2019 10:00 | 102.75 |  | W
02.12.2019 11:00 | 102 |  | W
02.12.2019 12:00 | 104.25 |  | W
02.12.2019 13:00 | 81.75 |  | W
02.12.2019 14:00 | 291.75 |  | W
02.12.2019 15:00 | 519.75 |  | W
02.12.2019 16:00 | 584.25 |  | W
02.12.2019 17:00 | 576.75 |  | W
02.12.2019 18:00 | 627.75 |  | W
02.12.2019 19:00 | 538.5 |  | W
02.12.2019 20:00 | 464.25 |  | W
02.12.2019 21:00 | 305.25 |  | W
02.12.2019 22:00 | 633 |  | W
02.12.2019 23:00 | 600 |  | W
03.12.2019 00:00 | 623.25 |  | W
03.12.2019 01:00 | 631.5 |  | W
03.12.2019 02:00 | 549.75 |  | W
03.12.2019 03:00 | 595.5 |  | W
03.12.2019 04:00 | 585 |  | W
03.12.2019 05:00 | 480 |  | W
03.12.2019 06:00 | 596.25 |  | W
03.12.2019 07:00 | 600.75 |  | W
03.12.2019 08:00 | 436.5 |  | W
03.12.2019 09:00 | 91.5 |  | W
03.12.2019 10:00 | 87 |  | W
03.12.2019 11:00 | 75 |  | W
03.12.2019 12:00 | 78 |  | W
03.12.2019 13:00 | 75.75 |  | W
03.12.2019 14:00 | 79.5 |  | W
03.12.2019 15:00 | 78.75 |  | W
03.12.2019 16:00 | 84.75 |  | W
03.12.2019 17:00 | 225 |  | W
03.12.2019 18:00 | 357 |  | W
03.12.2019 19:00 | 302.25 |  | W
03.12.2019 20:00 | 547.5 |  | W
03.12.2019 21:00 | 325.5 |  | W
03.12.2019 22:00 | 169.5 |  | W
03.12.2019 23:00 | 491.25 |  | W
04.12.2019 00:00 | 621.75 |  | W
04.12.2019 01:00 | 599.25 |  | W
04.12.2019 02:00 | 510.75 |  | W
04.12.2019 03:00 | 275.25 |  | W
04.12.2019 04:00 | 276 |  | W
04.12.2019 05:00 | 261 |  | W
04.12.2019 06:00 | 471.75 |  | W
04.12.2019 07:00 | 613.5 |  | W
04.12.2019 08:00 | 399.75 |  | W
04.12.2019 09:00 | 102 |  | W
04.12.2019 10:00 | 392.25 |  | W
04.12.2019 11:00 | 604.5 |  | W
04.12.2019 12:00 | 524.25 |  | W
04.12.2019 13:00 | 584.25 |  | W
04.12.2019 14:00 | 645 |  | W
04.12.2019 15:00 | 573 |  | W
04.12.2019 16:00 | 588.75 |  | W
04.12.2019 17:00 | 633 |  | W
04.12.2019 18:00 | 533.25 |  | W
04.12.2019 19:00 | 569.25 |  | W
04.12.2019 20:00 | 363.75 |  | W
04.12.2019 21:00 | 456 |  | W
04.12.2019 22:00 | 610.5 |  | W
04.12.2019 23:00 | 621.75 |  | W
05.12.2019 00:00 | 535.5 |  | W
05.12.2019 01:00 | 636.75 |  | W
05.12.2019 02:00 | 582 |  | W
05.12.2019 03:00 | 627 |  | W
05.12.2019 04:00 | 633 |  | W
05.12.2019 05:00 | 579.75 |  | W
05.12.2019 06:00 | 568.5 |  | W
05.12.2019 07:00 | 603.75 |  | W
05.12.2019 08:00 | 372 |  | W
05.12.2019 09:00 | 235.5 |  | W
05.12.2019 10:00 | 551.25 |  | W
05.12.2019 11:00 | 652.5 |  | W
05.12.2019 12:00 | 667.5 |  | W
05.12.2019 13:00 | 354.75 |  | W
05.12.2019 14:00 | 611.25 |  | W
05.12.2019 15:00 | 513.75 |  | W
05.12.2019 16:00 | 656.25 |  | W
05.12.2019 17:00 | 630 |  | W
05.12.2019 18:00 | 597.75 |  | W
05.12.2019 19:00 | 528.75 |  | W
05.12.2019 20:00 | 522.75 |  | W
05.12.2019 21:00 | 433.5 |  | W
05.12.2019 22:00 | 451.5 |  | W
05.12.2019 23:00 | 566.25 |  | W
06.12.2019 00:00 | 588 |  | W
06.12.2019 01:00 | 569.25 |  | W
06.12.2019 02:00 | 629.25 |  | W
06.12.2019 03:00 | 493.5 |  | W
06.12.2019 04:00 | 626.25 |  | W
06.12.2019 05:00 | 589.5 |  | W
06.12.2019 06:00 | 588.75 |  | W
06.12.2019 07:00 | 614.25 |  | W
06.12.2019 08:00 | 354 |  | W
06.12.2019 09:00 | 97.5 |  | W
06.12.2019 10:00 | 326.25 |  | W
06.12.2019 11:00 | 393 |  | W
06.12.2019 12:00 | 624 |  | W
06.12.2019 13:00 | 624 |  | W
06.12.2019 14:00 | 645.75 |  | W
06.12.2019 15:00 | 633.75 |  | W
06.12.2019 16:00 | 657.75 |  | W
06.12.2019 17:00 | 648.75 |  | W
06.12.2019 18:00 | 653.25 |  | W
06.12.2019 19:00 | 578.25 |  | W
06.12.2019 20:00 | 400.5 |  | W
06.12.2019 21:00 | 504 |  | W
06.12.2019 22:00 | 456 |  | W
06.12.2019 23:00 | 591.75 |  | W
07.12.2019 00:00 | 339.75 |  | W
07.12.2019 01:00 | 552 |  | W
07.12.2019 02:00 | 561 |  | W
07.12.2019 03:00 | 531 |  | W
07.12.2019 04:00 | 589.5 |  | W
07.12.2019 05:00 | 619.5 |  | W
07.12.2019 06:00 | 579 |  | W
07.12.2019 07:00 | 597.75 |  | W
07.12.2019 08:00 | 289.5 |  | W
07.12.2019 09:00 | 159.75 |  | W
07.12.2019 10:00 | 396.75 |  | W
07.12.2019 11:00 | 390.75 |  | W
07.12.2019 12:00 | 479.25 |  | W
07.12.2019 13:00 | 597.75 |  | W
07.12.2019 14:00 | 646.5 |  | W
07.12.2019 15:00 | 657 |  | W
07.12.2019 16:00 | 624 |  | W
07.12.2019 17:00 | 659.25 |  | W
07.12.2019 18:00 | 456 |  | W
07.12.2019 19:00 | 350.25 |  | W
07.12.2019 20:00 | 345.75 |  | W
07.12.2019 21:00 | 363.75 |  | W
07.12.2019 22:00 | 651 |  | W
07.12.2019 23:00 | 647.25 |  | W
08.12.2019 00:00 | 648 |  | W
08.12.2019 01:00 | 480 |  | W
08.12.2019 02:00 | 423.75 |  | W
08.12.2019 03:00 | 636 |  | W
08.12.2019 04:00 | 465.75 |  | W
08.12.2019 05:00 | 426 |  | W
08.12.2019 06:00 | 612.75 |  | W
08.12.2019 07:00 | 662.25 |  | W
08.12.2019 08:00 | 498.75 |  | W
08.12.2019 09:00 | 391.5 |  | W
08.12.2019 10:00 | 674.25 |  | W
08.12.2019 11:00 | 547.5 |  | W
08.12.2019 12:00 | 665.25 |  | W
08.12.2019 13:00 | 673.5 |  | W
08.12.2019 14:00 | 687 |  | W
08.12.2019 15:00 | 682.5 |  | W
08.12.2019 16:00 | 692.25 |  | W
08.12.2019 17:00 | 682.5 |  | W
08.12.2019 18:00 | 680.25 |  | W
08.12.2019 19:00 | 644.25 |  | W
08.12.2019 20:00 | 371.25 |  | W
08.12.2019 21:00 | 375.75 |  | W
08.12.2019 22:00 | 537 |  | W
08.12.2019 23:00 | 671.25 |  | W
09.12.2019 00:00 | 679.5 |  | W
09.12.2019 01:00 | 660.75 |  | W
09.12.2019 02:00 | 504.75 |  | W
09.12.2019 03:00 | 667.5 |  | W
09.12.2019 04:00 | 674.25 |  | W
09.12.2019 05:00 | 654 |  | W
09.12.2019 06:00 | 629.25 |  | W
09.12.2019 07:00 | 642.75 |  | W
09.12.2019 08:00 | 594 |  | W
09.12.2019 09:00 | 301.5 |  | W
09.12.2019 10:00 | 645.75 |  | W
09.12.2019 11:00 | 673.5 |  | W
09.12.2019 12:00 | 665.25 |  | W
09.12.2019 13:00 | 630 |  | W
09.12.2019 14:00 | 586.5 |  | W
09.12.2019 15:00 | 662.25 |  | W
09.12.2019 16:00 | 669 |  | W
09.12.2019 17:00 | 657.75 |  | W
09.12.2019 18:00 | 654 |  | W
09.12.2019 19:00 | 617.25 |  | W
09.12.2019 20:00 | 214.5 |  | W
09.12.2019 21:00 | 98.25 |  | W
09.12.2019 22:00 | 329.25 |  | W
09.12.2019 23:00 | 477 |  | W
10.12.2019 00:00 | 415.5 |  | W
10.12.2019 01:00 | 645 |  | W
10.12.2019 02:00 | 669.75 |  | W
10.12.2019 03:00 | 534.75 |  | W
10.12.2019 04:00 | 549 |  | W
10.12.2019 05:00 | 600.75 |  | W
10.12.2019 06:00 | 613.5 |  | W
10.12.2019 07:00 | 595.5 |  | W
10.12.2019 08:00 | 533.25 |  | W
10.12.2019 09:00 | 300 |  | W
10.12.2019 10:00 | 301.5 |  | W
10.12.2019 11:00 | 302.25 |  | W
10.12.2019 12:00 | 309.75 |  | W
10.12.2019 13:00 | 488.25 |  | W
10.12.2019 14:00 | 467.25 |  | W
10.12.2019 15:00 | 590.25 |  | W
10.12.2019 16:00 | 525 |  | W
10.12.2019 17:00 | 578.25 |  | W
10.12.2019 18:00 | 552 |  | W
10.12.2019 19:00 | 501.75 |  | W
10.12.2019 20:00 | 531 |  | W
10.12.2019 21:00 | 393.75 |  | W
10.12.2019 22:00 | 457.5 |  | W
10.12.2019 23:00 | 408.75 |  | W
11.12.2019 00:00 | 407.25 |  | W
11.12.2019 01:00 | 395.25 |  | W
11.12.2019 02:00 | 629.25 |  | W
11.12.2019 03:00 | 641.25 |  | W
11.12.2019 04:00 | 606 |  | W
11.12.2019 05:00 | 540.75 |  | W
11.12.2019 06:00 | 385.5 |  | W
11.12.2019 07:00 | 351.75 |  | W
11.12.2019 08:00 | 547.5 |  | W
11.12.2019 09:00 | 345 |  | W
11.12.2019 10:00 | 339 |  | W
11.12.2019 11:00 | 110.25 |  | W
11.12.2019 12:00 | 433.5 |  | W
11.12.2019 13:00 | 447 |  | W
11.12.2019 14:00 | 390 |  | W
11.12.2019 15:00 | 394.5 |  | W
11.12.2019 16:00 | 367.5 |  | W
11.12.2019 17:00 | 626.25 |  | W
11.12.2019 18:00 | 687 |  | W
11.12.2019 19:00 | 684 |  | W
11.12.2019 20:00 | 573 |  | W
11.12.2019 21:00 | 435.75 |  | W
11.12.2019 22:00 | 703.5 |  | W
11.12.2019 23:00 | 726.75 |  | W
12.12.2019 00:00 | 720.75 |  | W
12.12.2019 01:00 | 710.25 |  | W
12.12.2019 02:00 | 700.5 |  | W
12.12.2019 03:00 | 732.75 |  | W
12.12.2019 04:00 | 697.5 |  | W
12.12.2019 05:00 | 731.25 |  | W
12.12.2019 06:00 | 724.5 |  | W
12.12.2019 07:00 | 724.5 |  | W
12.12.2019 08:00 | 624.75 |  | W
12.12.2019 09:00 | 272.25 |  | W
12.12.2019 10:00 | 677.25 |  | W
12.12.2019 11:00 | 732 |  | W
12.12.2019 12:00 | 652.5 |  | W
12.12.2019 13:00 | 476.25 |  | W
12.12.2019 14:00 | 425.25 |  | W
12.12.2019 15:00 | 701.25 |  | W
12.12.2019 16:00 | 696.75 |  | W
12.12.2019 17:00 | 657.75 |  | W
12.12.2019 18:00 | 703.5 |  | W
12.12.2019 19:00 | 589.5 |  | W
12.12.2019 20:00 | 268.5 |  | W
12.12.2019 21:00 | 435.75 |  | W
12.12.2019 22:00 | 711.75 |  | W
12.12.2019 23:00 | 703.5 |  | W
13.12.2019 00:00 | 536.25 |  | W
13.12.2019 01:00 | 398.25 |  | W
13.12.2019 02:00 | 530.25 |  | W
13.12.2019 03:00 | 674.25 |  | W
13.12.2019 04:00 | 682.5 |  | W
13.12.2019 05:00 | 689.25 |  | W
13.12.2019 06:00 | 698.25 |  | W
13.12.2019 07:00 | 690.75 |  | W
13.12.2019 08:00 | 599.25 |  | W
13.12.2019 09:00 | 229.5 |  | W
13.12.2019 10:00 | 705.75 |  | W
13.12.2019 11:00 | 724.5 |  | W
13.12.2019 12:00 | 686.25 |  | W
13.12.2019 13:00 | 724.5 |  | W
13.12.2019 14:00 | 724.5 |  | W
13.12.2019 15:00 | 733.5 |  | W
13.12.2019 16:00 | 721.5 |  | W
13.12.2019 17:00 | 711.75 |  | W
13.12.2019 18:00 | 708 |  | W
13.12.2019 19:00 | 714.75 |  | W
13.12.2019 20:00 | 585.75 |  | W
13.12.2019 21:00 | 551.25 |  | W
13.12.2019 22:00 | 709.5 |  | W
13.12.2019 23:00 | 695.25 |  | W
14.12.2019 00:00 | 718.5 |  | W
14.12.2019 01:00 | 710.25 |  | W
14.12.2019 02:00 | 729 |  | W
14.12.2019 03:00 | 697.5 |  | W
14.12.2019 04:00 | 721.5 |  | W
14.12.2019 05:00 | 715.5 |  | W
14.12.2019 06:00 | 696 |  | W
14.12.2019 07:00 | 705.75 |  | W
14.12.2019 08:00 | 585 |  | W
14.12.2019 09:00 | 246 |  | W
14.12.2019 10:00 | 556.5 |  | W
14.12.2019 11:00 | 711 |  | W
14.12.2019 12:00 | 708.75 |  | W
14.12.2019 13:00 | 701.25 |  | W
14.12.2019 14:00 | 699 |  | W
14.12.2019 15:00 | 700.5 |  | W
14.12.2019 16:00 | 710.25 |  | W
14.12.2019 17:00 | 708 |  | W
14.12.2019 18:00 | 709.5 |  | W
14.12.2019 19:00 | 695.25 |  | W
14.12.2019 20:00 | 678.75 |  | W
14.12.2019 21:00 | 474.75 |  | W
14.12.2019 22:00 | 696.75 |  | W
14.12.2019 23:00 | 698.25 |  | W
15.12.2019 00:00 | 699.75 |  | W
15.12.2019 01:00 | 706.5 |  | G
15.12.2019 02:00 | 700.5 |  | W
15.12.2019 03:00 | 702.75 |  | W
15.12.2019 04:00 | 698.25 |  | W
15.12.2019 05:00 | 693.75 |  | W
15.12.2019 06:00 | 695.25 |  | W
15.12.2019 07:00 | 698.25 |  | W
15.12.2019 08:00 | 528.75 |  | W
15.12.2019 09:00 | 279 |  | W
15.12.2019 10:00 | 576 |  | W
15.12.2019 11:00 | 623.25 |  | W
15.12.2019 12:00 | 675.75 |  | W
15.12.2019 13:00 | 639 |  | W
15.12.2019 14:00 | 636 |  | W
15.12.2019 15:00 | 715.5 |  | W
15.12.2019 16:00 | 441 |  | W
15.12.2019 17:00 | 153 |  | W
15.12.2019 18:00 | 458.25 |  | W
15.12.2019 19:00 | 698.25 |  | W
15.12.2019 20:00 | 582.75 |  | W
15.12.2019 21:00 | 423 |  | W
15.12.2019 22:00 | 701.25 |  | W
15.12.2019 23:00 | 685.5 |  | W
16.12.2019 00:00 | 713.25 |  | W
16.12.2019 01:00 | 713.25 |  | W
16.12.2019 02:00 | 706.5 |  | W
16.12.2019 03:00 | 711 |  | W
16.12.2019 04:00 | 686.25 |  | W
16.12.2019 05:00 | 683.25 |  | W
16.12.2019 06:00 | 642 |  | W
16.12.2019 07:00 | 657 |  | W
16.12.2019 08:00 | 553.5 |  | W
16.12.2019 09:00 | 99 |  | W
16.12.2019 10:00 | 296.25 |  | W
16.12.2019 11:00 | 397.5 |  | W
16.12.2019 12:00 | 429 |  | W
16.12.2019 13:00 | 459.75 |  | W
16.12.2019 14:00 | 458.25 |  | W
16.12.2019 15:00 | 459 |  | W
16.12.2019 16:00 | 460.5 |  | W
16.12.2019 17:00 | 438.75 |  | W
16.12.2019 18:00 | 681 |  | W
16.12.2019 19:00 | 697.5 |  | W
16.12.2019 20:00 | 666.75 |  | W
16.12.2019 21:00 | 523.5 |  | W
16.12.2019 22:00 | 712.5 |  | W
16.12.2019 23:00 | 714.75 |  | W
17.12.2019 00:00 | 715.5 |  | W
17.12.2019 01:00 | 708.75 |  | W
17.12.2019 02:00 | 714.75 |  | G
17.12.2019 03:00 | 702.75 |  | W
17.12.2019 04:00 | 701.25 |  | W
17.12.2019 05:00 | 706.5 |  | W
17.12.2019 06:00 | 705.75 |  | W
17.12.2019 07:00 | 712.5 |  | W
17.12.2019 08:00 | 581.25 |  | W
17.12.2019 09:00 | 103.5 |  | W
17.12.2019 10:00 | 399.75 |  | W
17.12.2019 11:00 | 420 |  | W
17.12.2019 12:00 | 705 |  | W
17.12.2019 13:00 | 714.75 |  | W
17.12.2019 14:00 | 707.25 |  | W
17.12.2019 15:00 | 685.5 |  | W
17.12.2019 16:00 | 708 |  | W
17.12.2019 17:00 | 735.75 |  | W
17.12.2019 18:00 | 728.25 |  | W
17.12.2019 19:00 | 725.25 |  | W
17.12.2019 20:00 | 580.5 |  | W
17.12.2019 21:00 | 483 |  | W
17.12.2019 22:00 | 705.75 |  | W
17.12.2019 23:00 | 693.75 |  | W
18.12.2019 00:00 | 692.25 |  | W
18.12.2019 01:00 | 717 |  | W
18.12.2019 02:00 | 723.75 |  | W
18.12.2019 03:00 | 727.5 |  | W
18.12.2019 04:00 | 697.5 |  | W
18.12.2019 05:00 | 722.25 |  | W
18.12.2019 06:00 | 723.75 |  | W
18.12.2019 07:00 | 729 |  | W
18.12.2019 08:00 | 663 |  | W
18.12.2019 09:00 | 104.25 |  | W
18.12.2019 10:00 | 469.5 |  | W
18.12.2019 11:00 | 621.75 |  | W
18.12.2019 12:00 | 464.25 |  | W
18.12.2019 13:00 | 408.75 |  | W
18.12.2019 14:00 | 604.5 |  | W
18.12.2019 15:00 | 519 |  | W
18.12.2019 16:00 | 614.25 |  | W
18.12.2019 17:00 | 663.75 |  | W
18.12.2019 18:00 | 596.25 |  | W
18.12.2019 19:00 | 410.25 |  | W
18.12.2019 20:00 | 300.75 |  | W
18.12.2019 21:00 | 158.25 |  | W
18.12.2019 22:00 | 398.25 |  | W
18.12.2019 23:00 | 663.75 |  | W
19.12.2019 00:00 | 706.5 |  | W
19.12.2019 01:00 | 712.5 |  | W
19.12.2019 02:00 | 705.75 |  | W
19.12.2019 03:00 | 711 |  | W
19.12.2019 04:00 | 702 |  | W
19.12.2019 05:00 | 690.75 |  | W
19.12.2019 06:00 | 679.5 |  | W
19.12.2019 07:00 | 681 |  | W
19.12.2019 08:00 | 617.25 |  | W
19.12.2019 09:00 | 579.75 |  | W
19.12.2019 10:00 | 600.75 |  | W
19.12.2019 11:00 | 497.25 |  | W
19.12.2019 12:00 | 705.75 |  | W
19.12.2019 13:00 | 712.5 |  | W
19.12.2019 14:00 | 716.25 |  | W
19.12.2019 15:00 | 713.25 |  | W
19.12.2019 16:00 | 699.75 |  | W
19.12.2019 17:00 | 707.25 |  | W
19.12.2019 18:00 | 693.75 |  | W
19.12.2019 19:00 | 702.75 |  | W
19.12.2019 20:00 | 633 |  | W
19.12.2019 21:00 | 536.25 |  | W
19.12.2019 22:00 | 711 |  | W
19.12.2019 23:00 | 714 |  | W
20.12.2019 00:00 | 678 |  | W
20.12.2019 01:00 | 750.75 |  | W
20.12.2019 02:00 | 701.25 |  | W
20.12.2019 03:00 | 714.75 |  | W
20.12.2019 04:00 | 723 |  | W
20.12.2019 05:00 | 745.5 |  | W
20.12.2019 06:00 | 737.25 |  | W
20.12.2019 07:00 | 673.5 |  | W
20.12.2019 08:00 | 643.5 |  | W
20.12.2019 09:00 | 576.75 |  | W
20.12.2019 10:00 | 549 |  | W
20.12.2019 11:00 | 99.75 |  | W
20.12.2019 12:00 | 101.25 |  | W
20.12.2019 13:00 | 257.25 |  | W
20.12.2019 14:00 | 360 |  | W
20.12.2019 15:00 | 578.25 |  | W
20.12.2019 16:00 | 668.25 |  | W
20.12.2019 17:00 | 664.5 |  | W
20.12.2019 18:00 | 510 |  | W
20.12.2019 19:00 | 664.5 |  | W
20.12.2019 20:00 | 489.75 |  | W
20.12.2019 21:00 | 99.75 |  | W
20.12.2019 22:00 | 608.25 |  | W
20.12.2019 23:00 | 645.75 |  | W
21.12.2019 00:00 | 661.5 |  | W
21.12.2019 01:00 | 585.75 |  | W
21.12.2019 02:00 | 624.75 |  | W
21.12.2019 03:00 | 662.25 |  | W
21.12.2019 04:00 | 616.5 |  | W
21.12.2019 05:00 | 610.5 |  | W
21.12.2019 06:00 | 660 |  | W
21.12.2019 07:00 | 634.5 |  | W
21.12.2019 08:00 | 322.5 |  | W
21.12.2019 09:00 | 229.5 |  | W
21.12.2019 10:00 | 601.5 |  | W
21.12.2019 11:00 | 610.5 |  | W
21.12.2019 12:00 | 643.5 |  | W
21.12.2019 13:00 | 628.5 |  | W
21.12.2019 14:00 | 612.75 |  | W
21.12.2019 15:00 | 663.75 |  | W
21.12.2019 16:00 | 376.5 |  | W
21.12.2019 17:00 | 23.25 |  | W
21.12.2019 18:00 | 24 |  | W
21.12.2019 19:00 | 23.25 |  | W
21.12.2019 20:00 | 24 |  | W
21.12.2019 21:00 | 23.25 |  | W
21.12.2019 22:00 | 23.25 |  | W
21.12.2019 23:00 | 24 |  | W
22.12.2019 00:00 | 23.25 |  | W
22.12.2019 01:00 | 24 |  | W
22.12.2019 02:00 | 24.75 |  | W
22.12.2019 03:00 | 24 |  | W
22.12.2019 04:00 | 24.75 |  | W
22.12.2019 05:00 | 25.5 |  | W
22.12.2019 06:00 | 24.75 |  | W
22.12.2019 07:00 | 25.5 |  | W
22.12.2019 08:00 | 25.5 |  | W
22.12.2019 09:00 | 24.75 |  | W
22.12.2019 10:00 | 24.75 |  | W
22.12.2019 11:00 | 24.75 |  | W
22.12.2019 12:00 | 24.75 |  | W
22.12.2019 13:00 | 25.5 |  | W
22.12.2019 14:00 | 24.75 |  | W
22.12.2019 15:00 | 26.25 |  | W
22.12.2019 16:00 | 24.75 |  | W
22.12.2019 17:00 | 25.5 |  | W
22.12.2019 18:00 | 26.25 |  | W
22.12.2019 19:00 | 26.25 |  | W
22.12.2019 20:00 | 26.25 |  | W
22.12.2019 21:00 | 25.5 |  | W
22.12.2019 22:00 | 26.25 |  | W
22.12.2019 23:00 | 26.25 |  | W
23.12.2019 00:00 | 25.5 |  | W
23.12.2019 01:00 | 26.25 |  | W
23.12.2019 02:00 | 25.5 |  | W
23.12.2019 03:00 | 26.25 |  | W
23.12.2019 04:00 | 26.25 |  | W
23.12.2019 05:00 | 26.25 |  | W
23.12.2019 06:00 | 26.25 |  | W
23.12.2019 07:00 | 26.25 |  | W
23.12.2019 08:00 | 26.25 |  | W
23.12.2019 09:00 | 32.25 |  | W
23.12.2019 10:00 | 33 |  | W
23.12.2019 11:00 | 33 |  | W
23.12.2019 12:00 | 33.75 |  | W
23.12.2019 13:00 | 31.5 |  | W
23.12.2019 14:00 | 35.25 |  | W
23.12.2019 15:00 | 35.25 |  | W
23.12.2019 16:00 | 32.25 |  | W
23.12.2019 17:00 | 33.75 |  | W
23.12.2019 18:00 | 27.75 |  | W
23.12.2019 19:00 | 27 |  | W
23.12.2019 20:00 | 27.75 |  | W
23.12.2019 21:00 | 27 |  | W
23.12.2019 22:00 | 28.5 |  | W
23.12.2019 23:00 | 27.75 |  | W
24.12.2019 00:00 | 27 |  | W
24.12.2019 01:00 | 27.75 |  | W
24.12.2019 02:00 | 27.75 |  | W
24.12.2019 03:00 | 27 |  | W
24.12.2019 04:00 | 28.5 |  | W
24.12.2019 05:00 | 27 |  | W
24.12.2019 06:00 | 27.75 |  | W
24.12.2019 07:00 | 27.75 |  | W
24.12.2019 08:00 | 27 |  | W
24.12.2019 09:00 | 27 |  | W
24.12.2019 10:00 | 27 |  | W
24.12.2019 11:00 | 27 |  | W
24.12.2019 12:00 | 27 |  | W
24.12.2019 13:00 | 26.25 |  | W
24.12.2019 14:00 | 27 |  | W
24.12.2019 15:00 | 27 |  | W
24.12.2019 16:00 | 27 |  | W
24.12.2019 17:00 | 27 |  | W
24.12.2019 18:00 | 27 |  | W
24.12.2019 19:00 | 26.25 |  | W
24.12.2019 20:00 | 25.5 |  | W
24.12.2019 21:00 | 25.5 |  | W
24.12.2019 22:00 | 25.5 |  | W
24.12.2019 23:00 | 26.25 |  | W
25.12.2019 00:00 | 25.5 |  | W
25.12.2019 01:00 | 25.5 |  | W
25.12.2019 02:00 | 25.5 |  | W
25.12.2019 03:00 | 25.5 |  | W
25.12.2019 04:00 | 25.5 |  | W
25.12.2019 05:00 | 25.5 |  | W
25.12.2019 06:00 | 26.25 |  | W
25.12.2019 07:00 | 24.75 |  | W
25.12.2019 08:00 | 25.5 |  | W
25.12.2019 09:00 | 25.5 |  | W
25.12.2019 10:00 | 24.75 |  | W
25.12.2019 11:00 | 25.5 |  | W
25.12.2019 12:00 | 25.5 |  | W
25.12.2019 13:00 | 24.75 |  | W
25.12.2019 14:00 | 25.5 |  | W
25.12.2019 15:00 | 25.5 |  | W
25.12.2019 16:00 | 25.5 |  | W
25.12.2019 17:00 | 25.5 |  | W
25.12.2019 18:00 | 25.5 |  | W
25.12.2019 19:00 | 24.75 |  | W
25.12.2019 20:00 | 25.5 |  | W
25.12.2019 21:00 | 25.5 |  | W
25.12.2019 22:00 | 25.5 |  | W
25.12.2019 23:00 | 25.5 |  | W
26.12.2019 00:00 | 25.5 |  | W
26.12.2019 01:00 | 25.5 |  | W
26.12.2019 02:00 | 25.5 |  | W
26.12.2019 03:00 | 26.25 |  | W
26.12.2019 04:00 | 25.5 |  | W
26.12.2019 05:00 | 25.5 |  | W
26.12.2019 06:00 | 26.25 |  | W
26.12.2019 07:00 | 25.5 |  | W
26.12.2019 08:00 | 130.5 |  | W
26.12.2019 09:00 | 289.5 |  | W
26.12.2019 10:00 | 291.75 |  | W
26.12.2019 11:00 | 329.25 |  | W
26.12.2019 12:00 | 81 |  | W
26.12.2019 13:00 | 95.25 |  | W
26.12.2019 14:00 | 323.25 |  | W
26.12.2019 15:00 | 388.5 |  | W
26.12.2019 16:00 | 642 |  | W
26.12.2019 17:00 | 523.5 |  | W
26.12.2019 18:00 | 624 |  | W
26.12.2019 19:00 | 593.25 |  | W
26.12.2019 20:00 | 612.75 |  | W
26.12.2019 21:00 | 410.25 |  | W
26.12.2019 22:00 | 483 |  | W
26.12.2019 23:00 | 666 |  | W
27.12.2019 00:00 | 552.75 |  | W
27.12.2019 01:00 | 642.75 |  | W
27.12.2019 02:00 | 635.25 |  | W
27.12.2019 03:00 | 619.5 |  | W
27.12.2019 04:00 | 674.25 |  | W
27.12.2019 05:00 | 660.75 |  | W
27.12.2019 06:00 | 620.25 |  | W
27.12.2019 07:00 | 690.75 |  | W
27.12.2019 08:00 | 536.25 |  | W
27.12.2019 09:00 | 372.75 |  | W
27.12.2019 10:00 | 687.75 |  | W
27.12.2019 11:00 | 595.5 |  | W
27.12.2019 12:00 | 671.25 |  | W
27.12.2019 13:00 | 606 |  | W
27.12.2019 14:00 | 618.75 |  | W
27.12.2019 15:00 | 657.75 |  | W
27.12.2019 16:00 | 635.25 |  | W
27.12.2019 17:00 | 606 |  | W
27.12.2019 18:00 | 533.25 |  | W
27.12.2019 19:00 | 596.25 |  | W
27.12.2019 20:00 | 495 |  | W
27.12.2019 21:00 | 390.75 |  | W
27.12.2019 22:00 | 672 |  | W
27.12.2019 23:00 | 558 |  | W
28.12.2019 00:00 | 443.25 |  | W
28.12.2019 01:00 | 600.75 |  | W
28.12.2019 02:00 | 672 |  | W
28.12.2019 03:00 | 636 |  | W
28.12.2019 04:00 | 685.5 |  | W
28.12.2019 05:00 | 659.25 |  | W
28.12.2019 06:00 | 614.25 |  | W
28.12.2019 07:00 | 672 |  | W
28.12.2019 08:00 | 414.75 |  | W
28.12.2019 09:00 | 327 |  | W
28.12.2019 10:00 | 562.5 |  | W
28.12.2019 11:00 | 551.25 |  | W
28.12.2019 12:00 | 624.75 |  | W
28.12.2019 13:00 | 509.25 |  | W
28.12.2019 14:00 | 405 |  | W
28.12.2019 15:00 | 667.5 |  | W
28.12.2019 16:00 | 612.75 |  | W
28.12.2019 17:00 | 644.25 |  | W
28.12.2019 18:00 | 614.25 |  | W
28.12.2019 19:00 | 606 |  | W
28.12.2019 20:00 | 421.5 |  | W
28.12.2019 21:00 | 450.75 |  | W
28.12.2019 22:00 | 666.75 |  | W
28.12.2019 23:00 | 646.5 |  | W
29.12.2019 00:00 | 637.5 |  | W
29.12.2019 01:00 | 691.5 |  | W
29.12.2019 02:00 | 636 |  | W
29.12.2019 03:00 | 676.5 |  | W
29.12.2019 04:00 | 702.75 |  | W
29.12.2019 05:00 | 677.25 |  | W
29.12.2019 06:00 | 568.5 |  | W
29.12.2019 07:00 | 697.5 |  | W
29.12.2019 08:00 | 381 |  | W
29.12.2019 09:00 | 517.5 |  | W
29.12.2019 10:00 | 668.25 |  | W
29.12.2019 11:00 | 684 |  | W
29.12.2019 12:00 | 607.5 |  | W
29.12.2019 13:00 | 696.75 |  | W
29.12.2019 14:00 | 658.5 |  | W
29.12.2019 15:00 | 670.5 |  | W
29.12.2019 16:00 | 537.75 |  | W
29.12.2019 17:00 | 653.25 |  | W
29.12.2019 18:00 | 699 |  | W
29.12.2019 19:00 | 624.75 |  | W
29.12.2019 20:00 | 639 |  | W
29.12.2019 21:00 | 483 |  | W
29.12.2019 22:00 | 678 |  | W
29.12.2019 23:00 | 609.75 |  | W
30.12.2019 00:00 | 690.75 |  | W
30.12.2019 01:00 | 693.75 |  | G
30.12.2019 02:00 | 701.25 |  | W
30.12.2019 03:00 | 630.75 |  | W
30.12.2019 04:00 | 684.75 |  | W
30.12.2019 05:00 | 698.25 |  | W
30.12.2019 06:00 | 648 |  | W
30.12.2019 07:00 | 671.25 |  | W
30.12.2019 08:00 | 549 |  | W
30.12.2019 09:00 | 339 |  | W
30.12.2019 10:00 | 667.5 |  | W
30.12.2019 11:00 | 667.5 |  | W
30.12.2019 12:00 | 663.75 |  | W
30.12.2019 13:00 | 699.75 |  | W
30.12.2019 14:00 | 699.75 |  | W
30.12.2019 15:00 | 716.25 |  | W
30.12.2019 16:00 | 720 |  | W
30.12.2019 17:00 | 714.75 |  | W
30.12.2019 18:00 | 538.5 |  | W
30.12.2019 19:00 | 398.25 |  | W
30.12.2019 20:00 | 319.5 |  | W
30.12.2019 21:00 | 185.25 |  | W
30.12.2019 22:00 | 339 |  | W
30.12.2019 23:00 | 339 |  | W
31.12.2019 00:00 | 348.75 |  | W
31.12.2019 01:00 | 353.25 |  | G
31.12.2019 02:00 | 272.25 |  | W
31.12.2019 03:00 | 333.75 |  | W
31.12.2019 04:00 | 338.25 |  | W
31.12.2019 05:00 | 345.75 |  | W
31.12.2019 06:00 | 348 |  | W
31.12.2019 07:00 | 335.25 |  | W
31.12.2019 08:00 | 108 |  | W
31.12.2019 09:00 | 46.5 |  | W
31.12.2019 10:00 | 46.5 |  | W
31.12.2019 11:00 | 45.75 |  | W
31.12.2019 12:00 | 45.75 |  | W
31.12.2019 13:00 | 45.75 |  | W
31.12.2019 14:00 | 45 |  | W
31.12.2019 15:00 | 45.75 |  | W
31.12.2019 16:00 | 45.75 |  | W
31.12.2019 17:00 | 45.75 |  | W
31.12.2019 18:00 | 47.25 |  | W
31.12.2019 19:00 | 46.5 |  | W
31.12.2019 20:00 | 47.25 |  | W
31.12.2019 21:00 | 48 |  | W
31.12.2019 22:00 | 48.75 |  | W
31.12.2019 23:00 | 48 |  | W
01.01.2020 00:00 | 48 |  | W