## METERING
Ел Екс Корпорейшън АД
BG5521900440000000000000004280679
Сетълмент период | Активна енергия - Del | Активна енергия - Rec | Статус | Легенда статуси:
DD.MM.YYYY hh:mm | kWh | kWh |  | W - реално измерена стойност
01.12.2019 01:00 | 369.6 |  | G | G - реално измерена стойност
01.12.2019 02:00 | 357.2 |  | W | E - заместваща стойност
01.12.2019 03:00 | 346 |  | W | V - заместваща стойност
01.12.2019 04:00 | 326.4 |  | W | \ - отпадане на напрежението - реална стойност
01.12.2019 05:00 | 332.4 |  | W | / - възстановяване на напрежението - реална стойност
01.12.2019 06:00 | 322 |  | W | F - непълни измерени данни
01.12.2019 07:00 | 280.4 |  | W | N - липсва измерена стойност
01.12.2019 08:00 | 148 |  | W
01.12.2019 09:00 | 61.2 |  | W
01.12.2019 10:00 | 281.6 |  | W
01.12.2019 11:00 | 473.6 |  | W
01.12.2019 12:00 | 445.2 |  | W
01.12.2019 13:00 | 406.8 |  | W
01.12.2019 14:00 | 466.8 |  | W
01.12.2019 15:00 | 495.6 |  | W
01.12.2019 16:00 | 472.8 |  | W
01.12.2019 17:00 | 470.4 |  | W
01.12.2019 18:00 | 282 |  | W
01.12.2019 19:00 | 296.4 |  | W
01.12.2019 20:00 | 346.4 |  | W
01.12.2019 21:00 | 175.2 |  | W
01.12.2019 22:00 | 374.4 |  | W
01.12.2019 23:00 | 421.2 |  | W
02.12.2019 00:00 | 531.6 |  | W
02.12.2019 01:00 | 415.6 |  | G
02.12.2019 02:00 | 322.4 |  | W
02.12.2019 03:00 | 193.6 |  | W
02.12.2019 04:00 | 506 |  | W
02.12.2019 05:00 | 439.2 |  | W
02.12.2019 06:00 | 391.2 |  | W
02.12.2019 07:00 | 365.6 |  | W
02.12.2019 08:00 | 204.8 |  | W
02.12.2019 09:00 | 220.4 |  | W
02.12.2019 10:00 | 300.8 |  | W
02.12.2019 11:00 | 179.6 |  | W
02.12.2019 12:00 | 262.8 |  | W
02.12.2019 13:00 | 228.8 |  | W
02.12.2019 14:00 | 271.6 |  | W
02.12.2019 15:00 | 574.4 |  | W
02.12.2019 16:00 | 574.4 |  | W
02.12.2019 17:00 | 573.2 |  | W
02.12.2019 18:00 | 578 |  | W
02.12.2019 19:00 | 514.4 |  | W
02.12.2019 20:00 | 519.6 |  | W
02.12.2019 21:00 | 214 |  | W
02.12.2019 22:00 | 269.2 |  | W
02.12.2019 23:00 | 544.4 |  | W
03.12.2019 00:00 | 627.2 |  | W
03.12.2019 01:00 | 479.6 |  | W
03.12.2019 02:00 | 339.2 |  | W
03.12.2019 03:00 | 538.4 |  | W
03.12.2019 04:00 | 578.4 |  | W
03.12.2019 05:00 | 610.4 |  | W
03.12.2019 06:00 | 570.4 |  | W
03.12.2019 07:00 | 538.8 |  | W
03.12.2019 08:00 | 548 |  | W
03.12.2019 09:00 | 197.2 |  | W
03.12.2019 10:00 | 18.8 |  | E
03.12.2019 11:00 | 0 |  | E
03.12.2019 12:00 | 0 |  | E
03.12.2019 13:00 | 0 |  | E
03.12.2019 14:00 | 0 |  | E
03.12.2019 15:00 | 0 |  | E
03.12.2019 16:00 | 0 |  | E
03.12.2019 17:00 | 97 |  | E
03.12.2019 18:00 | 185 |  | W
03.12.2019 19:00 | 238 |  | W
03.12.2019 20:00 | 528 |  | W
03.12.2019 21:00 | 436 |  | W
03.12.2019 22:00 | 135 |  | W
03.12.2019 23:00 | 517 |  | W
04.12.2019 00:00 | 562 |  | W
04.12.2019 01:00 | 544 |  | W
04.12.2019 02:00 | 488 |  | W
04.12.2019 03:00 | 162 |  | W
04.12.2019 04:00 | 175 |  | W
04.12.2019 05:00 | 465 |  | W
04.12.2019 06:00 | 521 |  | W
04.12.2019 07:00 | 513 |  | W
04.12.2019 08:00 | 463 |  | W
04.12.2019 09:00 | 243 |  | W
04.12.2019 10:00 | 245 |  | W
04.12.2019 11:00 | 415 |  | W
04.12.2019 12:00 | 620 |  | W
04.12.2019 13:00 | 481 |  | W
04.12.2019 14:00 | 641 |  | W
04.12.2019 15:00 | 568 |  | W
04.12.2019 16:00 | 326 |  | W
04.12.2019 17:00 | 585 |  | W
04.12.2019 18:00 | 496 |  | W
04.12.2019 19:00 | 505 |  | W
04.12.2019 20:00 | 321 |  | W
04.12.2019 21:00 | 263 |  | W
04.12.2019 22:00 | 506 |  | W
04.12.2019 23:00 | 595 |  | W
05.12.2019 00:00 | 562 |  | W
05.12.2019 01:00 | 617 |  | W
05.12.2019 02:00 | 640 |  | W
05.12.2019 03:00 | 613 |  | W
05.12.2019 04:00 | 570 |  | W
05.12.2019 05:00 | 593 |  | W
05.12.2019 06:00 | 620 |  | W
05.12.2019 07:00 | 459 |  | W
05.12.2019 08:00 | 489 |  | W
05.12.2019 09:00 | 292 |  | W
05.12.2019 10:00 | 327 |  | W
05.12.2019 11:00 | 516 |  | W
05.12.2019 12:00 | 620 |  | W
05.12.2019 13:00 | 587 |  | W
05.12.2019 14:00 | 446 |  | W
05.12.2019 15:00 | 587 |  | W
05.12.2019 16:00 | 476 |  | W
05.12.2019 17:00 | 634 |  | W
05.12.2019 18:00 | 588 |  | W
05.12.2019 19:00 | 526 |  | W
05.12.2019 20:00 | 412 |  | W
05.12.2019 21:00 | 255 |  | W
05.12.2019 22:00 | 541 |  | W
05.12.2019 23:00 | 513 |  | W
06.12.2019 00:00 | 560 |  | W
06.12.2019 01:00 | 514 |  | W
06.12.2019 02:00 | 561 |  | W
06.12.2019 03:00 | 499 |  | W
06.12.2019 04:00 | 537 |  | W
06.12.2019 05:00 | 610 |  | W
06.12.2019 06:00 | 594 |  | W
06.12.2019 07:00 | 516 |  | W
06.12.2019 08:00 | 584 |  | W
06.12.2019 09:00 | 121 |  | W
06.12.2019 10:00 | 140 |  | W
06.12.2019 11:00 | 107 |  | W
06.12.2019 12:00 | 366 |  | W
06.12.2019 13:00 | 523 |  | W
06.12.2019 14:00 | 600 |  | W
06.12.2019 15:00 | 672 |  | W
06.12.2019 16:00 | 596 |  | W
06.12.2019 17:00 | 600 |  | W
06.12.2019 18:00 | 588 |  | W
06.12.2019 19:00 | 481 |  | W
06.12.2019 20:00 | 504 |  | W
06.12.2019 21:00 | 384 |  | W
06.12.2019 22:00 | 516 |  | W
06.12.2019 23:00 | 496 |  | W
07.12.2019 00:00 | 429 |  | W
07.12.2019 01:00 | 201 |  | W
07.12.2019 02:00 | 551 |  | W
07.12.2019 03:00 | 441 |  | W
07.12.2019 04:00 | 471 |  | W
07.12.2019 05:00 | 513 |  | W
07.12.2019 06:00 | 497 |  | W
07.12.2019 07:00 | 388 |  | W
07.12.2019 08:00 | 244 |  | W
07.12.2019 09:00 | 121 |  | W
07.12.2019 10:00 | 257 |  | W
07.12.2019 11:00 | 490 |  | W
07.12.2019 12:00 | 276 |  | W
07.12.2019 13:00 | 166 |  | W
07.12.2019 14:00 | 409 |  | W
07.12.2019 15:00 | 450 |  | W
07.12.2019 16:00 | 344 |  | W
07.12.2019 17:00 | 492 |  | W
07.12.2019 18:00 | 237 |  | W
07.12.2019 19:00 | 62 |  | W
07.12.2019 20:00 | 66 |  | W
07.12.2019 21:00 | 67 |  | W
07.12.2019 22:00 | 143 |  | W
07.12.2019 23:00 | 458 |  | W
08.12.2019 00:00 | 477 |  | W
08.12.2019 01:00 | 374 |  | W
08.12.2019 02:00 | 144 |  | W
08.12.2019 03:00 | 193 |  | W
08.12.2019 04:00 | 455 |  | W
08.12.2019 05:00 | 108 |  | W
08.12.2019 06:00 | 238 |  | W
08.12.2019 07:00 | 371 |  | W
08.12.2019 08:00 | 231 |  | W
08.12.2019 09:00 | 129 |  | W
08.12.2019 10:00 | 427 |  | W
08.12.2019 11:00 | 285 |  | W
08.12.2019 12:00 | 411 |  | W
08.12.2019 13:00 | 442 |  | W
08.12.2019 14:00 | 453 |  | W
08.12.2019 15:00 | 449 |  | W
08.12.2019 16:00 | 426 |  | W
08.12.2019 17:00 | 428 |  | W
08.12.2019 18:00 | 448 |  | W
08.12.2019 19:00 | 419 |  | W
08.12.2019 20:00 | 141 |  | W
08.12.2019 21:00 | 65 |  | W
08.12.2019 22:00 | 68 |  | W
08.12.2019 23:00 | 372 |  | W
09.12.2019 00:00 | 574 |  | W
09.12.2019 01:00 | 544 |  | W
09.12.2019 02:00 | 560 |  | W
09.12.2019 03:00 | 511 |  | W
09.12.2019 04:00 | 456 |  | W
09.12.2019 05:00 | 317 |  | W
09.12.2019 06:00 | 335 |  | W
09.12.2019 07:00 | 488 |  | W
09.12.2019 08:00 | 476 |  | W
09.12.2019 09:00 | 187 |  | W
09.12.2019 10:00 | 518 |  | W
09.12.2019 11:00 | 554 |  | W
09.12.2019 12:00 | 503 |  | W
09.12.2019 13:00 | 588 |  | W
09.12.2019 14:00 | 677 |  | W
09.12.2019 15:00 | 448 |  | W
09.12.2019 16:00 | 599 |  | W
09.12.2019 17:00 | 660 |  | W
09.12.2019 18:00 | 512 |  | W
09.12.2019 19:00 | 491 |  | W
09.12.2019 20:00 | 358 |  | W
09.12.2019 21:00 | 180 |  | W
09.12.2019 22:00 | 80 |  | W
09.12.2019 23:00 | 190 |  | W
10.12.2019 00:00 | 420 |  | W
10.12.2019 01:00 | 515 |  | W
10.12.2019 02:00 | 496 |  | W
10.12.2019 03:00 | 525 |  | W
10.12.2019 04:00 | 547 |  | W
10.12.2019 05:00 | 523 |  | W
10.12.2019 06:00 | 540 |  | W
10.12.2019 07:00 | 589 |  | W
10.12.2019 08:00 | 526 |  | W
10.12.2019 09:00 | 261 |  | W
10.12.2019 10:00 | 277 |  | W
10.12.2019 11:00 | 158 |  | W
10.12.2019 12:00 | 240 |  | W
10.12.2019 13:00 | 233 |  | W
10.12.2019 14:00 | 440 |  | W
10.12.2019 15:00 | 647 |  | W
10.12.2019 16:00 | 511 |  | W
10.12.2019 17:00 | 390 |  | W
10.12.2019 18:00 | 562 |  | W
10.12.2019 19:00 | 398 |  | W
10.12.2019 20:00 | 390 |  | W
10.12.2019 21:00 | 268 |  | W
10.12.2019 22:00 | 476 |  | W
10.12.2019 23:00 | 373 |  | W
11.12.2019 00:00 | 520 |  | W
11.12.2019 01:00 | 514 |  | W
11.12.2019 02:00 | 392 |  | W
11.12.2019 03:00 | 456 |  | W
11.12.2019 04:00 | 535 |  | W
11.12.2019 05:00 | 560 |  | W
11.12.2019 06:00 | 462 |  | W
11.12.2019 07:00 | 460 |  | W
11.12.2019 08:00 | 216 |  | W
11.12.2019 09:00 | 234 |  | W
11.12.2019 10:00 | 250 |  | W
11.12.2019 11:00 | 184 |  | W
11.12.2019 12:00 | 336 |  | W
11.12.2019 13:00 | 497 |  | W
11.12.2019 14:00 | 298 |  | W
11.12.2019 15:00 | 321 |  | W
11.12.2019 16:00 | 310 |  | W
11.12.2019 17:00 | 293 |  | W
11.12.2019 18:00 | 547 |  | W
11.12.2019 19:00 | 482 |  | W
11.12.2019 20:00 | 498 |  | W
11.12.2019 21:00 | 329 |  | W
11.12.2019 22:00 | 511 |  | W
11.12.2019 23:00 | 555 |  | W
12.12.2019 00:00 | 641 |  | W
12.12.2019 01:00 | 614 |  | W
12.12.2019 02:00 | 578 |  | W
12.12.2019 03:00 | 418 |  | W
12.12.2019 04:00 | 573 |  | W
12.12.2019 05:00 | 639 |  | W
12.12.2019 06:00 | 636 |  | W
12.12.2019 07:00 | 581 |  | W
12.12.2019 08:00 | 558 |  | W
12.12.2019 09:00 | 263 |  | W
12.12.2019 10:00 | 598 |  | W
12.12.2019 11:00 | 501 |  | W
12.12.2019 12:00 | 623 |  | W
12.12.2019 13:00 | 585 |  | W
12.12.2019 14:00 | 560 |  | W
12.12.2019 15:00 | 638 |  | W
12.12.2019 16:00 | 736 |  | W
12.12.2019 17:00 | 657 |  | W
12.12.2019 18:00 | 506 |  | W
12.12.2019 19:00 | 362 |  | W
12.12.2019 20:00 | 232 |  | W
12.12.2019 21:00 | 257 |  | W
12.12.2019 22:00 | 427 |  | W
12.12.2019 23:00 | 408 |  | W
13.12.2019 00:00 | 153 |  | W
13.12.2019 01:00 | 78 |  | W
13.12.2019 02:00 | 143 |  | W
13.12.2019 03:00 | 408 |  | W
13.12.2019 04:00 | 385 |  | W
13.12.2019 05:00 | 400 |  | W
13.12.2019 06:00 | 470 |  | W
13.12.2019 07:00 | 469 |  | W
13.12.2019 08:00 | 318 |  | W
13.12.2019 09:00 | 182 |  | W
13.12.2019 10:00 | 475 |  | W
13.12.2019 11:00 | 542 |  | W
13.12.2019 12:00 | 516 |  | W
13.12.2019 13:00 | 420 |  | W
13.12.2019 14:00 | 665 |  | W
13.12.2019 15:00 | 729 |  | W
13.12.2019 16:00 | 507 |  | W
13.12.2019 17:00 | 549 |  | W
13.12.2019 18:00 | 534 |  | W
13.12.2019 19:00 | 501 |  | W
13.12.2019 20:00 | 479 |  | W
13.12.2019 21:00 | 197 |  | W
13.12.2019 22:00 | 279 |  | W
13.12.2019 23:00 | 434 |  | W
14.12.2019 00:00 | 369 |  | W
14.12.2019 01:00 | 431 |  | W
14.12.2019 02:00 | 460 |  | W
14.12.2019 03:00 | 515 |  | W
14.12.2019 04:00 | 441 |  | W
14.12.2019 05:00 | 509 |  | W
14.12.2019 06:00 | 456 |  | W
14.12.2019 07:00 | 378 |  | W
14.12.2019 08:00 | 252 |  | W
14.12.2019 09:00 | 231 |  | W
14.12.2019 10:00 | 196 |  | W
14.12.2019 11:00 | 534 |  | W
14.12.2019 12:00 | 650 |  | W
14.12.2019 13:00 | 625 |  | W
14.12.2019 14:00 | 522 |  | W
14.12.2019 15:00 | 521 |  | W
14.12.2019 16:00 | 462 |  | W
14.12.2019 17:00 | 448 |  | W
14.12.2019 18:00 | 392 |  | W
14.12.2019 19:00 | 505 |  | W
14.12.2019 20:00 | 457 |  | W
14.12.2019 21:00 | 163 |  | W
14.12.2019 22:00 | 367 |  | W
14.12.2019 23:00 | 405 |  | W
15.12.2019 00:00 | 483 |  | W
15.12.2019 01:00 | 428 |  | W
15.12.2019 02:00 | 472 |  | W
15.12.2019 03:00 | 447 |  | W
15.12.2019 04:00 | 458 |  | W
15.12.2019 05:00 | 417 |  | W
15.12.2019 06:00 | 377 |  | W
15.12.2019 07:00 | 377 |  | W
15.12.2019 08:00 | 333 |  | W
15.12.2019 09:00 | 144 |  | W
15.12.2019 10:00 | 407 |  | W
15.12.2019 11:00 | 513 |  | W
15.12.2019 12:00 | 483 |  | W
15.12.2019 13:00 | 453 |  | W
15.12.2019 14:00 | 444 |  | W
15.12.2019 15:00 | 312 |  | W
15.12.2019 16:00 | 197 |  | W
15.12.2019 17:00 | 74 |  | W
15.12.2019 18:00 | 121 |  | W
15.12.2019 19:00 | 414 |  | W
15.12.2019 20:00 | 299 |  | W
15.12.2019 21:00 | 150 |  | W
15.12.2019 22:00 | 197 |  | W
15.12.2019 23:00 | 465 |  | W
16.12.2019 00:00 | 513 |  | W
16.12.2019 01:00 | 413 |  | W
16.12.2019 02:00 | 456 |  | W
16.12.2019 03:00 | 440 |  | W
16.12.2019 04:00 | 414 |  | W
16.12.2019 05:00 | 321 |  | W
16.12.2019 06:00 | 433 |  | W
16.12.2019 07:00 | 581 |  | W
16.12.2019 08:00 | 519 |  | W
16.12.2019 09:00 | 242 |  | W
16.12.2019 10:00 | 285 |  | W
16.12.2019 11:00 | 175 |  | W
16.12.2019 12:00 | 266 |  | W
16.12.2019 13:00 | 198 |  | W
16.12.2019 14:00 | 278 |  | W
16.12.2019 15:00 | 262 |  | W
16.12.2019 16:00 | 305 |  | W
16.12.2019 17:00 | 343 |  | W
16.12.2019 18:00 | 304 |  | W
16.12.2019 19:00 | 446 |  | W
16.12.2019 20:00 | 621 |  | W
16.12.2019 21:00 | 634 |  | W
16.12.2019 22:00 | 491 |  | W
16.12.2019 23:00 | 467 |  | W
17.12.2019 00:00 | 484 |  | W
17.12.2019 01:00 | 463 |  | W
17.12.2019 02:00 | 469 |  | W
17.12.2019 03:00 | 418 |  | W
17.12.2019 04:00 | 460 |  | W
17.12.2019 05:00 | 419 |  | W
17.12.2019 06:00 | 497 |  | W
17.12.2019 07:00 | 508 |  | W
17.12.2019 08:00 | 441 |  | W
17.12.2019 09:00 | 200 |  | W
17.12.2019 10:00 | 229 |  | W
17.12.2019 11:00 | 238 |  | W
17.12.2019 12:00 | 441 |  | W
17.12.2019 13:00 | 640 |  | W
17.12.2019 14:00 | 727 |  | W
17.12.2019 15:00 | 796 |  | W
17.12.2019 16:00 | 761 |  | W
17.12.2019 17:00 | 698 |  | W
17.12.2019 18:00 | 617 |  | W
17.12.2019 19:00 | 542 |  | W
17.12.2019 20:00 | 514 |  | W
17.12.2019 21:00 | 326 |  | W
17.12.2019 22:00 | 410 |  | W
17.12.2019 23:00 | 467 |  | W
18.12.2019 00:00 | 258 |  | W
18.12.2019 01:00 | 373 |  | W
18.12.2019 02:00 | 468 |  | W
18.12.2019 03:00 | 475 |  | W
18.12.2019 04:00 | 505 |  | W
18.12.2019 05:00 | 261 |  | W
18.12.2019 06:00 | 329 |  | W
18.12.2019 07:00 | 601 |  | W
18.12.2019 08:00 | 592 |  | W
18.12.2019 09:00 | 292 |  | W
18.12.2019 10:00 | 202 |  | W
18.12.2019 11:00 | 454 |  | W
18.12.2019 12:00 | 600 |  | W
18.12.2019 13:00 | 601 |  | W
18.12.2019 14:00 | 653 |  | W
18.12.2019 15:00 | 648 |  | W
18.12.2019 16:00 | 635 |  | W
18.12.2019 17:00 | 540 |  | W
18.12.2019 18:00 | 613 |  | W
18.12.2019 19:00 | 516 |  | W
18.12.2019 20:00 | 524 |  | W
18.12.2019 21:00 | 285 |  | W
18.12.2019 22:00 | 197 |  | W
18.12.2019 23:00 | 388 |  | W
19.12.2019 00:00 | 540 |  | W
19.12.2019 01:00 | 542 |  | W
19.12.2019 02:00 | 525 |  | W
19.12.2019 03:00 | 474 |  | W
19.12.2019 04:00 | 462 |  | W
19.12.2019 05:00 | 491 |  | W
19.12.2019 06:00 | 537 |  | W
19.12.2019 07:00 | 461 |  | W
19.12.2019 08:00 | 395 |  | W
19.12.2019 09:00 | 315 |  | W
19.12.2019 10:00 | 442 |  | W
19.12.2019 11:00 | 574 |  | W
19.12.2019 12:00 | 696 |  | W
19.12.2019 13:00 | 652 |  | W
19.12.2019 14:00 | 719 |  | W
19.12.2019 15:00 | 757 |  | W
19.12.2019 16:00 | 616 |  | W
19.12.2019 17:00 | 375 |  | W
19.12.2019 18:00 | 473 |  | W
19.12.2019 19:00 | 474 |  | W
19.12.2019 20:00 | 374 |  | W
19.12.2019 21:00 | 218 |  | W
19.12.2019 22:00 | 347 |  | W
19.12.2019 23:00 | 456 |  | W
20.12.2019 00:00 | 356 |  | W
20.12.2019 01:00 | 461 |  | W
20.12.2019 02:00 | 502 |  | W
20.12.2019 03:00 | 461 |  | W
20.12.2019 04:00 | 365 |  | W
20.12.2019 05:00 | 439 |  | W
20.12.2019 06:00 | 356 |  | W
20.12.2019 07:00 | 464 |  | W
20.12.2019 08:00 | 405 |  | W
20.12.2019 09:00 | 344 |  | W
20.12.2019 10:00 | 348 |  | W
20.12.2019 11:00 | 378 |  | W
20.12.2019 12:00 | 269 |  | W
20.12.2019 13:00 | 162 |  | W
20.12.2019 14:00 | 231 |  | W
20.12.2019 15:00 | 373 |  | W
20.12.2019 16:00 | 650 |  | W
20.12.2019 17:00 | 459 |  | W
20.12.2019 18:00 | 478 |  | W
20.12.2019 19:00 | 444 |  | W
20.12.2019 20:00 | 391 |  | W
20.12.2019 21:00 | 173 |  | W
20.12.2019 22:00 | 201 |  | W
20.12.2019 23:00 | 428 |  | W
21.12.2019 00:00 | 520 |  | W
21.12.2019 01:00 | 456 |  | W
21.12.2019 02:00 | 403 |  | W
21.12.2019 03:00 | 473 |  | W
21.12.2019 04:00 | 412 |  | W
21.12.2019 05:00 | 506 |  | W
21.12.2019 06:00 | 459 |  | W
21.12.2019 07:00 | 478 |  | W
21.12.2019 08:00 | 357 |  | W
21.12.2019 09:00 | 125 |  | W
21.12.2019 10:00 | 90 |  | W
21.12.2019 11:00 | 434 |  | W
21.12.2019 12:00 | 554 |  | W
21.12.2019 13:00 | 548 |  | W
21.12.2019 14:00 | 435 |  | W
21.12.2019 15:00 | 448 |  | W
21.12.2019 16:00 | 266 |  | W
21.12.2019 17:00 | 46 |  | W
21.12.2019 18:00 | 47 |  | W
21.12.2019 19:00 | 46 |  | W
21.12.2019 20:00 | 47 |  | W
21.12.2019 21:00 | 47 |  | W
21.12.2019 22:00 | 47 |  | W
21.12.2019 23:00 | 47 |  | W
22.12.2019 00:00 | 47 |  | W
22.12.2019 01:00 | 47 |  | W
22.12.2019 02:00 | 49 |  | W
22.12.2019 03:00 | 47 |  | W
22.12.2019 04:00 | 48 |  | W
22.12.2019 05:00 | 48 |  | W
22.12.2019 06:00 | 49 |  | W
22.12.2019 07:00 | 47 |  | W
22.12.2019 08:00 | 49 |  | W
22.12.2019 09:00 | 47 |  | W
22.12.2019 10:00 | 43 |  | W
22.12.2019 11:00 | 44 |  | W
22.12.2019 12:00 | 43 |  | W
22.12.2019 13:00 | 42 |  | W
22.12.2019 14:00 | 43 |  | W
22.12.2019 15:00 | 43 |  | W
22.12.2019 16:00 | 43 |  | W
22.12.2019 17:00 | 43 |  | W
22.12.2019 18:00 | 43 |  | W
22.12.2019 19:00 | 43 |  | W
22.12.2019 20:00 | 44 |  | W
22.12.2019 21:00 | 43 |  | W
22.12.2019 22:00 | 44 |  | W
22.12.2019 23:00 | 44 |  | W
23.12.2019 00:00 | 44 |  | W
23.12.2019 01:00 | 44 |  | W
23.12.2019 02:00 | 44 |  | W
23.12.2019 03:00 | 45 |  | W
23.12.2019 04:00 | 44 |  | W
23.12.2019 05:00 | 44 |  | W
23.12.2019 06:00 | 43 |  | W
23.12.2019 07:00 | 44 |  | W
23.12.2019 08:00 | 49 |  | W
23.12.2019 09:00 | 237 |  | W
23.12.2019 10:00 | 210 |  | W
23.12.2019 11:00 | 185 |  | W
23.12.2019 12:00 | 172 |  | W
23.12.2019 13:00 | 49 |  | W
23.12.2019 14:00 | 176 |  | W
23.12.2019 15:00 | 171 |  | W
23.12.2019 16:00 | 206 |  | W
23.12.2019 17:00 | 108 |  | W
23.12.2019 18:00 | 47 |  | W
23.12.2019 19:00 | 47 |  | W
23.12.2019 20:00 | 46 |  | W
23.12.2019 21:00 | 48 |  | W
23.12.2019 22:00 | 70 |  | W
23.12.2019 23:00 | 116 |  | W
24.12.2019 00:00 | 124 |  | W
24.12.2019 01:00 | 117 |  | W
24.12.2019 02:00 | 122 |  | W
24.12.2019 03:00 | 126 |  | W
24.12.2019 04:00 | 126 |  | W
24.12.2019 05:00 | 127 |  | W
24.12.2019 06:00 | 90 |  | W
24.12.2019 07:00 | 51 |  | W
24.12.2019 08:00 | 50 |  | W
24.12.2019 09:00 | 50 |  | W
24.12.2019 10:00 | 50 |  | W
24.12.2019 11:00 | 49 |  | W
24.12.2019 12:00 | 49 |  | W
24.12.2019 13:00 | 49 |  | W
24.12.2019 14:00 | 49 |  | W
24.12.2019 15:00 | 49 |  | W
24.12.2019 16:00 | 48 |  | W
24.12.2019 17:00 | 49 |  | W
24.12.2019 18:00 | 50 |  | W
24.12.2019 19:00 | 49 |  | W
24.12.2019 20:00 | 47 |  | W
24.12.2019 21:00 | 48 |  | W
24.12.2019 22:00 | 47 |  | W
24.12.2019 23:00 | 47 |  | W
25.12.2019 00:00 | 47 |  | W
25.12.2019 01:00 | 46 |  | W
25.12.2019 02:00 | 47 |  | W
25.12.2019 03:00 | 47 |  | W
25.12.2019 04:00 | 48 |  | W
25.12.2019 05:00 | 48 |  | W
25.12.2019 06:00 | 47 |  | W
25.12.2019 07:00 | 48 |  | W
25.12.2019 08:00 | 49 |  | W
25.12.2019 09:00 | 47 |  | W
25.12.2019 10:00 | 47 |  | W
25.12.2019 11:00 | 47 |  | W
25.12.2019 12:00 | 48 |  | W
25.12.2019 13:00 | 47 |  | W
25.12.2019 14:00 | 47 |  | W
25.12.2019 15:00 | 47 |  | W
25.12.2019 16:00 | 46 |  | W
25.12.2019 17:00 | 48 |  | W
25.12.2019 18:00 | 47 |  | W
25.12.2019 19:00 | 47 |  | W
25.12.2019 20:00 | 46 |  | W
25.12.2019 21:00 | 48 |  | W
25.12.2019 22:00 | 47 |  | W
25.12.2019 23:00 | 48 |  | W
26.12.2019 00:00 | 47 |  | W
26.12.2019 01:00 | 48 |  | W
26.12.2019 02:00 | 46 |  | W
26.12.2019 03:00 | 46 |  | W
26.12.2019 04:00 | 48 |  | W
26.12.2019 05:00 | 47 |  | W
26.12.2019 06:00 | 48 |  | W
26.12.2019 07:00 | 48 |  | W
26.12.2019 08:00 | 123 |  | W
26.12.2019 09:00 | 144 |  | W
26.12.2019 10:00 | 174 |  | W
26.12.2019 11:00 | 195 |  | W
26.12.2019 12:00 | 237 |  | W
26.12.2019 13:00 | 82 |  | W
26.12.2019 14:00 | 78 |  | W
26.12.2019 15:00 | 236 |  | W
26.12.2019 16:00 | 451 |  | W
26.12.2019 17:00 | 521 |  | W
26.12.2019 18:00 | 525 |  | W
26.12.2019 19:00 | 498 |  | W
26.12.2019 20:00 | 362 |  | W
26.12.2019 21:00 | 127 |  | W
26.12.2019 22:00 | 433 |  | W
26.12.2019 23:00 | 510 |  | W
27.12.2019 00:00 | 533 |  | W
27.12.2019 01:00 | 514 |  | W
27.12.2019 02:00 | 548 |  | W
27.12.2019 03:00 | 557 |  | W
27.12.2019 04:00 | 525 |  | W
27.12.2019 05:00 | 563 |  | W
27.12.2019 06:00 | 528 |  | W
27.12.2019 07:00 | 460 |  | W
27.12.2019 08:00 | 447 |  | W
27.12.2019 09:00 | 371 |  | W
27.12.2019 10:00 | 597 |  | W
27.12.2019 11:00 | 590 |  | W
27.12.2019 12:00 | 564 |  | W
27.12.2019 13:00 | 545 |  | W
27.12.2019 14:00 | 544 |  | W
27.12.2019 15:00 | 438 |  | W
27.12.2019 16:00 | 608 |  | W
27.12.2019 17:00 | 642 |  | W
27.12.2019 18:00 | 305 |  | W
27.12.2019 19:00 | 387 |  | W
27.12.2019 20:00 | 454 |  | W
27.12.2019 21:00 | 130 |  | W
27.12.2019 22:00 | 455 |  | W
27.12.2019 23:00 | 511 |  | W
28.12.2019 00:00 | 332 |  | W
28.12.2019 01:00 | 342 |  | W
28.12.2019 02:00 | 549 |  | W
28.12.2019 03:00 | 513 |  | W
28.12.2019 04:00 | 529 |  | W
28.12.2019 05:00 | 557 |  | W
28.12.2019 06:00 | 557 |  | W
28.12.2019 07:00 | 482 |  | W
28.12.2019 08:00 | 448 |  | W
28.12.2019 09:00 | 344 |  | W
28.12.2019 10:00 | 497 |  | W
28.12.2019 11:00 | 520 |  | W
28.12.2019 12:00 | 495 |  | W
28.12.2019 13:00 | 506 |  | W
28.12.2019 14:00 | 165 |  | W
28.12.2019 15:00 | 323 |  | W
28.12.2019 16:00 | 507 |  | W
28.12.2019 17:00 | 541 |  | W
28.12.2019 18:00 | 459 |  | W
28.12.2019 19:00 | 526 |  | W
28.12.2019 20:00 | 341 |  | W
28.12.2019 21:00 | 377 |  | W
28.12.2019 22:00 | 577 |  | W
28.12.2019 23:00 | 475 |  | W
29.12.2019 00:00 | 487 |  | W
29.12.2019 01:00 | 506 |  | W
29.12.2019 02:00 | 517 |  | W
29.12.2019 03:00 | 483 |  | W
29.12.2019 04:00 | 521 |  | W
29.12.2019 05:00 | 524 |  | W
29.12.2019 06:00 | 431 |  | W
29.12.2019 07:00 | 456 |  | W
29.12.2019 08:00 | 364 |  | W
29.12.2019 09:00 | 267 |  | W
29.12.2019 10:00 | 565 |  | W
29.12.2019 11:00 | 521 |  | W
29.12.2019 12:00 | 498 |  | W
29.12.2019 13:00 | 499 |  | W
29.12.2019 14:00 | 539 |  | W
29.12.2019 15:00 | 472 |  | W
29.12.2019 16:00 | 336 |  | W
29.12.2019 17:00 | 308 |  | W
29.12.2019 18:00 | 517 |  | W
29.12.2019 19:00 | 464 |  | W
29.12.2019 20:00 | 396 |  | W
29.12.2019 21:00 | 330 |  | W
29.12.2019 22:00 | 518 |  | W
29.12.2019 23:00 | 482 |  | W
30.12.2019 00:00 | 463 |  | W
30.12.2019 01:00 | 346 |  | W
30.12.2019 02:00 | 469 |  | W
30.12.2019 03:00 | 420 |  | W
30.12.2019 04:00 | 331 |  | W
30.12.2019 05:00 | 478 |  | W
30.12.2019 06:00 | 475 |  | W
30.12.2019 07:00 | 338 |  | W
30.12.2019 08:00 | 395 |  | W
30.12.2019 09:00 | 138 |  | W
30.12.2019 10:00 | 482 |  | W
30.12.2019 11:00 | 473 |  | W
30.12.2019 12:00 | 472 |  | W
30.12.2019 13:00 | 397 |  | W
30.12.2019 14:00 | 531 |  | W
30.12.2019 15:00 | 580 |  | W
30.12.2019 16:00 | 652 |  | W
30.12.2019 17:00 | 626 |  | W
30.12.2019 18:00 | 375 |  | W
30.12.2019 19:00 | 48 |  | W
30.12.2019 20:00 | 46 |  | W
30.12.2019 21:00 | 47 |  | W
30.12.2019 22:00 | 48 |  | W
30.12.2019 23:00 | 47 |  | W
31.12.2019 00:00 | 48 |  | W
31.12.2019 01:00 | 47 |  | W
31.12.2019 02:00 | 48 |  | W
31.12.2019 03:00 | 48 |  | W
31.12.2019 04:00 | 49 |  | W
31.12.2019 05:00 | 48 |  | W
31.12.2019 06:00 | 50 |  | W
31.12.2019 07:00 | 49 |  | W
31.12.2019 08:00 | 50 |  | W
31.12.2019 09:00 | 49 |  | W
31.12.2019 10:00 | 50 |  | W
31.12.2019 11:00 | 50 |  | W
31.12.2019 12:00 | 49 |  | W
31.12.2019 13:00 | 49 |  | W
31.12.2019 14:00 | 48 |  | W
31.12.2019 15:00 | 48 |  | W
31.12.2019 16:00 | 47 |  | W
31.12.2019 17:00 | 47 |  | W
31.12.2019 18:00 | 48 |  | W
31.12.2019 19:00 | 47 |  | W
31.12.2019 20:00 | 48 |  | W
31.12.2019 21:00 | 48 |  | W
31.12.2019 22:00 | 49 |  | W
31.12.2019 23:00 | 49 |  | W
01.01.2020 00:00 | 48 |  | W