## METERING
Ел Екс Корпорейшън АД
BG5521900860000000000000002941375
Сетълмент период | Активна енергия - Del | Активна енергия - Rec | Статус | Легенда статуси:
DD.MM.YYYY hh:mm | kWh | kWh |  | W - реално измерена стойност
01.12.2019 01:00 | 2.745 |  | W | G - реално измерена стойност
01.12.2019 02:00 | 2.6925 |  | W | E - заместваща стойност
01.12.2019 03:00 | 2.6625 |  | W | V - заместваща стойност
01.12.2019 04:00 | 2.6925 |  | W | \ - отпадане на напрежението - реална стойност
01.12.2019 05:00 | 2.715 |  | W | / - възстановяване на напрежението - реална стойност
01.12.2019 06:00 | 2.6625 |  | W | F - непълни измерени данни
01.12.2019 07:00 | 2.2875 |  | W | N - липсва измерена стойност
01.12.2019 08:00 | 1.3425 |  | W
01.12.2019 09:00 | 1.695 |  | W
01.12.2019 10:00 | 1.35 |  | W
01.12.2019 11:00 | 1.32 |  | W
01.12.2019 12:00 | 2.9775 |  | W
01.12.2019 13:00 | 1.425 |  | W
01.12.2019 14:00 | 1.2525 |  | W
01.12.2019 15:00 | 1.5825 |  | W
01.12.2019 16:00 | 1.7175 |  | W
01.12.2019 17:00 | 1.7025 |  | W
01.12.2019 18:00 | 2.3925 |  | W
01.12.2019 19:00 | 2.6775 |  | W
01.12.2019 20:00 | 2.55 |  | W
01.12.2019 21:00 | 2.7675 |  | W
01.12.2019 22:00 | 2.7075 |  | W
01.12.2019 23:00 | 2.565 |  | W
02.12.2019 00:00 | 2.6925 |  | W
02.12.2019 01:00 | 2.5725 |  | W
02.12.2019 02:00 | 2.5875 |  | W
02.12.2019 03:00 | 2.58 |  | W
02.12.2019 04:00 | 2.6325 |  | W
02.12.2019 05:00 | 2.595 |  | W
02.12.2019 06:00 | 2.6175 |  | W
02.12.2019 07:00 | 2.55 |  | W
02.12.2019 08:00 | 6.4275 |  | W
02.12.2019 09:00 | 18.5325 |  | W
02.12.2019 10:00 | 21.0825 |  | W
02.12.2019 11:00 | 22.32 |  | W
02.12.2019 12:00 | 24.93 |  | W
02.12.2019 13:00 | 21.9075 |  | W
02.12.2019 14:00 | 20.76 |  | W
02.12.2019 15:00 | 18.5775 |  | W
02.12.2019 16:00 | 19.8 |  | W
02.12.2019 17:00 | 17.0925 |  | W
02.12.2019 18:00 | 7.9725 |  | W
02.12.2019 19:00 | 5.325 |  | W
02.12.2019 20:00 | 5.0625 |  | W
02.12.2019 21:00 | 5.43 |  | W
02.12.2019 22:00 | 5.655 |  | W
02.12.2019 23:00 | 5.5575 |  | W
03.12.2019 00:00 | 5.535 |  | W
03.12.2019 01:00 | 5.535 |  | W
03.12.2019 02:00 | 5.4825 |  | W
03.12.2019 03:00 | 5.61 |  | W
03.12.2019 04:00 | 5.3775 |  | W
03.12.2019 05:00 | 5.535 |  | W
03.12.2019 06:00 | 5.5125 |  | W
03.12.2019 07:00 | 4.7025 |  | W
03.12.2019 08:00 | 8.475 |  | W
03.12.2019 09:00 | 22.575 |  | W
03.12.2019 10:00 | 27.21 |  | W
03.12.2019 11:00 | 26.1675 |  | W
03.12.2019 12:00 | 23.175 |  | W
03.12.2019 13:00 | 21.3675 |  | W
03.12.2019 14:00 | 19.9125 |  | W
03.12.2019 15:00 | 21.135 |  | W
03.12.2019 16:00 | 20.955 |  | W
03.12.2019 17:00 | 20.355 |  | W
03.12.2019 18:00 | 10.35 |  | W
03.12.2019 19:00 | 5.6925 |  | W
03.12.2019 20:00 | 5.49 |  | W
03.12.2019 21:00 | 5.58 |  | W
03.12.2019 22:00 | 5.49 |  | W
03.12.2019 23:00 | 5.3775 |  | W
04.12.2019 00:00 | 5.7675 |  | W
04.12.2019 01:00 | 5.445 |  | G
04.12.2019 02:00 | 5.535 |  | W
04.12.2019 03:00 | 5.6025 |  | W
04.12.2019 04:00 | 5.52 |  | W
04.12.2019 05:00 | 5.5575 |  | W
04.12.2019 06:00 | 5.52 |  | W
04.12.2019 07:00 | 4.935 |  | W
04.12.2019 08:00 | 9.33 |  | W
04.12.2019 09:00 | 21.4725 |  | W
04.12.2019 10:00 | 26.115 |  | W
04.12.2019 11:00 | 25.4025 |  | W
04.12.2019 12:00 | 24.9 |  | W
04.12.2019 13:00 | 22.98 |  | W
04.12.2019 14:00 | 20.28 |  | W
04.12.2019 15:00 | 20.535 |  | W
04.12.2019 16:00 | 20.0925 |  | W
04.12.2019 17:00 | 19.08 |  | W
04.12.2019 18:00 | 7.9875 |  | W
04.12.2019 19:00 | 4.8675 |  | W
04.12.2019 20:00 | 5.235 |  | W
04.12.2019 21:00 | 5.3175 |  | W
04.12.2019 22:00 | 5.1525 |  | W
04.12.2019 23:00 | 5.34 |  | W
05.12.2019 00:00 | 5.445 |  | W
05.12.2019 01:00 | 5.4225 |  | W
05.12.2019 02:00 | 5.6325 |  | W
05.12.2019 03:00 | 5.34 |  | W
05.12.2019 04:00 | 5.5725 |  | W
05.12.2019 05:00 | 5.6625 |  | W
05.12.2019 06:00 | 5.5125 |  | W
05.12.2019 07:00 | 5.67 |  | W
05.12.2019 08:00 | 9.12 |  | W
05.12.2019 09:00 | 23.3025 |  | W
05.12.2019 10:00 | 24.3975 |  | W
05.12.2019 11:00 | 25.5975 |  | W
05.12.2019 12:00 | 24.2625 |  | W
05.12.2019 13:00 | 21.615 |  | W
05.12.2019 14:00 | 21.315 |  | W
05.12.2019 15:00 | 19.9725 |  | W
05.12.2019 16:00 | 17.6625 |  | W
05.12.2019 17:00 | 18.66 |  | W
05.12.2019 18:00 | 10.185 |  | W
05.12.2019 19:00 | 7.7025 |  | W
05.12.2019 20:00 | 7.59 |  | W
05.12.2019 21:00 | 7.575 |  | W
05.12.2019 22:00 | 7.68 |  | W
05.12.2019 23:00 | 7.5225 |  | W
06.12.2019 00:00 | 7.6725 |  | W
06.12.2019 01:00 | 7.6725 |  | W
06.12.2019 02:00 | 7.6275 |  | W
06.12.2019 03:00 | 7.965 |  | W
06.12.2019 04:00 | 7.7175 |  | W
06.12.2019 05:00 | 7.875 |  | W
06.12.2019 06:00 | 7.92 |  | W
06.12.2019 07:00 | 7.9575 |  | W
06.12.2019 08:00 | 11.5725 |  | W
06.12.2019 09:00 | 24.84 |  | W
06.12.2019 10:00 | 23.43 |  | W
06.12.2019 11:00 | 23.0175 |  | W
06.12.2019 12:00 | 21.405 |  | W
06.12.2019 13:00 | 19.3575 |  | W
06.12.2019 14:00 | 17.505 |  | W
06.12.2019 15:00 | 17.865 |  | W
06.12.2019 16:00 | 18.1575 |  | W
06.12.2019 17:00 | 16.8825 |  | W
06.12.2019 18:00 | 7.47 |  | W
06.12.2019 19:00 | 4.125 |  | W
06.12.2019 20:00 | 4.3725 |  | W
06.12.2019 21:00 | 4.395 |  | W
06.12.2019 22:00 | 4.2675 |  | W
06.12.2019 23:00 | 4.5075 |  | W
07.12.2019 00:00 | 4.3725 |  | W
07.12.2019 01:00 | 4.5675 |  | W
07.12.2019 02:00 | 4.5975 |  | G
07.12.2019 03:00 | 4.4475 |  | W
07.12.2019 04:00 | 4.5675 |  | W
07.12.2019 05:00 | 4.6575 |  | W
07.12.2019 06:00 | 4.6425 |  | W
07.12.2019 07:00 | 3.9 |  | W
07.12.2019 08:00 | 6.0675 |  | W
07.12.2019 09:00 | 10.815 |  | W
07.12.2019 10:00 | 11.5575 |  | W
07.12.2019 11:00 | 12.1875 |  | W
07.12.2019 12:00 | 11.61 |  | W
07.12.2019 13:00 | 12.7875 |  | W
07.12.2019 14:00 | 13.035 |  | W
07.12.2019 15:00 | 6.78 |  | W
07.12.2019 16:00 | 7.6275 |  | W
07.12.2019 17:00 | 7.515 |  | W
07.12.2019 18:00 | 4.11 |  | W
07.12.2019 19:00 | 4.3575 |  | W
07.12.2019 20:00 | 4.98 |  | W
07.12.2019 21:00 | 4.875 |  | W
07.12.2019 22:00 | 4.845 |  | W
07.12.2019 23:00 | 4.965 |  | W
08.12.2019 00:00 | 5.0775 |  | W
08.12.2019 01:00 | 4.8225 |  | W
08.12.2019 02:00 | 4.935 |  | W
08.12.2019 03:00 | 4.9125 |  | W
08.12.2019 04:00 | 4.95 |  | W
08.12.2019 05:00 | 4.86 |  | W
08.12.2019 06:00 | 5.0625 |  | W
08.12.2019 07:00 | 4.23 |  | W
08.12.2019 08:00 | 3.645 |  | W
08.12.2019 09:00 | 3.5325 |  | W
08.12.2019 10:00 | 3.375 |  | W
08.12.2019 11:00 | 3.8025 |  | W
08.12.2019 12:00 | 3.57 |  | W
08.12.2019 13:00 | 3.4725 |  | W
08.12.2019 14:00 | 2.28 |  | W
08.12.2019 15:00 | 2.895 |  | W
08.12.2019 16:00 | 2.88 |  | W
08.12.2019 17:00 | 3.1275 |  | W
08.12.2019 18:00 | 4.5 |  | W
08.12.2019 19:00 | 4.44 |  | W
08.12.2019 20:00 | 4.545 |  | W
08.12.2019 21:00 | 4.455 |  | W
08.12.2019 22:00 | 4.74 |  | W
08.12.2019 23:00 | 4.7925 |  | W
09.12.2019 00:00 | 4.9875 |  | W
09.12.2019 01:00 | 5.1825 |  | W
09.12.2019 02:00 | 5.0925 |  | W
09.12.2019 03:00 | 5.025 |  | W
09.12.2019 04:00 | 5.1 |  | W
09.12.2019 05:00 | 5.1225 |  | W
09.12.2019 06:00 | 5.1375 |  | W
09.12.2019 07:00 | 5.325 |  | W
09.12.2019 08:00 | 9.8175 |  | W
09.12.2019 09:00 | 21.9225 |  | W
09.12.2019 10:00 | 23.085 |  | W
09.12.2019 11:00 | 22.365 |  | W
09.12.2019 12:00 | 19.605 |  | W
09.12.2019 13:00 | 19.1625 |  | W
09.12.2019 14:00 | 17.715 |  | W
09.12.2019 15:00 | 19.4925 |  | W
09.12.2019 16:00 | 17.4 |  | W
09.12.2019 17:00 | 14.8575 |  | W
09.12.2019 18:00 | 8.34 |  | W
09.12.2019 19:00 | 5.1675 |  | W
09.12.2019 20:00 | 5.2425 |  | W
09.12.2019 21:00 | 5.37 |  | W
09.12.2019 22:00 | 5.4825 |  | W
09.12.2019 23:00 | 5.7075 |  | W
10.12.2019 00:00 | 5.73 |  | W
10.12.2019 01:00 | 5.595 |  | W
10.12.2019 02:00 | 5.6475 |  | W
10.12.2019 03:00 | 5.64 |  | W
10.12.2019 04:00 | 5.5575 |  | W
10.12.2019 05:00 | 5.46 |  | W
10.12.2019 06:00 | 5.325 |  | W
10.12.2019 07:00 | 5.505 |  | W
10.12.2019 08:00 | 9.66 |  | W
10.12.2019 09:00 | 23.4075 |  | W
10.12.2019 10:00 | 22.965 |  | W
10.12.2019 11:00 | 23.6475 |  | W
10.12.2019 12:00 | 21.4425 |  | W
10.12.2019 13:00 | 20.235 |  | W
10.12.2019 14:00 | 19.35 |  | W
10.12.2019 15:00 | 19.44 |  | W
10.12.2019 16:00 | 18.39 |  | W
10.12.2019 17:00 | 18.225 |  | W
10.12.2019 18:00 | 7.875 |  | W
10.12.2019 19:00 | 6.1725 |  | W
10.12.2019 20:00 | 6.0075 |  | W
10.12.2019 21:00 | 6.2475 |  | W
10.12.2019 22:00 | 6.54 |  | W
10.12.2019 23:00 | 6.4425 |  | W
11.12.2019 00:00 | 6.72 |  | W
11.12.2019 01:00 | 6.945 |  | W
11.12.2019 02:00 | 6.615 |  | W
11.12.2019 03:00 | 6.9 |  | W
11.12.2019 04:00 | 6.915 |  | W
11.12.2019 05:00 | 6.69 |  | W
11.12.2019 06:00 | 6.7575 |  | W
11.12.2019 07:00 | 6.24 |  | W
11.12.2019 08:00 | 10.035 |  | W
11.12.2019 09:00 | 19.995 |  | W
11.12.2019 10:00 | 20.88 |  | W
11.12.2019 11:00 | 19.65 |  | W
11.12.2019 12:00 | 17.835 |  | W
11.12.2019 13:00 | 18.3975 |  | W
11.12.2019 14:00 | 17.1 |  | W
11.12.2019 15:00 | 15.8175 |  | W
11.12.2019 16:00 | 20.3625 |  | W
11.12.2019 17:00 | 18.9825 |  | W
11.12.2019 18:00 | 9.45 |  | W
11.12.2019 19:00 | 5.37 |  | W
11.12.2019 20:00 | 5.3025 |  | W
11.12.2019 21:00 | 5.58 |  | W
11.12.2019 22:00 | 5.4525 |  | W
11.12.2019 23:00 | 5.3775 |  | W
12.12.2019 00:00 | 5.5425 |  | W
12.12.2019 01:00 | 5.4975 |  | W
12.12.2019 02:00 | 5.5275 |  | W
12.12.2019 03:00 | 5.415 |  | G
12.12.2019 04:00 | 5.5125 |  | W
12.12.2019 05:00 | 5.5125 |  | W
12.12.2019 06:00 | 5.3475 |  | W
12.12.2019 07:00 | 4.74 |  | W
12.12.2019 08:00 | 8.9625 |  | W
12.12.2019 09:00 | 19.4025 |  | W
12.12.2019 10:00 | 20.13 |  | W
12.12.2019 11:00 | 21.8325 |  | W
12.12.2019 12:00 | 20.6925 |  | W
12.12.2019 13:00 | 19.875 |  | W
12.12.2019 14:00 | 19.635 |  | W
12.12.2019 15:00 | 15.8775 |  | W
12.12.2019 16:00 | 16.155 |  | W
12.12.2019 17:00 | 14.7525 |  | W
12.12.2019 18:00 | 6.705 |  | W
12.12.2019 19:00 | 5.37 |  | W
12.12.2019 20:00 | 5.0475 |  | W
12.12.2019 21:00 | 5.1075 |  | W
12.12.2019 22:00 | 5.025 |  | W
12.12.2019 23:00 | 5.1075 |  | W
13.12.2019 00:00 | 5.1975 |  | W
13.12.2019 01:00 | 5.1075 |  | W
13.12.2019 02:00 | 5.1225 |  | W
13.12.2019 03:00 | 5.1975 |  | W
13.12.2019 04:00 | 5.1825 |  | W
13.12.2019 05:00 | 5.1675 |  | W
13.12.2019 06:00 | 5.07 |  | W
13.12.2019 07:00 | 5.3625 |  | W
13.12.2019 08:00 | 8.8125 |  | W
13.12.2019 09:00 | 16.7925 |  | W
13.12.2019 10:00 | 18.795 |  | W
13.12.2019 11:00 | 19.1025 |  | W
13.12.2019 12:00 | 19.0275 |  | W
13.12.2019 13:00 | 19.1775 |  | W
13.12.2019 14:00 | 17.5125 |  | W
13.12.2019 15:00 | 17.19 |  | W
13.12.2019 16:00 | 13.9425 |  | W
13.12.2019 17:00 | 14.49 |  | W
13.12.2019 18:00 | 7.905 |  | W
13.12.2019 19:00 | 4.77 |  | W
13.12.2019 20:00 | 4.6125 |  | W
13.12.2019 21:00 | 4.755 |  | W
13.12.2019 22:00 | 4.7025 |  | W
13.12.2019 23:00 | 4.7025 |  | W
14.12.2019 00:00 | 4.83 |  | W
14.12.2019 01:00 | 4.935 |  | W
14.12.2019 02:00 | 4.9725 |  | G
14.12.2019 03:00 | 4.9125 |  | W
14.12.2019 04:00 | 5.055 |  | W
14.12.2019 05:00 | 4.9125 |  | W
14.12.2019 06:00 | 4.8525 |  | W
14.12.2019 07:00 | 4.7325 |  | W
14.12.2019 08:00 | 3.48 |  | W
14.12.2019 09:00 | 3.81 |  | W
14.12.2019 10:00 | 5.6175 |  | W
14.12.2019 11:00 | 6.2325 |  | W
14.12.2019 12:00 | 6.5025 |  | W
14.12.2019 13:00 | 3.8625 |  | W
14.12.2019 14:00 | 4.1175 |  | W
14.12.2019 15:00 | 4.995 |  | W
14.12.2019 16:00 | 4.3425 |  | W
14.12.2019 17:00 | 3.3975 |  | W
14.12.2019 18:00 | 3.315 |  | W
14.12.2019 19:00 | 6.1275 |  | W
14.12.2019 20:00 | 6.795 |  | W
14.12.2019 21:00 | 6.8625 |  | W
14.12.2019 22:00 | 6.9675 |  | W
14.12.2019 23:00 | 6.945 |  | W
15.12.2019 00:00 | 6.8925 |  | W
15.12.2019 01:00 | 6.8925 |  | W
15.12.2019 02:00 | 7.005 |  | W
15.12.2019 03:00 | 4.9275 |  | W
15.12.2019 04:00 | 4.95 |  | W
15.12.2019 05:00 | 4.98 |  | W
15.12.2019 06:00 | 4.9125 |  | W
15.12.2019 07:00 | 4.2225 |  | W
15.12.2019 08:00 | 3.81 |  | W
15.12.2019 09:00 | 3.57 |  | W
15.12.2019 10:00 | 3.8775 |  | W
15.12.2019 11:00 | 4.14 |  | W
15.12.2019 12:00 | 4.3425 |  | W
15.12.2019 13:00 | 3.51 |  | W
15.12.2019 14:00 | 3.2325 |  | W
15.12.2019 15:00 | 3.1275 |  | W
15.12.2019 16:00 | 3.4425 |  | W
15.12.2019 17:00 | 3.96 |  | W
15.12.2019 18:00 | 5.175 |  | W
15.12.2019 19:00 | 5.3175 |  | W
15.12.2019 20:00 | 5.5875 |  | W
15.12.2019 21:00 | 5.535 |  | W
15.12.2019 22:00 | 5.655 |  | W
15.12.2019 23:00 | 5.7 |  | W
16.12.2019 00:00 | 5.5725 |  | W
16.12.2019 01:00 | 6.0525 |  | W
16.12.2019 02:00 | 5.9775 |  | W
16.12.2019 03:00 | 5.8275 |  | W
16.12.2019 04:00 | 6.0075 |  | W
16.12.2019 05:00 | 5.9925 |  | W
16.12.2019 06:00 | 6.1125 |  | W
16.12.2019 07:00 | 5.4525 |  | W
16.12.2019 08:00 | 8.895 |  | W
16.12.2019 09:00 | 16.8675 |  | W
16.12.2019 10:00 | 18.66 |  | W
16.12.2019 11:00 | 18.3825 |  | W
16.12.2019 12:00 | 19.92 |  | W
16.12.2019 13:00 | 19.035 |  | W
16.12.2019 14:00 | 14.6175 |  | W
16.12.2019 15:00 | 11.1975 |  | W
16.12.2019 16:00 | 13.3425 |  | W
16.12.2019 17:00 | 13.4475 |  | W
16.12.2019 18:00 | 8.7825 |  | W
16.12.2019 19:00 | 6.3825 |  | W
16.12.2019 20:00 | 5.58 |  | W
16.12.2019 21:00 | 5.2725 |  | W
16.12.2019 22:00 | 4.7325 |  | E
16.12.2019 23:00 | 5.3475 |  | W
17.12.2019 00:00 | 5.4375 |  | W
17.12.2019 01:00 | 5.61 |  | W
17.12.2019 02:00 | 5.565 |  | W
17.12.2019 03:00 | 5.5425 |  | W
17.12.2019 04:00 | 6.075 |  | W
17.12.2019 05:00 | 6.075 |  | W
17.12.2019 06:00 | 6.0825 |  | W
17.12.2019 07:00 | 5.9025 |  | W
17.12.2019 08:00 | 10.5825 |  | W
17.12.2019 09:00 | 19.9875 |  | W
17.12.2019 10:00 | 21.54 |  | W
17.12.2019 11:00 | 22.65 |  | W
17.12.2019 12:00 | 19.0725 |  | W
17.12.2019 13:00 | 18.5025 |  | W
17.12.2019 14:00 | 16.7925 |  | W
17.12.2019 15:00 | 17.3325 |  | W
17.12.2019 16:00 | 16.0875 |  | W
17.12.2019 17:00 | 16.515 |  | W
17.12.2019 18:00 | 8.8425 |  | W
17.12.2019 19:00 | 6.21 |  | W
17.12.2019 20:00 | 6.7575 |  | W
17.12.2019 21:00 | 5.82 |  | W
17.12.2019 22:00 | 4.8525 |  | W
17.12.2019 23:00 | 5.28 |  | W
18.12.2019 00:00 | 5.6025 |  | W
18.12.2019 01:00 | 5.7225 |  | W
18.12.2019 02:00 | 6.015 |  | W
18.12.2019 03:00 | 5.85 |  | W
18.12.2019 04:00 | 6.0975 |  | W
18.12.2019 05:00 | 6.0225 |  | W
18.12.2019 06:00 | 6.225 |  | W
18.12.2019 07:00 | 6.21 |  | W
18.12.2019 08:00 | 10.7025 |  | W
18.12.2019 09:00 | 19.605 |  | W
18.12.2019 10:00 | 22.6425 |  | W
18.12.2019 11:00 | 21.6 |  | W
18.12.2019 12:00 | 19.68 |  | W
18.12.2019 13:00 | 17.64 |  | W
18.12.2019 14:00 | 18.0525 |  | W
18.12.2019 15:00 | 17.1975 |  | W
18.12.2019 16:00 | 17.085 |  | W
18.12.2019 17:00 | 17.505 |  | W
18.12.2019 18:00 | 9.8475 |  | W
18.12.2019 19:00 | 7.86 |  | W
18.12.2019 20:00 | 7.095 |  | W
18.12.2019 21:00 | 6.465 |  | W
18.12.2019 22:00 | 6.3975 |  | W
18.12.2019 23:00 | 6.585 |  | W
19.12.2019 00:00 | 6.3675 |  | W
19.12.2019 01:00 | 6.4425 |  | W
19.12.2019 02:00 | 6.315 |  | W
19.12.2019 03:00 | 6.48 |  | G
19.12.2019 04:00 | 6.6975 |  | W
19.12.2019 05:00 | 6.69 |  | W
19.12.2019 06:00 | 6.9 |  | W
19.12.2019 07:00 | 6.735 |  | W
19.12.2019 08:00 | 10.3875 |  | W
19.12.2019 09:00 | 17.985 |  | W
19.12.2019 10:00 | 20.49 |  | W
19.12.2019 11:00 | 18.8925 |  | W
19.12.2019 12:00 | 19.3425 |  | W
19.12.2019 13:00 | 16.755 |  | W
19.12.2019 14:00 | 18.4725 |  | W
19.12.2019 15:00 | 16.2525 |  | W
19.12.2019 16:00 | 17.475 |  | W
19.12.2019 17:00 | 16.725 |  | W
19.12.2019 18:00 | 9.5475 |  | W
19.12.2019 19:00 | 5.61 |  | W
19.12.2019 20:00 | 5.205 |  | W
19.12.2019 21:00 | 5.235 |  | W
19.12.2019 22:00 | 5.22 |  | W
19.12.2019 23:00 | 5.6325 |  | W
20.12.2019 00:00 | 5.955 |  | W
20.12.2019 01:00 | 5.97 |  | W
20.12.2019 02:00 | 5.9325 |  | W
20.12.2019 03:00 | 5.835 |  | W
20.12.2019 04:00 | 5.955 |  | W
20.12.2019 05:00 | 6.2025 |  | W
20.12.2019 06:00 | 6.2175 |  | W
20.12.2019 07:00 | 6.2475 |  | W
20.12.2019 08:00 | 9.9675 |  | W
20.12.2019 09:00 | 17.31 |  | W
20.12.2019 10:00 | 18.5775 |  | W
20.12.2019 11:00 | 21.24 |  | W
20.12.2019 12:00 | 22.185 |  | W
20.12.2019 13:00 | 17.865 |  | W
20.12.2019 14:00 | 16.7925 |  | W
20.12.2019 15:00 | 17.79 |  | W
20.12.2019 16:00 | 19.365 |  | W
20.12.2019 17:00 | 21.375 |  | W
20.12.2019 18:00 | 11.85 |  | W
20.12.2019 19:00 | 6.105 |  | W
20.12.2019 20:00 | 5.475 |  | W
20.12.2019 21:00 | 5.4 |  | W
20.12.2019 22:00 | 5.535 |  | W
20.12.2019 23:00 | 5.67 |  | W
21.12.2019 00:00 | 5.76 |  | W
21.12.2019 01:00 | 5.7975 |  | G
21.12.2019 02:00 | 5.9775 |  | W
21.12.2019 03:00 | 5.85 |  | W
21.12.2019 04:00 | 6.105 |  | W
21.12.2019 05:00 | 6.105 |  | W
21.12.2019 06:00 | 6.0825 |  | W
21.12.2019 07:00 | 5.8575 |  | W
21.12.2019 08:00 | 8.0325 |  | W
21.12.2019 09:00 | 9.0675 |  | W
21.12.2019 10:00 | 8.9475 |  | W
21.12.2019 11:00 | 9 |  | W
21.12.2019 12:00 | 13.7325 |  | W
21.12.2019 13:00 | 12.39 |  | W
21.12.2019 14:00 | 11.16 |  | W
21.12.2019 15:00 | 9.66 |  | W
21.12.2019 16:00 | 5.175 |  | W
21.12.2019 17:00 | 4.155 |  | W
21.12.2019 18:00 | 4.17 |  | W
21.12.2019 19:00 | 4.89 |  | W
21.12.2019 20:00 | 5.0025 |  | W
21.12.2019 21:00 | 4.92 |  | W
21.12.2019 22:00 | 4.905 |  | W
21.12.2019 23:00 | 4.92 |  | W
22.12.2019 00:00 | 5.04 |  | W
22.12.2019 01:00 | 4.905 |  | W
22.12.2019 02:00 | 4.995 |  | W
22.12.2019 03:00 | 5.3925 |  | W
22.12.2019 04:00 | 5.295 |  | W
22.12.2019 05:00 | 4.98 |  | W
22.12.2019 06:00 | 4.89 |  | W
22.12.2019 07:00 | 4.08 |  | W
22.12.2019 08:00 | 3.6825 |  | W
22.12.2019 09:00 | 3.8775 |  | W
22.12.2019 10:00 | 3.6 |  | W
22.12.2019 11:00 | 3.57 |  | W
22.12.2019 12:00 | 3.3375 |  | W
22.12.2019 13:00 | 3.39 |  | W
22.12.2019 14:00 | 2.73 |  | W
22.12.2019 15:00 | 2.9625 |  | W
22.12.2019 16:00 | 2.9175 |  | W
22.12.2019 17:00 | 3.2025 |  | W
22.12.2019 18:00 | 4.74 |  | W
22.12.2019 19:00 | 4.3575 |  | W
22.12.2019 20:00 | 4.6575 |  | W
22.12.2019 21:00 | 4.3725 |  | W
22.12.2019 22:00 | 4.3125 |  | W
22.12.2019 23:00 | 4.5225 |  | W
23.12.2019 00:00 | 4.5 |  | W
23.12.2019 01:00 | 4.71 |  | W
23.12.2019 02:00 | 4.485 |  | W
23.12.2019 03:00 | 4.5975 |  | W
23.12.2019 04:00 | 4.8 |  | W
23.12.2019 05:00 | 4.62 |  | W
23.12.2019 06:00 | 4.95 |  | W
23.12.2019 07:00 | 4.14 |  | W
23.12.2019 08:00 | 7.815 |  | W
23.12.2019 09:00 | 15.21 |  | W
23.12.2019 10:00 | 13.8 |  | W
23.12.2019 11:00 | 16.0575 |  | W
23.12.2019 12:00 | 13.155 |  | W
23.12.2019 13:00 | 11.25 |  | W
23.12.2019 14:00 | 12.795 |  | W
23.12.2019 15:00 | 12.3525 |  | W
23.12.2019 16:00 | 13.035 |  | W
23.12.2019 17:00 | 12.9825 |  | W
23.12.2019 18:00 | 6.09 |  | W
23.12.2019 19:00 | 4.1775 |  | W
23.12.2019 20:00 | 3.3 |  | W
23.12.2019 21:00 | 3.15 |  | W
23.12.2019 22:00 | 3.1425 |  | W
23.12.2019 23:00 | 3.285 |  | W
24.12.2019 00:00 | 3.1875 |  | W
24.12.2019 01:00 | 3.33 |  | W
24.12.2019 02:00 | 3.345 |  | W
24.12.2019 03:00 | 3.21 |  | W
24.12.2019 04:00 | 3.315 |  | W
24.12.2019 05:00 | 3.345 |  | W
24.12.2019 06:00 | 3.3375 |  | W
24.12.2019 07:00 | 2.5425 |  | W
24.12.2019 08:00 | 2.07 |  | W
24.12.2019 09:00 | 2.64 |  | W
24.12.2019 10:00 | 2.955 |  | W
24.12.2019 11:00 | 2.745 |  | W
24.12.2019 12:00 | 3.03 |  | W
24.12.2019 13:00 | 2.475 |  | W
24.12.2019 14:00 | 2.3925 |  | W
24.12.2019 15:00 | 1.7475 |  | W
24.12.2019 16:00 | 2.4675 |  | W
24.12.2019 17:00 | 1.725 |  | W
24.12.2019 18:00 | 2.835 |  | W
24.12.2019 19:00 | 3.1575 |  | W
24.12.2019 20:00 | 3.1875 |  | W
24.12.2019 21:00 | 3.3675 |  | W
24.12.2019 22:00 | 3.2325 |  | W
24.12.2019 23:00 | 3.27 |  | W
25.12.2019 00:00 | 3.36 |  | W
25.12.2019 01:00 | 3.315 |  | W
25.12.2019 02:00 | 3.4275 |  | W
25.12.2019 03:00 | 3.555 |  | W
25.12.2019 04:00 | 3.39 |  | W
25.12.2019 05:00 | 3.39 |  | W
25.12.2019 06:00 | 3.495 |  | W
25.12.2019 07:00 | 2.955 |  | W
25.12.2019 08:00 | 2.085 |  | W
25.12.2019 09:00 | 2.625 |  | W
25.12.2019 10:00 | 2.49 |  | W
25.12.2019 11:00 | 2.04 |  | W
25.12.2019 12:00 | 1.9275 |  | W
25.12.2019 13:00 | 1.875 |  | W
25.12.2019 14:00 | 1.86 |  | W
25.12.2019 15:00 | 2.43 |  | W
25.12.2019 16:00 | 2.13 |  | W
25.12.2019 17:00 | 1.8525 |  | W
25.12.2019 18:00 | 3.21 |  | W
25.12.2019 19:00 | 3.255 |  | W
25.12.2019 20:00 | 3.3525 |  | W
25.12.2019 21:00 | 3.345 |  | W
25.12.2019 22:00 | 3.4575 |  | W
25.12.2019 23:00 | 3.375 |  | W
26.12.2019 00:00 | 3.33 |  | W
26.12.2019 01:00 | 3.3 |  | W
26.12.2019 02:00 | 3.5625 |  | G
26.12.2019 03:00 | 3.3 |  | W
26.12.2019 04:00 | 3.36 |  | W
26.12.2019 05:00 | 3.39 |  | W
26.12.2019 06:00 | 3.285 |  | W
26.12.2019 07:00 | 3 |  | W
26.12.2019 08:00 | 2.115 |  | W
26.12.2019 09:00 | 1.95 |  | W
26.12.2019 10:00 | 3.075 |  | W
26.12.2019 11:00 | 3.75 |  | W
26.12.2019 12:00 | 2.6625 |  | W
26.12.2019 13:00 | 3.8175 |  | W
26.12.2019 14:00 | 2.805 |  | W
26.12.2019 15:00 | 2.4075 |  | W
26.12.2019 16:00 | 2.34 |  | W
26.12.2019 17:00 | 2.07 |  | W
26.12.2019 18:00 | 2.1525 |  | W
26.12.2019 19:00 | 2.4675 |  | W
26.12.2019 20:00 | 3.435 |  | W
26.12.2019 21:00 | 3.4725 |  | W
26.12.2019 22:00 | 3.48 |  | W
26.12.2019 23:00 | 3.42 |  | W
27.12.2019 00:00 | 3.6 |  | W
27.12.2019 01:00 | 3.5325 |  | W
27.12.2019 02:00 | 3.495 |  | W
27.12.2019 03:00 | 3.525 |  | W
27.12.2019 04:00 | 3.5025 |  | W
27.12.2019 05:00 | 3.4875 |  | W
27.12.2019 06:00 | 3.5925 |  | W
27.12.2019 07:00 | 2.64 |  | W
27.12.2019 08:00 | 4.5675 |  | W
27.12.2019 09:00 | 16.2 |  | W
27.12.2019 10:00 | 15.2625 |  | W
27.12.2019 11:00 | 16.68 |  | W
27.12.2019 12:00 | 15.225 |  | W
27.12.2019 13:00 | 13.305 |  | W
27.12.2019 14:00 | 13.9425 |  | W
27.12.2019 15:00 | 13.5975 |  | W
27.12.2019 16:00 | 14.43 |  | W
27.12.2019 17:00 | 16.875 |  | W
27.12.2019 18:00 | 12.4275 |  | W
27.12.2019 19:00 | 7.1025 |  | W
27.12.2019 20:00 | 5.7525 |  | W
27.12.2019 21:00 | 5.7525 |  | W
27.12.2019 22:00 | 5.9625 |  | W
27.12.2019 23:00 | 6.06 |  | W
28.12.2019 00:00 | 5.985 |  | W
28.12.2019 01:00 | 6.03 |  | W
28.12.2019 02:00 | 6.2775 |  | W
28.12.2019 03:00 | 6.0075 |  | G
28.12.2019 04:00 | 6.3225 |  | W
28.12.2019 05:00 | 6.195 |  | W
28.12.2019 06:00 | 6.3525 |  | W
28.12.2019 07:00 | 5.2275 |  | W
28.12.2019 08:00 | 7.725 |  | W
28.12.2019 09:00 | 10.62 |  | W
28.12.2019 10:00 | 12.1875 |  | W
28.12.2019 11:00 | 11.6925 |  | W
28.12.2019 12:00 | 10.845 |  | W
28.12.2019 13:00 | 11.46 |  | W
28.12.2019 14:00 | 10.3425 |  | W
28.12.2019 15:00 | 9.09 |  | W
28.12.2019 16:00 | 5.8875 |  | W
28.12.2019 17:00 | 4.4325 |  | W
28.12.2019 18:00 | 6.315 |  | W
28.12.2019 19:00 | 8.0625 |  | W
28.12.2019 20:00 | 7.5225 |  | W
28.12.2019 21:00 | 6.48 |  | W
28.12.2019 22:00 | 6.0375 |  | W
28.12.2019 23:00 | 6.2175 |  | W
29.12.2019 00:00 | 6.435 |  | W
29.12.2019 01:00 | 6.33 |  | W
29.12.2019 02:00 | 6.2325 |  | W
29.12.2019 03:00 | 6.5925 |  | W
29.12.2019 04:00 | 6.4575 |  | W
29.12.2019 05:00 | 6.285 |  | W
29.12.2019 06:00 | 6.465 |  | W
29.12.2019 07:00 | 6.3075 |  | W
29.12.2019 08:00 | 5.265 |  | W
29.12.2019 09:00 | 5.0325 |  | W
29.12.2019 10:00 | 4.665 |  | W
29.12.2019 11:00 | 4.7175 |  | W
29.12.2019 12:00 | 4.8 |  | W
29.12.2019 13:00 | 4.7325 |  | W
29.12.2019 14:00 | 4.665 |  | W
29.12.2019 15:00 | 5.88 |  | W
29.12.2019 16:00 | 4.5975 |  | W
29.12.2019 17:00 | 5.6625 |  | W
29.12.2019 18:00 | 6.105 |  | W
29.12.2019 19:00 | 6.0075 |  | W
29.12.2019 20:00 | 6.435 |  | W
29.12.2019 21:00 | 6.1875 |  | W
29.12.2019 22:00 | 6.21 |  | W
29.12.2019 23:00 | 6.405 |  | W
30.12.2019 00:00 | 6.465 |  | W
30.12.2019 01:00 | 6.555 |  | W
30.12.2019 02:00 | 6.165 |  | W
30.12.2019 03:00 | 6.4725 |  | W
30.12.2019 04:00 | 6.33 |  | W
30.12.2019 05:00 | 6.15 |  | W
30.12.2019 06:00 | 6.2175 |  | W
30.12.2019 07:00 | 5.9325 |  | W
30.12.2019 08:00 | 8.2725 |  | W
30.12.2019 09:00 | 16.8075 |  | W
30.12.2019 10:00 | 18.4875 |  | W
30.12.2019 11:00 | 21.5175 |  | W
30.12.2019 12:00 | 22.3725 |  | W
30.12.2019 13:00 | 18.3375 |  | W
30.12.2019 14:00 | 18.72 |  | W
30.12.2019 15:00 | 17.97 |  | W
30.12.2019 16:00 | 19.095 |  | W
30.12.2019 17:00 | 15.51 |  | W
30.12.2019 18:00 | 8.535 |  | W
30.12.2019 19:00 | 7.845 |  | W
30.12.2019 20:00 | 6.405 |  | W
30.12.2019 21:00 | 6.4575 |  | W
30.12.2019 22:00 | 6.165 |  | W
30.12.2019 23:00 | 6.5775 |  | W
31.12.2019 00:00 | 6.555 |  | W
31.12.2019 01:00 | 6.54 |  | W
31.12.2019 02:00 | 6.84 |  | W
31.12.2019 03:00 | 6.8325 |  | W
31.12.2019 04:00 | 7.0575 |  | W
31.12.2019 05:00 | 7.1325 |  | W
31.12.2019 06:00 | 7.5975 |  | W
31.12.2019 07:00 | 6.3825 |  | W
31.12.2019 08:00 | 8.58 |  | W
31.12.2019 09:00 | 12.315 |  | W
31.12.2019 10:00 | 13.4625 |  | W
31.12.2019 11:00 | 10.86 |  | W
31.12.2019 12:00 | 10.2975 |  | W
31.12.2019 13:00 | 10.08 |  | W
31.12.2019 14:00 | 6.735 |  | W
31.12.2019 15:00 | 6.045 |  | W
31.12.2019 16:00 | 6.765 |  | W
31.12.2019 17:00 | 5.7825 |  | W
31.12.2019 18:00 | 6.5625 |  | W
31.12.2019 19:00 | 5.9925 |  | W
31.12.2019 20:00 | 5.745 |  | W
31.12.2019 21:00 | 6.0975 |  | W
31.12.2019 22:00 | 5.91 |  | W
31.12.2019 23:00 | 5.9475 |  | W
01.01.2020 00:00 | 5.8575 |  | W